**I. Opis przedmiotu zamówienia:**

1.Przedmiotem zamówienia jest  sukcesywna dostawa 50 tys. litrów oleju opałowego Ekoterm Plus do kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu, przy ul. Benedyktynów 4, 59-241 Legnickie Pole. Zamawiający nie dopuszcza produktów równoważnych.

2.Warunki dostawy oleju opałowego do kotłowni.

2.1 Dostarczany olej opałowy musi być zgodny z normą PN-C-96024:2011 i poniższymi parametrami:

a - min. wartość opałowa 42,6 MJ/kg

b - min temperatura zapłonu ≥ 60˚ C

c - max. zawartość siarki 0,1%

d - temperatura płynięcia < -200 C

e - temperatura samozapłonu : > 220˚ C

f - gęstość ~ 0,84 g/cm3 w 15˚ C (0.80 – 0.91 g/cm3\*)

g - lepkość w temp. < 4.5 mm2 /s w 40˚ C

h - Zawartość wody max 200 mg/kg

i – zawartość zanieczyszczeń stałych max 24,0mg/kg

3) Dostawca zobowiązany będzie do realizacji dostaw oleju opałowego w zamówionej ilości, na koszt i ryzyko własne, do obiektów wskazanych w zamówieniu (nazwa i adres obiektu), w terminie do 7 dni licząc od dnia otrzymania zamówienia od Zamawiającego. Zamówienia będą składane telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej na wskazany w umowie nr telefonu oraz adres e-mail Dostawcy.

2.Ilości wskazane w formularzu cenowym, są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie służy roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w poniższej tabeli.

3.Przedmiot zamówienia będzie dostarczany partiami, stosownie do potrzeb Zamawiającego.

4.Szczegółowy opis i warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy- załącznik nr 1 do niniejszego formularza.

5.Czas trwania umowy: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

II. Formularz asortymentowo-cenowy:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa produktu** | **j.m.** | **Cena jedn. netto [zł]** | **Ilość****[l]** | **Wartość netto [zł]****(de)** | **Stawka podatku VAT [%]** | **Wartość podatku VAT [zł]****(f x g)** | **Wartość brutto****[zł]****(f+h)** |
| *a* | *b* | *c* | *d* | *e* | *f* | *g* | *h* | *i* |
| 1 | Olej opałowy Ekoterm Plus  | litr |  | 48 000 litrów |  |  |  |  |
|  | R A Z E M  | X | X | X |  | X | X |  |