## Część nr 1
Artykuły do sterylizacji
L.p. | Nazwa artykułu | Charakterystyka | jednostka miary | Ilość
1 | Test chemiczny do sterylizacji formaldehydowej Chemdye | paskowy test klasy IV do kontroli sterylizacji FO. Opakowanie 500 szt. | op. | 5
Uwaga: Do każdego artykułu należy dołączyć ulotkę informacyjną w języku polskim, aktualny dokument dopuszczający do obrotu.

## Część nr 2
Artykuły do sterylizacji
L.p. | Nazwa artykułu | Charakterystyka | jednostka miary | Ilość
1 | Torebka typu folia- włókninowa typu cleantex | rozmiar 420x 450mm | szt. | 200
|  | rozmiar 480x 640mm | szt. | 200
|  | rozmiar 270x 700mm | szt. | 1300
|  | rozmiar 660x 900mm | szt. | 700
|  | rozmiar 420x 6000mm | szt. | 1100
2 | Etykiety do kontenerów typu Wagner | wkładane z boku, rozmiar 67x 37mm, samoklejące, klasa A | opakowanie, 500szt. | 10
3 | Test biologiczny, ampułkowy do kontroli sterylizacji formaldehydowej | inkubacja 48h | opakowanie 100szt | 1
4 | Rękaw papierowo- foliowy, gramatura 70g/m2, wskaźniki umieszczone poza obszarem wypełnienia na lini zgrzewu fabrycznego, znak CE umieszczony wewnątrz roli lub na opakowaniu zbiorczym zgodnie z ust. O wyrobach medycznych, zaznaczony kierunek otwierania , zgrzew fabryczny minimum 3-kanałowy jednolity dla każdego rozmiaru, folia 6- warstwowa. Oznaczenie normy ISO i PN-EN 868 cz. 2,3,4,5 na rękawie, oraz piktogram oznaczający, że opakowanie jest jednorazowego użytku. | rozmiar 5cmx 200m; bez zakładki; ze wskaźnikiem w zgrzewie para, formaldehyd | szt. | 10
|  | rozmiar 7,5cmx 200m; bez zakładki; ze wskaźnikiem w zgrzewie para, formaldehyd | szt. | 12
|  | rozmiar 10cmx 200m; bez zakładki; ze wskaźnikiem w zgrzewie para, formaldehyd | szt. | 20
|  | rozmiar 12cmx 200m; bez zakładki; ze wskaźnikiem w zgrzewie para, formaldehyd | szt. | 20
|  | rozmiar 15cmx 200m; bez zakładki; ze wskaźnikiem w zgrzewie para, formaldehyd | szt. | 20
|  | rozmiar 20cmx 200m; bez zakładki; ze wskaźnikiem w zgrzewie para, formaldehyd | szt. | 15
|  | rozmiar 25cmx 200m; bez zakładki; ze wskaźnikiem w zgrzewie para, formaldehyd | szt. | 12
5 | Rękaw papierowo- foliowy -opis jak wyżej | rozmiar 30cm x 6cm x 100m; z zakładką; ze wskaźnikiem w zgrzewie para, formaldehyd | szt. | 10
6 | Wskaźnik wieloparametrowy do kontroli sterylizacji parowej | klasa IV | opakowanie 500szt. | 1
7 | Test biologiczny, ampułkowy do kontroli sterylizacji parą wodną | inkubacja 10h | opakowanie 50szt. | 15
8 | Włóknina | arkusz, rozmiar 120x 120cm zielony | opakowanie 250szt | 2
9 | Papier krepowy, | arkusz, rozmiar 100x 100cm biały/zielony | opakowanie 250szt | 10
| Papier krepowy, | arkusz, rozmiar 120x 120cm biały/zielony | opakowanie 100szt | 6
| Papier krepowy, | arkusz, rozmiar 75 x 75cm biały/zielony | opakowanie 250szt | 4
10 | Taśma samoklejaca do sterylizacji | rozmiar 19mm x 50- 55m, bez wskaźnika | szt. | 52
11 | Jednorazowy gotowy do użycia pakiet Testowy B&D w opakowaniu z papieru krepowanego. Wewnątrz arkusz odczytu testu z informacjami w języku polskim. Pomiędzy arkuszami warstwa gąbki. |  | szt. | 300
12 | Test kontroli poprawnej pracy zgrzewarek | W postaci arkusza bez folii | szt. | 300
13 | Integrator kl. V do sterylizacji parowej w postaci testu paskowego z przesuwalną substancją wskaźnikową i oznaczonym polem bezpieczeństwa w postaci dwóch okienek |  | szt. | 5000
14 | Metki do metkownicy Famos, dwurzędowa, bez wskaźnika, dwustronnie przylepne | 750 etykiet na rolce, | rolka | 70
15 | Metki do metkownicy typu SPS medical, dwurzędowa, z wskaźnikiem parowym | 800 etykiet na rolce, | rolka | 90
16 | Test kontroli skuteczności mycia w postaci aluminiowej blaszki z naniesionym symulantem krwi. W zestawie uchwyt do umieszczania testów na tacach narzędziowych. |  | szt. | 700
17 | Test kontroli skuteczności dezynfekcji termicznej, parametry procesu 93 stopnie C i czas 10'. |  | szt. | 700
18 | Wałek z tuszem do metkownicy Famos |  | szt. | 5
19 | Wałek z tuszem do metkownicy SPS Medical |  | szt. | 5
20 | Test do kontroli pozostalości bialkowych ( czas odczytu 10-15 sek) |  | szt. | 30
21 | Marker do opisywania pakietów do sterylizacji parowej |  | szt. | 5
Uwaga: Do każdego artykułu należy dołączyć ulotkę informacyjną w języku polskim, aktualny dokument dopuszczający do obrotu.

## Część nr 3
Preparaty dezynfekujące
L.p. | Nazwa preparatu | Rodzaj preparatu | Opakowanie | Ilość op
1. | Medyczny olej pielęgnacyjny do narzędzi chirurgicznych i sprzętu typu wiertarki | Oil spray | butelka 300ml | 4
2. | Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi i endoskopów. Płynny, w koncentracie, oparty na synergistycznym kompleksie enzymatycznym (enzymy różnych klas) oraz substancji powierzchniowo czynnych, QAC oraz pochodnej guanidyny. Nie zawierający w składzie aldehydów, fenoli, chloru, związków tlenowych, pochodnych amin. Możliwość użycia w ultradźwiękowych urządzeniach myjących. Spektrum działania: B(EN 14561), F(EN 14562), V(HIV, HBV, HCV - BVDV, Vaccinia) w czasie do 15 min. w stężeniu 0,5%. Wyrób medyczny. | płyn | baniak 5 L | 5
3. | Gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji sprzętu medycznego i wszelkich powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi również na oddziałach pediatrycznych (pozytywna opinia kliniczna IMiDz.); zawierający glukoprotaminę, niezawierający aldehydów; dozowanie w postaci piany; opakowanie bez zawartości freonu. Czas i spektrum działania: B (w tym z opornością MRSA), F, Adeno i Rotawirusy - 1 min, B, F, Tbc, V(HIV, HBV) - 5 min. Wymagana deklaracja zgodności CE. Preparat przeznaczony do dezynfekcji kopuł inkubatorów i łóżeczek mobilnych dla noworodków. opakowania 750 ml |  | 0,75l | 30
4. | Preparat myjąco - dezynfekcyjny do dużych powierzchni zmywalnych - koncentrat w płynie, zawierający fenoksyetanol, czwartorzędowe związki amoniowe, dedecyloaminy, bez zawartości aldehydów, chloru, bez substancji lotnych i zapachowych, możliwość stosowania na powierzchniach wykonanych z metalu, linoleum, PCV, ceramiki, gumy, szkła, wymagane badania kliniczne potwierdzające możliwość stosowania w oddziałach noworodkowych. Spektrum działania : bakteriobójcze, drożdżakobójcze, prątkobójcze - do 15 min., wirusobójcze - HIV, HBV, HCV, Rota, Polyoma SV40 - do 15 min. Opakowanie 6,0 l |  | 6l | 25
5. | Tabletki chlorowe o masie 2,72 g aktywne w obecności zanieczyszczeń organicznych, stężenie aktywnego chloru w roztworze do 2000 ppm. Trwałość roztworu 24 godz. W wyższym stężeniu skuteczny wobec Clostridium difficile w tym R027- op. 300 tabl. | op a 300 | op | 30
6. | Tlenowy preparat myjąco – dezynfekcyjny do wszelkich powierzchni zmywalnych również powierzchni mających kontakt z żywnością. Oparty na działaniu kwasu nadoctowego. Skuteczny także w obecności zanieczyszczeń organicznych. Stężenie robocze preparatu 1% i 2 % z zachowaniem czasu dezynfekcji od 10 do 15 minut w zależności od poziomu i rodzaju skażenia. Spektrum: B, Tbc, F, V (spory, Polio, Adeno, Noro,Rotawirusy, HIV, HCV, HBV – 10 min., Bacillus subtilis – 15 min., Clostridium difficile rybotyp 027 i Clostridium perfringens – 10 min.). W przypadkach zmniejszenia procentowości roztworu preparatu należy proporcjonalnie wydłużyć czas dezynfekcji - spectrum i działanie pozostaje niezmienne. Preparat do zastosowania na oddziałach szpitalnych, gabinetach zabiegowych, poradniach, pracowniach, w pomieszczeniu do gromadzenia odpadów medycznych oraz zawsze w przypadkach kontaktu lub skażenia pacjenta patogenami chorobotwórczymi z dużą opornością bakteryjną, patogenami alarmowymi, patogenami o dużym zagrożeniu epidemicznym w celu gruntownej dekontaminacji powierzchni poziomych i pionowych oraz sprzętu medycznego. Obowiązkowe stosowanie preparatu na Bloku Operacyjnym zawsze po zakończonym “dniu operacyjnym”, w pomieszczeniach o zwiększonym ryzyku kontaminacji - sale izolacyjne, sale łóżkowe na oddz. AiIT, pracownie diagnostyczne, sale zabiegowe, toalety, brudowniki. Opakowanie: a 1,5kg. Przeznaczenie: wszystkie komórki organizacyjne szpitala, Bloki Operacyjne, sale porodowe, oddziały szpitalne, sale izolacyjne, pracownie diagnostyczne - w szczególności laboratoria, gabinety zabiegowe, pomieszczenie do gromadzenia odpadów potencjalnie zakaźnych. Opakowanie 1,5 kg |  | 1,5kg | 5
7. | Płynny środek płuczący na bazie środków powierzchniowo czynnych oraz konserwujących do użycia w myjniach dezynfektorach przeznaczony do szybkiego bezzaciekowego płukania, przyśpieszający suszenie po maszynowym myciu i dezynfekcji. | płyn | baniak 20L | 8
8. | Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych. Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. pH powyżej 10. Posiadający w swoim składzie : kwasy organiczne, alkalia, enzymy, tenzydy. | płyn | baniak 20L | 14
9. | Płynny środek do wstępnego mycia i wstępnej dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi chirurgicznych, włącznie z endoskopami elastycznymi i narzędziami dentystycznymi przed maszynową dekontaminacją, a także mokrego transportu narzędzi chirurgicznych oraz do zastosowania w myjniach ultradźwiękowych | płyn | baniak 5L | 4
10. | Preparat do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych na węglowodorów alifatycznychnie wpływający na proces sterylizacji parowej (rozpuszczalny w wodzie) bezpieczny toksykologicznie. | aerozol | butelka 400ml | 6
11. | Gotowy do użycia roztwór przeznaczony do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk. Substancje czynne: izopropanol, chlorek benzalkoniowy, kwas undecylenowy wzajemnie uzupełniające swój zakres działania, zapewniając szerokie spektrum działania. Produkt posiadający pozytywną opinię kliniczną IMiDz lub instytucji równoważnej. | płyn | butelka 500 ml | 300
|  |  | baniak 5L | 260
12. | Preparat na bazie tenzydów o pH=5,0-5,5, do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk i ciała, uzuwający pozostałości po maściach, kompatybilny (ten sam producent) z preparatem do odkażania rąk. | płyn | butelka 500 ml | 100
|  |  | baniak 6L | 100
13. | Gotowy do użycia proearat na bazie 2% chlorheksydyny w 70% izopropanolu, przeznaczony do do dezynfekcji zewnętrznych elementów centralnych i obwodowych cewników dożylnych, takich jak: wejścia do kanału wkłucia, części kanałów, korki, kraniki itp. | płyn | butelka 250 ml z atomizerem | 40
14. | Alkoholowy preparat zawierający 2% diglukonianu chlorheksedyny do dezynfekcji higienicznej rąk i skóry o działaniu bakteriobójczym, prądkobójczym, drożdżobójczym, działającym na wirusy osłonione (łącznie z HBV, HCV, HIV). | płyn | butelka 250 ml z atomizerem | 10
15. | Lekko kwaśny produkt płuczący, kombinacja środka wiążącego twardość wody i nabłyszczacza na bazie kwasów organicznych i tenzydów, zapobiegający osadzaniu się kamienia w wytwornicy pary, przewodach, oraz dyszach, pozwalający na szybkie suszenie bez zacieków. Odpowiedni dla wody o każdym stopniu twardości. Dozowanie 4-12ml/l na cykl, pH 3,7-3,0, <5% polikarboksylany, środki konserwujące Metylochloroizotiazolinon, Metyloizitiazolinon, gęstość 1,1g/cm³, lepkość <50mPas. | płyn | kanister 5L | 15
16. | Preparat do maszynowej dezynfekcji endoskopów giętkich |  | baniak 20L | 30
17. | Preparat do maszynowego mycia endoskopów giętkich i mycia wstępnego . |  | baniak 10L | 40
18. | Preparat w postaci szybkodziałających gotowych do użycia chusteczek do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych wrazliwych na działanie alkoholi oraz powierzchni kontaktujących sie z żywnoscią (dualna rejestracja) Preparat na bazie H2O2 bez zawartości alkoholu, chloru, QAV, kwasu nadoctowego oraz poliaminy . Chusteczka o wymiarze 20x20cm i gramaturze 50g/m2. Spektrum działania: zgodnie z EN 16615 (test czterech pól) B, F -5 minut, V zgodnie z RKI V (HBV, HCV, HIV, Adeno, Polyoma SV40) – 1min. Testy wykonane na roztworze odciśniętym z chusteczki lub bezpośrednio z jej udziałem (EN 16615). | chusteczki | op. 100 szt chusteczek | 900
19. | Gotowy do użycia preparat alkoholowy przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudnodostępnych również na oddziałach noworodkowych, pediatrycznych i w pionie żywieniowym; oparty o etanol (do 45g / 100g preparatu), niezawierający QAV, aldehydów i alkiloamin; skuteczny na B (w tym Tbc), F, V (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, Rotawirus, Norowirus, Adenowirus) w czasie do 1 minuty; konfekcjonowany w opakowaniach 1000ml ze spryskiwaczem i 5000ml; wyrób medyczny klasy IIA | płyn | 5l | 250
20. | Gotowy do użycia preparat alkoholowy przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudnodostępnych również na oddziałach noworodkowych, pediatrycznych i w pionie żywieniowym; oparty o etanol (do 45g / 100g preparatu), niezawierający QAV, aldehydów i alkiloamin; skuteczny na B (w tym Tbc), F, V (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, Rotawirus, Norowirus, Adenowirus) w czasie do 1 minuty; konfekcjonowany w opakowaniach 1000ml ze spryskiwaczem i 5000ml; wyrób medyczny klasy IIA | płyn | 1l | 500
21. | Preparat na bazie czwartorzędowych soli amoniowych i amin, bez zawartości aldehydów i fenoli oraz jego pochodnych do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, sprzętu medycznego oraz powierzchni o spektrum działania: B ( zgodnie z normą EN 14 561),F ( EN 14 562),V (HIV,HBV, HCV),M.terrae, M.avium ( EN 14 563) działający w stężeniu 1% w czasie do 15 min . Pojemnik z wbudowanym systemem dozującym. | płyn | 5l | 8
22. | Płynny w postaci pianki w sprayu środek do wstępnego zabezpieczenia narzędzi chirurgicznych bezpośrednio po uźyciu. środek działający jako inhibitor korozji, zapobiegający korozji wźernej na narzędziach wywołanej min. przez pozostałości soli fizjologicznej. środek odpowiedni do wszystkich narzędzi chirurgicznych w małoinwazyjnych. środek posiadajcy właściwości bakteriostatyczne, umoźliwiają cy przechowywanie narzędzi w postaci zwillźonej przez okres 72 godzin. Zawieraj cy w swoim składzie enzymy oraz <5% anionowych i amfoterycznych środkółw powierzchniowo czynnych. pH pianki w sprayu okoĹo 9,6. Nie zawierają cy w swoim składzie IV-rzędowych związkółw amioniowych, biguainidyny i jej pochodnych. Opakowanie butelka ze spryskiwaczem 0,75l. | pianka | 0,75l | 50
23. | Gotowy do użycia preparat czyszczący stosowany do usuwania cementu, śladów po markerach oraz przebarwień na narzędziach oraz skórze. Na bazie naturalnych terpenów pomarańczowych, nie zawierający zasad ani mydła, zawierający substancje chroniące skórę- lanolinę, środek typu Orange Solvent lub równoważny o w/w cechach. Opakowanie 500ml | op | 500 ml | 12
24. | Preparat w postaci szybkodziałających gotowych do użycia chusteczek do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych wrazliwych na działanie alkoholi oraz powierzchni kontaktujących sie z żywnoscią (dualna rejestracja) Preparat na bazie H2O2 bez zawartości alkoholu, chloru, QAV, kwasu nadoctowego oraz poliaminy . Chusteczka o wymiarze 20x20cm i gramaturze 50g/m2. Spektrum działania: zgodnie z EN 16615 (test czterech pól) B, F -5 minut, V zgodnie z RKI V (HBV, HCV, HIV, Adeno, Polyoma SV40) – 1min. Testy wykonane na roztworze odciśniętym z chusteczki lub bezpośrednio z jej udziałem (EN 16615). | chusteczki | op. 100 szt chusteczek | 1700
25. | Trójenzymatyczny preparat w pianie do zwilżania i wstępnej dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych. | pianka | Butelka 750ml z atomizerem | 120
26. | Sporobójcze , szybko działajace, gotowe do uzycia chusteczki do dezynfekcji i mycia powierzchni wyrobów medycznych. Skuteczne wobec bakterii ( łącznie z Tbc ) , grzybów, wirósów i spor. | chusteczki | op. 100 szt chusteczek | 50
27. | Sporobójczy szybko działajacy, gotowy do uzycia produkt do zastosowania w postaci piany lub płynu do dezynfekcji i mycia powierzchni wyrobów medycznych. Skuteczny wobec bakterii ( łącznie Tbc ), grzybów, wirusów i spor. | op. | 750 ml | 20
Uwaga: Do każdego artykułu należy dołączyć ulotkę informacyjną w języku polskim, aktualny dokument dopuszczający do obrotu.

## Część nr 4
Preparaty dezynfekujące
L.p. | Nazwa preparatu | Rodzaj preparatu | Opakowanie | Ilość op. | Cena za opak. 2018 | Cena za opak. 2017 |  |  | Ilość op | Cena brutto | Wartość brutto | Ilość op
1 | Preparat w aerozolu do bezobsługowej dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych oraz wyposażenia medycznego. | aerozol | 300ml | [8 empty] | 50
2 | Preparat w aerozolu do bezobsługowej dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych oraz wyposażenia medycznego. | aerozol | 50ml | [8 empty] | 200
[7 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
| Uwaga: Do każdego artykułu należy dołączyć ulotkę informacyjną w języku polskim, aktualny dokument dopuszczający do obrotu. | [8 empty] | Wartość Oferowana | Wartość Przewidywana

## Część nr 5
Dezynfekcja skóry, błon śluzowych i ran
L.p. | Charakterystyka preparatu | Zakres działania | Opakow. | Ilość
1 | Preparat bezbarwny do dezynfekcji skóry, ran i błon śluzowych, gotowy do użycia, bez zawartości chlorheksydyny, jodu i jego związków. Na bazie octenidyny. Wymagane spektrum dziełania - w czasie do 1 min. Produkt leczniczy. | B, F, V, pierwotniaki | 250 ml z atomiz. | 400
|  |  | 1000 ml | 80
2 | wodny roztwór ponadtlenkowy o naturalnym pH o działaniu przeciwdrobroustrojowym i przeciwzapalnym zawierający w swoim składzie 40 ppm kwasu podchlorawego i 40 ppm podchlorynu sodu służący do płukania, odkażania i nawilżania ran ostrych, przewlekłych oraz do irygacji po sternotomii, płukania jamy otrzewnej o skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. | B,F,V | 250 ml | 64
|  | B,F,V | 990 ml | 80
3 | Bezbarwny preparat w płynie do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający octenidynę, bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Usuwający skutecznie biofilm bakteryjny. Wyrób medyczny IIb. |  | 350ml | 90
4 | Produkt do dekontaminacji i nawilżania jamy ustnej i gardła. Preparat wspomagający w higienie zmian w jamie ustnej. Produkt zawiera w składzie octenidynę. Bezbarwny płyn do płukania jamy ustnej, zawierający substancję o właściwościach antybakteryjnych, skuteczny do dekontaminacji niepożądanych organizmów, wspomagający ochronę przed paradontozą i zapaleniem dziąseł poprzez dekontaminację trudno dostępnych miejsc. Preparat nie przebarwiający szkliwa, nie zawiera chlorheksydyny, nie zawiera alkoholi, posiada łagodny smak mięty. Kosmetyk, |  | 1l | 20
5 | Produkt do dekontaminacji i nawilżania jamy ustnej i gardła. Preparat wspomagający w higienie zmian w jamie ustnej. Produkt zawiera w składzie octenidynę. Bezbarwny płyn do płukania jamy ustnej, zawierający substancję o właściwościach antybakteryjnych, skuteczny do dekontaminacji niepożądanych organizmów, wspomagający ochronę przed paradontozą i zapaleniem dziąseł poprzez dekontaminację trudno dostępnych miejsc. Preparat nie przebarwiający szkliwa, nie zawiera chlorheksydyny, nie zawiera alkoholi, posiada łagodny smak mięty. Kosmetyk, |  | 250ml | 80
6 | Bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, zdejmowaniem szwów (wskazania potwierdzone w ChPL). Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne oraz nadtlenek wodoru. Nie zawierający alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. Dawkowanie: przed zastrzykami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s. Produkt leczniczy | B (w tym MRSA), F (w tym dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej). | Poj. 250 ml z atomiz. | 500
7 | Preparat do higienicznego mycia rąk w obszarze medycznym zawierający chlorheksydyne 4% oraz izopropanol 15g/100,glicerynę ,alantolinę i dekspantenol , pH 6,5-7. Produkt biobójczy | B - EN 13727- 30sek.(w tym Salmonella i Listeria -EN 1276-30sek.), drożdżaki EN 13624-30sek,wirusy osłonkowe | 500 ml | 6
8 | Barwiony preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, , zdejmowaniem szwów (wskazania potwierdzone w ChPL). Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne oraz nadtlenek wodoru. Nie zawierający alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. Dawkowanie: przed zastrzykami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s. Produkt leczniczy | B (w tym MRSA), F (w tym dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej). | 1 L | 110
9 | Bezbarwny preparat w żelu do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający octenidynę oraz hydroksycelulozę, bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Usuwający skutecznie biofilm bakteryjny. Wyrób medyczny Iib |  | 250 ml | 3
10 | Bezbarwny preparat w żelu do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający octenidynę oraz hydroksycelulozę, bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Usuwający skutecznie biofilm bakteryjny. Wyrób medyczny Iib |  | 20 ml | 20
11 | Płyn antyseptyczny,gotowy do użycia, wodny roztwór na bazie povidonu jodu do dezynfekcji skóry i błon śluzowych. Spektrum działania od 15-20 sek. |  | 250 ml | 42
12 | Płyn antyseptyczny,gotowy do użycia, wodny roztwór na bazie povidonu jodu do dezynfekcji skóry i błon śluzowych. Spektrum działania od 15-20 sek. |  | 1 L | 19
13 | Bezbarwny i bezwonny preparat w żelu do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania przedsionków nosa z zawartością octenidyny.Wyrób medyczny Iia. |  | 6 ml | 2
14 | Środek do odkażającego higienicznego mycia rąk i chirurgicznego mycia rąk i dekolonizacji całego ciała w tym włosów pacjenta .bez substancji zapachowych i barwników , testowany dermatologicznie ,z zawartością substancji czynnej w 100g produktu 0,9 g kwas d-glukonowy,oraz powyżej 5% niejonowych związków powierzchniowo czynnych,produkt biobójczy | spektrum działania bakterie zgodnie EN 1499 , EN 13727 , MRSA , ESBL, Salamonella , Listeria, EN 13727 , drożdżakobójcze EN 13624 , bójcze wobec wirusów osłonkowych Vaccinia EN 14476 | Poj. 500 ml, z pompką | 38
Zakres działania: B – bakterie Tbc – prątki gruźlicy F – grzyby V - wirusy