Szczecin, dnia 11 maja 2021 r.

**WYJAŚNIENIA I ZMIANA  
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym  
 pn. „Wykonanie linarnii, trampoliny i rozbudowanej siłowni w parku przy   
 ul. Twardowskiego w Szczecinie – etap I”

Zamawiający Gmina Miasto Szczecin – Zakład Usług Komunalnych,   
w odpowiedzi na wnioski Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ), a także w związku z koniecznością analizy dokumentacji projektowej po kątem wycinki drzew, ochrony systemu korzeniowego rosnących drzew   
i lokalizacji placu zabaw, zgodnie z art. 284 i 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami) wyjaśnia i zmienia treść SWZ, mianowicie:

- wyjaśnienia:

Wniosek nr 1 Wykonawcy:

Dokument pt. "Opis\_Twardowskiego"  zawiera informacje na temat urządzeń siłowni zewnętrznej. Wizualizacje urządzeń na stronie 18 i 19 są sprzeczne z opisem.   
Na wizualizacjach większość urządzeń jest zamontowanych na słupach, a w opisie znajdującym się na stronie 19 jest zawarta informacja, że urządzenia są przeznaczone do montażu na pylonie.

Pytanie: czy urządzenia mają być przeznaczone do montażu na pylonie czy na słupach?

Wyjaśnienie nr 1 Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że należy zastosować rozwiązanie takie jak w opisie.

Wniosek nr 2 Wykonawcy:

Dokument pt. "Opis\_Twardowskiego" strony 18-19 dot. urządzeń siłowni zewnętrznej. Dokument przedstawia wizualizacje urządzeń producenta, którego urządzenia mają jednak inne parametry niż przedstawione w opisie na stronie 19. Producent urządzeń przedstawionych   
na wizualizacjach nie stosuje stopnic z żywicy epoksydowej, a z aluminium ryflowanego. Aluminium ryflowane również spełnia funkcje antypoślizgową tak samo jak żywica epoksydowa.

Pytanie: czy Zamawiający dopuszcza aby urządzenia siłowni zewnętrznej miały stopnice  wykonanie z aluminium ryflowanego?

Wyjaśnienie nr 2 Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że dopuszcza aby urządzenia siłowni zewnętrznej miały stopnice  wykonanie z aluminium ryflowanego.

Wniosek nr 3 Wykonawcy:

Dokument pt. "Opis\_Twardowskiego" strony 18-19 dot. urządzeń siłowni zewnętrznej. Dokument przedstawia wizualizacje urządzeń producenta, którego urządzenia mają jednak inne parametry niż przedstawione w opisie na stronie 19. Producent urządzeń przedstawionych   
na wizualizacjach nie maluje urządzeń lakierem akrylowym, a farbą poliestrową.

Pytanie: czy Zamawiający dopuszcza aby urządzenia siłowni zewnętrznej były malowane farbą poliestrową?

Wyjaśnienie nr 3 Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że urządzenia mają być pomalowane farbą atestowaną i odpowiednią dla tego typu urządzeń. Kolor ma być identyczny jak na urządzeniach siłowni znajdujących się już w parku.

Wniosek nr 4 Wykonawcy:

Dokument pt. "Opis\_Twardowskiego" strony 18-19 dot. urządzeń siłowni zewnętrznej. Dokument przedstawia wizualizacje urządzeń producenta, którego urządzenia mają jednak inne parametry niż przedstawione w opisie na stronie 19. Producent urządzeń przedstawionych  
 na wizualizacjach wykonuje siedziska z płyty HDPE grubości 10 mm, a nie 15 mm.  Producent przedstawionych urządzeń na wizualizacjach w opisie deklaruje, że urządzenia wykonane   
są w oparciu o polskie i europejskie normy PN-EN 16630:2015-06. Posiadają odpowiedni   
i aktualny certyfikat poświadczający, że ich urządzenia siłowni na powietrzu spełniają wymogi bezpieczeństwa zawarte w tych normach.

Pytanie: czy Zamawiający dopuszcza aby urządzenia siłowni zewnętrznej miały siedziska wykonane z płyty z HDPE o grubości 10 mm?

Wyjaśnienie nr 4 Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że zastosowane elementy urządzeń mają spełniać polskie normy.

- zmiany:

Zamawiający zmienia treść SWZ w zakresie:

1) terminów składania i otwarcia ofert, a także wnoszenia wadium - ilekroć   
 w SWZ pojawia się informacja o w/w terminach należy przyjąć, że jest  
 to odpowiednio:

1. termin składania ofert - **do dnia 25.05.2021 r. do godz. 11.00,**
2. termin otwarcia ofert – **dnia 25.05.2021 r., godz. 12.00,**
3. termin wniesienia wadium - **do dnia 25.05.2021 r. do godz. 11.00.**

2) rozdział XV SWZ pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca jest związany ofertą do dnia 22.06 2021 r.”