## Zbiorcze zestawienie
„PRZEBUDOWA STACJI ODWADNIANIA OSADU - OBIEKT NR 14 OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW RADOCHA II W SOSNOWCU”
ZESTAWIENIE KOSZTORYSÓW
Lp. | Branża | wartość zł netto
1 | Zadanie IV - Stacja odwadniania osadów, ob. nr 14 - Branża konstrukcyjno - budowlana | 0
2 | Zadanie IV - Stacja odwadniania osadów, ob. nr 14 - Branża instalacyjna - roboty technologiczne | 0
3 | Zadanie IV - Stacja odwadniania osadów, ob. nr 14 - Branża instalacyjna - instalacje wod-kan | 0
4 | Zadanie IV - Stacja odwadniania osadów, ob. nr 14 - Branża instalacyjna - wentylacja | 0
5 | Zadanie VI - Część elektryczna i AKPiA; Podzadanie VI.4 – Stacja odwadniania osadu, ob. nr 14; Branża elektryczna i AKPiA | 0
6 | Zadanie IV – Stacja odwadniania osadu, ob. nr 14 - Serwis urządzeń | 0
RAZEM wartość kosztorysowa (poz. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) |  | 0
_____________________________________________ (kwalifikowany podpis elektroniczny / podpis zaufany / podpis osobisty)

## ZAD IV-konst-bud
„PRZEBUDOWA STACJI ODWADNIANIA OSADU - OBIEKT NR 14 OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW RADOCHA II W SOSNOWCU”
Zadanie IV - Stacja odwadniania osadów, ob. nr 14
Branża konstrukcyjno - budowlana
Lp. | Nr spec. techn. | Podstawa | Opis | Jedn. | Ilość jedn. | Cena jedn. | Wartość
kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 | kol. 7 | kol. 8 = kol. 6 x kol. 7
Rozbiórki (skucie i poszerzenie kanałów, naprawy powierzchni kanałów po skuciu zaprawami PCC)
1 | ST-01.00 | KNRW 202/702/9 | Demontaż przekrycia kanałów z blachy żeberkowej | m2 | 43.42 |  | 0
2 | ST-01.00 | KNRW 202/702/9 | Demontaż przekrycia kanałów z blachy żeberkowej - kanały szerokości 0,30 m - analogia | m2 | 6.05 |  | 0
3 | ST-01.00 | AT 17/107/1 | Cięcie piłą liniową diamentową, przegrody z betonu zbroj.: ściany - wykonanie bruzd wzdłuż krawędzi kanałów głęb.40 x 40 mm | m2 | 2.15 |  | 0
4 | ST-01.00 | KNRW 401/211/3 | Skucie betonu na podłżach na głębokość do 5·cm (5*5 cm ) | m2 | 2.15 |  | 0
5 | ST-01.00 | KNRW 401/211/1 | Skucie nierówności betonu i oczyszczenie bruzd jw. - wyrównanie ścian bruzd i oczyszczenie - analogia | m2 | 2.15 |  | 0
6 | ST-02.02 | KNRW 202/701/10 | Obramowanie kanału z kątownika 30x30x4 z przyspawanymi blaszkami 4x6 cm gr. 4 mm z otworem fi. 8 ze stali nierdzewnej 1,4031, mocowane na zaprawie modyfikowanej PCC | m | 43 |  | 0
7 | ST-02.02 | DC 3/116/1 | Mocowanie obramowań kanału za pomocą kotew wklejanych M6x75 nierdzewnych A4. | szt | 130 |  | 0
8 | ST-01.00 | AT 17/104/4 | Nacięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 40·cm, cięcie gr. powyżej 15·cm, posadzki - nowe kanały | m2 | 8.02 |  | 0
9 | ST-01.00 | KNRW 401/212/5 | Roboty rozbiórkowe elementów betonowych zbrojonych, ręcznie - nowe kanały | m3 | 1.36 |  | 0
10 | ST-02.01 | KNRW 202/701/3 (1) | Kanały wewnątrz budynku, ściany z betonu gr.12·cm - wykonanie nowych ścian - nowe kanały | m2 | 4.23 |  | 0
11 | ST-02.01 | KNRW 202/701/1 (1) | Kanały wewnątrz budynku, dno z betonu grubości 10·cm - nowe kanały | m2 | 3.55 |  | 0
12 | ST-02.01 | KNRW 712/302/5 | Czyszczenie strumieniowo - ścierne, powierzchnia betonowa - połączenie kątowników z posadzką - szpachlowanie zaprawą PCC wzdłuż kątowników w pasie szerokości do 10 cm | m2 | 8.6 |  | 0
13 | ST-02.01 | KNRW 712/106/2 | Suszenie piasku w pozostałych porach - istniejące obramowanie kanałów - połączenie kątowników z posadzką jw. | t | 0.37 |  | 0
14 | ST-02.01 | DC 19/101/1 | Zagruntowanie podłoża preparatem sczepnym do betonu, dwukrotne - połączenie kątowników z posadzką jw. | m2 | 8.6 |  | 0
15 | ST-02.01 | KNR BC 2/214/3 (1) | Wyrównanie powierzchni betonowych szpachlą polimerowo-cementową - zaprawą wyrównującą gr. 2·mm - połączenie kątowników z posadzką | m2 | 8.6 |  | 0
16 | ST-02.02 | KNRW 215/201/4 | Analogia - osadzenie odwodnienia liniowego na zaprawie cem. (nakład na materiały-koryto wydane w branży technologicznej) | m | 1.7 |  | 0
17 | ST-02.02 | KNRW 202/702/9 | Przekrycia kanałów - montaż krat pomostowych ze stali nierdzewnej 25*2 - kanały szer. 0,55 m | m2 | 3.55 |  | 0
18 | ST-02.02 | KNRW 202/702/9 | Przekrycia kanałów - montaż krat pomostowych ze stali nierdzewnej 25*2 - kanały szer. 0,35 m | m2 | 4.92 |  | 0
19 | ST-02.01 | KNR BC 2/211/6 | Uzupełnienie ścianek i posadzek zaprawami PCC, grubość naprawach do 10 mm | m2 | 4.92 |  | 0
20 | ST-01.00 | KNR 1324/901/1 | Transport technologiczny zdemontowanych konstrukcji metalowych, do 1 km ( złom własnością Zamawiającego) | t | 1.66 |  | 0
21 | ST-01.00 | KNR 401/108/18-20 | Wywóz samochodami do 15·km, gruz z konstrukcji ze składowaniem na wysypisku | m3 | 1.44 |  | 0
Elementy żelbetowe (nowe fundamenty)
22 | ST-02.01 | KNRW 712/302/5 | Czyszczenie strumieniowo - ścierne, powierzchnia betonowa pionowa lub skośna | m2 | 3.15 |  | 0
23 | ST-02.01 | KNRW 712/106/2 | Suszenie piasku w pozostałych porach - istniejące obramowanie kanałów | t | 0.13 |  | 0
24 | ST-02.01 | DC 19/101/1 | Zagruntowanie podłoża preparatem sczepnym do betonu, dwukrotne-analogia | m2 | 3.15 |  | 0
25 | ST-02.02 | DC 3/204/2 | Kotwienie prętów zbrojeniowych fi 12 za pomocą żywicy w podłożu żelbetowym, śr. otworu 14 mm | kotwienie | 18 |  | 0
26 | ST-02.01 | KNRW 202/204/1 (1) | Fundament F3 - stopy żelbetowe, prostokątne, beton B30 z dodatkiem włókien stal., z zatarciem - F3 | m3 | 0.18 |  | 0
27 | ST-02.01 | KNRW 202/259/4 (2) | Zbrojenie konstrukcji pręty żebrowane fi 8 mm - F3 | t | 0.02 |  | 0
28 | ST-02.01 | KNR 401/804/6 | Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem - wytrasować obrys nowego cokołu - F4, F5 + cokół | m2 | 2.7 |  | 0
29 | ST-02.02 | DC 3/204/2 | Kotwienie prętów - w otworach osadzić na ładunkach klejących pręty kotwiące #10 l=200 mm, stal A-III - siatka 30*30 cm dla F4, F5 + cokół | kotwienie | 53 |  | 0
30 | ST-02.01 | KNRW 202/259/2 (1) | Zbrojenie konstrukcji pręty żebrowane fi 6 mm, stal AIII - siatka 15*15 cm - F4, F5 + cokół | t | 0.02 |  | 0
31 | ST-02.01 | KNRW 202/204/1 (1) | Fundament F4, F5 - stopy żelbetowe, prostokątne, beton B30 z dodatkiem włókien stal., z zatarciem - F4, F5 + cokół | m3 | 0.22 |  | 0
Wymiana pokrycia kanałów (wymiana krat, osadzenie kątowników na krawędziach kanałów) wartość netto
32 | ST-02.02 | KNRW 202/702/9 | Przekrycia kanałów - montaż krat pomostowych ze stali nierdzewnej 50*4 szer. 1,20m (na duże obciążenia) | m2 | 43.5 |  | 0
33 | ST-02.02 | KNRW 712/107/3 | Czyszczenie strumieniowo - ścierne do klasy czystości Sa2 1/2, konstrukcje szkieletowe | m2 | 17.05 |  | 0
34 | ST-02.02 | KNRW 712/106/2 | Suszenie piasku w pozostałych porach | t | 0.38 |  | 0
35 | ST-02.02 | KNRW 712/105/3 | Odtłuszczanie konstrukcje szkieletowe | m2 | 17.052 |  | 0
36 | ST-02.02 | KNRW 712/205/3 (3) | Malowanie pędzlem farba epoksydowa utwardzana poliaminą , grubość powłoki 80 um | m2 | 17.05 |  | 0
37 | ST-02.02 | KNRW 712/211/3 (4) | Malowanie pędzlem farby nawierzchniowe i emalie epoksydowe | m2 | 17.05 |  | 0
38 | ST-02.01 | KNRW 712/302/5 | Czyszczenie strumieniowo - ścierne, powierzchnia betonowa - połączenie kątowników z posadzką - szpachlowanie zaprawą PCC wzdłuż kątowników w pasie szerokości do 10 cm | m2 | 8.7 |  | 0
39 | ST-02.01 | KNRW 712/106/2 | Suszenie piasku w pozostałych porach - istniejące obramowanie kanałów - połączenie kątowników z posadzką jw. | t | 0.18 |  | 0
40 | ST-02.01 | DC 19/101/1 | Zagruntowanie podłoża preparatem sczepnym do betonu, dwukrotne - połączenie kątowników z posadzką jw. | m2 | 8.7 |  | 0
41 | ST-02.01 | KNR BC 2/214/3 (1) | Wyrównanie powierzchni betonowych szpachlą polimerowo-cementową - zaprawą wyrównującą gr. 2·mm - połączenie kątowników z posadzką | m2 | 8.7 |  | 0
Roboty malarskie, płytkarskie, parapety, odnowienie fundamentów istniejących
42 | ST-02.01 | KNRW 401/325/4 (1) | Zamurowanie przebić w ścianach - zamurowanie otworów fi. 36 cm po nagrzewnicach 2 szt (w ścianie zewnętrznej) i uzupełnienie tynku na zamurowaniach | szt | 2 |  | 0
43 | ST-06.00 | KNRW 401/711/6 | Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III - uzupełnienie tynku na zamurowaniach jw. | m2 | 0.5 |  | 0
44 | ST-06.00 | KNRW 401/726/1 (1) | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii·III - uzupełnienie tynku na zamurowaniach jw. | m2 | 0.5 |  | 0
45 | ST-01.00 | KNRW 401/820/8 | Rozebranie płytek okładzinowych ściennych | m2 | 123.8 |  | 0
46 | ST-06.00 | KNRW 401/711/6 | Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, na podłożach ceramicznych - tynki pod płytkami | m2 | 135.28 |  | 0
47 | ST-06.00 | KNRW 202/840/4 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, współczynnik 1,5 do R za utrudnienia | m2 | 135.28 |  | 0
48 | ST-06.00 | KNRW 202/840/8 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy narożnikowe | m | 16 |  | 0
49 | ST-01.00 | KNRW 401/1204/8 | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków ściany | m2 | 367.49 |  | 0
50 | ST-06.00 | KNRW 401/1206/5 (2) | Dwukrotnie malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ścian, z 2-krotnym szpachlowaniem, | m2 | 170.54 |  | 0
51 | ST-06.00 | KNRW 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian (100% powierzchni) | m2 | 196.95 |  | 0
52 | ST-01.00 | KNRW 401/1204/8 | Przygotowanie powierzchni z poszpachl. nierówności (sfalowań) powierzchni tynków sufitu i belek | m2 | 424.53 |  | 0
53 | ST-06.00 | KNRW 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów | m2 | 424.53 |  | 0
54 | ST-01.00 | KNRW 202/1604/3 | Rusztowanie wewnętrzne rurowe, 1-pomostowe do robót wykonywanych na sufitach, do 7·m | m2 | 300.29 |  | 0
55 | ST-01.00 | KNRW 202/1604/7 | Rusztowanie wewnętrzne rurowe, dodatek za pomosty do robót wykonywanych na ścianach, do 7·m | m2 | 502.66 |  | 0
56 | ST-06.00 | KNRW 401/805/8 | Uzupełnienie okładzin lastrykowych, przeszlifowanie i impregnacja x2 - podokienniki z masy lastryko | m2 | 9.02 |  | 0
57 | ST-01.00 | KNRW 401/1211/4 | Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych - malowanie drzwi stalowych 3 szt | m2 | 20.7 |  | 0
58 | ST-06.00 | KNRW 401/1212/2 (2) | Malowanie farbą olejną drzwi metalowych pełnych szpachlowanych 1-krotnie, 2-krotnie | m2 | 20.7 |  | 0
59 | ST-02.03 | KNR BC 2/203/1 | Czyszczenie hydrościerne powierzchni betonowych, powierzchnie wierzchnie nie malowane, poziome | m2 | 32.36 |  | 0
60 | ST-02.03 | KNR BC 2/211/6 (1) | Drobne naprawy fundamentów, szpachlownie PCC wielkość ubytków 10·mm - zaprawa naprawcza PCC z mikrowłóknami z wykonaniem warstwy sczepnej - 5% powierzchni - analogia | m2 | 32.36 |  | 0
61 | ST-02.03 | KNR BC 2/404/1 | Gruntowanie podłoża bezrozpuszczalnikowym epoksydowym podkładem do stosowania na zawilgoconych posadzkach beton - analogia | m2 | 32.36 |  | 0
62 | ST-02.03 | KNR BC 2/218/3 (1) | Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych, malowanie 2-krotne powierzchni betonowych poziomych | m2 | 32.36 |  | 0
Renowacja posadzki
63 | ST-01-00 | ZKNR C-2 0802-02 | Mechaniczne przygotowanie powierzchni betonu - frezowanie powierzchni poziomych na gł. powyżej 5 mm | m2 | 205 |  | 0
64 | ST-02.01 | KNR BC-02 0211-01 | Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomej konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5-40 mm,powierzchnie konstrukcji betonowych poziomych.Analogia Wyrównanie powierzchni posadzki szpachlówką PCC | m2 | 205 |  | 0
65 | ST-02.01 | DC 19/101/1 | Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem MEGADUR EP 0 EF, 2-krotnie | m2 | 205 |  | 0
66 | ST-02-03 | KNR 7-11 0602-02 | Wykonywanie posadzek z mas zywicznych-grubość warstwy 20 mm, wewnątrz pomieszczeń, masa zywiczna inna.Analogia-nałożenie warstwy zamykajacej(MEGAdur PUR 2K) z posypką kwarcową (posadzka) | m2 | 205 |  | 0
67 | ST-01-00 | KNR 4-01 0106-04 | Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię - wg I.1.K-poz.1.4 | m3 | 3 |  | 0
68 | ST-01-00 | KNR 4-01 0108-19 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu do 1km, gruz z konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych wg.I.1.K - poz.1.6 | m3 | 3 |  | 0
69 | ST-01-00 | Kakulacja indywidualna | utylizacja gruzu i ziemi urodzajnej - wg.I.1.K poz.1.8. | m3 | 3 |  | 0
RAZEM branżna konstrukcyjno - budowlana | [6 empty] | 0

## ZAD IV-tech
„PRZEBUDOWA STACJI ODWADNIANIA OSADU - OBIEKT NR 14 OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW RADOCHA II W SOSNOWCU”
Zadanie IV - Stacja odwadniania osadów, ob. nr 14
Branża instalacyjna - roboty technologiczne
Lp. | Nr spec. techn. | Podstawa | Opis | Jedn. | Ilość jedn. | Cena jedn. | Wartość
kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 | kol. 7 | kol. 8 = kol. 6 x kol. 7
Roboty technologiczne demontażowe
1 | ST-01.00 | KNR 7-04 0401-03 z.o 3.2. analogia | Demontaż istniejącej prasy taśmowo sitowej o masie 11000kg (złom należy przekazać zamawiajacemu w odcinkach wsadowych w miejscu wskazanym na terenie oczyszczalni) | kpl. | 1 |  | 0
2 | ST-01.00 | KNR 7-04 0401-02 z.o 3.2. analogia | Demontaż istniejącej stacji przygotowania i dawkowania polielektrolitu (stacja przygotowania, urządzenie do przygotowania roztworu, pompa dozująca koagulant, szafa zasilająco-sterownicza, rurociągi + armatura) - masa około 1000kg (złom należy przekazać zamawiajacemu w odcinkach wsadowych w miejscu wskazanym na terenie oczyszczalni) | kpl. | 1 |  | 0
3 | ST-01.00 | KNR 7-07 0101-05/06 z.o.3.12. | Demontaż istniejącej ślimakowej pompy osadu o masie 60 kg (złom należy przekazać zamawiajacemu w odcinkach wsadowych w miejscu wskazanym na terenie oczyszczalni) | kpl. | 1 |  | 0
4 | ST-01.00 | KNR 7-07 0201-01 z.o.3.12. | Demontaż istniejącej sprężarki o masie około 10 kg (złom należy przekazać zamawiajacemu w odcinkach wsadowych w miejscu wskazanym na terenie oczyszczalni) | kpl. | 1 |  | 0
5 | ST-01.00 | KNR 7-07 0101-02 z.o.3.12. | Demontaż istniejacego mieszacza stożkowego - masa około 40 kg (złom należy przekazać zamawiajacemu w odcinkach wsadowych w miejscu wskazanym na terenie oczyszczalni) | kpl. | 1 |  | 0
6 | ST-01.00 | KNNR 4 0112-08 | Demontaż istniejących rurociągów osadowych dn100 PE (złom należy przekazać zamawiajacemu w odcinkach wsadowych w miejscu wskazanym na terenie oczyszczalni) | m | 16 |  | 0
7 | ST-01.00 | KNR-W 7-09 2601-10 analogia | Demontaż istniejącej zasuwy nożowej Dn100mm (przed pompą osadu) - masa 20kg (złom należy przekazać zamawiajacemu w odcinkach wsadowych w miejscu wskazanym na terenie oczyszczalni) | szt. | 1 |  | 0
8 | ST-01.00 | KNR-W 7-09 2601-10 analogia | Demontaż istniejącej zasuwy nożowej Dn100mm (przed zbiornikiem mieszania) - masa 20kg (złom należy przekazać zamawiajacemu w odcinkach wsadowych w miejscu wskazanym na terenie oczyszczalni) | szt. | 1 |  | 0
9 | ST-01.00 | KNR 7-07 0101-02 z.o.3.12. | Demontaż istniejącej pompy wody płuczącej do podnoszenia ciśnienia (złom należy przekazać zamawiajacemu w odcinkach wsadowych w miejscu wskazanym na terenie oczyszczalni) - masa pompy 100kg | kpl. | 1 |  | 0
10 | ST-01.00 | KNR 2-15 0119-02 | Demontaż (złom należy przekazać zamawiajacemu w odcinkach wsadowych w miejscu wskazanym na terenie oczyszczalni) - Przepływomierz elektromagnetyczny dn80mm, masa 18kg | szt. | 1 |  | 0
Roboty technologiczne - montaż nowych urządzeń i instalacji
11 | ST-03.00 | Kalkulacja dostawcy i wykonawcy | Zakup, dostawa, montaż - Instalacja do odwadniania osadu Zestawienie urządzeń wchodzących w skład instalacji znajduje się w załączniku nr1 na końcu opracowania. | kpl. | 1 |  | 0
12 | ST-03.00 | Kalkulacja dostawcy i wykonawcy | Zakup, dostawa, montaż - Odkurzacz przemysłowy o parametrach: Q = 56 l/s, P = 235 mbar, Vzb. = 65 l, N = 2,75 kW | kpl. | 1 |  | 0
13 | ST-03.00 | Kalkulacja dostawcy i wykonawcy | Zakup, dostawa, montaż - Rozdrabniacz frezowy osadu przefermentowanego o parametrach: Q = 0 -30 m3/h, n = 100 - 150 obr./min., N = 3,0 kW | kpl. | 1 |  | 0
14 | ST-03.00 | Kalkulacja dostawcy i wykonawcy | Dostosowanie istn. przenośnika taśmowego do współpracy z proj. prasą, polegające na obniżeniu jego wysokości o ok.10 cm | kpl. | 1 |  | 0
15 | ST-04.00 | KNR 7-09 2103-01 | Zakup, dostawa i montaż - Rura ze stali nierdzewnej 1.4301, dz114x2.6mm (DN100mm) | m | 6.6 |  | 0
16 | ST-04.00 | KNR 7-09 2102-01 | Zakup, dostawa i montaż - Rura ze stali nierdzewnej 1.4301, dz60.3x2.6mm (DN50mm) | m | 0.5 |  | 0
17 | ST-04.00 | KNR 7-09 2115-01 | Zakup, dostawa i montaż kształtek spawanych ze stali nierdzewnej 1.4301, dz114x2.6mm (DN100mm) Kształtki: Kolano 90 stopni R=1.5D ze stali nierdzewnej 1.4301, dz114x2.6mm (DN100mm) | szt. | 5 |  | 0
18 | ST-04.00 | KNR 7-09 0305-05 | Spawanie ręczne łukowe stali austenitycznych rurociąg i kształki ze stali nierdzewnej o dn100mm | złącz. | 12 |  | 0
19 | ST-04.00 | KNR 7-09 0305-05 | Zakup, dostawa i spawanie - Spawanie kołnierzy DN100mm do rur ze stali nierdzewnej: Kołnierz okrągły płaski do przyspawania z owiertem dla PN10, 1,0/100/114,3mm, ze stali nierdzewnej 1.4301 z uszczelką i elementami połączeń | złącz. | 10 |  | 0
20 | ST-04.00 | KNR 7-09 0303-05 | Zakup, dostawa i spawanie - Spawanie kołnierzy DN50mm do rur ze stali nierdzewnej: Kołnierz okrągły płaski do przyspawania z owiertem dla PN10, 1,0/50/60.3mm, ze stali nierdzewnej 1.4301 z uszczelką i elementami połączeń | złącz. | 2 |  | 0
21 | ST-03.00 | KNR 7-09 2619-05 | Zakup, dostawa i montaż - Zasuwa nożowa z napędem ręcznym DN100mm, PN1,0Mpa | szt. | 3 |  | 0
22 | ST-03.00 | KNR 7-09 2619-02 | Zakup, dostawa i montaż - Zasuwa nożowa z napędem ręcznym DN50mm, PN1,0Mpa | szt. | 1 |  | 0
23 | ST-03.00 | KNR 7-09 2619-05 | Zakup, dostawa i montaż - Kompensator gumowy kołnierzowy DN100mm, L=140mm, PN1,0Mpa | szt. | 2 |  | 0
24 | ST-03.00 | KNR 7-09 2216-04 | Zakup, dostawa i montaż - Łącznik rurowo-kołnierzowy DN100mm, PN10 | szt. | 1 |  | 0
25 | ST-03.00 | KNR 2-15 0112-06 | Zakup, dostawa i montaż - zawór kulowy dn50mm (2") wraz z szybkozłączem do węża Dn50mm, nasada z gwintem wewnętrznym | kpl | 1 |  | 0
26 | ST-04.00 | Kalkulacja własna | Zakup, dostawa i montaż - Podpory systemowe dla rur DN 100 mm ze stali nierdzewnej o wysokości (od posadzki do osi rury) ok. 65 cm | kpl | 3 |  | 0
27 | ST-04.00 | Kalkulacja własna | Zakup, dostawa i montaż - Podpory systemowe dla rur DN 100 mm ze stali nierdzewnej o wysokości (od posadzki do osi rury) ok. 40 cm | kpl | 1 |  | 0
RAZEM branżna technologiczna | [6 empty] | 0

## ZAD IV-wod-kan
„PRZEBUDOWA STACJI ODWADNIANIA OSADU - OBIEKT NR 14 OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW RADOCHA II W SOSNOWCU”
Zadanie IV - Stacja odwadniania osadów, ob. nr 14
Branża instalacyjna
Lp. | Nr spec. techn. | Podstawa | Opis | Jedn. | Ilość jedn. | Cena jedn. | Wartość
kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 | kol. 7 | kol. 8 = kol. 6 x kol. 7
Roboty montażowe
1 | ST-01.00 | KNNR 8 0108-02 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.25-32 mm na ścianie | m | 13 |  | 0
2 | ST-01.00 | KNNR 8 0108-03 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.40-50 mm na ścianie | m | 1 |  | 0
3 | ST-01.00 | KNNR 8 0108-07 | Demontaż rurociagów z tworzyw sztucznych w zakresie średnic 63 i 90 mm | m | 29 |  | 0
4 | ST-01.00 | KNNR 8 0121-02 | Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr.25 | szt | 1 |  | 0
5 | ST-01.00 | KNNR 8 0121-03 | Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr.50 mm | szt | 2 |  | 0
6 | ST-01.00 | KNNR 8 0513-04 | Demontaż filtru i zaworu kołnierzowego o śr.80 mm | szt | 2 |  | 0
Roboty montażowe
7 | ST-05.01 | kalk. własna | Zabudowa koryta betonowego z elementów prefabrykowanych o wysokości 26cm i szerokości 10cm wraz z połączeniem z istniejącym korytem - zakup, dostawa i montaż | m | 1.7 |  | 0
8 | ST-05.01 | KNNR 4 0106-03 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych wraz z kształtkami (kolano-1szt) i uchwytami na ścianach w budynkach niemieszkalnych - zakup, dostawa i montaż, | m | 12 |  | 0
9 | ST-05.01 | KNNR 4 0112-06 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PE100 SDR17) o śr. 63 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych wraz z kształtkami (kolano 90st-14szt; kolano 45st.-2szt; trójnik redukc.63/32-2szt; przejście PE/stal 63/2"-5szt) i uchwytami - zakup, dostawa i montaż | m | 14 |  | 0
10 | ST-05.01 | KNNR 4 0112-08 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PE100 SDR17) o śr. zewnętrznej 90 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych wraz z kształtkami (kolano 90st-2szt; kolano 45st-1szt; trójnik redukc.90/63-3szt; redukcja 90/63-2szt) i uchwytami - zakup, dostawa i montaż | m | 7.5 |  | 0
11 | ST-05.01 | KNNR 4 1012-01 | Montaż kształtek ciśnieniowych z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. 63/50 mm - zakup, dostawa i montaż | szt | 2 |  | 0
12 | ST-05.01 | KNNR 4 1012-01 | Montaż kształtek ciśnieniowych z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. 90/80 mm - zakup, dostawa i montaż | szt | 4 |  | 0
13 | ST-05.01 | kalk. własna | Montaż kształtek stalowych o średnicy 50 mm łączonych na kołnierze - kołnierz stalowy o średnicy 50 mm - "obejscie awaryjne" - mozliwość demontażu odcinka rurociągu - zakup, dostawa i montaż | szt. | 2 |  | 0
14 | ST-05.01 | kalk. własna | Montaż kształtek stalowych o średnicy 50 mm - wąż giętki (L=0,2m) ze słączem kołnierzowym o średnicy 50 mm - zakup, dostawa i montaż | szt. | 1 |  | 0
15 | ST-05.01 | kalk. własna | Zabudowa trójnika redukcyjnego kołnierzowego stalowego o średnicy 80/80/25 mm wraz z łącznikiem kołnierzowym do istniejącego rurociągu - zakup, dostawa i montaż | kpl | 1 |  | 0
16 | ST-05.01 | kalk. własna | Podłączenie istniejącej instalacji do nowoprojektowanej z rur PE za pomoca przejściówki PE/stal 32/1" - zakup, dostawa i montaż | szt. | 2 |  | 0
17 | ST-05.01 | KNNR 4 0511-03 | Zbiorniki buforowy przeponowy o poj. 100 dm3 - zakup, dostawa i montaż | szt. | 1 |  | 0
18 | ST-05.01 | KNNR 4 0135-03 | Zawory czerpalne kulowe ze złączką do węża o śr. nominalnej 25 mm - zakup, dostawa i montaż | szt. | 1 |  | 0
19 | ST-05.01 | KNNR 4 0132-03 | Zawory odcinające kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm - zakup, dostawa i montaż | szt. | 1 |  | 0
20 | ST-05.01 | KNNR 4 0132-06 | Zawory odcinające kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 50 mm - zakup, dostawa i montaż | szt. | 4 |  | 0
21 | ST-05.01 | KNNR 4 0523-04 | Zasuwy żeliwne klinowe o śr. nominalnej 80 mm - zakup, dostawa i montaż | szt. | 1 |  | 0
22 | ST-05.01 | KNNR 4 0521-06 analogia | Zawory odcinające kołnierzowe z napedem hydraulicznym o śr. nominalnej 50 mm - zakup, dostawa i montaż | szt. | 1 |  | 0
23 | ST-05.01 | KNNR 4 0521-06 analogia | Filtr siatkowy kołnierzowy o śr. nominalnej 50 mm - zakup, dostawa i montaż | szt. | 1 |  | 0
24 | ST-05.01 | KNNR 4 0128-02 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych - zakup, dostawa i montaż Krotność = 2 | m | 33.5 |  | 0
25 | ST-05.01 | KNNR 4 0127-01 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) | prob. | 1 |  | 0
26 | ST-05.01 | KNNR 4 0127-04 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) - zakup, dostawa i montaż | m | 14 |  | 0
27 | ST-05.01 | KNNR 4 0127-05 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 90 mm) - zakup, dostawa i montaż | m | 7.5 |  | 0
28 | ST-05.01 | KNNR 4 0126-04 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) | m | 12 |  | 0
29 | ST-05.01 | kalk. własna Uproszczona | Dostawa i montaż stelażu do mocowania rurociągów wody - zakup, dostawa i montaż | kpl | 1 |  | 0
RAZEM branżna instalacyjna - instalacje wod-kan | [6 empty] | 0

## ZAD IV-wentyl.
„PRZEBUDOWA STACJI ODWADNIANIA OSADU - OBIEKT NR 14 OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW RADOCHA II W SOSNOWCU”
Zadanie IV - Stacja odwadniania osadów, ob. nr 14
Branża instalacyjna - wentylacja
Lp. | Nr spec. techn. | Podstawa | Opis | Jedn. | Ilość jedn. | Cena jedn. | Wartość
kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 | kol. 7 | kol. 8 = kol. 6 x kol. 7
Demontaże
1 | ST-01-00 | KNR-W 4-02 0523-01 | Demontaż zespołu ogrzewczo-wentylacyjnego | szt. | 6 |  | 0
2 | ST-01-00 | KNR-W 4-02 0522-03 | Demontaż grzejników z rur stalowych ożebrowanych dwurzędowych G-2 o długości 1.0 m | szt. | 3 |  | 0
3 | ST-01-00 | KNR-W 4-02 0522-06 | Demontaż grzejników z rur stalowych ożebrowanych trzyrzędowych G-3 o długości 4,0 m | szt. | 8 |  | 0
4 | ST-01-00 | KNR-W 4-02 0522-06 | Demontaż grzejników z rur stalowych ożebrowanych trzyrzędowych G-3 o długości 2.5 m | szt. | 1 |  | 0
5 | ST-01-00 | KNR-W 4-02 0522-05 | Demontaż grzejników z rur stalowych ożebrowanych trzyrzędowych G-3 o długości 1,5 m | szt. | 1 |  | 0
6 | ST-01-00 | KNR-W 4-02 0522-07 | Demontaż grzejników z rur stalowych ożebrowanych czterorzędowych G-4 o długości 2.0 m | szt. | 1 |  | 0
7 | ST-01-00 | KNR 0-34 0101-21 z.o.3.1. 9904-02 | Izolacja rurociągów śr. 100 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S) - demontaż demolacyjny | m | 2 |  | 0
8 | ST-01-00 | KNR 0-34 0101-20 z.o.3.1. 9904-02 | Izolacja rurociągów śr. 50 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S) - demontaż demolacyjny | m | 45 |  | 0
9 | ST-01-00 | KNR 0-34 0101-19 z.o.3.1. 9904-02 | Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S) - demontaż demolacyjny | m | 183 |  | 0
10 | ST-01-00 | KNR 0-34 0101-18 z.o.3.1. 9904-02 | Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S) - demontaż demolacyjny | m | 102 |  | 0
11 | ST-01-00 | KNR-W 4-02 0427-02 | Demontaż rozdzielacza z rur stalowych do urządzeń i instalacji c.o. o śr. do 100 mm | m | 2 |  | 0
12 | ST-01-00 | KNR 4-02 0506-07 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 100 mm | m | 2 |  | 0
13 | ST-01-00 | KNR 4-02 0506-05 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 40-50 mm | m | 70 |  | 0
14 | ST-01-00 | KNR 4-02 0506-04 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 32 mm | m | 148 |  | 0
15 | ST-01-00 | KNR 4-02 0506-03 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm | m | 10 |  | 0
16 | ST-01-00 | KNR 4-02 0506-02 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm | m | 78 |  | 0
17 | ST-01-00 | KNR 4-02 0506-01 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm | m | 24 |  | 0
18 | ST-01-00 | KNR 4-02 0513-05 | Demontaż zaworu zaporowego i redukcyjnego o połączeniu kołnierzowym o śr. 65 mm | szt. | 2 |  | 0
19 | ST-01-00 | KNR 4-02 0513-04 | Demontaż zaworu zaporowego i redukcyjnego o połączeniu kołnierzowym o śr. 50 mm | szt. | 4 |  | 0
20 | ST-01-00 | KNR 4-02 0513-02 | Demontaż zaworu zaporowego i redukcyjnego o połączeniu kołnierzowym o śr. 32 mm | szt. | 2 |  | 0
21 | ST-01-00 | KNR 4-02 0513-01 | Demontaż zaworu zaporowego i redukcyjnego o połączeniu kołnierzowym o śr. 15-20 mm | szt. | 28 |  | 0
22 | ST-01-00 | kalk. własna | Przygotowanie złomu w elementach wsadowych tj. do 1 m długości i zdeponować na terenie oczyszczalni w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Złom jest własnością Zamawiającego. | kpl | 1 |  | 0
Roboty montażowe
23 | ST-05-03 | kalk. własna | Rozdzielacz PP fi 110 mm, l= 1,0 m; 2*D50; 1*D32; 1*D25; 1*D63 1*D20 | szt | 1 |  | 0
24 | ST-05-03 | kalk. własna | Kolektor PP fi 110 mm l= 1,0 m; 2*D50; 1*D32; 1*D25; 1*D63 1*D20 | szt | 1 |  | 0
25 | ST-05-03 | KNR-W 2-15 0404-01 | Rura PP Stabi D20x2,8 mm Kolano PP D20 - 32 szt Trójnik PP D20/20/20 - 8 szt Złączka PP/stal D20/1/2" - 28 szt | m | 78 |  | 0
26 | ST-05-03 | KNR-W 2-15 0404-02 | Rura PP Stabi D25x3,5 mm Kolano PP D25 - 4 szt Trójnik PP D25/20/25 - 2 szt Redukcja PP D25/20 - 2 szt | m | 10 |  | 0
27 | ST-05-03 | KNR-W 2-15 0404-03 | Rura PP Stabi D32x4,4 mm Kolano PP D32 - 98 szt Trójnik PP D32/20/32 - 19 szt Trójnik PP D32/32/32 - 4 szt Redukcja PP D32/25 - 2 szt Złączka PP/stal D32/1" - 16 szt | m | 148 |  | 0
28 | ST-05-03 | KNR-W 2-15 0404-04 | Rura PP Stabi D40x5,5 mm Kolano PP D40 - 16 szt Trójnik PP D40/32/40 - 4 szt Redukcja PP D40/32 - 4 szt | m | 25 |  | 0
29 | ST-05-03 | KNR-W 2-15 0404-05 | Rura PP Stabi D50x6,9 mm Kolano PP D50 - 16 szt Trójnik PP D50/20/50 - 2 szt Trójnik PP D50/32/50 - 4 szt Redukcja PP D50/40 - 4 szt. Złączka PP/stal D63/2" - 2 szt | m | 45 |  | 0
30 | ST-05-03 | KNR-W 2-15 0423-04 | Grzejnik z rury stalowej ożebrowanej 2*GŻ-3/3,0; 5400 W; 55/40/12 C Stojak do gz 2-3 fi 76,1 - 12 szt | szt. | 6 |  | 0
31 | ST-05-03 | KNR-W 2-15 0423-04 | Grzejnik z rury stalowej ożebrowanej 2*GŻ-3/2,5; 4500 W; 55/40/12 C Stojak do gz 2-3 fi 76,1 - 4 szt | szt. | 2 |  | 0
32 | ST-05-03 | KNR-W 2-15 0424-01 | Grzejnik z rury stalowej ożebrowanej GŻ-4/1,0; 890 W; 55/40/16 C | szt. | 1 |  | 0
33 | ST-05-03 | KNR-W 2-15 0423-03 | Grzejnik z rury stalowej ożebrowanej GŻ-3/2,0; 1480 W; 55/40/12 C | szt. | 1 |  | 0
34 | ST-05-03 | KNR-W 2-15 0423-01 | Grzejnik z rury stalowej ożebrowanej GŻ-3/1,0; 850 W; 55/40/12 C | szt. | 1 |  | 0
35 | ST-05-03 | KNR-W 2-15 0422-02 | Grzejnik z rury stalowej ożebrowanej GŻ-2/1,5; 830 W; 55/40/16 C | szt. | 1 |  | 0
36 | ST-05-03 | KNR-W 2-15 0418-11 | Grzejnik płytowo-konwekcyjny typ 33/600x1,3m; 830 W; 55/40/20 C | szt. | 1 |  | 0
37 | ST-05-03 | KNR-W 2-15 0418-11 | Grzejnik płytowo-konwekcyjny typ 33/900x1,3m; 830 W; 55/40/20 C | szt. | 1 |  | 0
38 | ST-05-03 | KNR 4-01 1212-23 | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych | m | 90 |  | 0
39 | ST-05-03 | KNR-W 2-15 0429-01 | Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 20 mm do grzejników | kpl. | 14 |  | 0
40 | ST-05-03 | KNR 7-08 0205-03 | Regulator różnicy ciśnień AVP kvs=12,5m3/h; dp=30 kPa dn 32 | ukł. | 1 |  | 0
41 | ST-05-03 | KNR 2-15 0408-05 | Zawór kulowy gwintowany dn 50 | szt. | 2 |  | 0
42 | ST-05-03 | KNR-W 2-15 0132-06 | Zawór kulowy PP fi 50mm | szt. | 4 |  | 0
43 | ST-05-03 | KNR-W 2-15 0132-04 | Zawór kulowy PP fi 32mm | szt. | 2 |  | 0
44 | ST-05-03 | KNR-W 2-15 0132-03 | Zawór kulowy PP fi 25mm | szt. | 2 |  | 0
45 | ST-05-03 | KNR 2-15 0415-03 | Zawór grzejnikowy termostatyczny RA-N dn 25 | szt. | 8 |  | 0
46 | ST-05-03 | KNR 2-15 0415-01 | Zawór grzejnikowy termostatyczny RA-N dn 15 | szt. | 6 |  | 0
47 | ST-05-03 | KNR 2-15 0408-02 | Zawór grzejnikowy powrotny RLV dn 25 | szt. | 8 |  | 0
48 | ST-05-03 | KNR 2-15 0408-01 | Zawór grzejnikowy powrotny RLV dn 15 | szt. | 6 |  | 0
49 | ST-05-03 | KNR 0-35 0215-04 | Głowice termostatyczne | szt. | 14 |  | 0
50 | ST-05-03 | KNR-W 2-15 0412-07 | Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm | szt. | 12 |  | 0
51 | ST-05-03 | KNR 2-15 0408-01 | Zawór kulowy gwintowany dn 15 | szt. | 8 |  | 0
52 | ST-05-03 | KNR-W 2-15 0530-02 | Termomanometr | szt | 4 |  | 0
53 | ST-05-03 | KNR-W 2-15 0127-03 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) | m | 308 |  | 0
54 | ST-05-03 | KNR-W 2-15 0128-02 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 308 |  | 0
55 | ST-05-03 | KNR 0-34 0101-10 | Otulina z pianki PE gr. 20 mm Dw 20 | m | 78 |  | 0
56 | ST-05-03 | KNR 0-34 0101-11 | Otulina z pianki PE gr. 20 mm Dw 25 | m | 10 |  | 0
57 | ST-05-03 | KNR 0-34 0101-11 | Otulina z pianki PE gr. 20 mm Dw 32 | m | 148 |  | 0
58 | ST-05-03 | KNR 0-34 0101-15 | Otulina z pianki PE gr. 25 mm Dw 40 | m | 25 |  | 0
59 | ST-05-03 | KNR 0-34 0101-20 | Otulina z pianki PE gr. 30 mm Dw 50 | m | 45 |  | 0
60 | ST-05-03 | KNR 0-34 0101-21 | Otulina z pianki PE gr. 30 mm Dw 90 | m | 2 |  | 0
61 | ST-05-03 | KNR 2-15 0512-01 | Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji | szt. | 14 |  | 0
Wentylacja mechaniczna
62 | ST-05.02.W | KNR 2-15 0424-03 | Aparat grzewczo-wentylacyjny ze stali nierdzewnej TERM-E-18-K P=18 kW, U=3*400V 18 kW wraz z: - kratka wylotowa 555*525. - króciec elastyczny 520*520 - filtr 520*520 - skrzynka czerpna z przepustnicami recyrkulacyjnymi 520*520 - przepustnica powietrza zewnetrznego z siłownikiem 520*520 - kompletne podwieszenie aparatu ze stali nierdzewnej - 1 kpl (2 szt. podwieszeń) | szt. | 4 |  | 0
63 | ST-05.02.W | KNR 2-17 0147-02 | Czerpnia ścienna D355 ze stali nierdzewnej | szt. | 4 |  | 0
64 | ST-05.02.W | KNR 7-08 0701-02 | Skrzynka zasilająco sterująca AT + czujnik temperatury + regulator temperatury RTA | szt | 4 |  | 0
66 | ST-05.02.W | KNR 2-17 0123-04 | Przewody wentylacyjne z blachy nierdzewnej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 400 mm - udział kształtek do 55 % | m2 | 12,79 |  | 0
67 | ST-05.02.W | KNR 2-17 0103-06 | Przewody wentylacyjne z blachy nierdzewnej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek 100 % | m2 | 18.36 |  | 0
68 | ST-05.02.W | KNR 0-34 0302-13 | izolacja z pianki PE gr. 20 mm w osłonie PE | m2 | 9,20 |  | 0
69 | ST-05.02.W | kalk. własna | Próba i uruchomienie instalacji wentylacji | kpl | 1 |  | 0
RAZEM branżna konstrukcyjno - budowlana | [6 empty] | 0

## ZAD VI Pod VI.4-elektr. AKPiA
„PRZEBUDOWA STACJI ODWADNIANIA OSADU - OBIEKT NR 14 OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW RADOCHA II W SOSNOWCU”
ZADANIE VI - Część elektryczna i AKPiA; PODZADANIE VI.4 – Stacja odwadniania osadu, ob. nr 14;
Branża elektryczna i AKPiA
Lp. | Nr spec. techn. | Podstawa | Opis | Jedn. | Ilość jedn. | Cena jedn. | Wartość
kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 | kol. 7 | kol. 8 = kol. 6 x kol. 7
Rozdzielnice i szafki
1 | ST-08.00 | wycena indywidualna | Demontaże na obiekcie (rozdzielnica zasilająca, rozdzienica prasy, zbędne okablowanie prasy, stare oprawy oświatleniowe) | kpl. | 1 |  | 0
2 | ST-08.00 | KNNR 5 0405-10 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 300 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - rozdzielnica R0 | szt. | 1 |  | 0
3 | ST-08.00 | KNNR 5 0405-06 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - kaseta sterowania wentylacją KS1 i KS2 | szt. | 2 |  | 0
4 | ST-08.00 | KNNR 5 0405-07 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - montaż skrzynki sterowniczej nagrzewnicy (dostawa z nagrzewnicą) | szt. | 4 |  | 0
5 | ST-08.00 | KNNR 5 0405-06 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - montaż czujnika temperatury (dostawa z nagrzewnicą) | szt. | 4 |  | 0
6 | ST-08.00 | kalkulacja indywidualna | Doposażenie rozdzielnicy R-14 o wkładki bezpiecznikowe 315A /gG | kpl. | 2 |  | 0
7 | ST-08.00 | kalkulacja indywidualna | Przedużenie istniejących kabli przy rozdzielnicy R0 | kpl. | 1 |  | 0
Okablowanie zewnętrzne
8 | ST-08.00 | KNNR 5 0701-03 | Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV | m3 | 14.4 |  | 0
9 | ST-08.00 | KNNR 5 0701-05 | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV | m3 | 48 |  | 0
10 | ST-08.00 | KNNR 5 0702-05 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV | m3 | 62.4 |  | 0
11 | ST-08.00 | KNNR 5 0706-02 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m Krotność = 2 | m | 260 |  | 0
12 | ST-08.00 | KNNR 5 0723-02 | Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami - przepust pod drogą dla kabli | m | 15 |  | 0
13 | ST-08.00 | KNNR 5 0713-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kable YKXSżo 4x240mm2 | m | 320 |  | 0
14 | ST-08.00 | KNNR 5 0726-12 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 400 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 4 |  | 0
Kable i przewody instalacja elektryczna
15 | ST-08.00 | KNNR 5 1105-01 | Drabinki kablowe - proste, narożne, przykręcane, redukcyjne o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów - drabinka kablowa ze stali kwasoodpornej 50H50E + pokrywa + wsporniki | m | 60 |  | 0
16 | ST-08.00 | KNNR 5 1105-01 | Drabinki kablowe - proste, narożne, przykręcane, redukcyjne o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów - drabinka kablowa ze stali kwasoodpornej 100H50E + pokrywa + wsporniki | m | 30 |  | 0
17 | ST-08.00 | KNNR 5 1105-01 | Drabinki kablowe - proste, narożne, przykręcane, redukcyjne o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów - drabinka kablowa ze stali kwasoodpornej 200H50E + pokrywa + wsporniki | m | 40 |  | 0
18 | ST-08.00 | KNNR 5 0103-01 | Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie | m | 100 |  | 0
19 | ST-08.00 | KNNR 5 0716-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - kable YKY 3x2,5mm | m | 10 |  | 0
20 | ST-08.00 | KNNR 5 0716-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - kable YKY 3x1mm | m | 35 |  | 0
21 | ST-08.00 | KNNR 5 0716-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - kable YKY 4x2,5mm | m | 160 |  | 0
22 | ST-08.00 | KNNR 5 0716-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - kable YKY 2x1mm | m | 25 |  | 0
23 | ST-08.00 | KNNR 5 0716-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - kable YKY 5x10mm | m | 160 |  | 0
24 | ST-08.00 | KNNR 5 0716-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - kable YKXSżo 5x25mm | m | 50 |  | 0
25 | ST-08.00 | KNNR 5 0716-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - kable YKSLYżo 7x1 | m | 80 |  | 0
26 | ST-08.00 | KNNR 5 0716-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - kable ethernet UTP-V | m | 50 |  | 0
27 | ST-08.00 | KNNR 5 0716-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - kable YKSLY 16x1mm | m | 20 |  | 0
28 | ST-08.00 | KNNR 5 0726-05 | Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 8 |  | 0
29 | ST-08.00 | KNR 7-08 0512-01 | Obróbka końców kabli sygnalizac.oraz przew.kabelkowych i kompensacyjnych o ilości żył do 7 | końc. | 20 |  | 0
30 | ST-08.00 | KNR 7-08 0512-02 | Obróbka końców kabli sygnalizacyjnych oraz przewodów kabelkowych i kompensacyjnych o ilości żył do 24 | końc. | 20 |  | 0
Oświetlenie zewnętrzne
31 | ST-08.00 | KNR 508-0301-03 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych. | szt | 20 |  | 0
32 | ST-08.00 | KNR 508-0512-03 | Montaż na gotowym podłożu opraw ledowych - Oprawa oświetlenia A4 (195W) | szt | 6 |  | 0
33 | ST-08.00 | KNR 508-0512-03 | Montaż na gotowym podłożu opraw ledowych - Oprawa oświetlenia A3 (160W) | szt | 3 |  | 0
34 | ST-08.00 | KNR 508-0512-03 | Montaż na gotowym podłożu opraw ledowych - oprawa oświetleniowa A2 | szt | 1 |  | 0
35 | ST-08.00 | KNR 508-0512-03 | Montaż na gotowym podłożu opraw ledowych Oprawa oświetleniowa A1 (35W) Montaż bezpośrednio na suficie | szt | 10 |  | 0
36 | ST-08.00 | KNR 5-08 0306-01 | Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw szt.natynk.-wtynk.do 2.5mm2 przez przykręcenie z podłączeniem przewodów wtynkowych 2.5mm2 (3 wyloty) | szt. | 20 |  | 0
Programowanie wizulalizacja
37 | ST-08.00 | wycena indywidualna | Wprowadzenie danych do systemu wizualizacji InTouch | kpl. | 1 |  | 0
38 | ST-08.00 | wycena indywidualna | Programowanie sterownika w szafie koncentratora | kpl. | 1 |  | 0
Instalacja wyrównania potencjałów
39 | ST-08.00 | KNNR 5 0602-01 | Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na drewnie - bednarka FeZn 25x4 | m | 20 |  | 0
Roboty końcowe
40 | ST-08.00 | analiza indywidualna | Roboty końcowe: - Próby i pomiary wraz ze sporządzeniem protokołów - Podłączenie urządzeń - Roboty nieprzewidziane - Uruchomienie urządzeń - Utrudnienia | kpl | 1 |  | 0
RAZEM branżna konstrukcyjno - budowlana | [6 empty] | 0

## ZAD IV-serwis
„PRZEBUDOWA STACJI ODWADNIANIA OSADU - OBIEKT NR 14 OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW RADOCHA II W SOSNOWCU”
ZADANIE IV – Stacja odwadniania osadu, ob. nr 14;
Serwisowy urządzeń
kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 | kol. 7 | kol. 8 (kol.6 x kol. 7)
Poz. | Podstawa | Nazwa urządzenia/wykaz części | Jedn. | Ilość na rok | Ilość na 36 miesięcy | Cena jedn. [zł] | Wartość [zł]
DZIAŁ 1 |  | Prasa firmy Klein typ SNP 2500-14 (Zał. nr IV.1 do PW: poz. 1 - wraz z urządzeniami towarzyszącymi ujętymi w poz. 3, 4, 5, 7, 8) - świadczenie usług serwisowych w okresie obowiązywania gwarancji tj. 36 miesięcy wraz z wymianą niezbędnych materiałów eksploatacyjnych - przy założeniu, że urządzenie pracuje w sposób ciagły tj. 24 godziny na dobę pod pełnym obciążeniem.
1.1 | Kalkulacja producenta | Dostarczenie i wymiana - taśma dolna1) | szt. | 2 | 6 |  | 0
1.2 | Kalkulacja producenta | Dostarczenie i wymiana - taśma górna1) | szt. | 2 | 6 |  | 0
1.3 | Kalkulacja producenta | Dostarczenie i wymiana płyty strefy klinowej | szt. | 1 | 3 |  | 0
1.4 | Kalkulacja producenta | Dostarczenie i wymiana elementów ślizgowych strefy grawitacyjnej | kpl. | 1 | 3 |  | 0
1.5 | Kalkulacja producenta | Dostarczenie i wymiana uszczelnień bocznych i czołowych | kpl. | 1 | 3 |  | 0
1.6 | Kalkulacja producenta | Dostarczenie i wymiana skrobaków | kpl. | 1 | 3 |  | 0
1.7 | Kalkulacja producenta | Dostarczenie i wymiana siłowników naprowadzających (1 kpl = 2 szt.) | szt. | 0 | 1 |  | 0
1.8 | Kalkulacja producenta | Dostarczenie i wymiana siłowników napinających (1 kpl = 2 szt.) | szt. | - | 1 |  | 0
1.9 | Kalkulacja producenta | Dostarczenie i wymiana rozdzielaczy pneumatycznych (1 kpl = 2 szt.) | szt. | - | 1 |  | 0
1.10 | Kalkulacja producenta | Dostarczenie i wymiana krańcówek biegu taśm | kpl. | - | 1 |  | 0
1.11 | Kalkulacja producenta | Dostarczenie i wymiana korpusu dozownika proszku | szt. | - | 1 |  | 0
1.12 | Kalkulacja producenta | Dostarczenie i wymiana wkładek dozownika | kpl. | 1 | 3 |  | 0
1.13 | Kalkulacja producenta | Dostarczenie i wymiana elektrozaworu D1” | szt. | - | 2 |  | 0
1.14 | Kalkulacja producenta | Dostarczenie i wymiana łożysk wałów napędowych z uszczelnieniami (strona przekładni) | kpl. | - | 1 |  | 0
1.15 | Kalkulacja producenta | Dostarczenie i wymiana łożysk wałów ciśnieniowych | szt. | 3 | 6 |  | 0
1.16 | Kalkulacja producenta | Dostarczenie i wymiana łożysk wewnętrznych z uszczelnieniami (1 kpl = 2 szt.) | kpl. | 3 | 6 |  | 0
1.17 | Kalkulacja producenta | Przeprowadzenie w okresie obowiązywania gwarancji (36 miesięcy), przeglądów serwisowych 2) | szt. | 1 | 3 |  | 0
Suma Dział 1 | [6 empty] | 0
kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 | kol. 7 | kol. 8 (kol.6 x kol. 7)
Poz. | Podstawa | Nazwa urządzenia/wykaz części | Jedn. | Ilość na rok | Ilość na 36 miesięcy | Cena jedn. [zł] | Wartość [zł]
DZIAŁ 2 |  | Rozdrabniacz frezowy dwuwałowy - świadczenie usług serwisowych w okresie obowiązywania gwarancji tj. 36 miesięcy wraz z wymianą niezbędnych materiałów eksploatacyjnych - przy założeniu, że urządzenie pracuje w sposób ciagły tj. 24 godziny na dobę pod pełnym obciążeniem.
2.1 | Kalkulacja producenta | Przegląd zgodnie z DTR - co rok (ok. 8 600 godzin) kontrola instalacji elektrycznej i sterowania | szt. | 1 | 3 |  | 0
2.2 | Kalkulacja producenta | Dostawa oraz wymiana freza R8Z 8mm HPL 1.7218 | szt. | 3 | 9 |  | 0
2.3 | Kalkulacja producenta | Dostawa oraz wymiana freza G10Z 8mm HPL | szt. | 3 | 9 |  | 0
2.4 | Kalkulacja producenta | Dostawa oraz wymiana tulei dystansowej 8,5 mm HPL-200 | szt. | - | 16 |  | 0
2.5 | Kalkulacja producenta | Dostawa oraz wymiana tulei dystansowej 8,25 mm HPL-200 | szt. | - | 2 |  | 0
2.6 | Kalkulacja producenta | Dostawa oraz wymiana wału sześciokątnego HPL-200 | szt. | - | 2 |  | 0
2.7 | Kalkulacja producenta | Dostawa oraz wymiana przedniego osiowego elementu ochronnego HPL1.0038 | szt. | - | 2 |  | 0
2.8 | Kalkulacja producenta | Dostawa oraz wymiana tylnego osiowego elementu ochronnego HPL1.0039 | szt. | - | 2 |  | 0
2.9 | Kalkulacja producenta | Dostawa oraz wymiana tulei dociskającej PL utwardzonej /12 | szt. | - | 4 |  | 0
2.10 | Kalkulacja producenta | Dostawa oraz wymiana tulei osadczej PL utwardzonej | szt. | - | 2 |  | 0
2.11 | Kalkulacja producenta | Dostawa oraz wymiana uszczelnienia mechanicznego PL DURONIT V NBR | szt. | - | 4 |  | 0
2.12 | Kalkulacja producenta | Dostawa oraz wymiana materiałów eksplostacyjnych śruby o-ringi | szt. | - | 4 |  | 0
Suma Dział 2 | [6 empty] | 0
kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 | kol. 7 | kol. 8 (kol.6 x kol. 7)
Poz. | Podstawa | Nazwa urządzenia/wykaz części | Jedn. | Ilość na rok | Ilość na 36 miesięcy | Cena jedn. [zł] | Wartość [zł]
DZIAŁ 3 |  | Pompa podawania osadu - świadczenie usług serwisowych w okresie obowiązywania gwarancji tj. 36 miesięcy wraz z wymianą niezbędnych materiałów eksploatacyjnych - przy założeniu, że urządzenie pracuje w sposób ciagły tj. 24 godziny na dobę pod pełnym obciążeniem.
3.1 | Kalkulacja producenta | Dostarczenie i wymiana kompletnego przegubu pompy | szt. | - | 1 |  | 0
3.2 | Kalkulacja producenta | Dostarczenie i wymiana statora pompy | szt. | - | 2 |  | 0
3.3 | Kalkulacja producenta | Dostarczenie i wymiana rotora | szt. | - | 1 |  | 0
3.4 | Kalkulacja producenta | Dostarczenie i wymiana uszczelnienia mechanicznego | szt. | - | 2 |  | 0
3.5 | Kalkulacja producenta | Dostarczenie i wymiana materiałów eksploatacyjnych | szt. | - | 2 |  | 0
Suma Dział 3 | [6 empty] | 0
kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 | kol. 7 | kol. 8 (kol.6 x kol. 7)
Poz. | Podstawa | Nazwa urządzenia/wykaz części | Jedn. | Ilość na rok | Ilość na 36 miesięcy | Cena jedn. [zł] | Wartość [zł]
DZIAŁ 4 |  | Pompa podawania roztorzonego polielektrolitu - świadczenie usług serwisowych w okresie obowiązywania gwarancji tj. 36 miesięcy wraz z wymianą niezbędnych materiałów eksploatacyjnych - przy założeniu, że urządzenie pracuje w sposób ciagły tj. 24 godziny na dobę pod pełnym obciążeniem.
4.1 | Kalkulacja producenta | Dostarczenie i wymiana kompletnego przegubu pompy | szt. | - | 1 |  | 0
4.2 | Kalkulacja producenta | Dostarczenie i wymiana statora pompy | szt. | 1 | 3 |  | 0
4.3 | Kalkulacja producenta | Dostarczenie i wymiana rotora | szt. | - | 1 |  | 0
4.4 | Kalkulacja producenta | Dostarczenie i wymiana uszczelnienia mechanicznego | szt. | - | 2 |  | 0
4.5 | Kalkulacja producenta | Dostarczenie i wymiana materiałów eksploatacyjnych | szt. | - | 2 |  | 0
Suma Dział 4 | [6 empty] | 0
kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 | kol. 7 | kol. 8 (kol.6 x kol. 7)
Poz. | Podstawa | Nazwa urządzenia/wykaz części | Jedn. | Ilość na rok | Ilość na 36 miesięcy | Cena jedn. [zł] | Wartość [zł]
DZIAŁ 5 |  | Pompa koncentratu - świadczenie usług serwisowych w okresie obowiązywania gwarancji tj. 36 miesięcy wraz z wymianą niezbędnych materiałów eksploatacyjnych - przy założeniu, że urządzenie pracuje w sposób ciagły tj. 24 godziny na dobę pod pełnym obciążeniem.
5.1 | Kalkulacja producenta | Dostarczenie i wymiana uszczelnienia mechanicznego | szt. | - | 2 |  | 0
Suma Dział 5 | [6 empty] | 0
kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 | kol. 7 | kol. 8 (kol.6 x kol. 7)
Poz. | Podstawa | Nazwa urządzenia/wykaz części | Jedn. | Ilość na rok | Ilość na 36 miesięcy | Cena jedn. [zł] | Wartość [zł]
DZIAŁ 6 |  | Przeprowadzenie przeglądu gwarancyjnego - pomiędzy 30-tym a 10-tym dniem przed upływem okresu 36 miesięcy gwarancji, Strony dokonają przeglądu gwarancyjnego przedmiotu umowy
6.1 | Kalkulacja własna | Przegląd gwarancyjny | szt. | - | 1 |  | 0
Suma Dział 6 | [6 empty] | 0
Suma Działy 1, 2, 3, 4, 5, 6 | [6 empty] | 0
Objaśnienia:
1) Wymagane parametry taśm fitracyjnych:
Materiał: poliester 100% włókno pojedyncze,
Przepuszczalność powietrza: min. 6 100 m3/m
Rodzaj splotu: 2/1,
Rodzaj złącza: masywne zazębienie wykonane ze stali kwasoodpornej, wzmocnione elastomerem, łącznikiem końców taśm jest drut
lub żyłka poliestrowa wsunięta pomiędzy zachodzące na siebie oczka, typ spinki: metalowa "clipper" (Stainless steel clipper seam),
Dodatkowe zabezpieczenie: zabezpieczenie termiczne boków taśmy.
2) Przegląd serwisowy ma obejmować kompleksowy przegląd urządzenia, w szczególności: sprawdzenie elementów ślizgowych i uszczelnień, weryfikację łożysk, powłok wałów, siłowników pneumatycznych, łap naprowadzających, zgarniaczy, elektrozaworu na wodzie płuczącej, mieszadła polielektrolitu, uszczelnienia ślimaka oraz demontaż i ponowny montaż wału perforowanego celem określenie części / materiałów / urządzeń niezbędnych do wymiany.