# Głuchołazy 29-06-2022

Odpowiedź na zapytanie

SPZOZ/ZP-JK/ 74 /22

Dotyczy zapytania cenowego tp - Zakup łóżek szpitalnych ZP ZP/03/06/2022

1. Czy Zamawiający w pkt. 1 dopuści leże czterosegmentowe co jest parametrem lepszym od

oczekiwanego ? Odp. Dopuszczamy

2. Czy Zamawiający w pkt. 2 dopuści szczyty z tworzywowe z polipropylenu z kolorowym

motywem dekoracyjnym do wyboru ? Odp. Nie, zgodnie z zapytaniem

3. Czy Zamawiający w pkt. 6 dopuści blat wykonany z tworzywa ABS ? Odp. Nie, zgodnie z zapytaniem

Powyższe odpowiedzi należy traktować jako integralną część zapytania cenowego na w/w postępowanie.

Z poważaniem

Specjalista  ds. zamówień publicznych

Jolanta Kowalik