Ldz. TP…………../2021                                                                        Wodzisław Śl. 24.05.2021 r.

Do oferenci biorący udział w zapytaniu

cenowym na dostawę środków ochrony

indywidualnej oraz środka do dezynfekcji

nr sprawy 1/ZP/C

1.  Pakiet nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie ochraniaczy w rozmiarze uniwersalnym wysokość 45cm x38cm?

2. Pakiet nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie czepka typu clip?

3. Pakiet nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie czepka typu beret?

4. Pakiet nr 1 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

Odpowiedź:

Ad 1 – Ad.3  Odp. Należy zaproponować jak w opisie

Ad 4-  Tak, Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wybraną przez siebie pozycję.

Pytanie nr 1 – dotyczy zadania nr 5 - Wkład ze środkiem dezynfekcyjnym

Czy Zamawiający wymaga zgodnie z polskim prawem aby zaoferowany środek dezynfekcyjny posiadał pozwolenie na obrót jako produkt biobójczy wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ważne min. do 2024r. oraz potwierdzające pełne spektrum bójcze (skuteczność wobec baterii, grzybów, wirusów, spor)?

Pytanie nr 2 – dotyczy zadania nr 5 - Wkład ze środkiem dezynfekcyjnym

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany środek dezynfekcyjny posiadał potwierdzoną badaniami skuteczność zgodnie z normą NFT 72-281 (2014) lub PN-EN-17272 (2020) – normami dotyczącymi skuteczności dezynfekcji przez zamgławianie (fumigację)?

Pytanie nr 3 – dotyczy zadania nr 5 - Wkład ze środkiem dezynfekcyjnym

Czy Zamawiający wymaga w celu potwierdzenia kompatybilności zaoferowanego środka oficjalnego dokumentu wystawionego przez producenta urządzenia Nocospray?

Odpowiedź:

Ad 1 – Ad.3  Tak, Zamawiający wymaga

Z poważaniem