Załącznik Nr  1  do SIWZ

Oznaczenie sprawy: PN –  11/19

______________________

Oznaczenie Wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia

Cz. Nr 3 - Wirówka z wychylnymi wirnikami–  1 sztuka

| Lp. |  | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane |  | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) * należy wypełnić wszystkie rubryki poprzez zaznaczenie odpowiednio TAK/NIE bądź wpisanie wartości parametru oferowanego – zgodnie z wymaganiem zamawiającego |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Producent | podać |  | ……………………. |  |
|  |  | Model | podać |  | …………………….. |  |
|  |  | Kraj pochodzenia | podać |  | …………………… |  |
|  |  | Rok produkcji | urządzenie nowe, nieużywane, wyprodukowane w 2018r. lub później |  | TAK/NIE Rok produkcji…………… rok |  |
|  |  | RCF – względna siła odśrodkowa min. 3000 x g | TAK |  | TAK/NIE |  |
|  |  | Wymiary max [mm] 400x450x600 (HxWxD) | TAK |  | TAK/NIE |  |
|  |  | RPM – ilość obrotów na minutę w zakr. min.100 - 4400 obr/min | TAK |  | TAK/NIE |  |
|  |  | Ilość miejsc w rotorze - nie mniej niż 36x15ml (probówka stożkowa) | TAK |  | TAK/NIE |  |
|  |  | Czas rozpędzania <25s | TAK |  | TAK/NIE |  |
|  |  | Czas hamowania <25s | TAK |  | TAK/NIE |  |
|  |  | Wyświetlacz cyfrowy LED | TAK |  | TAK/NIE |  |
|  |  | Blokada pokrywy podczas wirowania | TAK |  | TAK/NIE |  |
|  |  | Czujnik niewyważenia | TAK |  | TAK/NIE |  |
|  |  | Zasilanie elektryczne | 230V, 50-60 Hz |  | TAK/NIE |  |
|  |  | Silnik indukcyjny | TAK |  | TAK/NIE |  |
|  |  | Materiał wyścielający komorę wirowania – stal nierdzewna | TAK |  | TAK/NIE |  |
| PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT - JAKOŚĆ |  |  |  |  |  |  |
| Opis parametru wymaganego oraz wskazane parametry oceniane |  |  | punkty |  | Oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK/NIE bądź wpisać oferowaną wartość |  |
|  |  | Wymienny rotor | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt |  | TAK/NIE |  |
|  |  | Możliwość regulacji obrotów | TAK – 15 pkt. NIE – 0 pkt |  | TAK/NIE |  |
|  |  | Sygnał dźwiękowy po zakończeniu wirowania | TAK – 15 pkt. NIE – 0 pkt |  | TAK/NIE |  |
|  |  | Automatyczne otwieranie pokrywy | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt |  | TAK/NIE |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące* |  |  | podać |  | ……………. mc |
|  | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego tj. podjęcie naprawy serwisowej do 48 h od momentu zgłoszenia. (w dni robocze) |  |  | wskazać adres punktu serwisowego |  | TAK/NIE ……………………………….. |
| SZKOLENIA |  |  |  |  |  |  |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia |  |  | TAK |  | TAK |

_______________ dnia  __________ 2019r. 	                 ______________________________

(nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania  Wykonawcy )

*okres obowiązywania gwarancji dotyczy sprzętu medycznego. Okres obowiązywania gwarancji dla urządzeń innych niż sprzęt medyczny nie może być krótszy niż okres gwarancji jaki zapewnia producent urządzenia