Załącznik Nr  1  do SIWZ

Oznaczenie sprawy: PN –  11/19

______________________

Oznaczenie Wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia

Cz. Nr 5  - Mikroskop z kamerą cyfrową i zestawem komputerowym do analizy  mikrobiologicznej –  1 sztuka

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane |  | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) * należy wypełnić wszystkie rubryki poprzez zaznaczenie odpowiednio TAK/NIE bądź wpisanie wartości parametru oferowanego – zgodnie z wymaganiem zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | podać |  | ……………………. |
|  | Model | podać |  | …………………….. |
|  | Kraj pochodzenia | podać |  | …………………… |
|  | Rok produkcji | urządzenie nowe, nieużywane, wyprodukowane w 2018 r. lub później |  | TAK/NIE Rok produkcji…………… rok |
|  | Mikroskop przygotowany do pracy w jasnym i ciemnym polu . Rewolwer obiektywowy na 5 obiektywów,. Możliwość pracy z obiektywami od 2x do 100x. Możliwość rozbudowy o pracę w technice światła spolaryzowanego, z fluorescencją, kontrastem fazowym i przystawką konsultacyjną. | TAK |  | TAK/NIE |
|  | Olejek immersyjny | TAK |  | TAK/NIE |
|  | Bibułki do czyszczenia obiektywów | TAK |  | TAK/NIE |
|  | Pokrowiec do mikroskopu | TAK |  | TAK/NIE |
| 9. | Nasadka trinolularowa. Regulacja rozstawu źrenic około od min. 50 – do max.80 | TAK |  | TAK/NIE |
| 10. | Okular szerokopolowy | TAK |  | TAK/NIE |
| 11. | Okular nastawczy | TAK |  | TAK/NIE |
| 12. | Obiektyw 4x - obserwacja zarówno przez jak i bez szkiełka nakrywkowego | TAK |  | TAK/NIE |
| 14. | Obiektyw 10x - korekcja na dowolnej grubości szkiełka nakrywkowego | TAK |  | TAK/NIE |
| 15. | Obiektyw 40x - korekcja na szkiełko nakrywkowe | TAK |  | TAK/NIE |
| 16. | Obiektyw 100x immersyjny – dostosowany do preparatów ze szkiełkiem nakrywkowym i bez szkiełka | TAK |  | TAK/NIE |
| 17. | Kolorowa kamera - zestaw z głowicą kamery, kartą oraz z kablem USB | TAK |  | TAK/NIE |
| 18. | Oprogramowanie do analizy mikrobiologicznej | TAK, podać nazwę |  | …………………… |
| 19 | Komputer kompatybilny z oferowanym mikroskopem i oprogramowaniem (z antywirusem). | TAK, podać nazwę |  | …………………. |
| 20. | Dodatkowy dysk twardy do zapisu danych | TAK |  | TAK/NIE |
| 21. | Monitor | TAK, podać nazwę |  | …………………. |
| PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT - JAKOŚC |  |  |  |  |
| Opis parametru wymaganego oraz wskazane parametry oceniane |  |  | punkty | Oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK/NIE bądź wpisać oferowaną wartość |
| 1. | Oświetlenie LED |  | TAK – 25 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
| 4. | Możliwość montażu dodatkowego obiektywu 50x do immersji |  | TAK – 25 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące* |  | podać | ……………. mc |
|  | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego tj. podjęcie naprawy serwisowej do 48 h od momentu zgłoszenia. (w dni robocze) |  | wskazać adres punktu serwisowego | TAK/NIE ……………………………….. |
| SZKOLENIA |  |  |  |  |
| 3. | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia |  | TAK | TAK |

_______________ dnia  __________ 2019r. 	                 ______________________________

(nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania  Wykonawcy )

*okres obowiązywania gwarancji dotyczy sprzętu medycznego. Okres obowiązywania gwarancji dla urządzeń innych niż sprzęt medyczny nie może być krótszy niż okres gwarancji jaki zapewnia producent urządzenia