Załącznik Nr  1  do SIWZ

Oznaczenie sprawy: PN –  11/19

______________________

Oznaczenie Wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia

Część nr 4:        Wirówka –  1 sztuka

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) * należy wypełnić wszystkie rubryki poprzez zaznaczenie odpowiednio TAK/NIE bądź wpisanie wartości parametru oferowanego – zgodnie z wymaganiem zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | podać | ……………………. |
|  | Model | podać | …………………….. |
|  | Kraj pochodzenia | podać | …………………… |
|  | Rok produkcji | urządzenie nowe, nieużywane, wyprodukowane w 2018 r. lub później | TAK/NIE Rok produkcji…………… rok |
|  | RCF | od 10 000 do 15 000 x g | TAK/NIE |
|  | Prędkość rpm | do max. 15 000 | TAK/NIE |
|  | Dostępne rotory | 2 | TAK/NIE |
|  | Czas rozpędzania | Poniżej 14s | TAK/NIE |
|  | Zegar sterujący | min.15s max 99 min | TAK/NIE |
|  | Zasilanie elektryczne | 220-230V, 50-60 Hz | TAK/NIE |
|  | Rodzaj materiału gniazda rotora | metalowe | TAK/NIE |
|  | Wymiary (S × G × W) | Max. 25 × 25 × 20 cm | TAK/NIE |
|  | Wysokość (z otwartą pokrywą) | Max. 30 cm | TAK/NIE |
| PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT - JAKOŚC |  |  |  |
| Opis parametru wymaganego oraz wskazane parametry oceniane |  | punkty | Oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK/NIE bądź wpisać oferowaną wartość |
|  | Czas hamowania – max 14s | Poniżej 13s – 20 pkt 13-14s – 0 pkt | Czas hamowania …………. s |
|  | Automatyczne otwierania pokrywy po wirowaniu zapobiegające nagrzewaniu próbek | TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
|  | Metalowa pokrywa | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące* | podać | ……………. mc |
|  | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego tj. podjęcie naprawy serwisowej do 48 h od momentu zgłoszenia. (w dni robocze) | wskazać adres punktu serwisowego | TAK/NIE ……………………………….. |
| SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia | NIE | TAK/NIE |

_______________ dnia  __________ 2019r. 	                 ______________________________

(nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania  Wykonawcy )

*okres obowiązywania gwarancji dotyczy sprzętu medycznego. Okres obowiązywania gwarancji dla urządzeń innych niż sprzęt medyczny nie może być krótszy niż okres gwarancji jaki zapewnia producent urządzenia