Załącznik Nr  1  do SIWZ

Oznaczenie sprawy: PN –  11/19

______________________

Oznaczenie Wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia

Część nr 6:   Wirówka – 1 sztuka

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) * należy wypełnić wszystkie rubryki poprzez zaznaczenie odpowiednio TAK/NIE bądź wpisanie wartości parametru oferowanego – zgodnie z wymaganiem zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | podać | ……………………. |
|  | Model | podać | …………………….. |
|  | Kraj pochodzenia | podać | …………………… |
|  | Rok produkcji | urządzenie nowe, nieużywane, wyprodukowane w 2018 r. lub później | TAK/NIE Rok produkcji…………… rok |
|  | Maksymalna pojemność – ilość i pojemność probówek | Min. 8x 10-15 ml | TAK/NIE |
|  | Obroty regulowane | w zakresie od 200 do 6000 RPM (obrotów/min) | TAK/NIE |
|  | Możliwość ręcznego nastawienia czasu wirowania - tryb pracy ciągłej, krótkie odwirowywanie | w zakresie od 1 do100 min | TAK/NIE |
|  | Masa uwzględniająca nośność blatu - max. do 8 kg | TAK | TAK/NIE |
|  | Wirówka wyposażona w rotor kątowy | TAK | TAK/NIE |
|  | Zasilanie | 208-240 V | TAK/NIE |
| PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT - JAKOŚC |  |  |  |
| Opis parametru wymaganego oraz wskazane parametry oceniane |  | punkty | Oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK/NIE bądź wpisać oferowaną wartość |
| 1. | Automatyczne otwieranie pokrywy | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
| 2. | Sygnał optyczny lub akustyczny po zakończeniu cyklu wirowania | TAK – 20 pkt NIE - 0 pkt | TAK/NIE |
| 3. | Blokada pokrywy podczas wirowania | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
| 4. | Wirnik może być autoklawowany w temperaturze 121ºC 20 min | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |
| 1. | Okres gwarancji min.24 miesiące* | podać | ……………. mc |
| 2. | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego tj. podjęcie naprawy serwisowej do 48 h od momentu zgłoszenia. (w dni robocze) | wskazać adres punktu serwisowego | TAK/NIE ……………………………….. |
| SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia | TAK | TAK |

_______________ dnia  __________ 2019r. 	                 ______________________________

(nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania  Wykonawcy )

*okres obowiązywania gwarancji dotyczy sprzętu medycznego. Okres obowiązywania gwarancji dla urządzeń innych niż sprzęt medyczny nie może być krótszy niż okres gwarancji jaki zapewnia producent urządzenia