Załącznik Nr  1  do SIWZ

Oznaczenie sprawy: PN –  11/19

______________________

Oznaczenie Wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia

Cz. Nr 12 - Szafa wentylowana–  1 sztuka

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) * należy wypełnić wszystkie rubryki poprzez zaznaczenie odpowiednio TAK/NIE bądź wpisanie wartości parametru oferowanego – zgodnie z wymaganiem zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | podać | ……………………….. |
|  | Model | podać | ……………………….. |
|  | Kraj pochodzenia | podać | ……………………….. |
|  | Rok produkcji | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, wyprodukowane w 2018 r. lub później | TAK/NIE Rok produkcji……………… rok |
|  | Wysokość – 2000-2100 mm | TAK | TAK/NIE |
|  | Szerokość – 1000 mm | TAK | TAK/NIE |
|  | Głębokość – 500-600 mm | TAK | TAK/NIE |
|  | Wentylacja pionowa całości przestrzeni wewnątrz szafy | TAK | TAK/NIE |
|  | Przyłącze do wentylacji musi być umieszczone na górnej ścianie szafy (pokrywie) | TAK | TAK/NIE |
|  | Półki perforowane (minimum 5 półek) | TAK | TAK/NIE |
|  | Szafa w całości wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej | TAK | TAK/NIE |
| PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT - JAKOŚC |  |  |  |
| Opis parametru wymaganego oraz wskazane parametry oceniane |  | punkty | Oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK/NIE bądź wpisać oferowaną wartość |
|  | Możliwość swobodnej aranżacji wnętrza – regulowana wysokość i rozmieszczenie półek. | Tak – 20 pkt Nie - 0 pkt | TAK/NIE |
|  | Drzwi podwójne przeszklone, zaopatrzone w uszczelki | Tak – 20 pkt Nie - 0 pkt | TAK/NIE |
|  | Ścianki szafy podwójne | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. | TAK/NIE |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące* | podać | ……………. mc |
|  | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego tj. podjęcie naprawy serwisowej do 48 h od momentu zgłoszenia. (w dni robocze) | wskazać adres punktu serwisowego | TAK/NIE ……………………………….. |
| SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia | TAK | TAK/NIE |

_______________ dnia  __________ 2019r. 	                 ______________________________

(nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania  Wykonawcy )

*okres obowiązywania gwarancji dotyczy sprzętu medycznego. Okres obowiązywania gwarancji dla urządzeń innych niż sprzęt medyczny nie może być krótszy niż okres gwarancji jaki zapewnia producent urządzenia