Załącznik Nr  1  do SIWZ

Oznaczenie sprawy: PN –  11/19

______________________

Oznaczenie Wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia

Cz. Nr 7 - Szafa chłodnicza do przechowywania krwi–  1 sztuka

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) * należy wypełnić wszystkie rubryki poprzez zaznaczenie odpowiednio TAK/NIE bądź wpisanie wartości parametru oferowanego – zgodnie z wymaganiem zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | podać | ……………………….. |
|  | Model | podać | ……………………….. |
|  | Kraj pochodzenia | podać | ……………………….. |
|  | Rok produkcji | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, wyprodukowane w 2018 r. lub później | TAK/NIE Rok produkcji……………… rok |
|  | Pojemność min. 320, max 340l | TAK | TAK/NIE |
|  | Drzwi przeszklone | TAK | TAK/NIE |
|  | możliwość równomiernego rozmieszczenia min. 110 opakowań krwi -haczyki | TAK | TAK/NIE |
|  | chłodzenie wspomagane wentylatorem | TAK | TAK/NIE |
|  | Zakres temperatury pracy w zakresie min 2 stopnie Celsjusza , maksymalna do 6 stopni Celsjusza | TAK | TAK/NIE |
|  | Wewnętrzne oświetlenie | TAK | TAK/NIE |
|  | Alarm braku zasilania | TAK | TAK/NIE |
|  | Alarm zbyt wysokiej temperatury - dźwięk | TAK | TAK/NIE |
|  | Alarm zbyt niskiej temperatury- dźwięk | TAK | TAK/NIE |
|  | Otwór umożliwiający wprowadzenie zewnętrznej sondy-do monitoringu temperatury na min. dwóch poziomach ( góra/dół) | TAK | TAK/NIE |
| PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT - JAKOŚC |  |  |  |
| Opis parametru wymaganego oraz wskazane parametry oceniane |  | punkty | Oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK/NIE bądź wpisać oferowaną wartość |
|  | Szafa zamykana na klucz | Tak – 10 pkt Nie - 0 pkt | TAK/NIE |
|  | Automatyczna rejestracja danych temperaturowych i alarmów na karcie SD, możliwość przeniesienia danych dot. alarmów i temperatur do komputera | Tak – 20 pkt Nie - 0 pkt | TAK/NIE |
|  | Praca urządzenia w przypadku zaniku zasilania podstawowego min. 10 minut, max 30 minut | TAK – 20 pkt. NIE – 0 pkt. | TAK/NIE |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące* | podać | ……………. mc |
|  | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego tj. podjęcie naprawy serwisowej do 48 h od momentu zgłoszenia. (w dni robocze) | wskazać adres punktu serwisowego | TAK/NIE ……………………………….. |
| SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia | TAK | TAK/NIE |

_______________ dnia  __________ 2019r. 	                 ______________________________

(nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania  Wykonawcy )

*okres obowiązywania gwarancji dotyczy sprzętu medycznego. Okres obowiązywania gwarancji dla urządzeń innych niż sprzęt medyczny nie może być krótszy niż okres gwarancji jaki zapewnia producent urządzenia