## część 1
część 1 - jednorazowe na ortopedie
załącznik 2 do SWZ 10/TP/2024
Lp | Asortyment | J.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nazwa producenta | Kod EAN lub nr.katalogowy*) | Klasa wyrobu medycznego | Uwagi
1 | Suplement tkankowy oparty na atelokolagenie typu I w koncentracji 30mg/ml, stosowany do wspomagania regeneracji chrząstki stawowej, wspomagający stymulowanie syntezy kolagenu, dostarczający optymalny materiał biologiczny do stosowania jako membrana barierowa, mogący być stosowany w połączeniu z klejem tkankowym x 1 sztuka | szt | 50
2 | Dwuwodny syntetyczny siarczan wapnia do stosowania w infekcjach tkanek miękkich, kości i szpiku lub w profilaktyce. Możliwość mieszania z większością antybiotyków. Biodegradowalny i biokompatybilny w postaci pasty lub granulek o wielkości 3, 4,8mm i 6mm; 5cc objętości | szt | 5
3 | Dwuwodny syntetyczny siarczan wapnia do stosowania w infekcjach tkanek miękkich, kości i szpiku lub w profilaktyce. Możliwość mieszania z większością antybiotyków. Biodegradowalny i biokompatybilny w postaci pasty lub granulek o wielkości 3, 4,8mm i 6mm; 10cc objętości | szt | 5
4 | Dwuwodny syntetyczny siarczan wapnia do stosowania w infekcjach tkanek miękkich, kości i szpiku lub w profilaktyce. Możliwość mieszania z większością antybiotyków. Biodegradowalny i biokompatybilny w postaci pasty lub granulek o wielkości 3, 4,8mm i 6mm; 20 cc objętości | szt | 5
5 | Porowate kliny wykonane z biokompatybilnego czystego tytanu, charakteryzującego się wysoką liczbą połączonych ze sobą porów ( miedzy 62 a 66 % objętości ) w rozmiarach 18mmx18mm x 8mm, 10mm lub 12mm, 20mmx20mm x 8mm,10mm lub 12mm, 22mmx22mm x 8mm,10mm lub 12mm, 15mm x 4,5mm, 5,5mm lub 6,5mm i 20mm x 4,5mm, 5,5mm lub 6,5mm dedykowane specjalnie do procedur techniką COTTON'A | szt | 10
6 | OsteoSinter- Narzędzia jednorazowe - kompatybilne z pozycją 5 | szt | 10
7 | Substytut kostny MATERIAŁ KOŚCIOZASTĘPCZY WYKONANY Z KOŃSKIEJ TKANKI KOSTNEJ Z KOLAGENEM (BLOCZKI, KOŁKI i CHIPSY) Substytut kostny uzyskany w procesie deantygenacji enzymatycznej z tkanki kostnej koni występujący w postaci: wiórki /chips/ 2 mm - 4 mm 8 c | szt | 20
8 | Substytut kostny MATERIAŁ KOŚCIOZASTĘPCZY WYKONANY Z KOŃSKIEJ TKANKI KOSTNEJ Z KOLAGENEM (BLOCZKI, KOŁKI i CHIPSY) Substytut kostny uzyskany w procesie deantygenacji enzymatycznej z tkanki kostnej koni występujący w postaci: bloczek 10 mm x 10 mm x20 mm | szt | 20
9 | Substytut kostny MATERIAŁ KOŚCIOZASTĘPCZY WYKONANY Z KOŃSKIEJ TKANKI KOSTNEJ Z KOLAGENEM (BLOCZKI, KOŁKI i CHIPSY) Substytut kostny uzyskany w procesie deantygenacji enzymatycznej z tkanki kostnej koni występujący w postaci kołka Ø 12 mm x 20 mm | szt | 20
10 | Stent do korekcji stopy płasko-koślawej, kaniulowany, gwintowany w części węższej. Część środkowa implantu w kształcie stożka. Implanty w 6 rozmiarach w zakresie od 5 do 10 mm. | szt | 15
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
Oświadczam, że: (odpowiednie zaznaczyć)
☐ wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniają wymagania ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 774), jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów)
☐do danego produktu nie stosuje się w/w przepisów.
Jednocześnie zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego po podpisaniu umowy do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu i stosowania w Polsce.
……………………………………………………………………………………………….
*-