## Pozycje
Nazwa pozycji | Ilość | JM | C. Szac. (netto)/JM | C. Szac. (brutto)/JM | Stawka VAT | Uwagi do zamówienia | Uwagi Wykonawcy do zamówienia
Akcesoria do elektrokardiografów i kardiomonitorów | [5 empty] | termin dostawy min. 3 dni gwarancja min. 3 miesiące
Przewód główny pacjenta, 10 odprowadzeń. Długość przewodu min. 2m. | 1 | szt. |  |  |  | przewody kompatybilne z elektrokardiografem Mortara Eli 280
Przewód główny pacjenta, 10 odprowadzeń. Długość przewodu min. 2m. | 1 | szt. |  |  |  | przewody kompatybilne z elektrokardiografem Farum E-60
Przewód EKG - rozłączny, - do 3 odprowadzeń pacjenta - 12 pinowy - długość min. 1 m | 1 | szt. |  |  |  | przewód kompatybilny z kardiomonitorem GE B450
Czujnik SpO2 dla dzieci - klips na palec lub gumka wsuwana na palec - wielokrotnego użytku - długość przewodu 1 m +/- 10 cm | 1 | szt. |  |  |  | czujnik kompatybilny z przewodem pośrednim oraz kardiomonitorem Drager Infinity Delta
Czujnik SpO2 dla dorosłych - klips na palec lub gumka wsuwana na palec - wielokrotnego użytku - długość przewodu 1 m +/- 10 cm | 1 | szt. |  |  |  | czujnik kompatybilny z przewodem pośrednim oraz kardiomonitorem Drager Infinity Delta
Przewód EKG - rozłączny - 12 pinowy - 3/5 odprowadzeniowy - z zabezpieczeniem przed defibrylacją - standard AHA/IEC - długość min. 1 m | 1 | szt. |  |  |  | przewód kompatybilny z kardiomonitorem Mindray EPM 10M
Odprowadzenia EKG - rozłączny - 3 odprowadzeniowy - zatrzask - standard IEC - długość min. 1 m | 1 | szt. |  |  |  | odprowadzenie kompatybilne z przewodem EKG i kardiomonitorem Mindray EPM 10M
Adapter do SpO2 - technologia Mindray - 7 pinowy - długość min. 1 m | 1 | szt. |  |  |  | adapter kompatybilny z kardiomonitorem Mindray EPM 10M
Czujnik SpO2 dla dorosłych - wielokrotnego użytku - technologia Mindray - 7 pinowy - klips na palec - długość min. 1 m | 1 | szt. |  |  |  | czujnik kompatybilny z adapterem i kardiomonitorem Mindray EPM 10M
Czujnik SpO2 dla dzieci - wielokrotnego użytku - technologia Mindray - 7 pinowy - klips na palec - długość min. 1m | 1 | szt. |  |  |  | czujnik kompatybilny z adapterem i kardiomonitorem Mindray EPM 10M
Przewód NIBP - długość przewodu min. 3 m | 1 | szt. |  |  |  | przewód kompatybilny z kardiomonitorem Mindray EPM 10M
Materac przeciwodleżynowy bez pompy | [5 empty] | termin dostawy min. 3 dni gwarancja min. 3 miesiące
Materac przeciwodleżynowy pęcherzykowy bez pompy:. - do prewencji odleżyn - do opieki długoterminowej - materiał wykonania: poliuretan - elastyczny - pęcherzykowy - dwu komorowy - maksymalne dopuszczalne obciążenie: ≥ 120 kg +/- 5 kg - dwa przewody powietrza do połączenia z pompą - dopasowany do łóżka o wymiarach: 190 x 80 cm +/- 10 cm - 130 punktów podparcia (komór/pęcherzyków) Osłona materaca – pokrowiec: - odporny na autoklawowanie oraz suszenie termiczne do 95°C | 1 | szt.
Ostrza do pił do cięcia gipsu | [5 empty] | termin dostawy min. 3 dni gwarancja min. 3 miesiące
ostrza o średnicy 50 mm | 1 | szt.
ostrza o średnicy 65 mm | 1 | szt.
Pokrywy do kontenerów JP112 Aesculap oraz JP102 Aesculap | [5 empty] | termin dostawy min. 3 dni gwarancja min. 3 miesiące
Zewnętrzna, metalowa pokrywa sterylizacyjna z oznaczeniem metodą laserową „ORSK - Blok ”, autoklawowalne do 134°C | 1 | szt. |  |  |  | pokrywa kompatybilna z kontenerem posiadanym przez Zamawiającego: Aesculap JP112
Zewnętrzna, metalowa pokrywa sterylizacyjna z oznaczeniem metodą laserową „ORSK - Blok ”, autoklawowalne do 134°C | 1 | szt. |  |  |  | pokrywa kompatybilna z kontenerem posiadanym przez Zamawiającego: Aesculap JP102
Opaski uciskowe do zasilaczy opasek uciskowych | [5 empty] | termin dostawy min. 3 dni gwarancja min. 3 miesiące
Opaska cylindryczna, wielorazowa, łatwa w dezynfekcji, pojedyncza. Rozmiar: 20 x 7 cm +/- 5 cm | 1 | szt. |  |  |  | opaska kompatybilna z zasilaczem opasek uciskowych ATS 4000 Zimmer Biomer
Opaska cylindryczna, wielorazowa, łatwa w dezynfekcji, pojedyncza. Rozmiar: 30 x 9 cm +/- 5 cm | 1 | szt. |  |  |  | opaska kompatybilna z zasilaczem opasek uciskowych ATS 4000 Zimmer Biomer
Opaska cylindryczna, wielorazowa, łatwa w dezynfekcji, pojedyncza. Rozmiar: 46 x 10 cm +/- 5 cm | 1 | szt. |  |  |  | opaska kompatybilna z zasilaczem opasek uciskowych ATS 4000 Zimmer Biomer
Opaska cylindryczna, wielorazowa, łatwa w dezynfekcji, pojedyncza. Rozmiar: 61 x 10 cm +/- 5 cm | 1 | szt. |  |  |  | opaska kompatybilna z zasilaczem opasek uciskowych ATS 4000 Zimmer Biomer
Opaska cylindryczna, wielorazowa, łatwa w dezynfekcji, pojedyncza. Rozmiar: 76 x 10 cm +/- 5 cm | 1 | szt. |  |  |  | opaska kompatybilna z zasilaczem opasek uciskowych ATS 4000 Zimmer Biomer
Opaska cylindryczna, wielorazowa, łatwa w dezynfekcji, pojedyncza. Rozmiar: 86 x 10 cm +/- 5 cm | 1 | szt. |  |  |  | opaska kompatybilna z zasilaczem opasek uciskowych ATS 4000 Zimmer Biomer
Opaska cylindryczna, wielorazowa, łatwa w dezynfekcji, pojedyncza. Rozmiar: 107 x 10 cm +/- 5 cm | 1 | szt. |  |  |  | opaska kompatybilna z zasilaczem opasek uciskowych ATS 4000 Zimmer Biomer
Opaska cylindryczna, wielorazowa, łatwa w dezynfekcji, pojedyncza. Rozmiar: 38 x 8 cm +/- 5 cm | 1 | szt. |  |  |  | opaska kompatybilna z zasilaczem opasek uciskowych ATS 4000 Zimmer Biomer
Opaska cylindryczna, wielorazowa, łatwa w dezynfekcji, pojedyncza. Rozmiar: 44 x 9 cm +/- 5 cm | 1 | szt. |  |  |  | opaska kompatybilna z zasilaczem opasek uciskowych ATS 4000 Zimmer Biomer
Opaska konturowa, wielorazowa, łatwa w dezynfekcji, pojedyncza. Rozmiar: 23 x 53,5 x 15 cm +/- 5 cm | 1 | szt. |  |  |  | opaska kompatybilna z zasilaczem opasek uciskowych ATS 4000 Zimmer Biomer
Opaska konturowa, wielorazowa, łatwa w dezynfekcji, pojedyncza. Rozmiar: 30 x 76 x 15cm +/- 5 cm | 1 | szt. |  |  |  | opaska kompatybilna z zasilaczem opasek uciskowych ATS 4000 Zimmer Biomer
Opaska konturowa, wielorazowa, łatwa w dezynfekcji, pojedyncza. Rozmiar: 23 x 43 x 15 cm +/- 5 cm | 1 | szt. |  |  |  | opaska kompatybilna z zasilaczem opasek uciskowych ATS 4000 Zimmer Biomer
Opaska konturowa, wielorazowa, łatwa w dezynfekcji, pojedyncza. Rozmiar: 76 x 99 x 12 cm +/- 5 cm | 1 | szt. |  |  |  | opaska kompatybilna z zasilaczem opasek uciskowych ATS 4000 Zimmer Biomer
Opaska wielorazowa, łatwa w dezynfekcji, pojedyncza, końcówka typu Luer. Rozmiar: Niemowlęcy, min. 20 cm x 3 cm, max. 30 cm x 3 cm +/- 5 cm | 1 | szt.
Opaska wielorazowa, łatwa w dezynfekcji, pojedyncza, końcówka typu Luer. Rozmiar na rękę/ ramię: min. 35 cm x 8 cm, max. 62 cm x 7 cm +/- 5 cm | 1 | szt.
Opaska wielorazowa, łatwa w dezynfekcji, pojedyncza, końcówka typu Luer. Rozmiar na rękę/ ramię: min. 46 cm x 11 cm, max. 82 cm x 8 cm +/- 5 cm | 1 | szt.
Opaska wielorazowa, łatwa w dezynfekcji, pojedyncza, końcówka typu Luer. Rozmiar na rękę/ ramię: 64 cm x 13 cm +/- 5 cm | 1 | szt.
Opaska wielorazowa, łatwa w dezynfekcji, pojedyncza, końcówka typu Luer. Rozmiar: Dziecięcy 50 cm x 6 cm +/- 5 cm | 1 | szt.
Opaska wielorazowa, łatwa w dezynfekcji, pojedyncza, końcówka typu Luer. Rozmiar: - min. 61 cm x 11 cm, max. 85 cm x 14 cm +/- 5 cm | 1 | szt.
Opaska wielorazowa, łatwa w dezynfekcji, pojedyncza, końcówka typu Luer. Rozmiar: min. 76 cm x 11 cm, max. 110 cm x 11 cm +/- 5 cm | 1 | szt.
Opaska wielorazowa, łatwa w dezynfekcji, pojedyncza, końcówka typu Luer. Rozmiar: min. 86 cm x 11 cm, max. 120 cm x 13,5 cm +/- 5 cm | 1 | szt.
Opaska wielorazowa, łatwa w dezynfekcji, pojedyncza, końcówka typu Luer. Rozmiar: min. 107 cm x 12 cm, max. 140 cm x 13,5 cm +/- 5 cm | 1 | szt.
Akcesoria jednorazowe do ogrzewaczy pacjenta | [5 empty] | termin dostawy min. 3 dni gwarancja min. 3 miesiące
Jednorazowe kołdry grzewcze z otworem : - nieogrzewająca część okrywająca stopy - jednorazowe - przezroczysta serweta foliowa na głowę, umożliwiająca obserwację stanu pacjenta - duży otwór zapewniający chirurgowi łatwy dostęp do miejsca operowanego - przylepne części wokół otworu - wykonane z miękkiego, przeziernego dla RTG materiału nie zakłócającego obrazu - posiadające dwa uszczelniane porty do podłączenia przewodu grzewczego (w dolnej i górnej części) - zastosowanie w zabiegach: w obrębie kręgosłupa, jamy brzusznej, biodra i miednicy - długość kołdry min. 210 cm - szerokość kołdry min. 90 cm +/- 2 cm - długość zasłony: 60 cm +/- 2 cm - szerokość zasłony: 40cm +/- 2 cm | 1 | szt. |  |  |  | kołdry kompatybilne z ogrzewaczem pacjenta 3M Poland Bair Hugger 775 oraz 750
Jednorazowe kołdry grzewcze wielodostępowe.: - jednorazowe - wielodostępowe - umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta - nakładane na całego pacjenta - składające się z min. 5 paneli - nieogrzewająca część okrywająca stopy - zintegrowane klapy na barkach - długość kołdry min. 210 cm - szerokość kołdry min. 90 cm +/- 1 cm | 1 | szt. |  |  |  | kołdry kompatybilne z ogrzewaczem pacjenta 3M Poland Bair Hugger 775 oraz 751
Jednorazowe ostrza do strzygarki | [5 empty] | termin dostawy min. 3 dni gwarancja min. 3 miesiące
Jednorazowe ostrza do strzygarki: - jednokrotnego użytku - niesterylne - pakowane indywidualnie - współczynnik zacięcia ≤5% - uniwersalne do każdego rodzaju owłosienia, w tym na głowie - szerokość ostrza 4,6 cm - szerokość cięcia 3,64 cm - konstrukcja eliminująca uszkodzenia skóry: nieruchome dolne ostrza chroniące skórę, a górne ruchome tną włosy | 1 | szt. |  |  |  | ostrza kompatybilne ze strzygarkami chirurgicznymi 3M Poland typ 9681
Akcesoria jednorazowe oraz wielorazowe do aparatu do termolezji | [5 empty] | termin dostawy min. 3 dni gwarancja min. 3 miesiące
Jednorazowa elektroda uziemiająca do termolezji z przewodem. Elektroda bierna | 1 | szt. |  |  |  | elektroda kompatybilna z aparatem do termolezji IMC Impomed Cosman G-4
Przewód wielorazowy do elektrody RF. Przeznaczony do min. 15 cykli sterylizacji. | 1 | szt. |  |  |  | przewód kompatybilna z aparatem do termolezji IMC Impomed Cosman G-5
Elektroda czynna do termolezji, wielokrotnego użytku, długość robocza min. 10 cm | 1 | szt. |  |  |  | elektroda czynna kompatybilna z aparatem do termolezji IMC Impomed Cosman G-6
Kaseta do sterylizacji parowej do elektrod RF | 1 | szt. |  |  |  | kaseta kompatybilna z aparatem do termolezji IMC Impomed Cosman G-7
Akcesoria wielorazowe do fizykoterapii | [5 empty] | termin dostawy min. 3 dni gwarancja min. 3 miesiące
Elektrody silikonowo-węglowe, wymiar 6x6 cm | 1 | szt.
Podkład wiskozowy: - do elektrod 6x6 cm - podkład o wymiarach 8x8 cm | 1 | szt.
Podkład wiskozowy: - do elektrod 6x12 cm - podkład o wymiarach 8x14 cm | 1 | szt.
Woreczki z piaskiem do obciążenia elektrod Rozmiar: 20 x 30 cm +/- 5 cm | 1 | szt.
Filtr niebieski do lamp do terapii światłem Astar Lumina | 1 | szt. |  |  |  | filtr kompatybilny z lampą do terapii światłem Astar Lumina
Filtr czerwony do lamp do terapii światłem Astar Lumina | 1 | szt. |  |  |  | filtr kompatybilny z lampą do terapii światłem Astar Lumina
Podkłady lekowe do elektrod ze stali chirurgicznej do jonoforezy - podkład o wymiarach 8x8 cm | 1 | szt.
Przewód do elektrod, jasnoszary z wejściem USB. | 1 | szt. |  |  |  | przewód kompatybilny z aparatem do elektroterapii BTL – 4625 SMART
Przewód do elektrod, ciemnoszary z wejściem USB. | 1 | szt. |  |  |  | przewód kompatybilny z aparatem do elektroterapii BTL – 4625 SMART
Przewód do elektrod, 4 obwodowy. | 1 | szt. |  |  |  | przewód kompatybilny z urządzeniem do aktywizacji ruchowej EiE Interdynamic ID-8C
Przewód do elektrod, 1 obwodowy. | 1 | szt. |  |  |  | przewód kompatybilny z urządzeniem elektrostymulator Otwock Diatronic DT10B
Przewód do elektrod, 2 obwodowy. | 1 | szt. |  |  |  | przewód kompatybilny z urządzeniem elektrostymulator Zamed STIM D75
Akcesoria wielorazowe i jednorazowe do ssaków chirurgicznych | [5 empty] | termin dostawy min. 3 dni gwarancja min. 3 miesiące
Wkłady jednorazowe o pojemności 2,5l: - z substancją żelową wewnątrz wkładu - z trwale połączoną pokrywą - pokrywa wyposażona w wewnętrzny kanał ssący - jeden króciec obrotowy przyłączeniowy typu schodkowego, średnica wewnętrzna 7-8mm (średnica wew. 9-12 mm przy wejściu wydzieliny do wkładu) w pokrywie, z możliwością zamknięcia portu podciśnienia za pomocą zatyczki zamocowanej na pokrywie - z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni - wyposażone w jeden lub dwa uchwyty - uszczelnianie automatyczne po zamontowaniu wkładu na zbiornik - zintegrowany filtr antybakteryjny i hydrofobowy | 1 | szt. |  |  |  | wkłady kompatybilne z ssakami Medela Basic 30 oraz Dominant Flex
Zbiornik do wkładów jednorazowych, wielorazowego użytku o pojemności 2,5l: - skalowany co 100ml - wykonany z PC, nietłukącego się i odpornego na uszkodzenia mechaniczne - wyposażony w port do podłączenia podciśnienia umieszczony bezpośrednio w zbiorniku, łatwy sposób montażu i wymiany wkładów - wyposażony w blokadę zabezpieczającą, zapobiegającą wysunięciu się zbiornika z uchwytu - możliwość wymiany wkładu jedną ręką - zbiorniki kodowane kolorem, ułatwiające rozpoznanie odpowiednich pojemności zbiornika i wkładu - zbiornik przystosowany do mycia mechanicznego, dezynfekcji ogólnodostępnymi środkami dezynfekującymi (również w myjko-dezynfektorach) oraz sterylizacji niskotemperaturowej (w tlenu etylenu i plazmie) | 1 | szt. |  |  |  | zbiornik kompatybilny z ssakami Medela Basic 30 oraz Dominant Flex
Łącznik prosty z dwiema uszczelkami: - autoklawowalny - wielorazowy | 1 | szt. |  |  |  | łącznik kompatybilny z ssakami Medela Basic 30 oraz Dominant Flex
Łącznik dren-cewnik schodkowy: - autoklawowalny - wielorazowy | 1 | szt. |  |  |  | łączniik kompatybilny z ssakami Medela Basic 30 oraz Dominant Flex
Dren silikonowy: - autoklawowalny - wielorazowy | 1 | szt. |  |  |  | dren kompatybilny z ssakami Medela Basic 30 oraz Dominant Flex
Filtr przeciwbakteryjny jednorazowy z końcówkami umożliwiającymi bezpośredni montaż na zbiorniku zabezpieczający: | 1 | szt. |  |  |  | filtr kompatybilny z ssakami Medela Basic 30 oraz Dominant Flex
Wkład jednorazowy na wydzielinę z substancją żelującą wewnątrz o poj. 1,5l: - wykonany z dwuwarstwowej folii (polietylen i poliamid) odpornej na pęknięcia, przetarcia, nie przepuszczająca zapachu - ze zintegrowaną pokrywą z dwoma portami: portem do pacjenta i portem do połączenia szeregowego - dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i leworęczne - zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny do pacjenta - zintegrowany filtr antybakteryjny i przeciwprzelewowy (hydrofobowy) - ochrona przeciwbryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra - łącznik schodkowy do pacjenta 7-10mm - zatyczka na pokrywce kodowana kolorem - wymiana wkładów bez konieczności odłączenia źródła ssania | 1 | szt. |  |  |  | wkład kompatybilny z ssakami Medela Vario 18
Zbiornik do wkładów jednorazowych, wielorazowego użytku o pojemności 1,5l: - skalowany co 100ml - wykonany z PC, nie tłukące się i odporne na uszkodzenia mechaniczne - wyposażony w port do podłączenia podciśnienia umieszczony bezpośrednio w zbiorniku, zapewniający łatwy sposób montażu i wymiany wkładów - wyposażenie w blokadę zabezpieczającą, która chroni przed wysuwaniem się zbiornika z uchwytu w czasie wymiany wkładów, - możliwość wymiany wkładu jedną ręką - zbiorniki kodowane kolorem ułatwiające rozpoznanie odpowiednich pojemności zbiornika i wkładu - zbiornik przystosowany do mycia mechanicznego, dezynfekcji w ogólnodostępnych środkach dezynfekcyjnych (również w myjko-dezynfektorach) oraz sterylizacji niskotemperaturowej (w tlenku etylenu i plazmie) | 1 | szt. |  |  |  | zbiornik kompatybilny z ssakami Medela Vario 18
Filtr bakteryjny jednorazowy: - wyposażony w zabezpieczenie przelewowe z końcówkami umożliwiającymi bezpośredni montaż na urządzeniu | 1 | szt. |  |  |  | filtr kompatybilny z ssakami Medela Vario 18
Adapter do powieszenia zbiornika z przodu urządzenia | 1 | szt. |  |  |  | adapter kompatybilny z ssakami Medela Vario 18
Adapter do powieszenia zbiornika z boku urządzenia | 1 | szt. |  |  |  | adapter kompatybilny z ssakami Medela Vario 19
Akcesoria wielorazowe do spirometru | [5 empty] | termin dostawy min. 3 dni gwarancja min. 3 miesiące
Wielorazowy ustnik dla dorosłych, autoklawowalny | 1 | szt. |  |  |  | ustnik kompatybilny ze spirometrem Lungtest Mobile
Wielorazowy ustnik dla dzieci, autoklawowalny | 1 | szt. |  |  |  | ustnik kompatybilny ze spirometrem Lungtest Mobile
Zaciski donosowe dla dorosłych | 1 | szt. |  |  |  | zacisk kompatybilny ze spirometrem Lungtest Mobile
Zaciski donosowe dla dzieci | 1 | szt. |  |  |  | zacisk kompatybilny ze spirometrem Lungtest Mobile
Filtry przeciwbakteryjne i antywirusowe do aparatów do znieczulenia | [5 empty] | termin dostawy min. 3 dni gwarancja min. 3 miesiące
Filtry przeciwbakteryjne i antywirusowe: - elektrostatyczne - stosowane w trakcie wentylacji i anestezji - hydrofobowe filtry HEPA - dwukierunkowe - wymiary: dł. 110 mm, średnika 80 mm +/- 5 mm - ciśnienie max. 30 kPa - waga 50g +/- 5 g - objętość wewnętrzna 170 ml +/- 10 ml - powierzchnia filtrowania 950 cm2 +/- 5 cm2 - zakres przepływu: 0 - 3,3 l/sek. | 1 | szt. |  |  |  | filtry kompatybilne z aparatem do znieczulenia Getinge Flow-C