Załącznik nr 1.1   Kosztorys ofertowy

Cześć 1 -  Odczynniki do bakteriologii

| Lp | Asortyment | Zapotrzebowanie na 24 m-ce | Forma opakowania* | Ilość opak.* | Cena jedn. netto opakowania* | Wartość podatku VAT* | Cena jedn. brutto opakowania* | Wartość brutto* | Producent* | Numer katalogowy i nazwa oferowanego produktu* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mueller – Hinton Agar | 1600 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Mueller – Hinton Agar z 5% krwią baranią | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Columbia Agar + 5% krwią baranią | 12000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | MacConkey Agar z fioletem krystaliczny | 6000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Mannitol Salt Agar (Chapman) | 4000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Sabouraud Agar + gentamycyna i chloramfenikol | 3400 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Entrococcus Agar | 1400 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Pożywka chromogenna do wstępnej identyfikacji paciorkowców grupy B (Streptococcus agalactir, GBS) z próbek wymazów z pochwy oraz z pochwy i odbytu. | 1400 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Chromogenne podłoże do izolacji, ilościowego oznaczania i wstępnej identyfikacji bakterii wywołujące zakażenia dróg moczowych | 1400 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Chromagar Candida z identyfikacją :C.albicans, C.tropikalis, C.glabrata, C.krusei. | 800 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Agar Schedlera + krew barania | 600 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Agar Schedlera + krew + antybiotyki | 600 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Muell-Hinton Agar z 5% krwią końską i 20mg/l NAD | 600 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Haemophilus Selective Agar | 800 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Haemophilus Test Medium (HTM) | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Pożywka chromogenna do wykrywania MRSA | 1400 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Pożywka chromogenna do wykrywania ESBL | 600 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Pożywka chromogenna do wykrywania KPC | 800 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Pożywka chromogenna do wykrywania VRE (różnicująca E. faecalis i E. faecium) | 800 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Brain Hart Infusion | 3500 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Krążki antybiotykowe zgodnie z listą CLSI, EUCAST, KORLD | 100 fiolek po 50 krążków w fiolce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Optochina (do identyfikacji S.pneumoniae) | 20 fiolek po 50 krążków w fiolce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Bacytracyna (do identyfikacji paciorkowców grupy A) | 6 fiolki po 50 krążków w fiolce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Czynnik X | 4 fiolki po 50 krążków w fiolce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Czynnik V | 4 fiolki po 50 krążków w fiolce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Czynnik X+V | 4 fiolki po 50 krążków w fiolce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Nitrocefina | 200 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Test lateksowy do identyfikacji gronkowców (clumping factor,białko A,polisacharydy MRSA) | 800 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Test lateksowy do identyfikacji paciorkowców-hemolizujących grupy A,B,C,D,F iG | 200 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Test lateksowy do wykrywania antygenów (S.agalactie, S.pneumoniae, Neisseria meningitidis typu A, C, Y, W135, Haemophilus influenza typu B, Neisseria meningitidea typu B i E.coli K1) w płynie mózgowo-rdzeniowym oraz innych płynach ustrojowych | 120 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Test PYR | 200 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Saszetki do wytwarzania atmosfery beztlenowej w woreczkach | 1700 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Saszetki do wytwarzania atmosfery mikroaerofilnej w woreczkach | 160 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Woreczki do hodowli bakterii w atmosferze beztlenowej i mikroaerofilnej | 1600 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Klipsy do woreczków | 20 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Wskaźnik do sprawdzania warunków beztlenowych | 400 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | 10% roztwór KOH | 200 amp.x 0,75 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Saszetki do wytwarzania atmosfery mikroaerofilnej w słoju | 40 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Zestaw barwników do Grama 4x250 ml. | 4 zestawy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | EDTA do wykrywania mech. MBL | 8 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Kwas boronowy do wykrywania mech. KPC | 8 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Podłoże do oznaczania lekowrażliwości na leki przeciwgrzybicze -RPMI | 80 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Jakościowy test do wykrywania S.aureus bezpośrednio z dodatnich próbek krwi | 88 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Oksydaza | 200 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Clostridium difficile Sel. Medium CCFA | 40 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Zestaw diagnostyczny CARBA | 120 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Test immunochromatograficzny do identyfikacji karbapenemaz typu OXA-48, KPC, NDM, VIM | 80 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Odczynnik do opracowywania plwociny- monolityczny, nie inaktywujący drobnoustrojów | 200 zastosowań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma |  |

*- wypełnia Wykonawca

| PARAMETRY GRANICZNE | Warunek bezwzględnie konieczny | Oferowane odczynniki Spełniają TAK/NIE Opisać* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Producent podłoży, krążków, testów powinien posiadać certyfikat ISO 13485 i ISO 9001, przykładowe deklaracje zgodności, przykładowe certyfikaty analizy, przykładowe karty charakterystyki substancji niebezpiecznej - dołączyć do oferty | TAK |  |
| 2 | Terminy ważności podłoży na płytkach: minimum 5-6 tygodni dla pożywek zawierających krew, minimum 6-8 tygodni dla pozostałych pożywek. Do oferty dołączyć wykaz terminów ważności pożywek. | TAK |  |
| 3 | Pożywki zawierające krew nie mogą zmieniać barwy po 24 godzinnej inkubacji w temp. 37 ° C. Podłoża brunatniejące będą podlegać reklamacji. | TAK |  |
| 4 | Nadruk na płytce powinien być czytelny, znajdować się na spodzie płytki i zawierać nazwę pożywki, numer serii, datę ważności i godzinę rozlania. | TAK |  |
| 5 | Do każdej dostawy musi być dołączone świadectwo kontroli jakości podłoża, które powinno zawierać: - nazwę producenta, nazwę produktu, numer serii, datę ważności; - ogólną charakterystykę pożywki: kolor, pH, opakowanie, sterylność; - charakterystykę mikrobiologiczną: wykaz szczepów kontrolnych z kolekcji ATCC; - dla pożywki Mueller- Hintona certyfikat powinien zawierać kontrolę stabilności pożywki z uzyskanymi wynikami dla poszczególnych szczepów i krążków antybiotykowych; - podpis osoby kontrolującej lub informacje o elektronicznej walidacji certyfikatu. | TAK |  |
| 6 | Wykonawca ma obowiązek dostarczyć płytki bez uszkodzeń mechanicznych. | TAK |  |
| 7 | Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wraz z pierwszą partią dostawy palnik na naboje (ilość naboi ma wystarczyć na czas trwania umowy)do utrwalania preparatów. | TAK |  |
| 8 | Wykonawca zobowiązuje się zorganizować szkolenie ( zewnętrzne lub wewnętrzne ) dla jednej osoby z tematu dotyczącego przedmiotu zamówienia | TAK |  |
| 9 | Do oferty należy dołączyć próbki płytek dla: - Chromoagar Candida -1 op. - Mueller Hinton agar z 5 % krwią końską i 20 mg/l NAD ( MH-F) - Agar Schedler + krew barania – 1 op. - Agar Schedler + krew + antybiotyki – 1 op. Pożywka chromogenna do MRSA -1 op. Pożywka chromogenna do ESBL -1 op. Pożywka chromogenna do KPC- 1 op. Columbia agar -1 op. | TAK |  |
| 10 | Wszystkie krążki antybiotykowe powinny posiadać termin ważności minimum 2 lata i pochodzić od jednego producenta. | TAK |  |
| 11 | Każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, data ważności i numerem serii. | TAK |  |
| 12 | Każda fiolka z krążkami powinna być zapakowana w oddzielne, hermetycznie zamknięte opakowanie typu „ blister” z pochłaniaczem wilgoci. Za opakowanie typu blister rozumie się opakowanie wykonane z trwałego, przeźroczystego wytłaczanego plastiku, zabezpieczone od spodu folią aluminiową lub plastikiem | TAK |  |
| 13 | Na każdym pojedynczym krążku musi widnieć jego symbol i stężenie w µg wydrukowane dwustronnie. Stężenie antybiotyku na krążku powinno zawierać się w zakresie 90-125% ustalonego stężenia. Do oferty przetargowej należy dostarczyć pismo producenta krążków antybiotykowych odnośnie zakresu stężenia antybiotyku zawartego na krążkach z zaznaczeniem wg jakiego standardu z pośród wymienionych są produkowane | TAK |  |
| 14 | Do każdej dostawy musi być dołączone świadectwo kontroli na krążki antybiotykowe, które powinno zawierać : - nazwę producenta, nazwę antybiotyku, stężenie, numer serii, datę ważności; - kontrolę stężenia antybiotyku na krążku. | TAK |  |
| 15 | Każdy krążek musi zawierać międzynarodowe nie zmieniające się oznaczenie i stężenie antybiotyku zgodne z zaleceniami CLSI, EUCAST | TAK |  |
| 16 | Do oferty należy dołączyć próbki krążków antybiotykowych dla: -piperacylina 30 ug 1 fiolka (50 krążków) - piperacylina/tazbactam 30/6 ug- 1 fiolka (50 krążków) - ceftazydym 10 µg- 1 fiolka (50 krążków) - nitrofurantoina 100 µg – 1 fiolka (50 krążków) - penicylina benzylowa ( penicylina G) 1 UI -1 fiolka (50 krążków) - ampicylina 2 µg – 1 fiolka (50 krążków) | TAK |  |
| 17 | Wszystkie materiały muszą być pakowane w takich ilościach, aby w sumie termin ważności umożliwiał wykorzystanie w czasie trwania umowy. | TAK |  |
| 18 | Podłoża do lekowrażliwości i krążki antybiotykowe muszą posiadać pozytywną opinię KORDL- Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów | TAK |  |
| 19 | Krążki muszą posiadać pozytywną opinię KORLD -należy dołączyć do pierwszej dostawy oraz podlegać ocenie EUCAST | TAK |  |
| 20 | Test CARBA : wykrywanie karbapenemaz klasy A, B, i D u Enterobacteriaceae i Pseudomonas spp. ,szybki test (wynik dodatni otrzymuje się do 2 godz.) specyficzność 100%, czułość nie mniejsza niż 97% | TAK |  |
| 21 | Wykonawca dostarczy zestaw nastawnych pipet do wykonywania oznaczeń (minimum 3 w zakresie 10-1000 ul) | TAK |  |
| 22 | Wykonawca dostarczy 1 pipetę zmiennoobjętościową (30-300ul), 8-śmio kanałową wraz z rynienkami na zawiesinę do pipety wielokanałowej | TAK |  |

*wypełnia Wykonawca

Oferta nie spełniająca parametrów granicznych  podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

UWAGA: W sytuacji, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości zapotrzebowanego towaru z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia w górę, tj. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), którą zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu pewnej nadwyżki towaru.

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 1.2   Kosztorys ofertowy

Część 2 – Szczepy wzorcowe

| Lp | Asortyment | Zapotrzebowanie na 24 m-ce | Forma opakowania* | Ilość opak.* | Cena jedn. netto opakowania* | Wartość podatku VAT* | Cena jedn. brutto opakowania* | Wartość brutto* | Producent* | Numer katalogowy i nazwa oferowanego produktu* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szczepy wzorcowe według obowiązujących zaleceń CLSI, EUCAST | 10 szczepów | 2 wymazówki | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Fiolki z podłożem do przechowywania szczepów w temp. - 20°C i - 70°C | 160 szt. | 1op.=80 szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Suma |  |

|  | PARAMETRY GRANICZNE | Warunek bezwzględnie konieczny | OPIS* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Postać wymazówek gotowych do użycia | TAK |  |
| 2 | Przechowywanie w ciągłym zakresie temp. w granicach -20 o C do -80o C (do oferty należy dołączyć instrukcję wykonania producenta) | TAK |  |

*- wypełnia Wykonawca 
Oferta nie spełniająca parametrów granicznych  podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

UWAGA: W sytuacji, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości zapotrzebowanego towaru z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia w górę, tj. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), którą zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu pewnej nadwyżki towaru.

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 1.3   Kosztorys ofertowy

Część 3 - Paski z antybiotykami do oznaczania MIC

| Lp | Asortyment | Zapotrzebowanie na 24 m-ce | Forma opakowania* | Ilość opak.* | Cena jedn. netto opakowania* | Wartość podatku VAT* | Cena jedn. brutto opakowania* | Wartość brutto* | Producent* | Numer katalogowy i nazwa oferowanego produktu* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paski gradientowe z lekami przecigrzybiczymi do oznaczania wartości MIC wg obowiązujących zaleceń | 60 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Paski gradientowe z antybiotykami do oznaczania MIC ( 10 podstawowych antybiotyków wg obowiązujących zaleceń CLSI, EUCAST) Paski muszą posiadać pozytywną opinię KORDL | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Test do kontroli kolistyny (oznaczenia MIC) metoda rekomendowana do badania metodą mikrorozcieńczeń w bulionie wraz ze szczepem wzorcowym Escherichia coli derived NCTC 13846 | 30 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma |  |

* wypełnia Wykonawca

|  | PARAMETRY GRANICZNE | Warunek bezwzględnie konieczny | OPIS* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pozytywna opinia KORD | TAK |  |
| 2 | Paski w formie plastikowych lub bibułowych listków pakowanych pojedynczo | TAK |  |
| 3 | Na każdym listku umieszczony symbol antybiotyku oraz jego stężenie | TAK |  |
| 4 | Paski do oznaczania MIC i mechanizmów oporności od jednego producenta | TAK |  |
| 5 | Paski do oznaczania MIC i mechanizmów oporności pakowane po 10 sztuk w opakowaniu | TAK |  |
| 6 | Instrukcja wykonania oznaczeń MIC w każdym opakowaniu w języku polskim | TAK |  |
| 7 | Wykaz podłóż mikrobiologicznych rekomendowanych przez EUCAST oraz inne ośrodki referencyjne do badania lekowrażliwości metodami rozcieńczeniowymi dla poszczególnych grup drobnoustrojów | TAK |  |

* wypełnia Wykonawca

Oferta nie spełniająca parametrów granicznych  podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

UWAGA: W sytuacji, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości zapotrzebowanego towaru z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia w górę, tj. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), którą zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu pewnej nadwyżki towaru.

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 1.4  Kosztorys ofertowy

Część 4 - Testy do identyfikacji biochemicznej i lekowrażliwości

| Lp | Asortyment | Zapotrzebowanie na 24 m-cy | Forma opakowa- nia* | Ilość opak.* | Cena jedn. netto opakowania* | Wartość podatku VAT* | Cena jedn. brutto opakowania* | Wartość brutto* | Producent* | Numer katalogowy i nazwa oferowanego produktu* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płytki do oznaczania lekowrażliwości grzybów na co najmniej 8 leków , dająca wyniki wartości MIC wraz z niezbędnymi odczynnikami do wykonania oznaczenia | 120 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Płytka do oznaczania wrażliwości umożliwiająca uzyskanie ilościowych wyników minimalnego stężenia hamującego (MIC) dla niewymagających odżywczo drożdży, w tym gatunków z rodzaju Candida, Cryptococcus, Aspergillus i różnych innych szybko rosnących gatunków drożdży wraz z niezbędnymi odczynnikami. | 120 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Testy do identyfikacji biochemicznej ( co najmniej 12 prób) i oceny lekowarażliwości ( co najmniej 10 preparatów przeciwgrzybiczych ) wraz z odczynnikami do wykonania oznaczenia i odczytu oraz książki kodów lub oprogramowanie) | 240 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Test immunochromatograficzny kasetkowy do jednoczesnego wykrywania antygenu GDH i toksyny A i B Clostridium difficile Wszystkie odczynniki zawarte w zestawie czułość i specyficzność testu powyżej 98% | 240szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma |  |

* wypełnia Wykonawca

|  | PARAMETRY GRANICZNE | Warunek bezwzględnie konieczny | OPIS* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szybki immunochromatograficzny test kasetkowy do wykrywania dehydrogenazy glutaminianu (GDH), antygenów toksyny A i toksyny B Clostridium difficile w ludzkim kale | TAK |  |
| 2 | Czułość i specyficzność testu nie mniejsza niż 99%, czułość analityczna: GDH – 0,38 ng/ml, Tox A – 0,5 ng/ml, Tox B 0,78 ng/ml | TAK |  |
| 3 | Test w postaci płytki 96-dołkowej. Antybiotyki, które musi posiadać test z pozycji nr 2: Anidulafungin, Amphotericin B, Micafunfgin, Caspofungin, Flucytosine, Posaconazole, Voriconazole, Itraconazole, Fluconazole. | TAK |  |

* wypełnia Wykonawca

Oferta nie spełniająca parametrów granicznych  podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania

UWAGA: W sytuacji, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości zapotrzebowanego towaru z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia w górę, tj. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), którą zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu pewnej nadwyżki towaru.

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 1.5  Kosztorys ofertowy

Część 5 – Podłoża do badania czystości powietrza kompatybilne z próbnikiem powietrza SAS System IAQ

| Lp | Asortyment | Zapotrzebowanie na 24 m-cy | Forma opakowa- nia* | Ilość opak.* | Cena jedn. netto opakowania* | Wartość podatku VAT* | Cena jedn. brutto opakowania* | Wartość brutto* | Producent* | Numer katalogowy i nazwa oferowanego produktu* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podłoża do identyfikacji bakterii kompatybilne z systemem do pobierania próbek mikrobiologicznych powietrza posiadanym przez Zamawiającego | 600 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Podłoża do identyfikacji grzybów kompatybilne z systemem do pobierania próbek mikrobiologicznych powietrza posiadanym przez Zamawiającego | 600 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 1.6  Kosztorys ofertowy

Część 6 – Podłoża do badania czystości powietrza kompatybilne z aplikatorem do płytek typu RODAC BC 031601

| Lp | Asortyment | Zapotrzebowanie na 24 m-cy | Forma opakowa- nia* | Ilość opak.* | Cena jedn. netto opakowania* | Wartość podatku VAT* | Cena jedn. brutto opakowania* | Wartość brutto* | Producent* | Numer katalogowy i nazwa oferowanego produktu* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podłoża do hodowli bakterii kompatybilne z aplikatorem płytek posiadanym przez Zamawiającego | 250 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Podłoża do hodowli grzybów kompatybilne z aplikatorem płytek posiadanym przez Zamawiającego | 250 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy