L.dz.TP/…………/2022 Wodzisław Śl., 22.11.2022r

Do: Oferenci biorący udział

w postępowaniu przetargowym na:

„Dostawę materiałów szewnych”

nr spr 30/ZP/22

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim

z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje, że do w/w postępowania wpłynęły następujące pytania:

**Dot. Części 1, część 1A poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty z pominięciem pozycji 7?

**Odp: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ**

**Dot. Części 1, część 1A poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści szew bez koralików i klipsów?

**Odp: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ**

**Dot. Części 2, część 1 poz. 4, 5, 11, 13, 22**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 26 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ**

**Dot. Części 2, cześć 1 poz. 15, 16, 20, 25, 31, 32, 37, 38**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 37 mm lub 40 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ**

**Dot. Części 2, część 1 poz. 33**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 50 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ**

**Dot. Części 2, cześć 2**

Czy Zamawiający dopuści szew chirurgiczny, syntetyczny, wchłanialny, monofilamentowy, niepowlekany, wykonany z polidioksanonu, o okresie podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40% i okresie wchłaniania 180-210 dni?

**Odp: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ**

**Dot. Części 2, część 2 poz. 1, 2**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 26 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ**

**Dot. Części 2, część 3, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty z pominięciem pozycji 7?

**Odp: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ**

**Dot. Części 2, cześć 4**

Czy Zamawiający dopuści nici wchłanialne, syntetyczne, monofilamentowe, wykonane z glikolidu i kaprolaktonu, o okresie podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 70%, po 14 dniach 40%, po 21 dniach 15%, po 28 dniach 5% i okresie wchłaniania 90-120 dni?

**Odp: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ**

**Dot. Części 2, część 4 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 26 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ**

**Dot. Części 2, część 4 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty z pominięciem pozycji 7?

**Odp: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ**

**Dot. Części 2, część 4 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści szew bez koralików i zacisków?

**Odp: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ**

**Dot. Części 3 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną bez określenia ,,dwuwklęsła”?

**Odp: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ**

**Dot. Części 3 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point, bez określenia ,,dwuwklęsła”?

**Odp: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ**

**Dot. Części 3 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną bez określenia ,,dwuwklęsła”?

**Odp: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ**

**Dot. Części 3 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point, bez określenia ,,dwuwklęsła”?

**Odp: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ**

**Dot. Części 4, poz. 1-59**

Czy Zamawiający dopuści nić wchłanialną, powlekaną, plecionkę, z kwasu poliglikolowego, o okresie podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 80%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 20% i okresie wchłaniania 60-90 dni?

**Odp: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ**

**Dot. Części 4 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną bez określenia ,,dwuwklęsła”?

**Odp: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ**

**Dot. Części 4 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point, bez określenia ,,dwuwklęsła”?

**Odp: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ**

**Dot. Części 4**

Czy Zamawiający dopuści również długość nici 75 cm wszędzie tam gdzie wymaga 70 cm?

**Odp: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ**

**Dot. Części 4, poz. 60-64**

Czy Zamawiający dopuści nić wchłanialną, powlekaną, plecionkę, z kwasu poliglikolowego i mlekowego, o okresie podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 25% i okresie wchłaniania do 70 dni?

**Odp: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ**

**Dot. Zadania 7**

Czy Zamawiający dopuści nici wchłanialne, syntetyczne, monofilamentowe, wykonane z glikolidu i kaprolaktonu, o okresie podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 70%, po 14 dniach 40%, po 21 dniach 15%, po 28 dniach 5% i okresie wchłaniania 90-120 dni?

**Odp: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ**

**Dot. Zadania 7, poz. 9-11**

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty z pominięciem pozycji 7?

**Odp: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ**

1.Czy Zamawiający w części 7 lp.2 dopuści nić o dł.min.70 cm .Żadna firma nie posiada w tym rozmiarze z taką igłą nici o dł. min. 150 cm. Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Część 4, pozycja 33 –** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 37mm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

**Część 4, pozycja 33 –** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości „0”? **Odp. Zamawiający dopuszcza**

**Część 4, pozycja 60 –** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości „1” z igłą zaostrzoną nie posiadającą wzmocnienia?

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

**Część 4, pozycja 61 –** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici z igłą zaostrzoną nie posiadającą wzmocnienia?

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

1. **Część 3, poz. 8**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie nici chirurgicznej o długości 90 cm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

1. **Część 3, poz. 11**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie igły chirurgicznej bez pogrubienia. Oferowana igła ze stali 300 spełnia w całości wymogi dla trudnych warunków procedury chirurgicznej i odpowiada w całości parametrom jak igła pogrubiona z niższej jakości stali. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

1. **Część 3, poz. 12**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie igły chirurgicznej 36 mm bez pogrubienia i długości 100 cm Oferowana igła ze stali 300 spełnia w całości wymogi dla trudnych warunków procedury chirurgicznej i odpowiada w całości parametrom jak igła pogrubiona z niższej jakości stali. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

1. **Część 3, poz. 13**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie nici chirurgicznej o długości 100 cm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

1. **Część 3, poz. 1-13**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania do każdego szwu chirurgicznego tzw. stickerów /TAGów- znaczników lepnych zawierających dane produktu: nazwę, datę ważności, kod produktu i nr serii do wklejenia do dokumentacji medycznej w celu zachowania pełnego monitoringu zużycia jałowych produktów podczas procedur chirurgicznych?

**Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga**

1. **Część 3, poz. 1-11**

Czy Zamawiający w celu eliminacji pamięci szwu oczekuje zaoferowania szwów w opakowaniach zmniejszających ich pamięć tzn. nici nawiniętych na okrągło na plastikową tackę typu Realy lub Race Pack, co pozwala również na jednoetapowe uzbrajanie narzędzia igłą i łatwą identyfikacje produktu po otwarciu saszetki na stoliku narzędziowym?

**Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga**

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9:

W razie niedotrzymania terminów dostawy określonych w § 5 ust.1, § 6 ust. 4, § 7 ust. 3 Sprzedawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości **brutto** niezrealizowanej części zamówienia, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości **brutto** niezrealizowanej części zamówienia.

2. Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 7 ust. 5 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności

**Odp. Ad.1-Ad2 Zamawiający nie wyraża zgody**

Z poważaniem