## Pakiet 1
Oznaczenie postępowania: DTZ.382.5.2023
Załącznik nr 2 do SWZ
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową brutto (kolumna 5). Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
Pakiet nr 1 - Przylepce
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość zamawiana | Cena jedn.brutto | Wartość brutto | Numer katalagowy | Nazwa handlowa / Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8
1 | Przylepiec zbliżający brzegi rany do nieinwazyjnego zamykania małych ran i nacięć chir.Wykonany z pasków włókniny w kolarze cielistym, o zaokrąglonych brzegach 6x76mm op.50sz(1x3) | op. | 6 |  | 0
2 | Przylepiec zbliżający brzegi rany do nieinwazyjnego zamykania małych ran i nacięć chir.Wykonany z pasków włokniny w kolarze cielistym, o zaokrąglonych brzegach 3x76mm op.50sz(1x5) | op. | 2 |  | 0
3 | Włókninowy przylepiec z opatrunkiem 10 x 8cm. z centralnie położonym materiałem chłonnym o zaokrąglonych brzegach x 25 | op. | 250 |  | 0
4 | Włókninowy przylepiec z opatrunkiem 15 x 8cm z centralnie położonym materiałem chłonnym o zaokrąglonych brzegach x25 | op. | 150 |  | 0
5 | Włókninowy przylepiec z opatrunkiem 20 x 8cm. Z centralnie położonym materiałem chłonnym o zaokrąglonych brzegach x 25 | op. | 130 |  | 0
6 | Włókninowy plaster do mocowania kaniul z zaokrąglonymi brzegami z nacięciem i materiałem chłonnym położonym centralnie w roz. 6 x 8 cm a 50 szt. | op. | 250 |  | 0
7 | Przylepiec na białej włókninie 2,5cm x 9,2cm na szpulce,zabezpieczony a 1 szt. | op. | 250 |  | 0
8 | Przylepiec z porowatej przeźroczystej folii 2,5cm x 5 m na szpulce ,zabezpieczony a 1 szt. | op. | 1500 |  | 0
9 | Przylepiec z białej tkaniny wiskozowej 5cm x 5m na szpulce, zabezpieczony | op. | 20 |  | 0
10 | Przylepiec z białej tkaniny wiskozowej 2,5 cm x 5m na szpulce,zabezpieczony | op. | 700 |  | 0
11 | Przeźroczysty , samoprzylepny opatrunek z folii poliuretanowej z warstwą chłonną 5x7,2 cm poj. op. jałowe a 5 szt. | op. | 60 |  | 0
12 | Przeźroczysty , samoprzylepny opatrunek z folii poliuretanowej z warstwą chłonną 9 x 15 cm poj. op. jałowe a 25 szt. | op. | 2 |  | 0
13 | Przylepiec z elastycznej włókniny 10cm x 10m rolka | op. | 12 |  | 0
14 | Przylepiec z elastycznej włókniny 15cm x 10m rolka | op. | 12 |  | 0
15 | Plaster z opatrunkiem na tkaninie 8cm x 5m | op. | 30 |  | 0
16 | Samoprzylepny opatrunek z folii poliuretanowej z wcięciem dodatkowo wzmocnionym włókniną do zabezp. wkłucia z zaokrąglonymi brzegami 7x 9 cm .op. 100 szt. | op. | 20 |  | 0
17 | Opatrunek oczny roz. 70 x 85 mm jałowy a 25 szt. | op. | 5 |  | 0
18 | Przezroczysty opatrunek z folii poliuretanowej 5-6 x 7 cm a 100 szt. | op. | 5 |  | 0
19 | Przezroczysty opatrunek z folii poliuretanowej 10 x 12-15 cm a 50 szt. | op. | 5 |  | 0
|  | Razem |  |  | 0
* pola żółte wypełnia Wykonawca

## Pakiet 2
Oznaczenie postępowania: DTZ.382.5.2023
Załącznik nr 2 do SWZ
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową brutto (kolumna 5). Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
Pakiet nr 2 - Wyroby gazowe
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość zamawiana | Cena jedn.brutto | Wartość brutto | Numer katalagowy | Nazwa handlowa / Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8
1 | Kompresy gazowe 10 x 10cm x 100 szt. Kompres z gazy bawełnianej chłonnej 17-nitkowej 8 warstw z podwijanymi brzegami(TEX 14,5),czas tonięcia <_10sek Gaza spełnia wymogi EN 14079 lub równoważnej może być sterylizowana parą wodną lub tlenkiem etylenu odpowiednio zgodnie z DIN EN ISO 17665-1 lub równoważną lub DIN EN ISO11135-1 lub równoważną Rejestr. klasa I reg.4 | op. | 300 |  | 0
2 | Kompresy gazowe 7,5x7,5cm x 100szt.Kompres z gazy bawełnianej,chłonnej 17-nitkowej, 8warstw z podwijanymi brzegami(TEX 14,5) Czas tonięcia < 10sek.Gaza spełnia wymogi EN 14079 lub równoważnej może być sterylizowana parą wodną lub tlenkiem etylenu odpowiednio zgodnie z DIN EN ISO 17665-1 lub równoważną lub DIN EN ISO11135-1 lub równoważną Rejestr. klasa I reg.4 | op. | 200 |  | 0
3 | Serweta operacyjna gazowa 4 warstwowa,17 nitkowa z nitką lub znacznikiem rtg z tasiemką- 45 x 45 cm op=100szt., po praniu wstępnym Rejestr. klasa IIa reg.7 | op. | 90 |  | 0
4 | Jałowy tupfer duży twardy do preparowania tkanek wykonany z gazy 24 nitkowej o wykroju 11,5x11,5cm z elementem kontrastującym w promieniach rtg, podwójne opakowanie a 10 szt. zawierające 2 naklejki do dokumentacji pakowany w dyspenser z przegródkami , każdy tupfer w osobnej przegródce klasa IIa reg min 6 | op. | 50 |  | 0
5 | Jałowy tupfer średni twardy do preparowania tkanek wykonany z gazy 24 nitkowej o wykroju 7,5x7,5cm z elementem kontrastującym w promieniach rtg,podwójne opakowanie a 10 szt zawierające 2 naklejki do dokumentacji pakowany w dyspenser z przegródkami , każdy tupfer w osobnej przegródce, klasa IIa reg min 6 | op. | 40 |  | 0
|  | Razem |  |  | 0
* pola żółte wypełnia Wykonawca

## Pakiet 3
Oznaczenie postępowania: DTZ.382.5.2023
Załącznik nr 2 do SWZ
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową brutto (kolumna 5). Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
Pakiet nr 3 - Gaza opatrunkowa
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość zamawiana | Cena jedn.brutto | Wartość brutto | Numer katalagowy | Nazwa handlowa / Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8
1 | Gaza opatrunkowa bawełniana niejałowa 17-nitkowa 90cm w składkach Rejestr. min. kl. I reg. 4, szybkochłonąca, czas tonięcia wg PNEN 14079 lub równoważna max.1,05sek. | mb | 4000 |  | 0
* pola żółte wypełnia Wykonawca

## Pakiet 4
Oznaczenie postępowania: DTZ.382.5.2023
Załącznik nr 2 do SWZ
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową brutto (kolumna 5). Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
Pakiet nr 4 - Opaski, wyroby gazowe, matariały opatrunkowe
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość zamawiana | Cena jedn.brutto | Wartość brutto | Numer katalagowy | Nazwa handlowa / Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8
1 | Opaski elastyczne tkane, podtrzymujące 15 cm x 4 m z zapinką a 1 szt.Opaska wielokrotnego użytku,pakowana pojedyńczo.Zapinka wewnątrz opakowania 65%bawełny rozciągliwość min.120%,masa powierzchniowa 103g/m2 | szt. | 1300 |  | 0
2 | Opaski elastyczne, tkane ,podtrzymujące 12 cm x 4 m z zapinką a 1 szt. szt.Opaska wielokrotnego użytku,pakowana pojedyńczo.Zapinka wewnątrz opakowania.,min 65% bawełny rozciągliwość min.120%,masa powierzchniowa 103g/m2 | szt. | 600 |  | 0
3 | Opaski elastyczne, tkane ,podtrzymujące 10 cm x 4 m z zapinką a 1 szt.Opaska wielokrotnego użytku,pakowana pojedyńczo.Zapinka wewnątrz opakowania.,min 65% bawełny rozciągliwość min.120%,masa powierzchniowa 103g/m2 | szt. | 600 |  | 0
4 | Opaska dziana 5 cm x 4 m a 1 szt. (wiskoza 100%) dziana, masa 1 opaski 5,5 g, Pakowana pojedyńczo, | szt. | 800 |  | 0
5 | Opaska dziana 10 cm x 4 m a 1 szt.(wiskoza 100%),dziana,masa 1 opaski 10g .Pakowana pojedyńczo | szt. | 3000 |  | 0
6 | Opaska dziana 15 cm x 4 m a 1 szt.(wiskoza 100%),dziana masa 1opaski 16g.Pakowana pojedyńczo | szt. | 1500 |  | 0
7 | Kohezyjna opaska 10cm x 4m podtrzymująca zawierająca w składzie bawełnę min.20% wiskozę, poliamid, syntet.subst. lepną(nie lateks) rozciągliwość 90%,masa 1 szt min.21,5g .Pakowana pojedyńczo | szt. | 20 |  | 0
8 | Lignina w płatach , pakowana w worek zabezp. przed wilgocią, nie pyląca, miękka,bez śr. optycznie wybielających.Chłonność wody min.12g/g.Czas tonięcia max.2,3sek. | kg | 1000 |  | 0
9 | Wata opatrunkowa 100% bawełniana op. a 500 g .wyrób medyczny | op. | 50 |  | 0
10 | Opaski gipsowe 14 cm x 3 m, czas wiązania do 5 min. rdzeń perforowany z tworzywa sztucznego (pakowane a 2 szt.) | op. | 100 |  | 0
11 | Opaski gipsowe 12 cm x 3 m, czas wiązania do 5 min. rdzeń perforowany z tworzywa sztucznego (pakowane a 2 szt.) | op. | 230 |  | 0
12 | Opaski gipsowe 10 cm x 3 m, czas wiązania do 5 min. rdzeń perforowany z tworzywa sztucznego (pakowane a 2 szt.) | op. | 20 |  | 0
13 | Podkłady podgipsowe,syntetyczne 15cm x 3 m x 1szt .Chłonnośc min.20g/g.gramatura nominalna 83g/m2 | szt. | 200 |  | 0
14 | Podkłady podgipsowe ,syntetyczne 10cm x 3 m x 1 szt.Chłonność min. 20g/g.gramatura nominalna 83g/m2 | op. | 150 |  | 0
15 | Przylepiec chroniący ranę z warstwą chłonną o wysokiej absorbcji.25x76 mm.Nośnik w kolorze cielistym,elastyczny,wodoodpornyrny,mikroporowatry.Pakowany indywidualnie w opak.zbiorczym x 100szt | op. | 60 |  | 0
16 | Gaza jałowa o pow. 1m2, kopertowana w opakowaniu papierowo - foliowym oraz dodatkowo owinięta w papier | op. | 1400 |  | 0
17 | Tampony z gazy w kształcie rożka o wym. po rozłożeniu 12 x12 cm niejałowe op. x 200 | op. | 3 |  | 0
18 | Tampony z gazy w kształcie rożka o wym. po rozłożeniu 15 x15 cm niejałowe op. x 500 | op. | 5 |  | 0
19 | Tampony z gazy w kształcie rożka o wym. po rozłożeniu 18 x18 cm niejałowe op. X200 | op. | 10 |  | 0
20 | Serweta operacyjnaz gazy 17nitkowej,6warstwowa,wymiar-45cm x 45cm ,z nitką radiac.i tasiemką,niejałowa,szybkoschnąca,op.x 30szt** | op. | 100 |  | 0
21 | Serweta operacyjnaz gazy 17nitkowej,4warstwowa,wymiar-45cm x 70cm ,z nitką radiac.i tasiemką,niejałowa,szybkoschnąca op .x 30 szt** | op. | 100 |  | 0
|  | Razem |  |  | 0
Uwaga!
poz. 17 - 21: Rejestracja wyrobów Klasa IIa reg. 7,wykonane z gazy 17-nitkowej, szybkochłonącej. Czas tonięcia w-g PNEN 14079 lub równoważną max. 1,05sek.
* pola żółte wypełnia Wykonawca

## Pakiet 5
Oznaczenie postępowania: DTZ.382.5.2023
Załącznik nr 2 do SWZ
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową brutto (kolumna 5). Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
Pakiet nr 5 - Opatrunki włókninowe
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość zamawiana | Cena jedn.brutto | Wartość brutto | Numer katalagowy | Nazwa handlowa / Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8
1 | Opatrunek włókninowy(wiskoza,poliester) 6-warstwowy niesterylny 5cm x5cm pakowany po 100 szt. | op. | 350 |  | 0
2 | Opatrunek włókninowy(wiskoza,poliester) 6-warstwowy niesterylny 7,5cm x7,5cm pakowany po 100 szt. | op. | 350 |  | 0
3 | Opatrunek włókninowy(wiskoza,poliester) 6-warstwowy niesterylny 10cm x10cm pakowany po 100szt | op. | 300 |  | 0
4 | Opatrunek włókninowy(wiskoza,poliester) 6-warstwowy sterylny 5cm x5cm pakowany po 2 szt. op.x50 | op. | 1100 |  | 0
5 | Opatrunek włókninowy(wiskoza,poliester) 6-warstwowy sterylny7,5cm x7,5cm pakowany po 2 szt. op.x50 | op. | 1000 |  | 0
6 | Opatrunek włókninowy(wiskoza,poliester) 6-warstwowy sterylny 10cm x10cm pakowany po 2 szt. op.x50 | op. | 300 |  | 0
7 | Opatrunek włókninowy(wiskoza,poliester) 6-warstwowy niesterylny 10cm x20cm pakowany po 100 szt. | op. | 200 |  | 0
8 | Opatrunek wysokochłonny z warstwą zabezpieczającą przed przesiąkaniem 15x20 niejałowy . w op. zbiorczych x 25 szt | op. | 10 |  | 0
9 | Opatrunek wysokochłonny z warstwą zabezpieczającą przed przesiąkaniem 10 x 20 niejał. w op. zbiorczych x 25 szt | op. | 10 |  | 0
10 | Opatrunek włókninowy wielowarstwowy z aluminium 40x60 op.x 1 szt | op. | 10 |  | 0
11 | Opatrunek włókninowy wielowarstwowy z aluminium do zabezpieczenia rurki tracheostomijnej 8x9 cm op.x 50 szt. | op. | 1 |  | 0
12 | Chusta trójkątna wiskozowa | op. | 200 |  | 0
|  | Razem |  |  | 0
* pola żółte wypełnia Wykonawca

## Pakiet 6
Oznaczenie postępowania: DTZ.382.5.2023
Załącznik nr 2 do SWZ
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową brutto (kolumna 5). Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
Pakiet nr 6 - Pieluchomajtki i pieluszki
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość zamawiana | Cena jedn.brutto | Wartość brutto | Numer katalagowy | Nazwa handlowa / Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8
1 | Podkłady ginekologiczne poporodowe rozm. 34cm x 9cm., niesterylne, nadające się do sterylizacji w parze wodnej. Opakowanie a 10szt. | op. | 50 |  | 0
2 | Pieluchomajtki dla dorosłych zapinane na bokach na przylepce wielokrotnego zapinania, ściągacze taliowe z przodu i z tyłu rozm. M(przewidziany przez producenta dla osb o obwodzie pasa 75-110cm) op. x 30 | op. | 30 |  | 0
3 | Pieluchomajtki dla dorosłych zapinane na bokach na przylepce wielokrotnego zapinania, ściągacze taliowe z przodu i z tyłu rozm. L(przewidziany przez producenta dla osb o obwodzie pasa 110-150cm) op.x 30 | op. | 140 |  | 0
4 | Pieluchomajtki dla dorosłych zapinane na bokach na przylepce wielokrotnego zapinania, ściągacze taliowe z przodu i z tyłu rozm. XL(przewidziany przez producenta dla osb o obwodzie pasa 130-170cm) op x 30 | op. | 250 |  | 0
5 | Pieluszki jednorazowe dla noworodków z wycięciem na kikut pępowiny 2-5 kg x 1 szt. - Op. 42szt. | op. | 10 |  | 0
6 | Pieluszki jednorazowe 3-6 kg x38 szt. | op. | 3 |  | 0
7 | Pieluchomajtki z pasem biodrowym dla dorosłych, przeznaczone dla osób z problemem nietrzymania moczu w stopniu średnim i ciężkim, ściągacze taliowe z tyłu i przodu, dwa pasy włókninowe, z czego jeden z rzepem, dwa przylepcorzepy. Indykator wilgotności w postaci dwóch pasków oraz nadruku, podzielony na strefy, w celu łatwiejszego oszacowania stopnia napełnienia wyrobu oraz potrzeby wymiany. L (przewidziany przez producenta dla osób o obwodzie pasa 80-125cm) op. x 30 | op. | 20 |  | 0
8 | Pieluchomajtki z pasem biodrowym dla dorosłych, przeznaczone dla osób z problemem nietrzymania moczu w stopniu średnim i ciężkim, ściągacze taliowe z tyłu i przodu, dwa pasy włókninowe, z czego jeden z rzepem, dwa przylepcorzepy. Indykator wilgotności w postaci dwóch pasków oraz nadruku, podzielony na strefy, w celu łatwiejszego oszacowania stopnia napełnienia wyrobu oraz potrzeby wymiany. XL (przewidziany przez producenta dla osób o obwodzie pasa 105-155cm) op. x 30 | op. | 20 |  | 0
9 | Podkłady chłonne na materac z włókninowymi lub foliowymi skrzydłami w rozm. 90 x 170-180 cm - op x30szt.Wkład chłonny z pulpy celulozowej, chłonność wg ISO 11 948-1 min. 2000 g - | op. | 400 |  | 0
10 | Podkłady jednorazowe 60 x 90 cm z wkładem z pulpy celulozowej nieprzemakalny.op x 30 szt. Chłonność wg ISO 11 948-1 min. 1600 g | op. | 500 |  | 0
11 | Podkłady jednorazowe 40 x 60 cm z wkładem z pulpy celulozowej nieprzemakalny.op x 30 sztChłonność wg ISO 11 948-1 min. 500 g | op. | 100 |  | 0
|  | Razem |  |  | 0
Uwaga!
W poz.2-4 Pieluchomajtki dla dorosłych, w całości zbudowane z warstw przepuszczających powietrze i parę wodną (zewnętrzna warstwa izolacyjna-paroprzepuszczalny laminat)podwójny wkład chłonny z superabsorbentem. System dystrybucji cieczy w postaci włókninowego paska ułożonego na górnym wkładzie chłonnym, podwójny indykator wilgotności, chłonność wg ISO 11948-1 min. 2600g dla poz. 3 i 4 oraz 2300 g dla pozycji 2
W poz.5 i 6 miękkie zapięcie rzepowe wielokrotnego użytku nie elastyczne, superchłonny wkład wiążący wilgoć z dala od skóry, wew. i zew. warstwa polipropylenowa przepuszczająca powietrze do skóry dziecka. Produkty z atestem PZH, rekomendowane przez Instytut Matki i Dziecka
w poz. 7 i 8 Pieluchomajtki dla dorosłych, w całości zbudowane z warstw przepuszczających powietrze i parę wodną (zewnętrzna warstwa izolacyjna-paroprzepuszczalny laminat)podwójny wkład chłonny z superabsorbentem. System dystrybucji cieczy w postaci włókninowego paska ułożonego na górnym wkładzie chłonnym, podwójny indykator wilgotności, chłonność wg ISO 11948-1 min. 2200g dla poz. 7 oraz 2700 g dla pozycji 8
* pola żółte wypełnia Wykonawca

## Pakiet 7
Oznaczenie postępowania: DTZ.382.5.2023
Załącznik nr 2 do SWZ
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową brutto (kolumna 5). Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
Pakiet nr 7 - Serwety operacyjne
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość zamawiana | Cena jedn.brutto | Wartość brutto | Numer katalagowy | Nazwa handlowa / Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8
1 | Serweta sterylna ,min.2-warstwowa samoprzylepna z otworem z możliwością dostosowania otworu 75 x 90 cm | szt. | 250 |  | 0
2 | Serweta sterylna,min.2-warstwowa samoprzylepna z otworem z możliwością dostosowania otworu 45-50 x 75 cm | szt. | 200 |  | 0
3 | Serweta sterylna 2-warstwowa,samoprzylepna z otworem 6, wym.50cm x 60-75cm | szt. | 160 |  | 0
4 | Serweta sterylna nieprzylepna 2-warstwowa, wym 38-.45cm x 45cm x szt. | szt. | 300 |  | 0
5 | Serweta sterylna 2-warstwowa nieprzylepna 75 x 90 cm | szt. | 210 |  | 0
|  | Razem |  |  | 0
* pola żółte wypełnia Wykonawca

## Pakiet 8
Oznaczenie postępowania: DTZ.382.5.2023
Załącznik nr 2 do SWZ
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową brutto (kolumna 5). Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
Pakiet nr 8 - Opatrunki specjalistyczne różne
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość zamawiana | Cena jedn.brutto | Wartość brutto | Numer katalagowy | Nazwa handlowa / Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8
1 | Opatrunek hydrokoloidowy 10 x 10cm x 1 szt. Opatrunek standartowej grubości składający się z matrycy hydrokoloidowej | szt. | 200 |  | 0
2 | Opatrunek hydrowłóknisty 10 x10 x 1 szt. | szt. | 50 |  | 0
3 | Opatrunek piankowy nieprzylepny -15/20 x 20cm x 1 szt. | szt. | 20 |  | 0
4 | Opatrunek piankowy nieprzylepny -10 x 10cm x 1 szt. | szt. | 50 |  | 0
|  | Razem |  |  | 0
* pola żółte wypełnia Wykonawca

## Pakiet 9
Oznaczenie postępowania: DTZ.382.5.2023
Załącznik nr 2 do SWZ
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową brutto (kolumna 5). Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
Pakiet nr 9 - Opatrunki przeciwoparzeniowe
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość zamawiana | Cena jedn.brutto | Wartość brutto | Numer katalagowy | Nazwa handlowa / Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8
1 | Opatrunek przeciwoparzeniowy hydrożelowy w formie płatu hydrożelu stanowiący wodną kompozycję naturalnych i syntetycznych polimerów usieciowanych za pomocą wiązki elektronów wzmocniony włókniną na całej swojej powierzchni. Wym.10cmx10cm x 1 szt. | szt. | 10 |  | 0
2 | Opatrunek przeciwoparzeniowy hydrożelowy w formie płatu hydrożelu stanowiący wodną kompozycję naturalnych i syntetycznych polimerów usieciowanych za pomocą wiązki elektronów wzmocniony włókniną na całej swojej powierzchni. Wym.20cm x 40 cm x 1 szt. | szt. | 10 |  | 0
3 | Opatrunek przeciwoparzeniowy hydrożelowy w formie płatu hydrożelu stanowiący wodną kompozycję naturalnych i syntetycznych polimerów usieciowanych za pomocą wiązki elektronów wzmocniony włókniną na całej swojej powierzchni. Wym. 60cm x 40 cm x 1 szt | szt. | 10 |  | 0
4 | Opatrunek przeciwoparzeniowy hydrożelowy na twarzw formie płatu hydrożelu stanowiący wodną kompozycję naturalnych i syntetycznych polimerów usieciowanych za pomocą wiązki elektronów wzmocniony włókniną na całej swojej powierzchni. Wym. 30cm x 40 cm x 1 szt. | szt. | 5 |  | 0
5 | Opatrunek hydrożelowy w formie płatu hydrożelu stanowiący wodną kompozycję naturalnych i syntetycznych polimerów usieciowanych za pomocą wiązki elektronów. Wym. 10x12cm x 1szt | szt. | 20 |  | 0
6 | Opatrunek hydrożelowy w formie płatu hydrożelu stanowiący wodną kompozycję naturalnych i syntetycznych polimerów usieciowanych za pomocą wiązki elektronów. Wym. 12x 24cm x 1 szt | szt. | 20 |  | 0
|  | Razem |  |  | 0
* pola żółte wypełnia Wykonawca

## Pakiet 10
Oznaczenie postępowania: DTZ.382.5.2023
Załącznik nr 2 do SWZ
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową brutto (kolumna 5). Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
Pakiet nr 10 - Opatrunki maściowe
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość zamawiana | Cena jedn.brutto | Wartość brutto | Numer katalagowy | Nazwa handlowa / Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8
1 | Opatrunek maściowy 10 x 10 cm a 1 szt. | szt. | 100 |  | 0
2 | Opatrunek maściowy 10 x 20 cm a 1 szt. | szt. | 300 |  | 0
3 | Opatrunek na bazie maści neutralnej ze srebrem 10 x 20 x 1 szt. | szt. | 200 |  | 0
4 | Opatrunek na bazie maści neutralnej ze srebrem 10x 10 cm x 1 szt. | szt. | 150 |  | 0
|  | Razem |  |  | 0
* pola żółte wypełnia Wykonawca

## Pakiet 11
Oznaczenie postępowania: DTZ.382.5.2023
Załącznik nr 2 do SWZ
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową brutto (kolumna 5). Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
Pakiet nr 11 - Siatkowe materiały opatrunkowe
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość zamawiana | Cena jedn.brutto | Wartość brutto | Numer katalagowy | Nazwa handlowa / Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8
1 | Siatkowy rękaw opatrunkowy (poliamid,elastodien),nadający się do sterylizacji rozm.1,2-1,5cm, dł.po rozciągnięciu rolki 25 m | op. | 5 |  | 0
2 | Siatkowy rękaw opatrunkowy (poliamid,elastodien) nadający się do sterylizacji rozm.2,4-2,9cm, dł.po rozciągnięciu rolki 25 m | op. | 90 |  | 0
3 | Siatkowy rękaw opatrunkowy (poliamid,elastodien) nadający się do sterylizacji rozm.3,8-4,6cm, dł.po rozciągnięciu rolki 25 m | op. | 60 |  | 0
4 | Siatkowy rękaw opatrunkowy (poliamid,elastodien) nadający się do sterylizacji rozm.6,5-7,5cm, dł.po rozciągnięciu rolki 25 m | op. | 40 |  | 0
5 | Siatkowy rękaw opatrunkowy (poliamid,elastodien) nadający się do sterylizacji rozm.8,6-9,6cm, dł.po rozciągnięciu rolki 25 m | op. | 10 |  | 0
|  | Razem |  |  | 0
* pola żółte wypełnia Wykonawca

## Pakiet 12
Oznaczenie postępowania: DTZ.382.5.2023
Załącznik nr 2 do SWZ
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową brutto (kolumna 5). Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
Pakiet nr 12 – Opatrunki lipidokoloidowe
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość zamawiana | Cena jedn.brutto | Wartość brutto | Numer katalagowy | Nazwa handlowa / Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8
1 | Włóknisty opatrunek lipidokoloidowy z siarczanem srebra o działaniu antybiofilmowym i antybakteryjnym,stosowany do ran powierzchniowych oraz głębokich,utrzymujący wilgotne środowisko 10x10cm x 1 szt | op. | 30 |  | 0
2 | Włóknisty opatrunek lipidokoloidowy z siarczanem srebra o działaniu antybiofilmowym i antybakteryjnym,stosowany do ran powierzchniowych oraz głębokich,utrzymujący wilgotne środowisko 15x20cm x 1 szt | op. | 30 |  | 0
3 | Opatrunek lipidokoloidowy w postaci siatki z siarczanem srebra stosowany do ran głębokich i szczelinowatych 10x10cm x 1 szt | op. | 50 |  | 0
4 | Opatrunek lipokoloidowy włóknisty oczyszczający ,utrzymujący wilgotne śrowiska rany oraz skracający okres gojenia rany 10x12 cm x 1 szt | op. | 50 |  | 0
5 | Opatrunek lipidokoloidowy z warstwą włóknistą i pianką stosowany jako opatrunek pierwotny lub wtórny 10x10cm x 1 szt | op. | 50 |  | 0
|  | Razem |  |  | 0
* pola żółte wypełnia Wykonawca