Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Ostrzeszów, 06.10.2021 r.

Sp. z o. o.

Al. Wolności 4

63-500 Ostrzeszów

**ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA (ODPOWIEDZI)**

**w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:**

**Zakup i sukcesywne dostawy nici chirurgicznych oraz siatek chirurgicznych przepuklinowych i ginekologicznych dla OCZ w Ostrzeszowie -nr sprawy: OCZ/ZP-9/2021**

**Pytanie nr 1**

**Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu numer 3, pozycji numer 1, 2, 3, 4:**

* siatki chirurgiczne lekkie, miękkie, z polipropylenu monofilamentowego, niewchłanialne, o grubości 0,32mm, gramaturze 30g/m², wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych). Technologia ta pozwala w przypadku siatek lekkich zwiększyć ich wytrzymałość na rozciąganie (>1,8N/mm), siatka staje się mocniejsza oraz zachowuje swój kształt w warunkach napięcia co gwarantuje skuteczność leczenia. Siatki lekkie pozbawione technologii quadraixial są bardziej rozciągliwe co może powodować ich deformacje lub zwijanie się. Rozmiary siatek:

- pozycja nr 1: 8 x 15cm, SIWZ wymaga 9 x 13cm,

- pozycja nr 2: 30 x 30cm, zgodnie z SIWZ,

- pozycja nr 3: 6 x 11cm, zgodnie z SIWZ,

- pozycja nr 4: 10 x 15cm, zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź nr 1**

Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 2**

**Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu numer 3, pozycji numer 5:**

* 20 szt. taśm urologicznych jednorazowych, sterylnych, niewchłanialnych,   
  z polipropylenu monofilamentowego, do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, przeznaczonych do implantacji metodą zarówno TOT jak i TVT, z plastikową osłonką na ramionach zapobiegającą zakażeniom (brak osłonki w środku na odcinku min 1,5cm),   
  o długości 45cm, szerokości 1,1cm, porowatości maksymalnej 2314µm, grubości taśmy 0,33mm, grubości nici 80µm, gramaturze 48g/m2, wytrzymałości na rozciąganie 70N/cm, brzegi taśmy cięte laserowo zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca)?

**Odpowiedź nr 2**

Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 3**

**Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu numer 3, pozycji numer 7:**

Igła wielorazowego użytku, w kształcie haka, do implantacji siatek ginekologicznych   
o całkowitej długości 26,5cm (w tym igła 16,5cm, niebieska rączka 10cm) Ø 4mm?

**Odpowiedź nr 3**

Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 4**

**Dotyczy Zadania numer 3, pozycji 1, 2, 3, 4, 5, 7:**

**Czy Zamawiający w razie wyrażenia zgody na którąkolwiek z pozycji wydzieli ją i utworzy osobny pakiet, bądź pozwoli na startowanie na poszczególne pozycje Zadania?**

**Odpowiedź nr 4**

Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 5**

**Część nr 1, Grupa 1, poz. 14**

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 55 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź nr 5**

Tak, Zamawiający dopuści igłę o długości 55 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Pytanie nr 6**

**Część nr 1, Grupa 1, poz. 17, 18**

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 150 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź nr 6**

Tak, Zamawiający dopuści nitkę o długości 150 cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Pytanie nr 7**

**Część nr 1, Grupa 1, poz. 36**

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 50 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź nr 7**

Zamawiający nie dopuści igły o długości 50 mm.

**Pytanie nr 8**

**Część nr 1, Grupa 1, poz. 36**

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 60 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź nr 8**

Zamawiający nie dopuści igły o długości 60 mm.

**Pytanie nr 9**

**Część nr 1, Grupa 2, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 48 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź nr 9**

Zamawiający nie dopuści igły o długości 48 mm.

**Pytanie nr 10**

**Część nr 1, Grupa 2, poz. 2**

Czy Zamawiający wymaga w ww. pozycji igłę o długości 40 mm?

**Odpowiedź nr 10**

Tak, Zamawiający wymaga w ww. pozycji igłę o długości 40 mm.

**Pytanie nr 11**

**Część nr 1, Grupa 4, pozycja między 1 a 2**

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź nr 11**

Tak, Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Pytanie nr 12**

**Część nr 1, Grupa7**

Czy Zamawiający dopuści szwy niewchłanialne, poliestrowe, plecione?

**Odpowiedź nr 12**

Zamawiający nie dopuści szwy niewchłanialne, poliestrowe, plecione.

**Pytanie nr 13**

**Część nr 1, Grupa 7**

Czy Zamawiający dopuści szwy niewchłanialne, poliamidowe, monofilamentowe?

**Odpowiedź nr 13**

Zamawiający nie dopuści szwy niewchłanialne, poliamidowe, monofilamentowe.

Odpowiedzi udzielono zgodnie z art. 284 ust.2 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.)

*W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia dopuszczony przez Zamawiającego niniejszymi odpowiedziami, należy zamieścić odpowiednią adnotację w/lub pod formularzem asortymentowo-cenowym danego pakietu.*

*Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział   
w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień.*

Prezes Zarządu

Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Magdalena Puziewicz-Karpiak