Pakiet nr 1 – Endoproteza stawu kolanowego cementowana

Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego, cementowa , z zachowaniem lub bez zachowania PCL. Element udowy jednoosiowy o jedno promieniowości w zakresie 10-110 stopni w osi A/P, anatomiczny ( prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Modularna, uniwersalna (jednakowa dla strony lewej i prawej) część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach. Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji poddana trzykrotnemu procesowi wyżarzania (annealing), min. w 5 grubościach dla wkładki zachowującej PCL i min. w 7 grubościach dla wkładki bez zachowania PCL, o geometrii zapewniającej zwiększoną rotację komponentu udowego. W skład zestawu musi wchodzić cement kostny z tobramycyną lub gentamycyną, pulse lavage, mieszalnik próżniowy, ostrze do piły oscylacyjnej. Możliwość rozbudowy systemu o rewizyjny system.

| Lp. | Nazwa artykułu | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat w % | Wartość brutto | Nazwa producenta | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | komponent udowy | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | komponent piszczelowy | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | wkładka polietylenowa | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Cement kostny z tobramycyną lub gentamycyną | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | mieszalnik próżniowy | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pulse lavage kpl z końcówką płuczącą | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ostrze do piły oscylacyjnej 18mm-25mm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | xxx |  | xxx | xxx | xxx | xxx |

W formularzu asortymentowo-cenowym należy podać wszystkie wymagane dane, pozostawienie pustego pola będzie oznaczało, że Wykonawca nie podał wymaganych danych, a oferta będzie podlegała odrzuceniu.

Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium poszerzone o napędy chirurgiczne – piła oscylacyjna i wiertarka z osprzętem) do zakładania ww. endoprotez z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzony.

Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu (po 2 komplety z każdego rozmiaru strony lewej i strony prawej) zawierającego pełny asortyment endoprotez oraz uzupełnienie po zużyciu poszczególnych implantów w ciągu maksymalnie do 3 dni roboczych.

Płatność za endoprotezy zgodna z protokołem zużycia.

Wykonawca zapewnia dostarczenie szafy medycznej na potrzeby przechowywania implantów i narzędzi ortopedycznych.

Wykonawca zobowiązuje się do organizowania szkoleń personelu z zakresu operacyjnego.

UWAGA: Dokument podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym