Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

Wrocław, dn. 08.05.2023r.

**Sygnatura postępowania: ZZ-ZP-2375 – 10/23**

### Dot.: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji „Dostawa sprzętu medycznego dla SPZOZ MSWiA we Wrocławiu ul. Ołbińska 32”

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Działając na podstawie art. 284 ust.2 i oraz art. 286 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu zawiadamia, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia dotyczący ww. postępowania:

**Pytanie nr 1**

Dot: zadanie nr 3  
Szanowni Państwo, czy w zadaniu nr 3 Zamawiający dopuszcza macerator o wadze 64 kg? Jest to waga jedynie nieznacznie większa od wskazanej w OPZ.

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga macerator o wadze 64 kg.