Warszawa, dnia 22.08.2022 r

**oznaczenie sprawy MELBDZ.261.35.2022**

**dotyczy postępowania na** Budowa hangaru oraz płyty postojowej na szybowce, motoszybowce i samoloty „General aviation” o masie całkowitej do 5700 kg na potrzeby realizacji projektu, pn.: „Mazowiecka platforma technologii materiałowych i sensorycznych oraz zastosowań w konwersji i magazynowaniu energii, elektromobilności, lotnictwie oraz systemach autonomicznych” RPMA.01.01.00-14-e214/20.dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej”

**Zapytanie 10**

W nadesłanym w dniu 09.08.2022 r. przedmiarze sanitarnym nie ujęto wykonania odwodnienia liniowego.

Czy należy wycenić odwodnienie liniowe. Jeżeli tak, to proszę o korektę przedmiaru

**Odpowiedź:**

Odwodnienie liniowe należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót (str. 3  poz. 22) oraz z zestawieniem materiałów (str. 9 poz. 10).

Niniejsze pismo stanowi integralną cześć Specyfikacji SWZ, Wykonawcy składający ofertę w przedmiotowym postepowaniu zobowiązani są do uwzględnienia wszystkich informacji w nim zawartych.

z poważaniem