Załącznik nr 8 do SWZ - OPZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (‘OPZ’)

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach inwestycji pn.: "Zagospodarowanie terenu wokół Stawu na Bielniku w Żyrardowie”

Zamawiający:

Miasto Żyrardów, Plac Jana Pawła II nr 1, 96 - 300 Żyrardów	
REGON: 750148650,  NIP: 8381464722

Strona internetowa Zamawiającego: www.zyrardow.pl

Strona  internetowa prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/929116

Adres e-mail: zamowieniapubliczne@zyrardow.pl

I. Informacje Podstawowe.

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.	
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania pn. "Zagospodarowanie terenu wokół Stawu na Bielniku w Żyrardowie”.

2. Charakterystyka: cel i miejsce realizacji zamówienia (dokumentacja Projektu).	
Celem powyższego jest opracowanie kompleksowej, pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na etapie realizacji 
ww. inwestycji, tj. dotyczącej docelowego zagospodarowania terenu w zakresie przebudowy zbiornika wodnego ‘Staw na Bielniku’ wraz z projektem zagospodarowania terenu.

Staw na Bielniku jest częścią zabytkowego założenia Parkowego im. Karola Augusta Dittricha, w centrum miasta Żyrardowa, należącego do części osady fabrycznej. Zbiornik pełni funkcję retencyjną, ale jest również ważnym elementem krajobrazu, który obecnie jest nieestetyczny, nie zatrzymuje wody ze względu na liczne rozszczelnienia, uwidaczniając wybetonowaną nieckę z gromadzącymi się na dnie zanieczyszczeniami. Projekt ma na celu przywrócenie prawidłowego funkcjonowania zbiornika, tj. zatrzymywanie wód opadowych i dopływowych oraz zagospodarowanie terenów przyległych w celach rekreacyjnych.

Szacunkowa powierzchnia obszaru objętego całym projektem wynosi ok 1 ha i obejmuje działki o numerach ewidencyjnych 1614/62, 1636, 1614/63, 1638/2, 1614/64.

Zamówienie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej przebudowy zbiornika wodnego ‘Staw na Bielniku’ w Żyrardowie, która zawierać będzie:

- projekt przebudowy zbiornika oraz skarp wraz z ich umocnieniem;
-   odbetonowanie i regulacja skarp wraz zagospodarowaniem brzegów zbiornika roślinnością;
- remont zabytkowych zasuw wlotu z kanału donośnikowego do zbiornika;
- zagospodarowanie terenów zieleni wokół Stawu Bielnik wraz z inwentaryzacją dendrologiczną drzewostanu istniejącego;

-  projekt ścieżek pieszych oraz małej architektury – ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery;

-	    projekt oświetlenia parkowego;

Projekt jest finansowany ze środków budżetu Miasta Żyrardowa. Po zakończeniu realizacji zadania wszystkie obszary będą bezpłatnie dostępne dla społeczeństwa.

3. Nazwa oraz adres Zamawiającego (Z), numer telefonu, adres poczty elektronicznej 
i adres strony internetowej prowadzonego postępowania.

Miasto Żyrardów, Plac Jana Pawła II nr 1, 96 - 300 Żyrardów

REGON: 750148650, NIP: 8381464722

Tel. 46 858-15-00, strona internetowa Zamawiającego: www.zyrardow.pl

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/929116

Adres e-mail: zamowieniapubliczne@zyrardow.pl

4. Określenia podstawowe.	
1) Dokumentacja Projektu oznacza następujące jego elementy:

- dokumentację projektową w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zmianami);

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (budowlanych/usług), tabele elementów rozliczeniowych, przedmiary, kosztorysy inwestorskie;

- wszelkie pozwolenia, uzgodnienia, decyzje, zezwolenia i opinie niezbędne do realizacji Projektu.

2) Wykonawca - Projektant, Nadzór Autorski (Proj.) - podmiot, który na podstawie umowy 
z Zamawiającym świadczy usługę projektowania wraz z nadzorem autorskim.	
3) Zamawiający (Z) - oznacza Miasto Żyrardów.

II. Opis wymagań w stosunku do przedmiotu zamówienia (dokumentacji Projektu).

1. Opis szczegółowy zakresu i wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia.
1.1. Przedmiot zamówienia należy opracować z podziałem na etapy:
1) Etap I - Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zagospodarowania w zakresie przebudowy zbiornika wodnego ‘Staw na Bielniku’ wraz z zagospodarowaniem terenu.
2) Etap II - Projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania terenu w zakresie przebudowy zbiornika wodnego ‘Staw na Bielniku’ wraz z projektem zagospodarowania terenu w Żyrardowie.

1.2. Powyższe zakresowo obejmuje:

1) Etap I, który stanowi Koncepcja projektowa urbanistyczno-architektoniczna (funkcjonalno-przestrzenna) wraz z zagospodarowaniem terenów zieleni publicznej podlegająca zatwierdzeniu przez Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonania docelowej dokumentacji projektowej (min. 3 egz. w formie papierowej oraz 2 w wersji elektronicznej CD/ DVD - format PDF oraz wersja do edycji w formatach np. DWG/ DOC).

Koncepcję zagospodarowania terenu należy opracować w terminie do 1 miesiąca, licząc od dnia podpisania umowy (wraz z jednoczesnymi przyjazdem/ -mi do Zamawiającego w celu osobistego omówienia i przedstawienia koncepcji oraz uczestniczenia w systematycznych naradach projektowych / techniczno- koordynujących).

z odpowiednim uwzględnieniem:

- niezbędnych danych wyjściowych (prac i analiz przedprojektowych), 
tj. charakterystycznych parametrów określających wymagany zakres zagospodarowania terenu pod względem budowlano-funkcjonalno-zieleniarskim (konieczne rozbiórki, wycinki, zieleń urządzona, zieleń adoptowana, niezbędne obiekty małej architektury, ciągi pieszo-jezdne/ obsługa komunikacyjna, likwidacja barier architektonicznych, roboty branżowe 
i towarzyszące, proponowane rozwiązania techniczno-technologiczno-materiałowe, itp.),

- przeprowadzonych koniecznych konsultacji społecznych, narad projektowych i wizji lokalnych, przy udziale Inspektora i odpowiednich jednostek/służb Zamawiającego 
(tzw. spotkania  merytoryczno - konsultacyjne),

- wykonania docelowych wizualizacji,

- opracowania szacunkowej wyceny robót budowlanych.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotowej koncepcji funkcjonalnej 
w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania Umowy. Zamawiający nie później niż w terminie 
7 dni od przekazania koncepcji przedstawi uwagi do uwzględnienia w kolejnych pracach lub dokona akceptacji/zatwierdzenia przedstawionej koncepcji. Do kolejnych prac Wykonawca przystąpi po przyjęciu koncepcji bez uwag Zamawiającego.

2) Etap II, który stanowi wykonanie docelowego kompletnego Projektu budowlano- wykonawczego (w tym przebudowy stawu i zagospodarowania terenu), do zrealizowania 
w terminie do 5 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy (wraz z sukcesywnymi odbiorami Zamawiającego), odpowiednio obejmujący czynności:

- wykonania inwentaryzacji stanu istniejącego zagospodarowania (w tym oceny biologicznej i inwentaryzacji dendrologicznej zieleni), obmiarowej wraz z oceną stanu technicznego urządzeń/obiektów istniejących;

- wykonania odpowiednich badań geotechnicznych/geologicznych podłoża (wraz 
z opracowaniem szczegółowej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, uwzględniającej warunki hydrogeologiczne dla docelowego przebiegu projektowanych elementów zagospodarowania) i ewentualnych przeglądów/ekspertyz/operatów/opinii/badań technicznych dla istniejących urządzeń i obiektów (np. na przebudowę urządzeń wodnych /szczególne korzystanie z wód, itp.);

- uzyskania kompletnych warunków technicznych od gestorów/właścicieli /administratorów/zarządców sieci i infrastruktury/obiektów oraz opinii/uzgodnień odpowiednich organów w zakresie ochrony środowiska (w tym przy zachowaniu odpowiednich procedur/formalności), dot. ochrony zabytków, gospodarki wodnej, itp.;

- wykonania własnym staraniem i na własny koszt wszelkiego rodzaju pomiarów, inwentaryzacji szczegółowych sytuacyjno-wysokościowych (w tym w zakresie istniejących punktów osnowy geodezyjnej), pozyskania/wykonania map ewidencyjnych wraz z wypisami z rejestrów gruntów oraz aktualnych kompletnych map do celów projektowych (obejmujących tereny i działki objęte zakresem przedmiotowej inwestycji), itp.;	
- wykonania wielobranżowego projektu budowlanego (budowlano - wykonawczego) wraz 
z projektem zagospodarowania terenów zielonych i nasadzeń oraz małą architekturą, a także Informacją bezpieczeństwa i organizacji zdrowia (BIOZ), wykonanego w oparciu 
o zatwierdzoną uprzednio koncepcję (obejmującego 5 egz. w formie papierowej, w tym 2 egz. w postaci oryginałów będących załącznikami do decyzji o pozwoleniu na budowę/do zgłoszenia robót oraz 2 płyty CD/DVD w wersji elektronicznej - w formie PDF oraz w  wersji przeznaczonej do edycji w formatach: DWG/ DOC/ XLS, itp.);	
- uzyskania wszelkich wymaganych zgód/uzgodnień/pozwoleń/zezwoleń i opinii (patrz j. w.), niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia wykonania robót budowlanych, decyzji na wycinkę drzew i krzewów oraz innych (w miarę potrzeb/wymagań formalnych);
- opracowania kompletnych Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, tzw. STWiORB, w tym zawierających odpowiednie  Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) asortymentowe/branżowe (w ilości 5 egz. w formie papierowej oraz 
2 w wersji elektronicznej CD/DVD - format PDF i w wersji do edycji np. DOC);	
- opracowania kompletnych Kosztorysów inwestorskich  oraz Przedmiarów robót, a także wykazu materiałów podstawowych (w ilości  min. 3 egz. w formie papierowej oraz 2 w wersji elektronicznej CD/DVD - format PDF oraz wersja do edycji np. ATH/XLS);	
- ewentualnego wykonania projektów stałej i tymczasowej organizacji ruchu (w miarę potrzeb realizacyjnych); 
- udzielenia koniecznych wyjaśnień/uszczegółowień do Przedmiotu Zamówienia/treści dokumentacji projektowej (na żądanie/wezwanie Zamawiającego) na etapie postępowania na wybór wykonawcy robót;	 
- uczestniczenia w organizowanych sukcesywnych spotkaniach/naradach techniczno-koordynujących (roboczo-projektowych) z Zamawiającym;	
- przygotowania i złożenia w imieniu Zamawiającego (w tym załatwienia niezbędnych formalności urzędowych) kompletu dokumentów wymaganych do wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót budowlanych - we właściwym organie administracji budowlanej wraz z ich docelowym uzyskaniem/odebraniem i upełnomocnieniem.	
Uwaga: Powyższe wymaga uprzedniej weryfikacji i zatwierdzenia przez Zamawiającego. Opłaty administracyjne związane z wykonaniem i uzgodnieniem dokumentacji tj. koszty uzyskania: decyzji, pozwoleń, uzgodnień, warunków, opinii, itp. oraz wszelkie koszty przygotowania dokumentacji, Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w cenie ofertowej (powyższe koszty ponosi Wykonawca przedmiotowej usługi).	
3) Pełnienia pełnobranżowego nadzoru autorskiego projektowego w okresie postępowania przetargowego na wykonawstwo i realizacji robót wykonywanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej oraz w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej na wykonane prace projektowe, jednak nie dłużej niż w okresie 24 miesięcy 
od daty podpisania końcowego protokołu odbioru dokumentacji  projektowej (objętej Etapem II). W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany będzie przez Zamawiającego do sprawowania nadzoru autorskiego dla tych zadań, dla których wykonywał prace projektowe. Czynności nadzoru autorskiego muszą być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiednich branżach/specjalnościach. Do zakresu nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem należy: wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań (w okresie 3 dni od wezwania przez Zamawiającego, min. pocztą elektroniczną), w tym: oceniania sukcesywnego w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową, uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego (w okresie 
3 dni od zgłoszenia, min. pocztą elektroniczną ). Ponadto do przedmiotowego zakresu obowiązków należy również udzielanie pełnych wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowo-kosztorysowej na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na wykonanie robót budowlanych, w terminie max. 3 dni od wezwania przez Zamawiającego, min. pocztą elektroniczną.	
Jednocześnie pełniący nadzór autorski w czasie realizacji robót budowlano montażowych jest zobowiązany do:	
- sukcesywnych pobytów na terenie budowy/robót oraz w miarę potrzeb realizacyjno-projektowych, na każdorazowe uprzednie wezwanie Zamawiającego i/lub Nadzoru
- dokonywania korekt dokumentacji projektowej, po stwierdzeniu, że nie spełnia wymagań zawartych w dokumentacji projektowej. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania przedmiotowego Wykonawcy powstaną trudności w realizacji budowy/robót, Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania takich korekt (zmian) w dokumentacji projektowej lub wykonania dokumentacji zamiennej (z jej odpowiednim zatwierdzeniem/ uzgodnieniem),
aby wyeliminować lub zminimalizować ewentualne straty lub opóźnienia z tym związane.

2. Warunki/obowiązki do uwzględnienia przy realizacji zamówienia.	
2.1. Przy realizacji przedmiotowego zamówienia należy uwzględnić następujące warunki wykonawczo-organizacyjne:
1) dokumentacja projektowa winna być opracowana w języku polskim, w stanie kompletnym w zakresie poszczególnych branż oraz opinii, uzgodnień, zgłoszeń i decyzji (z zachowaniem zasady najlepszej wiedzy technicznej i zasady należytej staranności), zgodnie zobowiązującymi przepisami w tym zakresie. 	
Zakres i sposób opracowania dokumentacji projektowej musi pozwalać na ogłoszenie 
i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych zgodnie z obowiązującym Prawem zamówień publicznych oraz umożliwiać uzyskanie pozwolenia na budowę/skutecznego zgłoszenia robót budowlanych i prawidłowe docelowe wykonanie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami obowiązujących ustaw, 
w tym ustawy Prawo  budowlane.	Opracowując Dokumentację Wykonawca jest zobowiązany w przypadku określenia technologii, urządzeń, materiałów – opisać zaproponowane materiały, urządzenia, technologie za pomocą parametrów technicznych, dokładnych określeń, w taki sposób by nie wskazywać znaków towarowych, patentów lub ich pochodzenia. Jeżeli ze względu na specyfikę przedmiotu nie można opisać za pomocą dokładnych określeń – wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” oraz opis parametrów równoważności. W przypadku użycia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia oraz sformułowań, które mogłyby utrudnić uczciwą konkurencję, Wykonawca powinien przedłożyć pisemne uzasadnienie ich użycia. W przypadku powoływania się w Dokumentacji na normy, w każdym takim przypadku Wykonawca musi zawrzeć wyrazy „lub równoważne”.
2) dokumentacja musi uwzględniać wymagania Zamawiającego oraz uzgodnienia/ polecenia/uwagi przekazane Wykonawcy w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Dokumentacja musi być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach oraz zawierać protokół uzgodnień międzybranżowych, podpisany przez wszystkich projektantów branżowych uczestniczących w realizacji zamówienia. Projekty budowlane 
i wykonawcze (budowlano-wykonawcze) muszą być kompletne, obejmować wszystkie branże i zawierać rozwiązania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć. Wykonawca zobowiązany jest również nieodpłatnie, na żądanie Zamawiającego, do wydawania opinii i udzielania pisemnych odpowiedzi na zapytania uczestników postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego oraz w razie konieczności, do dokonania zmian i uzupełnień w dokumentacji projektowej na etapie przygotowania i prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, aż do jego zakończenia.

3) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić przy opracowaniu dokumentacji udział osób posiadających uprawnienia w odpowiedniej specjalności i zakresie oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych;
4) Wykonawca zapewni sprawdzenie prac projektowych przez osobę/osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń lub rzeczoznawcę 
w odpowiedniej specjalności;	
5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski i przedmiar robót powinny posiadać jednolite oznaczenia i wzajemnie zgodne odnośniki; 
6) na stronie(-ach) tytułowej każdego opracowania należy umieścić numer opracowania (zgodny z wykazem załączonym do protokołu przekazania) i kolejny nr egzemplarza;
7) Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie po podpisaniu umowy do wystąpienia do Zamawiającego z wnioskiem o wystawienie stosownego pełnomocnictwa/pełnomocnictw 
w celu realizacji zamówienia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający udzieli wskazanym przez Wykonawcę osobom pełnomocnictw do reprezentowania Zamawiającego 
i występowania w jego imieniu przed organami i instytucjami administracyjnymi we wszystkich sprawach formalno-prawnych związanych ze składaniem wniosków, uzyskania niezbędnych pozwoleń, opinii, uzgodnień lub/i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub/i zgłoszenia wykonywania robót budowlanych. Pełnomocnictwa, o których mowa powyżej nie będą zawierały upoważnienia do zaciągania przez Wykonawcę, czy też wskazane przez niego osoby jakichkolwiek zobowiązań w imieniu i na rzecz Zamawiającego;	
8) Wykonawca zobowiązany jest (dla opracowanej dokumentacji) do uzyskania decyzji 
o pozwoleniu na budowę lub/i dokonania skutecznego zgłoszenia budowy/ prowadzenia robót budowlanych;
9) Wykonawca zobowiązany jest, bez dodatkowego wynagrodzenia, do usunięcia wad dokumentacji, w tym do usunięcia jej usterek i braków oraz do dokonania jej uzupełnień bądź wprowadzenia w niej innych zmian, w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do tej dokumentacji przez Zamawiającego (Inspektora) lub inne uprawnione organy/instytucje;	
10) Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w naradach/radach techniczno-koordynacyjnych, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego z wykazaniem postępu realizacji prac i podejmowanych działań;	
11) Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy będących w jego posiadaniu materiałów źródłowych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach uzgodnionych przez Strony;	
12) Wykonawca zapewni wykonanie świadczeń objętych Umową z należytą profesjonalną starannością, w sposób zgodny z wymaganiami przepisów prawa, obowiązującymi  Normami i warunkami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej, a także z zachowaniem wymaganych standardów  właściwych dla danej kategorii/asortymentu prac;	
13) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przez niego wymaganych obowiązków wynikających z przedmiotowego kompletnego Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ);	
14) wszystkie zaproponowane urządzenia i rozwiązania techniczne muszą spełniać wymogi obowiązujących norm i przepisów obowiązującego prawa;	
15) zastosowane materiały winny spełniać wymogi obowiązujących przedmiotowych ustaw, w tym Prawa budowlanego, być zgodne z wymogami technicznymi  Norm lub właściwymi aprobatami technicznymi, o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono odpowiedniej Normy, wymagane są materiały atestowane i dopuszczone do obrotu i stosowania;
16) Zamawiający wymaga, aby opracowanie było kompletnym materiałem, na podstawie którego będzie mógł przeprowadzić postępowanie przetargowe. Zamawiający przy tym wskazuje, aby dokumentacja była sporządzona zgodnie z wymogami Prawa zamówień publicznych, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczność i mogące mieć wpływ na proces sporządzania oferty/ofert, a więc taki, który nie utrudni uczciwej konkurencji.

17) jeżeli, w trakcie realizacji zamówienia, w wyniku przeprowadzonych ekspertyz, analiz lub badań, wystąpi konieczność zrealizowania dodatkowych opracowań niezbędnych do prawidłowego i kompleksowego wykonania dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do ich wykonania, bez odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu.

18) Przedmiot zamówienia należy sporządzić z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla wszystkich użytkowników, w tym również osób niepełnosprawnych. Wykonawca zobowiązany jest wykonując zamówienie, adekwatnie do zakresu zadania zapewnić dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami, z uwzględnieniem minimalnych wymagań zgodnie z zapisami art. 6 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240 ze zm.).

3. Przepisy prawne i dokumenty związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia, spełniając wymagania

prawne określone w ustawie Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 poz. 682 ze zm.),  rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002r, poz. 690, z późn. zmianami), innych ustaw i rozporządzeń, obowiązujących Norm (PN/EN/ISO), zasad wiedzy technicznej/ogrodniczej i sztuki budowlanej.

Uwaga: Jeżeli którykolwiek z cytowanych dokumentów uległ aktualizacji należy odpowiednio uwzględnić jego aktualizację. W przypadku powołań normatywnych niedatowanych obowiązuje najnowsze wydanie cytowanej normy.

4. Odbiór prac projektowych.

4.1. Podstawą odbioru wykonanej wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej (uprzednio sprawdzonej/ weryfikowanej i zatwierdzonej realizacyjnie przez Zamawiającego będzie podpisany przez strony Protokół zdawczo-odbiorczy otrzymania kompletnej dokumentacji projektowej będącej przedmiotem umowy wraz z odpowiednimi uprawomocnionymi pozwoleniami na budowę/przyjętymi kompletnymi zgłoszeniami robót. Sprawdzenie dokumentacji zostanie przeprowadzone w czasie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania kompletnej dokumentacji. Zamawiający w dniu otrzymania od projektantów, przekaże dokumentację projektu IN do sprawdzenia. W wyniku dokonanego sprawdzenia, 
w razie potrzeby, Inspektor zaproponuje konkretne ewentualne zmiany i rozwiązania.

4.2. Wykonawca przedłoży docelowo Zamawiającemu przedmiotową Dokumentację Projektu (w wymaganej formie papierowej i elektronicznej, w ilościach wymienionych powyżej), tj.:

- komplet dokumentacji projektowo-kosztorysowej (wielobranżowej) wraz 
z kompletem wymaganych uzgodnień, decyzji, zezwoleń i opinii niezbędnych do realizacji Projektu, dodatkowo zweryfikowanej także pod kątem występowania nazw własnych w dokumentacji oraz w celu sprawdzenia wzajemnej zgodności 
i kompletności składających się na tę dokumentację opracowań;

- komplet uzgodnień, zgłoszeń i pozwoleń niezbędnych do rozpoczęcia i realizacji kompletnych wymaganych robót budowlanych i zieleniarskich;

- kompletną Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (Budowlanych/ Usług);

- oświadczenie o kompletności wykonanej dokumentacji (tj. będącej w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć) oraz o wykonaniu projektów zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami/umową/zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz o zgodności wersji elektronicznej z oryginałem w wersji papierowej, a także o zgodności projektów architektoniczno-budowlanych 
z odpowiednimi projektami/częściami wykonawczymi oraz spójności kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót z  dokumentacją projektową;

- oświadczenie Wykonawcy, że dokumentacja projektowa i kosztorysowa wykonana 
w ramach niniejszej umowy jest wolna od wad prawnych, w szczególności nie narusza autorskich praw majątkowych osób trzecich.

Wykaz kompletnych opracowań oraz pisemne oświadczenia, o którym mowa wyżej, stanowią integralną część protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. Protokół odbioru (wymieniony powyżej) podpisany przez strony będzie dokumentem potwierdzającym wykonanie wymaganych dokumentacji projektowych i  kosztorysowych. Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji projektowej i kosztorysowej jest siedziba Zamawiającego.	
4.3. Dokumentacja projektowa wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego (w tym uprzedniego zaakceptowania przez Inspektora i ewentualnego uzgodnienia z użytkownikiem
/-mi) we wszystkich fazach projektowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny, korekty i akceptacji proponowanych rozwiązań w trakcie prowadzonych prac projektowych (na każdym etapie). Zamawiający/Inspektor ma prawo zgłaszać uwagi do wszystkich elementów i czynności toku realizacji prac projektowych, a Wykonawca zobowiązany jest je uwzględnić (pod warunkiem ich zgodności z obowiązującymi przepisami  prawa).

W związku z powyższym, Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowiązany systematycznie informować Zamawiającego o stopniu zaawansowania prac oraz proponowanych rozwiązaniach projektowych.

5. Autorskie prawa majątkowe.	
5.1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do korzystania z dokumentacji w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz do rozporządzania tymi utworami na wszystkich polach eksploatacji w chwili zawarcia przedmiotowej umowy, a nadto zezwala Zamawiającemu na wykonanie zależnych praw autorskich w odniesieniu do tych utworów, włącznie z przeniesieniem w/w praw na inny podmiot.

5.2. Przeniesienie praw, o których mowa w pkt 5.1. nastąpi z chwilą z chwilą faktycznego wydania Dokumentacji Zamawiającemu;

5.3. Przeniesienie praw autorskich nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu wad projektu.

5.4. Nie będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich Wykonawcy wykorzystanie przez Zamawiającego dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy dodatkowo w następujący sposób:

- jako prezentacji m.in. na konkursach, pokazach i wystawach oraz w artykułach prasowych/reklamowych, w tym internetowych;

- jako elementu procedur związanych z dofinansowaniem Projektu;

- jako elementu dokumentacji przetargowej w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych.

Uwagi końcowe.	
Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i aktualnego/rzeczywistego stanu terenów objętych Projektem.

Kod CPV:

71420000-8  - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu,

71322000-1  - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.