Gmina Krotoszyce zaprasza do złożenia elektronicznej oferty na dostawę 1 szt. Unitu dentystycznego  „ typu Chirana”  o minimalnych parametrach:

- rękaw od góry ilość 5

- strzykawka – 2 funkcyjna, metalowa- 1 szt.

- rękaw turbinowy MIDWEST ze światłem- 1 szt.

- Skaler Woodpecker Endo z Led- Tipy EMS- 1 szt.

- Lampa Woodpecker- 1 szt.

-Katnica Chirana 120 LB- 1SZT.

- Turbina Chirana Easy TG 656 LED- 1 szt.

- Ramię pantograficzne stolika lekarza z hamulcem mechanicznym- 1 szt.

- panel sterowania „ guzikowy”- 1 szt.

- niezależna regulacja wody dla 2 instrumentów- 1 szt

- mały ssak/ ślinociąg- 1 szt.

- niezależny system czystej wody- wewnątrz spluwaczki- 1 szt.

- ramię asysty wydłużone, L= 790 mm- 1 szt.

- maszt z lampą FARO MAIA LD z ramieniem Faro- 1 szt.

- Lewy podłokietnik- 1 szt.

- Tapicerka podłokietnika- 1 szt.

- Wielofunkcyjny sterownik nożny – 1 szt.

- separator amalgamatu 1 szt.

- autoklaw- 1 szt.

Kolor tapicerki: odcienie niebieskiego, ocean, turkus.

Termin dostawy:  maksymalnie 2 tygodnie.

Termin gwarancji: 24 miesiące.

Kryterium: cena 100%.