## Arkusz1
WARUNKI OGÓLNE: 1.zamawiający w razie wątpliwości może zwrócić się do Wykonawcy z prośbą o dostarczenie protokołów badań potwierdzających skuteczność zaoferowanych preparatów w wymaganym spektrum. 2. Podane parametry, spektrum i czas działania muszą być zgodne z metodami właściwymi do zastosowania w obszarze medycznym. 3. Zamawiający wymaga dołączenie do oferty kart charakterystyki i ulotek w języku polskim w wersji elektronicznej 4. Wykonawca zobowiązuje się do cyklicznego szkolenia personelu Szpitala w zakresie stosowania zaoferowanych produktów min. 2x/rok 5. W pakiecie 1 w poz.: 12, 13 oraz w pakiecie 8 w poz. 5, 6; Zamawiający wymaga użyczenia dozowników kompatybilnych z zaoferowanymi w poszczególnych pozycjach preparatami.
Pakiet nr 1
L.p. | Asortyment | Jedn. Miary | Ilość na 2 lata | Nazwa handlowa, nr katalogowy | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość brutto
1 | Preparat w postaci koncentratu przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszystkich rodzajów zmywalnych powierzchni w środowisku szpitalnym; opakowanie kompatybilne z urządzeniami dozującymi DG1, DG3 oraz z możliwością zastosowania z systemem suchych chusteczek; o trwałości niezanieczyszczonego roztworu przez co najmniej 14 dni; substancja aktywna: N,N-bis-(3-aminopropylo) dodecyloamina, dopuszczalne połączenie N,N-bis-(3-aminopropylo) dodecyloamina z innymi substancjami o działaniu przeciwdrobnoustrojowym. Środek bezaldehydowy, bez substancji lotnych i zapachowych; spektrum działania roztworu roboczego 0,5-1%, do 15min: • bakteriobójczy, drożdżobójczy wg. DGHM (warunki czyste i brudne) lub norm EN13727, EN13624 • prątkobójczy, mykobakteriobójczy wg. EN 14348 (warunki czyste i brudne) • wirusobójczy m.in. wobec Rota oraz wszystkich wirusów osłonionych (łącznie z HBV, HCV i HIV). Opakowanie 6 L. | op. | 100 |  |  |  | 8%
2 | Preparat alkoholowy przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych, gotowy do użycia. Nie zawierający aldehydów, QAV i pochodnych biguanidyny. Zawierający min. 2 subst. aktywne, bez zawartości etanolu. Spektrum działania w warunkach brudnych: B, F - 1min., Tbc - do 5min., V (HBV,HIV, Rota, Adeno-, Papova -) – 1 min. Wymagana pozytywna opinia kliniczna IMiDz lub równowazana. Butelka ze spryskiwaczem poj. 1 L | op., | 2940 |  |  |  | 8%
3 | Gotowe do użycia chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholi (głowice USG, sondy ultradźwiękowe, endoskopy). Nadające się do użycia przy ekranach dotykowych. Spektrum działania: B, F, prątki, V osłonkowe i nieosłonkowe )do 5 min. Możliwość użycia do powierzchni kontaktujących się z żywnością. opakowanie 200 szt. | op. | 940 |  |  |  | 8%
4 | Preparat chlorowy w tabletkach 3g,do dezynfekcji dużych powierzchni i przedmiotów, także w kuchenkach oddziałowych niezanieczyszczonych subst.organicznymi, z możliwością stosowania do powierzchni zanieczyszczonych organicznie. Pełne spektrum działania:B,Tbc,F,V - do 15min. (w stęż.aktywnego chloru do 2000ppm). Wymagany atest dopuszczający dezynfekcję powierzchni kontaktujących się z żywnością. Opakowanie 300 tabletek | op., | 340 |  |  |  | 8%
5 | Preparat do dezynfekcji wyrobów medycznych, w tym zewnętrznych elementów centralnych i obwodowych cewników dożylnych, takich jak wejścia do kanału wkłucia, części kanałów, korki, kraniki itp. Na bazie alkoholu izopropylowego lub etylowego (max. 70%) i chlorhexydyny (max 2%). Bezpieczny dla skóry Spektrum działania: B, Tbc, F,(C. albicans),V, (HIV,HBV, Rota) do 1min. Wyrób medyczny. Pojemność 250 ml | op. | 280 |  |  |  | 8%
6 | Preparat do ogólnej antyseptyki skóry przed procedurami naruszającymi ciągłość skóry oraz do higienicznej dezynfekcji rąk. Preparat na bazie alkoholu etylowego (min. 70%) zawierający 2% diglukonianu chlorheksydyny, glicerynę. Spektrum działania: bakterie, prątki, drożdże oraz wirusy osłonione (łącznie z HBV, HCV, HIV). Czas działania: dezynfekcja skóry - 30 do 60s., dezynfekcja skóry bogatej w gruczoły łojowe 5min., dezynfekcja rąk zgodnie z EN1500 - 30s. Przedłużone działanie do 6h. Dezynfekcja skóry przez spryskiwanie lub przecieranie za pomocą sterylnego gazika. Op. 500ml z pompką dozującą | op. | 100 |  |  |  | 8%
7 | Tlenowy preparat myjąco - dezynfekcyjny do wszelkich powierzchni zmywalnych i przedmiotów, które można zanurzyć w roztworze preparatu w rozumieniu Dyrektywy o Wyrobach medycznych (93/42/EEC) – w tym do inkubatorów. Oparty na działaniu kwasu nadoctowego. Bez aldehydów, związków amoniowych, chloru, fenolu. Skuteczny także w obecności zanieczyszczeń organicznych. PH neutralne, bezpieczne dla powierzchni. Wykazujący m.in..dobrą kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem, potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Spektrum działania: B, F (Candida albicans), Tbc (M.terrae, M.avium – EN14348), V (Adeno, Polio – EN 14476), S (Cl.dificcile – EN 17126 w czasie do 15min w stężeniu 1-2% oraz S (B.subtilis, B.cereus) – EN 17126 w czasie do 60 min w stężeniu do 2%. Preparat rozpuszczalny w wodzie wodociągowej. Wyrób medyczny i produkt biobójczy. Opakowanie 1,5kg | op. | 40 |  |  |  | 8%
8 | Preparat w postaci szybkodziałającej gotowej pianki do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych wrażliwych na działanie alkoholu; bez zawartości alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego); spektrum działania potwierdzone zgodnie z: EN 16615, warunki brudne: bakterie, drożdże, grzyby – 5min; prątki – 15min; wirusy (osłonkowe, Adeno, Polyoma SV40, Rota) – do 1min; EN 16615 (warunki brudne) – Test 4 pól: bakterie, drożdże – maks. 60s; grzyby – maks. 10 min; prątki – maks. 15min; okres trwałości po pierwszym otwarciu – do końca okresu ważności; możliwość stosowania bez użycia środków ochrony indywidualnych; opakowanie 750ml; produkt posiadający podwójną rejestrację (wyrób medyczny i biobójczy). | op. | 1120 |  |  |  | 8%
9 | Detergent na bazie enzymów proteolitycznych, niskopieniący do jednoetapowego mycia narzędzi, instrumentów medycznych i endoskopów przed procesem dezynfekcji, dezynfekcji wysokiego stopnia lub sterylizacji. Zawierający inhibitory korozji. Skuteczny w temp. pokojowej. pH: 7,8-8,8; stężenie 0,8%. Czas działania środka: 1-3 min. Op. 1L z pompką. | op. | 160 |  |  |  | 8%
10 | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (min. 87%), bez zawartości jodu, chlorheksydyny, izoprpanolu, fenolu i jego pochodnych. Preparat bezbarwny zawierający sybstancje nawilżające, pielęgnujące i regenerujące skórę. Spektrum: bakterie, wirusy, prątki, grzyby z uwzględnieniem Rota. Czas działania: higieniczne odkażanie rąk30 sekund. Op. 500ml z pompką. | op. | 740 |  |  |  | 8%
11 | Preparat do dezynfekcji i czyszczenia powierzchni medycznych na bazie alkoholi, bez aldehydów, chloru i pochodnych guanidyny. Aktywność roztworu roboczego 30 dni. Spektrum działania: B,F,V (HBV,HCV,HIV,Herpes simplex, Papowa) w czasie 15 min. Opakowanie 5 L | op. | 12 |  |  |  | 8%
12 | Preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk,w systemie zamkniętym, kompatybilny z preparatem do dezynfekcji. Op. 1 L. Zamawiający wymaga użyczenia w cenie oferty 368 szt dozowników kompatybilnych z preparatem. Wymagana walidacja urządzeń min. 1x / rok. | op. | 1900 |  |  |  | 23%
13 | Alkoholowy preparat w płynie lub żelu do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk, w systemie zamkniętym. Na bazie etanolu. Kompatybilny z preparatem do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk. Spektrum działania: B, Tbc, F, V (HBV, HCV,HiV, Vaccinia, Polio-, Noro- Rotawirus). Czas dezynfekcji do 1 minuty. Bez konserwantów. Op. 1 L. Zamawiający wymaga użyczenia w cenie oferty 392 szt dozowników kompatybilnych z preparatem. Wymagana walidacja urządzeń min. 1x / rok. | op. | 1500 |  |  |  | 8%
14 | Krem do pielęgnacji rąk dedykowany do stosowania w obszarze medycznym. Op. 500ml | op. | 100 |  |  |  | 23%
15 | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania działający na B, F, Prątki. Op. 500ml | op. | 980 |  |  |  | 8%
Razem:
Pakiet nr 2
L.p. | Asortyment | Jedn. Miary | Ilość na 2 lata | Nazwa handlowa, nr katalogowy | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość brutto
1 | Preparat tlenowy do dezynfekcji powierzchni czystych i zanieczyszczonych. Wymagany atest dopuszczający dezynfekcję powierzchni kontaktujących się z żywnością. Spektrum: B, F, V / - 15 min . Opak. Saszetka 200g. | op. | 320 |  |  |  | 8%
2 | Preparat w postaci szybkodziałającej gotowej pianki do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych wrażliwych nadziałanie alkoholu (w tym urządzeń elektronicznych np. sondy USG, monitory, telefony komórkowe), a także powierzchni mających kontakt z żywnością. Preparat na bazie H2O2 (< 2%) bez zawartości alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego, QAV). Spektrum działania: zgodnie z EN 16615 B, F (Candidia albicans) – 1 min, F, Tbc, S (Cl. Difficile R 027) – 5min, V zgodnie z RKI i EN 14476 (HBV, HCV, HIV, Adeno, Polyoma SV40, Noro, Polio) – do 2 min. Okres trwałości po pierwszym otwarciu – do końca okresu ważności. Możliwość stosowania bez użycia środków ochrony indywidualnych. Opakowanie 750ml. Produkt biobójczy i wyrób medyczny. | op. | 240 |  |  |  | 8%
3 | Neutralny preparat do manualnego mycia i wstępnej dezynfekcji narzędzi medycznych i chirurgicznych oraz sprzętu endoskopowego przed sterylizacją. Możliwość użycia w myjkach ultradźwiękowych. Preparat na bazie QAV, chlorheksydyny, niejonowych środków powierzchniowo czynnych i kompleksu trzech enzymów (proteaza, amylaza, lipaza). Działanie bakteriobójcze (EN 14561), drożdżakobójcze (EN 14562) w warunkach brudnych w stężeniu 0,5% w czasie 5 minut, działanie wirusobójcze na wirusy osłonkowe potwierdzone normą EN 17111 w w stężeniu 0,5% w czasie 15 minut. Opakowanie do 1L z wbudowanym systemem | op. | 600 |  |  |  | 8%
4 | Bezbarwny alkoholowy środek do dezynfekcji skóry przed operacjami, iniekcjami, punkcjami. Spektrum działania; bakterie w tym MRSA, prątki, grzyby, wirusy w tym Rota, Adeno. Czas działania od 15 sekund do 2 minut. Zawiera 3 substabcje aktywne: . Bez zawartości jodu. Op. 1000ml | op. | 600 |  |  |  | 8%
5 | Alkoholowy środek do dezynfekcji skóry przed operacjami, iniekcjami, punkcjami. Spektrum działania; bakterie w tym MRSA, prątki, grzyby, wirusy w tym Rota, Adeno. Czas działania od 15 sekund do 2 minut. Zawiera 3 substabcje aktywne: Bez zawartości jodu. Barwiony do zaznaczania pola operacyjnego - bez zawartości jodu. Op. 1000ml | op. | 340 |  |  |  | 8%
6 | Barwiony alkoholowy środek do dezynfekcji skóry przed operacjami, iniekcjami, punkcjami. Zawierający w składzie: etanol, alkohol benzylowy i alkohol izopropylowy. Spektrum działania: bakterie, w tym prątki gruźlicy i MRSA, grzyby oraz wirusy Hepatitis B, HIV, Herpes, rotawirusy i adenowirusy. Czas działania od 15 sekund do 2 min. Op. 1 L. | op. | 720 |  |  |  | 8%
7 | Bezbarwny preparat do dezynfekcji błon śluzowych w ginekologii na bazie etanolu, nadtlenku wodoru i chlorcheksydyny, bez zawartości jodu, pH 5,0. Spektrum: B, F, V (HIV, HBV, HSV), pierwotniaki. Op. 500ml | op. | 160 |  |  |  | 8%
Razem:
Pakiet nr 3
L.p. | Asortyment | Jedn. Miary | Ilość na 2 lata | Nazwa handlowa, nr katalogowy | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość brutto
1 | Gotowy, trójenzymatyczny preparat w postaci piany, przeznaczony do wstępnego nawilżania oraz dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych. Spektrum B i F (C. albicans) w 5 min. V (HIV, HBV, HCV, Herpes, Vaccinia) do 15 min.Charakteryzujący się wysoką kompatybilnością materiałową. Pojemnik ze zintegrowanym spryskiwaczem 750ml. | op. | 240 |  |  |  | 8%
2 | Preparat do maszynowego mycia narzędzi medycznych, sprzętu anestezjologicznego, narzędzi stosowanych w okulistyce, sztywnych endoskopów oraz kontenerów. Preparat można stosować do anodowanego aluminium. Zawiera niejonowe i kationowe środki powierzchniowo-czynne o właściwościach przeciw pieniących, związek kompleksujący, kompleks enzymatyczny (proteaza, lipaza i amylaza), substancje pomocnicze. o pH w roztworze roboczym >10,1. Stężenie roztworu roboczego 0,2-0,5 %. Wyrób medyczny. Opakowanie 5l. | op. | 200 |  |  |  | 8%
3 | Preparat neutralizujący na bazie kwasu cytrynowego Skład: kwas cytrynowy. Przeznaczenie: neutralizacja po myciu alkalicznym narzędzi chirurg., endoskopów sztywnych, przedmiotów z tworzyw sztucznych i gumy. pH: 1,1 (koncentrat). Opakowanie 5L | op. | 100 |  |  |  | 8%
4 | Preparat do dezynfekcji chemiczno-temicznej Skład: aldehyd glutarowy, inhibitory korozji (niezawierający glioksalu oraz soli kwasów organicznych) Spektrum działania - B, F,Tbc(mycobacterium tuberculosis),( HSV-1) - 5min. Przeznaczenie: dezynfekcja chemiczno-termiczna w temp. 60 stopni C narzędzi z tworzyw sztucznych, osprzętu anestezjologicznego i elastomerów .Opakowanie 5 L | op. | 14 |  |  |  | 8%
5 | Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i endoskopów giętkich oparty o działa nie aktywnego tlenu. Preparat w postaci granulatu lub proszku bez benzenu i jego pochodnych, nadboranu sodu, aldehydów, chloru, fenoli, enzymów i czwartorzędowych związków amoniowych. Preparat na bazie nadwęglanu sodu. Kompatybilność materiałowa: silikon, polisulfan, poliwęglan, szkło akrylowe. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiekowych - do 10 minut bez stosowania aktywatora. Spektrum działania B, F (Candida albicns, Aspergillus niger), Tbc (Mycobacterium tuberculosis lub Mycobacterium avium i Mycobacterium terrae), V (Polio Adeno, Noro), S (Bacillus subtilis, i Clostridium sporogenes, Clostridium difficile R027, C. perfringens)- do 15 minut, Możliwość kontroli aktywności preparatu przy pomocy pasków testowych (paski dedykowane z nazwy do preparatu) dołączonych do opakowania środka dezynfekcyjnego (ilość pasków testowych – 50 na 1 opakowanie) Pozytywna opinia producenta endoskopów OLYMPUS OPTICAL oraz STORZ (załączyć stosowny dokument). Preparat posiadający na opakowaniu etykietę w języku polskim. Opakowanie 1,5kg | op. | 280 |  |  |  | 8%
Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia w ramach oferty wanien dezynfekcyjnych z sitem, pokrywą oraz z kranikiem o pojemności - 30 L- w ilości 1sztuki oraz o pojemności 8l - w ilosci 3 sztuki (bez kranika)
Razem:
Pakiet nr 4: Dekontaminacja pomieszczeń metodą zamgławiania z użyciem sprzętu AEROSEPT COMPACT 250* - *URZĄDZENIE NA GWARANCJI!
L.p. | Asortyment | Jedn. Miary | Ilość na 2 lata | Nazwa handlowa, nr katalogowy | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość brutto
1 | Preparat do dezynfekcji powierzchni i wyposażenia pomieszczeń metodą zamgławiania, bazującym na kwasie nadoctowym (+/- 12000ppm) i nadtlenkiem wodoru. Działający na: B,F,V, S (C. sporogenes) w czasie 60 min. Kompatybilny z urządzeniem Aerosept Compact 250. Op. 2 L | op. | 50 |  |  |  | 8%
Pakiet nr 5: Mycie i dezynfekcja endoskopów w myjni automatycznej typu WASSENBURG WD 440* na bazie kwasu nadoctowego *URZĄDZENIE NA GWARANCJI!
L.p. | Asortyment | Jedn. Miary | Ilość na 2 lata | Nazwa handlowa, nr katalogowy | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość brutto
1 | Płynny koncentrat do dezynfekcji w myjniach endoskopowych na bazie 11,5% kwasu nadoctowego, skuteczny wobec: B , Tbc , V , F , S w stężeniu 1,3% w czasie 5 min. w temp. 35oC. Kompatybilny z myjnią Wassenburg WD 440** Opakowanie 4,75 L. | op. | 370 |  |  |  | 8%
2 | Płynny koncentrat do mycia w myjniach endoskopowych, czas działania: 4-5 min. w temp. 35-40oC. Dozowanie: 5 ml/l. Możliwość zastosowania do manualnego mycia wstępnego oraz mycia w myjce ultradźwiękowej. Kompatybilny z myjnią Wassenburg WD 440** | op. | 190 |  |  |  | 8%
3 | Zestaw zawierający wyprofilowaną gąbkę do przecierania powierzchni płaszcza endoskopu oraz biodegradowalny, zmniejszający napięcie powierzchniowe płyn nie zawierajacy enzymów przeznaczony do wstepnego płukania kanałów endoskopów elastycznych oraz mycia endoskopów, redukujący poziom zanieczyszczenia substancjami organicznymi oraz zapobiegający formowaniu sie biofilmu i powstaniu piany, zawiera inhibitory korozji, 2-aminoetanol, chlorek didecylodimetyloamonum, N-(3- amin0propylo)-N-dodecyl-propan-1, 3 -diaminę. Opak. 300 ml. Produkt gotowy do użycia. | op. | 260 |  |  |  | 8%
Kalibracja myjni w przypadku zmiany środków dotąd używanych przez Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy
Razem:
Pakiet nr 6:
L.p. | Asortyment | Jedn. Miary | Ilość na 2 lata | Nazwa handlowa, nr katalogowy | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość brutto
1 | Gotowy do użycia, sterylny roztwór wodny do oczyszczenia, nawilżania i utrzymywania rany i opatrunku w stanie wilgotnym, zawierający 0,1% poliheksanidynę i 0,1% undecylenamidopropyl hetainę - opakowanie 75 ml | op. | 260 |  |  |  | 8%
2 | Gotowy do użycia, sterylny roztwór wodny do oczyszczenia, nawilżania i utrzymywania rany i opatrunku w stanie wilgotnym, zawierający 0,1% poliheksanidynę i 0,1% undecylenamidopropyl hetainę - opakowanie 350 ml | op. | 100 |  |  |  | 8%
3 | Gotowy do użycia, sterylny roztwór wodny do oczyszczenia, nawilżania i utrzymywania rany i opatrunku w stanie wilgotnym, zawierający 0,1% poliheksanidynę i 0,1% undecylenamidopropyl hetainę - opakowanie 1L | op. | 20 |  |  |  | 8%
4 | Chusteczki do dezynfekcji zastawek bezigłowych, nasączone 2% Chlorhexidine oraz 70% alkoholem izopropylenowym. Rozmiar złożonej: 42mmx32mm, a rozłożonej 162mmx150mm. Chusteczki pakowane pojedynczo. Op. 100szt. | op. | 400 |  |  |  | 8%
5 | Preparat do dekontaminacji pacjentów skolonizowanych MRSA , VRE, ESBL i przed zabiegami operacyjnymi.Na bazie substancji powierzchniowo czynnych i polihaksanidyny (biguanid poliaminopropylu). Op. 500ml | op. | 30 |  |  |  | 8%
4 | Bezbarwny płyn do odkażania skóry przed zabiegami chirurgicznymi, diagnostycznymi i pielęgnacyjnymi, przed iniekcjami, pobraniem krwi, biopsjami. Skuteczny wobec płynów ustrojowych, oparty o alkohol etylowy, propylowy bez zawartości jodu i pochodnych fenolowych. Spektrum: B, Tbc, F, V (w tym: Adeno, Rota, Herpes, HIV, Polio) – do 1 min. - butelka z atomizerem. Op. 250ml | op. | 1360 |  |  |  | 8%
Razem:
Pakiet nr 7
L.p. | Asortyment | Jedn. Miary | Ilość na 2 lata | Nazwa handlowa, nr katalogowy | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość brutto
1 | Preparat służący do oczyszczania, nawilżania, odkażania i zapobiegania infekcjom w ranach ostrych i przewlekłych na bazie podchlorynu sodu i kwasu podchlorawego w stężeniu > 0,08%, co odpowiada 800 ppm. Op. 1l | op. | 20 |  |  |  | 8%
2 | Opatrunek hydrożelowy o działaniu przeciwdrobnoustrojowym zawierający podchloryn. Wspomaga autolityczne procesy oczyszczania ran oraz stwarza odpowiednie – wilgotne środowisko gojenia. Op. 250 ml | op. | 20 |  |  |  | 8%
Pakiet nr 8:
L.p. | Asortyment | Jedn. Miary | Ilość na 2 lata | Nazwa handlowa, nr katalogowy | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość brutto
1 | Produkt do powietrznej dezynfekcji powierzchni i wyposażenia wyrobów medycznych. Dzięki systemowi "pojedynczego strzału", opakowanie opróżnia się w czasie jednej aplikacji i umożliwia dotarcie produktu do trudno dostępnych miejsc. Produkt do dezynfekcji drogą powietrzną oferuje szerokie spektrum biocydów i działa bardzo szybko przeciwko bakteriom, prątkom, grzybom i wirusom. Pojemność.50 ML | op. | 180 |  |  |  | 8%
2 | Produkt do powietrznej dezynfekcji powierzchni i wyposażenia wyrobów medycznych. Dzięki systemowi "pojedynczego strzału", opakowanie opróżnia się w czasie jednej aplikacji i umożliwia dotarcie produktu do trudno dostępnych miejsc. Produkt do dezynfekcji drogą powietrzną oferuje szerokie spektrum biocydów i działa bardzo szybko przeciwko bakteriom, prątkom, grzybom i wirusom. Pojemność 300 ml | op. | 120 |  |  |  | 8%
3 | Gotowy do użycia preparat bezalkoholowy w postaci piany do dezynfekcji i mycia powierzchni i wyposażenia. Formuła produktu pozwala na stosowanie w obecności pacjentów. Szerokie spectrum biobójcze: B, F, wirusobójczy (HIV,BVDV, VACCINIA, ROTA,HERPES, (do 5 min). Tbc: do 15 min. Skład: chlorek didecylodimetyloamoniowy. Op.750ml - 1L z końcówką spieniającą. | op. | 320 |  |  |  | 8%
4 | Gotowy do użycia preparat w płynie do manualnej dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów i innych termolabilnych wyrobów na poziomie sporobójczym. Spektrum działania: B, F, Tbc,V, S (C. difficile, C. sporogenes, B. cereus) w czasie do 10 min. Substancja aktywna: kwas nadoctowy. Aktywność preparatu do 14 dni, czas aktywacji preparatu nie dłuższy niż 30 min. Kontrola substancji aktywnej za pomocą pasków testowych. Opakowanie 5 L. | op. | 30 |  |  |  | 8%
5 | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (min. 72%), bez zawartości jodu, chlorheksydyny, izopropanolu, fenolu i jego pochodnych. Preparat bezbarwny zawierający substancje nawilżające, pielęgnujące i regenerujące skórę, takie, jak witamina E, pantenol i gliceryna, substancje zapachowe. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 w ciągu 30s. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 w ciągu 90s. Spełniający normy: EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 13624, EN 14476, EN14348 oraz RKI; spektrum działania: B – 30 s., F – 30 s., Tbc – 30s., V (wszystkie wirusy osłonione łącznie z HBV, HCV, HIV, Rota - 15s. Noro (mysi), Adeno, Polio – 30s.; konfekcjonowany w zasysających się but. 700 ml. Zamawiający wymaga użyczenia w cenie oferty 50 szt dozowników kompatybilnych z preparatem. Wymagana walidacja urządzeń min. 1x / rok. | op. | 340 |  |  |  | 8%
6 | Delikatny preparat myjący do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk oraz całego ciała; bez barwników i substancji zapachowych; przetestowany dermatologicznie; neutralna dla skóry wartość pH; konfekcjonowany w zasysających się but. 700 ml. Zamawiający wymaga użyczenia w cenie oferty 50 szt dozowników kompatybilnych z preparatem. Wymagana walidacja urządzeń min. 1x / rok. | op. | 280 |  |  |  | 23%