Załącznik nr 1 do ogłoszenia

......................................................................... 			                                                    ........................................

pieczęć wykonawcy lub wykonawców				                                                     (miejscowość, data)

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

FORMULARZ CENOWY

do przetargu otwartego na dostawę filtrów do klimatyzacji i wentylacji oraz kratek nawiewnych na ekspozycji (znak sprawy: ZN.26.3.4.2024).

DANE WYKONAWCY:

Wykonawca:……………..……………..………………………………………….……….………...…….……………………....................................................................................................................................................................................

Adres:………………………………………………………………………………………………………..……..……..……..…………..............................................................................................................................................................................

NIP: …………………………………....….. REGON:……………….…………….............KRS: ………………….………………………

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: …..………………………………………………………………….........................................................................................

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:.………………………………………………………....................

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:

e-mail …………………………… ………………………………………………

telefon:………………………………………………..............................

adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): ………………………………………………………….………………………………….……………………………...................................

Filtry kieszeniowe G4 o wymiarach :szer. x wys. x głęb. x ramka 25x25x25

| L.p. | Wymiary filtrów (mm) | Wymiary ramki i ilość kieszeni (mm) | Ilość sztuk filtrów | Cena jednostkowa zł (netto) za jeden filtr | Wartość ogółem zł (netto) (kolumna 3 x 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | 592x592x360 | 25x25x25 6K | 688 |  |  |
| 2. | 592x287x360 | 25x25x25 6K | 164 |  |  |
| 3. | 287x592x360 | 25x25x25 3K | 154 |  |  |
| 4. | 592x592x600 | 25x25x25 6K | 240 |  |  |
| 5. | 255x155x155 | 25x25x25 3K | 4 |  |  |
| 6. | 200x446x280 | 25x25x25 2K | 4 |  |  |
| 7. | 572x267x50 | kasetowy | 2 |  |  |
| 8. | 712x302x50 | kasetowy | 2 |  |  |
| 9. | 490x490x360 | 25x25x25 6K | 208 |  |  |
| 10. | 428x287x360 | 25x25x25 3K | 24 |  |  |
| 11. | 428x428x360 | 25x25x25 6K | 32 |  |  |
| Razem netto |  |  |  |  |  |
| VAT 23% |  |  |  |  |  |
| Razem brutto |  |  |  |  |  |

Filtry kieszeniowe F6 o wymiarach: szer. x wys. x głęb. x ramka 25x25x25

| L.p. | Wymiary filtrów (mm) | Wymiary ramki i ilość kieszeni (mm) | Ilość sztuk filtrów | Cena jednostkowa zł (netto) za jeden filtr | Wartość ogółem zł (netto) (kolumna 3x4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | 592x287x600 | 25x25x25 6K | 120 |  |  |
| 2. | 287x592x600 | 25x25x25 3K | 120 |  |  |
| 3. | 490x490x600 | 25x25x25 6K | 96 |  |  |
| Razem netto |  |  |  |  |  |
| VAT 23% |  |  |  |  |  |
| Razem brutto |  |  |  |  |  |

Filtr kasetowy G4 typ P19-301/100 o wymiarach: szer. x wys. x głęb.

| Wymiary filtrów (mm) | Ilość sztuk filtrów | Cena jednostkowa zł (netto) za jeden filtr | Wartość ogółem zł (netto) (kolumna 2x3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 790x1590x100 | 6 |  |  |
| Razem netto |  |  |  |
| VAT 23 % |  |  |  |
| Razem brutto |  |  |  |

Filtry kieszeniowe G4 o wymiarach: szer. x wys. x głęb. x ramka 15x10x15

Uszczelka przyklejona do ramki

| L.p. | Wymiary filtrów (mm) | Wymiary ramki i ilość kieszeni (mm) | Ilość sztuk filtrów | Cena jednostkowa zł (netto) za jeden filtr | Wartość ogółem zł (netto) (kolumna 3x4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | 590x145x370 | 15x10x15 1K | 24 |  |  |
| 2. | 590x195x370 | 15x10x15 1K | 42 |  |  |
| 3. | 590x245x370 | 15x10x15 1K | 2 |  |  |
| 4. | 590x295x370 | 15x10x15 1K | 44 |  |  |
| 5. | 590x345x340 | 15x10x15 1K | 10 |  |  |
| 6. | 590x395x340 | 15x10x15 1K | 40 |  |  |
| 7. | 590x95x340 | 15x10x15 1K | 8 |  |  |
| 8. | 590x70x370 | 15x10x15 1K | 4 |  |  |
| 9. | 740x145x370 | 15x10x15 1K | 74 |  |  |
| 10. | 740x195x370 | 15x10x15 1K | 50 |  |  |
| 11. | 740x245x370 | 15x10x15 1K | 28 |  |  |
| 12. | 725x250x340 | 15x10x15 1K | 4 |  |  |
| 13. | 740x345x340 | 15x10x15 1K | 8 |  |  |
| 14. | 740x395x340 | 15x10x15 1K | 2 |  |  |
| 15. | 490x320x370 | 15x10x15 1K | 1 |  |  |
| 16. | 1200x400x370 | 15x10x15 1K | 1 |  |  |
| Razem netto |  |  |  |  |  |
| VAT 23% |  |  |  |  |  |
| Razem brutto |  |  |  |  |  |

Worki filtracyjne G4 o wymiarach: szer. x wys. x głęb.

| L.p. | Wymiary filtrów (mm) | Ilość sztuk worków | Cena jednostkowa zł (netto) za jeden worek | Wartość ogółem zł (netto) (kolumna 2x3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | 70x900x150 | 41 |  |  |
| 2. | 70x1200x150 | 4 |  |  |
| 3. | 410x710x440 | 2 |  |  |
| 4. | 150x670x290 | 4 |  |  |
| 5. | 150x900x150 | 4 |  |  |
| 6. | 150x1200x290 | 4 |  |  |
| 7. | 240x1200x290 | 30 |  |  |
| 8. | 240x670x290 | 30 |  |  |
| 9. | 710x410x440 | 2 |  |  |
| Razem netto |  |  |  |  |
| VAT 23% |  |  |  |  |
| Razem brutto |  |  |  |  |

Tkanina filtracyjna

| L.p. | Wymiary filtrów (mm) | Ilość sztuk | Cena jednostkowa zł (netto) | Wartość ogółem zł (netto) (kolumna 2x3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Tkanina filtracyjna G4 w beli o wymiarach: szerokość 2 m, długość 20 m | 1 |  |  |
| 2. | Tkanina filtracyjna G4 cięta na wymiar: 960x1020 mm | 24 |  |  |
| Razem netto |  |  |  |  |
| VAT 23% |  |  |  |  |
| Razem brutto |  |  |  |  |

ZBIORCZE ZESTAWIENIE CEN

| NAZWA MATERIAŁU | WARTOŚĆ NETTO (zł) | VAT (zł) | WARTOŚĆ BRUTTO (zł) |
| --- | --- | --- | --- |
| Filtry kieszeniowe G4 – ramka 25x25x25 |  |  |  |
| Filtry kieszeniowe F6 – ramka 25x25x25 |  |  |  |
| Filtr kasetowy G4 typ P19-301/100 |  |  |  |
| Filtry kieszeniowe G4 – ramka 15x10x15 Uszczelka przyklejona do ramki |  |  |  |
| Worki filtracyjne G4 |  |  |  |
| Tkanina filtracyjna |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  |  |

OŚWIADCZENIA:

- W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;

- Zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO [rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835).

..........................................................................

podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo