## Arkusz1
Tabela nr 2 - Wykaz budynków i budowli w Gminie Bisztynek
lp. | nazwa budynku/ budowli | przeznaczenie budynku/ budowli | czy budynek jest użytkowany? (TAK/NIE) | czy budynek jest przeznaczony do rozbiórki? (TAK/NIE) | czy jest to budynkek zabytkowy, podlegający nadzorowi konserwatora zabytków? | rok budowy | suma ubezpieczenia (wartość) | rodzaj wartości (księgowa brutto - KB / odtworzeniowa - O) | zabezpieczenia (znane zabiezpieczenia p-poż i przeciw kradzieżowe) (2) | lokalizacja (adres) | Rodzaj materiałów budowlanych, z jakich wykonano budynek |  |  | informacja o przeprowadzonych remontach i modernizacji budynków starszych niż 50 lat (data remontu, czego dotyczył remont, wielkość poniesionych nakładów na remont) | opis stanu technicznego budynku wg poniższych elementów budynku | [5 empty] | powierzchnia użytkowa (w m²)** | ilość kondygnacji | czy budynek jest podpiwniczony? | czy jest wyposażony w windę? (TAK/NIE)
[11 empty] | mury | stropy | dach (konstrukcja i pokrycie) |  | konstukcja i pokrycie dachu | intalacja elekryczna | sieć wodno-kanalizacyjna oraz cenralnego ogrzewania | stolarka okienna i drzwiowa | instalacja gazowa | instalacja wentylacyjna i kominowa
1. Urząd Miejski
1. | Budynek remizy straż. | użyteczności publicznej | tak |  | nie |  | 16000 | księgowa brutto | gaśnice, kraty | Prosity 20 | cegła | drewno | drewo -dachówka |  | dobry | dobry | dobry | dobry | dobry | dobry
2. | REMIZA STRAŻACKA OSP | użyteczności publicznej | tak |  | nie | przed 1939 | 1018000 | odtworzeniowa | gaśnice, kraty | UNIKOWO | cegła | drewno | drewo -dachówka |  |  | bardzo dobry | nie dotyczy | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | 200 | 1 | nie | nie
3. | REMIZA STRAŻACKA OSP | użyteczności publicznej | tak |  | nie | 1975 | 3053000 | odtworzeniowa | gaśnice, kraty | PALUZY | cegła | beton | drewno-blachodachówka |  | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | 600 | 1 | nie | nie
4. | REMIZA STRAŻACKA OSP | użyteczności publicznej | tak |  | nie | 1939 | 90000 | odtworzeniowa | gaśnice | GRZĘDA | cegła | drewno | drewno-dachówka |  | bardzo dobry | dobry | nie dotyczy |  | nie dotyczy | nie dotyczy | 21.84 | 1 | nie | nie
5. | REMIZA STRAŻACKA OSP | użyteczności publicznej | tak |  | nie | 1939 | 170000 | odtworzeniowa | alarm. Kraty | WOZŁAWKI | cegła | drewno | drewno-dachówka |  | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | 41.31 | 1 | nie | nie
6. | BUDYNEK BIUROWY-USC | administracja | tak |  | nie | 1971 | 850000 | odtworzeniowa | alarm. Gaśnice, zamki | KOŚCIELNA 39 | cegła | beton | beton papa |  |  | bardzo dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 186.64 | 2
7. | BUDYNEK ADM, UGiM | administracja | tak |  | nie |  | 540134.7 | księgowa brutto | alarm. Gaśnice, zamki | KOŚCIUSZKI 2 | cegła | beton drewno | drewno-dachówka, papa |  | bardzo dobry | dobry | dobry | bardzo dobry | nie dotyczy | dobry
8. | REMIZA STRAŻACKA | użyteczności publicznej | tak |  | nie | 1990 | 1252000 | odtworzeniowa | kraty, gaśnice | BISZTYNEK | cegła | beton | drewno-dachówka |  | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | nie dotyczy | bardzo dobry | 246 | 2 | nie | nie
9. | Budynek strażnicy OSP /z świetlicą/ | użyteczności publicznej | tak |  | nie | 2001 | 2811000 | odtworzeniowa | zamki, gaśnice | SĄTOPY | pustak, cegła | beton | drewno-blachodachówka |  | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | nie dotyczy | bardzo dobry | 552.5 | 2 | tak | nie
10. | REMIZA STRAŻACKA | użyteczności publicznej | tak |  | nie | 2004 | 293000 | odtworzeniowa | gaśnice | TROSZKOWO | pustak, cegła | drewno | drewno -blacha |  | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | nie dotyczy | bardzo dobry | 71 | 1 | nie | nie
11. | BOISKO SPORTOWE | rekreacja | tak |  | nie |  | 191910.9 | księgowa brutto |  | BISZTYNEK | [8 empty] | nie dotyczy
12. | KOMPLEKS BOISK SPORT, | rekreacja | tak |  | nie | 2009 | 1055243.54 | księgowa brutto | ogrodzenie | BISZTYNEK | [5 empty] | bardzo dobry |  | bardzo dobry | nie dotyczy | bardzo dobry
13. | BUDYNEK SANITARNO-SZATNIOWY | użyteczności publicznej | tak |  | nie | 2009 | 1030000 | odtworzeniowa |  | Bisztynek. Ul. Wojska Polskiego |  |  |  |  | bardzo dobry | bardzo dobry |  | bardzo dobry | nie dotyczy |  | 333.63
14. | BUDYNEK BIUROWY /CIT/ | użyteczności publicznej | tak |  | nie | 2012 | 751069.14 | księgowa brutto | gaśnice | BISZTYNEK, UL.Krasickiego 2 | beton komórkowy | beton | drew.. dachówka |  | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobra | bardzo dobra | bardzo dobra | 180.4 | 2 | nie | nie
15. | BUDYNEK /świetlica/ | użyteczności publicznej | tak |  | nie |  | 8337.5 | księgowa brutto |  | Dąbrowa 17
16. | BUDYNEK /świetlica/ | użyteczności publicznej | tak |  | nie |  | 98941.82 | księgowa brutto |  | Lądek 25
17. | BUDYNEK /świetlica/ | użyteczności publicznej | tak |  | nie | 1930 | 126000 | odtworzeniowa | gaśnice, zamki | Łędławki 19 | cegła | drewno | drew.. dachówka |  | dobry | dobry | bardzo dobry | dobry | nie dotyczy | bardzo dobry | 24.4 | 1.5 | częściowo | nie
18. | BUDYNEK /świetlica/ | użyteczności publicznej | tak |  | nie | 1930 | 486000 | odtworzeniowa | gaśnice, zamki | Grzęda 17 | cegła | drewno | drew.. dachówka |  | dobry | dobry | bardzo dobry | dobry | nie dotyczy | bardzo dobry | 93.83 | 1.5 | nie | nie
19. | BUDYNEK /świetlica/ | użyteczności publicznej | tak |  | nie | 1930 | 241000 | odtworzeniowa | gaśnice, zamki | Pleśno 19 | cegła | drewno | drew.. dachówka |  | dobry | dobry | bardzo dobry | dobry | nie dotyczy | bardzo dobry | 46.5 | 1 | nie | nie
20. | BUDYNEK /świetlica/ | użyteczności publicznej | tak |  | nie |  | 299457.32 | księgowa brutto |  | Paluzy 5
21. | BUDYNEK /świetlica/ | użyteczności publicznej | tak |  | nie | 1962 | 288000 | odtworzeniowa | gaśnice, zamki | Troksy 13 | cegła | drewno | drew.. Papa |  | dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | nie dotyczy | bardzo dobry | 55.68 | 2 | tak | nie
22. | BUDYNEK /świetlica/ | użyteczności publicznej | tak |  | nie | 1950 | 916000 | odtworzeniowa | gaśnice, zamki | Unikowo18 | cegła | drewno | drew.. dachówka |  | dobry | dobry | bardzo dobry | dobry | nie dotyczy | bardzo dobry | 176.96 | 1 | nie | nie
23. | BUDYNEK /świetlica/ | użyteczności publicznej | tak |  | nie | 1930 | 606000 | odtworzeniowa | gaśnice, zamki | Troszkowo 59 | cegła | drewno | drew.. blachodachówka |  | dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | nie dotyczy | bardzo dobry | 117.08 | 1 | nie | nie
24. | BUDYNEK /świetlica/ | użyteczności publicznej | tak |  | nie | 1920 | 63377.04 | księgowa brutto | gaśnice, zamki | Księżno27 | cegła | drewno | drew.. dachówka |  | dobry | dobry | bardzo dobry | dobry | nie dotyczy | bardzo dobry
25. | BUDYNEK /świetlica/ | użyteczności publicznej | tak |  | nie |  | 121159.67 | księgowa brutto | gaśnice, zamki | Prosity 35 | cegła | drewno | drew.. dachówka |  | dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | nie dotyczy | bardzo dobry
26. | BUDYNEK /świetlica/ | użyteczności publicznej | tak |  | nie |  | 375927.52 | księgowa brutto | gaśnice, zamki | Wozławki 21 | cegła | drewno | drew.. dachówka |  | dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | nie dotyczy | bardzo dobry
27. | BUDYNEK /świetlica/ | użyteczności publicznej | tak |  | nie |  | 10085.7 | księgowa brutto |  | Pleśnik 3
28. | BUDYNEK /świetlica/ | użyteczności publicznej | tak |  | nie |  | 3317.75 | księgowa brutto |  | Sułowo 7
29. | BUDYNEK/remiza/ | użyteczności publicznej | tak |  | nie |  | 12083.5 | księgowa brutto | zamki | Sułowo 30 | cegła | drewno | drew.. dachówka |  | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy
30. | SCENA LETNIA /b soc-sanit.+-wyposaż | użyteczności publicznej | tak |  | nie | 2011 | 421795.86 | księgowa brutto | gaśnice, zamki | Sątopy Samulewo | cegła | drewno | drew.. blachodachówka |  | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | nie dotyczy | bardzo dobry
31. | KOTŁOWNIA OLEJOWA | techniczny | tak |  | nie |  | 1753997.75 | księgowa brutto |  | Sątopy | [8 empty] | nie dotyczy
32. | OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW | techniczny | tak |  | nie |  | 1341887.06 | księgowa brutto |  | Sątopy | [8 empty] | nie dotyczy
35. | BUDYNEK HYDROFORNI OS. | techniczny | tak |  | nie | 1970 | 28803.62 | księgowa brutto |  | Sątopy | żelbeton |  | papa |  | dobry | dobry |  | dobry | nie dotyczy | dobry
48. | HYDROFORNIA Henrykowo | techniczny | tak |  | nie | 2003 | 354813.24 | księgowa brutto |  | Henrykowo | [8 empty] | nie dotyczy
59. | Rozprowadz. wody -hydrof. Pleśnik | techniczny | tak |  | nie |  | 6098.4 | księgowa brutto |  | Pleśnik
62. | oczyszczalnia ścieków Pleśnik | techniczny | tak |  | nie | 2011 | 599296.83 | księgowa brutto |  | Pleśnik
65. | targowisko + brama | użyteczności publicznej | tak |  | nie | 2014 | 1545298.27 | księgowa brutto |  | Bisztynek ul Findera
88. | Brama Lidzbarska | użyteczności publicznej | tak |  | nie |  | 1883711.63 | księgowa brutto |  | BISZTYNEK
1 | Budynek mieszkano - użytkowy | centrum opieki dziennej niepełnosprawnych, mieszkania | TAK |  | NIE | 1971 | 1277754 | księgowa brutto | gaśnice proszkowe 7 sztuk, 1 hydrant na posesji | Grzęda 31a, 11-230 Bisztynek | cegła i płyty żelbetowe | stropodach | papa termozgrzewalna |  | dobry | dobry | dobry | bardzo dobry | brak | dobry | 1025.9 | 2 | nie | nie
RAZEM | RAZEM | [5 empty] | 25990502.76
2. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bisztynku im. Ziemii Warmińskiej w Bisztynku
1 | Budynek dydaktyczny | zajęcia dydaktyczne | tak | nie | nie | 2006 | 10102624.96 | księgowa brutto | alarm, monitoring, gaśnice, oświetlenie awaryjne | Bisztynek, ul. Kolejowa 5 | cegła | drewniane | blachodachówka |  | bardzo dobra | bardzo dobra | bardzo dobra | bardzo dobra |  |  | 1653 | 3 | częściowo | nie
2 | Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym | zajęcia dydaktyczne | tak | nie | nie | 2006 |  |  | alarm, gaśnice, oświetlenie awaryjne | Bisztynek, ul. Kolejowa 5 | cegła | metalowy | blacha |  | bardzo dobra | bardzo dobra | bardzo dobra | bardzo dobra |  |  | 751 | 1 | nie | nie
3 | Budynek żywieniowo-socjalny z łącznikiem | świetlica, blok żywieniowy | tak | nie | nie | 2006 |  |  | alarm, gaśnice | Bisztynek, ul. Kolejowa 5 | cegła | drewniane | dachówka |  | bardzo dobra | bardzo dobra | bardzo dobra | bardzo dobra |  |  | 963 | 2 | tak | nie
4 | Kotłownia lokalna na gaz płynny | dostarczanie energii cieplnej | tak | nie | nie | 2006 |  |  | gaśnice | Bisztynek, ul. Kolejowa 5 | cegła | metalowy | blacha |  | bardzo dobra | bardzo dobra | bardzo dobra | bardzo dobra |  |  | 22 | N/D | nie | nie
5 | Budynek szkoły | zajęcia dydaktyczne | tak | nie | tak | 1934 | 2680875.96 | odtworzeniowa | alarm, gaśnice, monitoring, system oddymiania | Bisztynek, ul. Kolejowa 7 | cegła | drewniane | dachówka |  | bardzo dobra | bardzo dobra | bardzo dobra | bardzo dobra | bardzo dobra |  | 2153 | 4 | częściowo | tak
RAZEM | RAZEM | [5 empty] | 12783500.92
3. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sątopach
1 | szkoła | zajęcia lekcyjne | tak | nie | nie | 1964 | 4095007.45 | księgowa brutto | zab.p-poż. | SĄTOPY 1 | cegla | żelbetowe | płyty,pokr.papa | 2019 r- termomodernizacja budynku szkoły oraz instalacja nowej sieci internetowej razem poniesiony koszt: 2 346 628,01 zł, 2021 r- adaptacja pomieszczeń dla oddziału przedszkolnego koszt: 236 577,44 | dobre | dobra | dobra | bardzo dobra | nie dotyczy | dobra | 715 | 1 | nie | nie
2 | budynek gospodarczy | pomieszczenia pomocnicze | tak | nie | nie | 1964 | 27242 | księgowa brutto |  | SĄTOPY 1 | [5 empty] | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy
3 | sala gimnastyczna | zajęcia sportowe oraz lekcyjne | tak | nie | nie | 2011 | 3442000 | odtworzeniowa |  | SĄTOPY 1 | cegla | żelbetowe | k.drew.,pokr.papa |  | b.dobre | bdobra | b.dobra | b.dobra | nie dotyczy | b.dobra | 826.09 | 1 | nie
| RAZEM | [5 empty] | 7564249.45
4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
1 | Budynek MOPS | funkcja społeczna | tak | nie | nie | 1908 | 4024244.03 | księgowa brutto | PRZECIWPOZAROWE: GASNICE MGŁOWO WODNE SZT 5; GASNICE PROSZEK SZT 6; URZADZENIE GASNICZE SZT 1; POSIADANE CZUJNIKI I URZADZENIA ALARMOWENIE NIE SĄ SKORDYNOWANE ZE STRAZ POZARNĄ(LOKALNIE NA TERENIE OBIEKTU). PRZECIWKRADZIEZOWE- ALARM INFORMACJA PRZEKAZYWANA JEST DO FIRMY OCHRONIARSKIEJ ATUT | Plac Wolnosci 3 i 5, 11-230 Bisztyek | Z CEGŁY MUROWANEJ | MUROWANE | KONSTRUKCJA DREWNIANA POKRYTA DACHÓWKĄ CERAMICZNĄ |  | DOBRE | DOBRYM | DOBRYM | DOBRYM | DOBRYM | DOBRYM | 853.08 | 2 | TAK | TAK
Razem | [6 empty] | 4024244.03
5. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bisztynku Sp. z o.o.
1. | budynek mieszkalny | mieszkalnictwo | tak | nie | tak | 1940 | 293000 | odtworzeniowa | l.użytkowy posiada kraty na oknach | Wojska Polskiego 10 | cegła | drewno | drewno+dachówka |  | dobry | dobry | dobry | dobry | - | dobry | 62.28 | 2 | TAK | NIE
2. | lokal użytkowy | posterunek policji | tak | nie | tak | 1940 | 519000 | odtworzeniowa | l.użytkowy posiada kraty na oknach | Wojska Polskiego 10 | cegła | drewno | drewno+dachówka |  | dobry | dobry | dobry | dobry | - | dobry | 81.12 | 2 | TAK | NIE
3. | budynek mieszkalny | mieszkalnictwo | tak | nie | tak | 1882 | 910000 | odtworzeniowa | nie posiada | Harcerska 7 | cegła | drewno | drewno+dachówka |  | dobry | dobry | dobry | dobry | - | dobry | 193.6 |  | TAK | NIE
4. | budynek mieszkalny | mieszkalnictwo | tak | nie | tak | 1880 | 383000 | odtworzeniowa | nie posiada | Ignacego Krasickiego 1 | cegła | drewno | drewno+dachówka |  | dobry | dobry | dobry | dobry | - | dobry | 81.5 | 2 | TAK | NIE
5. | budynek mieszkalny | mieszkalnictwo | tak | nie | tak | 1873 | 361000 | odtworzeniowa | nie posiada | Ignacego Krasickiego 3 | cegła | drewno | drewno+dachówka |  | dobry | dobry | dobry | dobry | - | dobry | 76.73 | 2 | TAK | NIE
6. | budynek mieszkalny | mieszkalnictwo | tak | nie | tak | p. 1930 | 551000 | odtworzeniowa | nie posiada | Ignacego Krasickiego 4 | cegła | drewno | drewno+dachówka |  | dobry | dobry | dobry | dobry | - | dobry | 103.4 |  | TAK | NIE
7. | budynek mieszkalny | mieszkalnictwo | tak | nie | tak | 1879 | 476000 | odtworzeniowa | nie posiada | Górnoślaska 7 | cegła | drewno | drewno+dachówka |  | dobry | dobry | dobry | dobry | - | dobry | 91.07 | 1 | TAK | NIE
8. | budynek mieszkalny | mieszkalnictwo | tak | nie | nie | 1945 | 399000 | odtworzeniowa | nie posiada | Wojska Polskiego 13 | cegła | drewno | drewno+dachówka |  | dobry | dobry | dobry | dobry | - | dobry | 76.32 | 1 | TAK | NIE
9. | lokal mieszk. w budynku mieszk. | mieszkalnictwo | tak | nie | tak | 1900 | 184000 | odtworzeniowa | nie posiada | Struga 18 /1 | cegła | drewno | drewno+dachówka |  | dobry | dobry | dobry | dobry | - | dobry | 38.26 |  | TAK | NIE
10. | budynek mieszkalny | mieszkalnictwo | tak | nie | tak | 1874 | 531000 | odtworzeniowa | nie posiada | Kościelna 16 | cegła | drewno | drewno+dachówka |  | dobry | dobry | dobry | dobry | - | dobry | 112.89 |  | TAK | NIE
11. | budynek mieszkalny | mieszkalnictwo | tak | nie | tak | 1905 | 712000 | odtworzeniowa | nie posiada | Kościelna 23 | cegła | drewno | drewno+dachówka |  | dobry | dobry | dobry | dobry | - | dobry | 151.49 | 2 | TAK | NIE
12. | budynek mieszkalny | mieszkalnictwo | tak | nie | tak | 1900 | 411000 | odtworzeniowa | nie posiada | Kościelna 33 | cegła | drewno | drewno+dachówka |  | dobry | dobry | dobry | dobry | - | dobry | 87.32 | 2 | TAK | NIE
13. | budynek mieszkalny | mieszkalnictwo | tak | nie | tak | 1870 | 474000 | odtworzeniowa | nie posiada | Reja 1 | cegła | beton | drewno+dachówka |  | dobry | dobry | dobry | dobry | - | dobry | 100.8 | 1 | TAK | NIE
14. | budynek mieszkalny | mieszkalnictwo | tak | nie | tak | 1871 | 703000 | odtworzeniowa | nie posiada | Reja 3 | cegła | beton | drewno+dachówka |  | dobry | dobry | dobry | dobry | - | dobry | 149.57 | 1 | TAK | NIE
15. | lokal użytkowy | lokal użytkowy - sklep | tak | nie | tak | 1890 | 263000 | odtworzeniowa | l. użytkowy krata na oknie | Sienkiewicza 6 | cegła | drewno | drewno+dachówka |  | dobry | dobry | dobry | dobry | - | dobry | 39.95 | 2 | TAK | NIE
16. | budynek mieszkalny | mieszkalnictwo | tak | nie | tak | p. 1930 | 520000 | odtworzeniowa | nie posiada | Dąbrowa 17 | cegła | drewno | drewno+dachówka |  | dobry | dobry | dobry | dobry | - | dobry | 99.6 |  | TAK | NIE
17. | budynek mieszkalny | mieszkalnictwo | tak | nie | tak | p. 1930 | 816000 | odtworzeniowa | nie posiada | Księżno 18 | cegła | drewno | drewno+dachówka |  | dobry | dobry | dobry | dobry | - | dobry | 185.6 |  | TAK | NIE
18. | budynek mieszkalny | mieszkalnictwo | tak | nie | tak | p. 1930 | 718000 | odtworzeniowa | krata na drzwiach do l. użytkowego | Paluzy 5 | cegła | drewno | drewno+dachówka |  | dobry | dobry | dobry | dobry | - | dobry | 134.94 |  | TAK | NIE
19. | lokal użytkowy | lokal użytkowy - sklep | tak | nie | tak | p. 1930 | 499000 | odtworzeniowa | krata na drzwiach do l. użytkowego | Paluzy 5 | cegła | drewno | drewno+dachówka |  | dobry | dobry | dobry | dobry | - | dobry | 87.84 |  | TAK | NIE
20. | budynek mieszkalny | mieszkalnictwo | tak | nie | tak | ok. 1920 | 1513000 | odtworzeniowa | nie posiada | Wojkowo Wieś 15 | cegła | drewno | drewno+dachówka |  | dobry | dobry | dobry | dobry | - | dobry | 289.62 |  | TAK | NIE
21. | budynek mieszkalny | mieszkalnictwo | tak | nie | tak | p. 1930 | 849000 | odtworzeniowa | nie posiada | Wozławki 21 | cegła | drewno | drewno+dachówka |  | dobry | dobry | dobry | dobry | - | dobry | 162.39 |  | TAK | NIE
22. | budynek mieszkalny | mieszkalnictwo | tak | nie | tak | p. 1930 | 1214000 | odtworzeniowa | nie posiada | Warmiany 10 | cegła | drewno | drewno+dachówka |  | dobry | dobry | dobry | dobry | - | dobry | 232.31 |  | TAK | NIE
23. | budynek mieszkalny | mieszkalnictwo | tak | nie | tak | p. 1930 | 600000 | odtworzeniowa | nie posiada | Lądek 25 | cegła | drewno | drewno+dachówka |  | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | - | dobry | 114.86 |  | TAK | NIE
24. | budynek mieszkalny | mieszkalnictwo | tak | nie | tak | ok. 1925 | 923000 | odtworzeniowa | nie posiada | Krzewina 1 | cegła | drewno | drewno+dachówka |  | dobry | dobry | dobry | dobry | - | dobry | 196.3 |  | TAK | NIE
25. | budynek mieszkalny | mieszkalnictwo | tak | nie | nie | 1970-79 | 976000 | odtworzeniowa | nie posiada | Pleśnik 2 | cegła | drewno | drewno+eternit |  | dobry | dobry | dobry | dobry | - | dobry | 207.5 |  | TAK | NIE
26. | budynek mieszkalny | mieszkalnictwo | tak | nie | tak | ok.1920 | 724000 | odtworzeniowa | nie posiada | Mołdyty 2 | cegła | drewno | drewno+eternit |  | dobry | dobry | dobry | dobry | - | dobry | 154 |  | NIE | NIE
27. | budynek gospodarczy | gospodarczy dla mieszkań | tak | nie | tak | do 1983 | 66000 | odtworzeniowa | nie posiada | Harcerska 1 | cegła | drewno | drewno+dachówka |  | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | - | nie dotyczy | 28 |  | NIE | NIE
28. | budynek gospodarczy | gospodarczy dla mieszkań | tak | nie | tak | do 1983 | 81000 | odtworzeniowa | nie posiada | Harcerska 7 | cegła | drewno | drewno+dachówka |  | dobry | dobry | dobry | dobry | - | dobry | 43.8 |  | NIE | NIE
29. | budynek gospodarczy | gospodarczy dla mieszkań | tak | nie | tak | p. 1930 | 234000 | odtworzeniowa | nie posiada | Dąbrowa 17 | beton | drewno | drewno+dachówka |  | dobry | dobry | dobry | dobry | - | dobry | 110.88 |  | NIE | NIE
30. | budynek gospodarczy | gospodarczy dla mieszkań | tak | nie | nie | do 1983 | 55000 | odtworzeniowa | nie posiada | Ignacego Krasickiego 9 | cegła | drewno | drewno+dachówka |  | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | - | nie dotyczy | 26.2 |  | NIE | NIE
31. | budynek gospodarczy | gospodarczy dla mieszkań | tak | nie | tak | 1880 | 117000 | odtworzeniowa | nie posiada | Ignacego Krasickiego 1 | cegła | drewno | drewno+dachówka |  | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | - | nie dotyczy | 55.44 |  | NIE | NIE
32. | budynek gospodarczy | gospodarczy dla mieszkań | tak | nie | tak | przed 1945 | 66000 | odtworzeniowa | nie posiada | Górnoślaska 16 | cegła | drewno | drewno+dachówka |  | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | - | nie dotyczy | 31.5 |  | NIE | NIE
33. | budynek gospodarczy | gospodarczy dla mieszkań | tak | nie | tak | do 1983 | 38000 | odtworzeniowa | nie posiada | Grunwaldzka 6 | cegła | drewno | drewno+dachówka |  | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | - | nie dotyczy | 14.32 |  | NIE | NIE
34. | budynek gospodarczy | gospodarczy dla mieszkań | tak | nie | tak | do 1983 | 119000 | odtworzeniowa | nie posiada | Grunwaldzka 13 | cegła | drewno | drewno+dachówka |  | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | - | nie dotyczy | 45.25 |  | NIE | NIE
35. | budynek gospodarczy | gospodarczy dla mieszkań | tak | nie | tak | przed 1945 | 32000 | odtworzeniowa | nie posiada | Grunwaldzka 4-5 | cegła | drewno | drewno+dachówka |  | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | - | nie dotyczy | 12 |  | NIE | NIE
36. | budynek gospodarczy | gospodarczy dla mieszkań | tak | nie | tak | do 1983 | 79000 | odtworzeniowa | nie posiada | Kajki 1a | cegła | drewno | drewno+dachówka |  | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | - | nie dotyczy | 30.12 |  | NIE | NIE
37. | budynek gospodarczy | gospodarczy dla mieszkań | tak | nie | tak | do 1983 | 137000 | odtworzeniowa | nie posiada | Kajki 4-14 | cegła | drewno | drewno+papa |  | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | - | nie dotyczy | 57.59 |  | NIE | NIE
38. | budynek gospodarczy | gospodarczy dla mieszkań | tak | nie | tak | przed 1969 | 22000 | odtworzeniowa | nie posiada | Kolejowa 16 | cegła | drewno | drewno+papa |  | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | - | nie dotyczy | 9.15 |  | NIE | NIE
39. | budynek użytkowy | strażnica | tak | nie | tak | 1990 | 233000 | odtworzeniowa | nie posiada | Konopnickiej 1 | cegła | beton | drewno+dachówka |  | dobry | dobry | dobry | dobry | - | dobry | 45.7 |  | NIE | NIE
40. | budynek gospodarczy | gospodarczy dla mieszkań | tak | nie | tak | 1900 | 41000 | odtworzeniowa | nie posiada | Struga 18 /1 | cegła | drewno | drewno+papa |  | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | - | nie dotyczy | 19.22 |  | NIE | NIE
41. | budynek gospodarczy | gospodarczy dla mieszkań | tak | nie | tak | do 1983 | 42000 | odtworzeniowa | nie posiada | Kościelna 16 | cegła | drewno | drewno+papa |  | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | - | nie dotyczy | 20 |  | NIE | NIE
42. | budynek gospodarczy | gospodarczy dla mieszkań | tak | nie | tak | do 1983 | 72000 | odtworzeniowa | nie posiada | Kościelna 23 | cegła | drewno | drewno+dachówka |  | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | - | nie dotyczy | 27.4 |  | NIE | NIE
43. | budynek gospodarczy | gospodarczy dla mieszkań | tak | nie | tak | do 1983 | 55000 | odtworzeniowa | nie posiada | Kościelna 25 | cegła | drewno | drewno+dachówka |  | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | - | nie dotyczy | 20.91 |  | NIE | NIE
44. | budynek gospodarczy | gospodarczy dla mieszkań | tak | nie | tak | do 1983 | 183000 | odtworzeniowa | nie posiada | Kościelna 33 | cegła | drewno | drewno+papa |  | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | - | nie dotyczy | 69.23 |  | NIE | NIE
45. | budynek gospodarczy | gospodarczy dla mieszkań | tak | nie | tak | przed 1939 | 79000 | odtworzeniowa | nie posiada | Kościelna 19 | cegła | drewno | drewno+papa |  | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | - | nie dotyczy | 30 |  | NIE | NIE
46. | budynek gospodarczy | gospodarczy dla mieszkań | tak | nie | tak | przed 1939 | 18000 | odtworzeniowa | nie posiada | Kościelna 21 | cegła | drewno | drewno+papa |  | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | - | nie dotyczy | 6.75 |  | NIE | NIE
47. | budynek gospodarczy | gospodarczy dla mieszkań | tak | nie | tak | do 1983 | 43000 | odtworzeniowa | nie posiada | Kościelna 28 | cegła | drewno | drewno+papa |  | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | - | nie dotyczy | 16.22 |  | NIE | NIE
48. | budynek gospodarczy | gospodarczy dla mieszkań | tak | nie | tak | do 1983 | 43000 | odtworzeniowa | nie posiada | Kościelna 29b | cegła | drewno | drewno+papa |  | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | - | nie dotyczy | 5.8 |  | NIE | NIE
49. | budynek użytkowy | przychodnia zdrowia | tak | nie | tak | 1925 | 1428000 | odtworzeniowa | nie posiada | Kościuszki 5 | cegła | drewno | drewno+dachówka |  | dobry | dobry | dobry | dobry | - | dobry | 295.1 |  | NIE | NIE
50. | budynek gospodarczy | gospodarczy dla mieszkań | tak | nie | tak | p. 1930 | 146000 | księgowa brutto | nie posiada | Księżno 18 | cegła | drewno | drewno+dachówka |  | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | - | nie dotyczy | 55.4 |  | NIE | NIE
51. | budynek gospodarczy | gospodarczy dla mieszkań | tak | nie | tak | 1920 | 160000 | odtworzeniowa | nie posiada | Lądek 25 | cegła | drewno | drewno+dachówka |  | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | - | nie dotyczy | 75.7 |  | TAK | NIE
52. | budynek gospodarczy | gospodarczy dla mieszkań | tak | nie | tak | do 1983 | 73000 | odtworzeniowa | nie posiada | Mazurska 2 | cegła | drewno | drewno+dachówka |  | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | - | nie dotyczy | 34.64 |  | NIE | NIE
53. | budynek gospodarczy | gospodarczy dla mieszkań | tak | nie | nie | do 1983 | 61000 | odtworzeniowa | nie posiada | Miarki 4 | cegła | drewno | drewno+dachówka |  | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | - | nie dotyczy | 28.95 |  | NIE | NIE
54. | budynek gospodarczy | gospodarczy dla mieszkań | tak | nie | nie | do 1983 | 48000 | odtworzeniowa | nie posiada | Morcinka 10 | cegła | drewno | drewno+dachówka |  | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | - | nie dotyczy | 22.99 |  | NIE | NIE
55. | budynek gospodarczy | gospodarczy dla mieszkań | tak | nie | tak | przed 1939 | 50000 | odtworzeniowa | nie posiada | Ogrodowa 1A | cegła | drewno | drewno+dachówka |  | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | - | nie dotyczy | 23.66 |  | NIE | NIE
56. | budynek gospodarczy | gospodarczy dla mieszkań | tak | nie | nie | 1970 | 141000 | odtworzeniowa | nie posiada | Pleśnik 2 (bud.gosp. 5szt.) | cegła | drewno | drewno+papa |  | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | - | nie dotyczy | 66.68 |  | NIE | NIE
57. | budynek gospodarczy | gospodarczy dla mieszkań | tak | nie | nie | do 1983 | 55000 | odtworzeniowa | nie posiada | Reja 1 | cegła | drewno | drewno+dachówka |  | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | - | nie dotyczy | 26.1 | 1 | NIE | NIE
58. | budynek gospodarczy | gospodarczy dla mieszkań | tak | nie | nie | do 1983 | 109000 | odtworzeniowa | nie posiada | Reja 3 | cegła | drewno | drewno+papa |  | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | - | nie dotyczy | 50.64 |  | NIE | NIE
59. | budynek gospodarczy | gospodarczy dla mieszkań | tak | nie | nie | 1968 | 164000 | odtworzeniowa | nie posiada | Reja 5A | cegła | drewno | drewno+papa |  | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | - | nie dotyczy | 75.97 |  | NIE | NIE
60. | garaż | garaż dla mieszkań | tak | nie | nie | 1968 | 41000 | odtworzeniowa | nie posiada | Reja 5A | cegła | drewno | drewno+papa |  | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | - | nie dotyczy | 14.28 |  | NIE | NIE
61. | budynek gospodarczy | gospodarczy dla mieszkań | tak | nie | nie | 1930 | 26000 | odtworzeniowa | nie posiada | Górnośląska 2 | cegła | drewno | drewno+papa |  | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | - | nie dotyczy | 12 |  | NIE | NIE
62. | budynek użytkowy | sklep | tak | nie | nie | do 1983 | 189000 | odtworzeniowa | nie posiada | Sienkiewicza 3 | cegła | drewno | drewno+dachówka |  | dobry | dobry | dobry | dobry | - | dobry | 33.3 |  | NIE | NIE
63. | budynek gospodarczy | gospodarczy dla mieszkań | tak | nie | tak | 1890 | 25000 | odtworzeniowa | nie posiada | Sienkiewicza 6 | cegła | drewno | drewno+dachówka |  | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | - | nie dotyczy | 9.6 |  | NIE | NIE
64. | garaż | gospodarczy dla mieszkań | tak | nie | nie | 1972 | 139000 | odtworzeniowa | nie posiada | Spóldzielców 1 | cegła | drewno | drewno+papa |  | dobry | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | - | nie dotyczy | 49.1 |  | NIE | NIE
65. | budynek gospodarczy | gospodarczy dla mieszkań | tak | nie | nie | 1972 | 52000 | odtworzeniowa | nie posiada | Spóldzielców 1 | cegła | drewno | drewno+papa |  | dobry | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | - | nie dotyczy | 24.1 |  | NIE | NIE
66. | budynek gospodarczy | gospodarczy dla mieszkań | tak | nie | nie | do 1983 | 66000 | odtworzeniowa | nie posiada | Kajki 19a | cegła | drewno | drewno+papa |  | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | - | nie dotyczy | 31.2 |  | NIE | NIE
67. | garaż | garaż dla mieszkań | tak | nie | tak | przed 1939 | 101000 | odtworzeniowa | nie posiada | Struga | cegła | drewno | drewno+blacha |  | dobry | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | - | nie dotyczy | 35.6 |  | NIE | NIE
68. | garaż (3 szt). | gospodarczy dla mieszkań | tak | nie | nie | ok. 1960 | 195000 | odtworzeniowa | nie posiada | Struga | cegła | drewno | drewno+papa |  | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | - | nie dotyczy | 61.32 |  | NIE | NIE
69. | budynek gospodarczy | gospodarczy dla mieszkań | tak | nie | nie | p. 1920 | 159000 | odtworzeniowa | nie posiada | Wojkowo 15 | cegła | drewno | drewno+dachówka |  | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | - | nie dotyczy | 75.24 |  | NIE | NIE
70. | garaż (3 szt). | garaż dla mieszkań | tak | nie | nie | do 1983 | 372000 | odtworzeniowa | nie posiada | Wojska Polskiego 1 | cegła | beton | drewno+papa |  | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | - | nie dotyczy | 130.9 |  | NIE | NIE
71. | budynek gospodarczy | gospodarczy dla mieszkań | tak | nie | nie | do 1983 | 106000 | odtworzeniowa | nie posiada | Wojska Polskiego 5 | cegła | drewno | drewno+dachówka |  | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | - | nie dotyczy | 50.08 |  | NIE | NIE
72. | budynek gospodarczy | gospodarczy dla mieszkań | tak | nie | tak | przed 1939 | 58000 | odtworzeniowa | nie posiada | Wojska Polskiego 4 | cegła | drewno | drewno+papa |  | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | - | nie dotyczy | 27.5 |  | NIE | NIE
73. | budynek gospodarczy | gospodarczy dla mieszkań | tak | nie | nie | do 1983 | 214000 | odtworzeniowa | nie posiada | Wojska Polskiego 5b | cegła | drewno | drewno+papa |  | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | - | nie dotyczy | 101.4 |  | NIE | NIE
74. | budynek gospodarczy | gospodarczy dla mieszkań | tak | nie | nie | ok. 1945 | 235000 | odtworzeniowa | nie posiada | Wojska Polskiego 13 | cegła | drewno | drewno+dachówka |  | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | - | nie dotyczy | 111.2 |  | NIE | NIE
75. | budowla sportowa | magazyn na sprzęt sportowy | tak | nie | nie | 1986 | 274000 | odtworzeniowa | kraty na oknach | Wojska Polskiego | cegła | drewno | papa |  | dobry | dobry | dobry | dobry | - | dobry | 76.17 |  | NIE | NIE
76. | budowla sportowa | obiekt sportowy - szatnia | tak | nie | nie | 1986 | 229000 | odtworzeniowa | kraty na oknach | Wojska Polskiego | gazobeton | stropodach beton | papa |  | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | - | dobry | 41.51 |  | NIE | NIE
77. | Zadaszone wiaty stalowe ocynkowane, trybuny, płyta boiska oraz siedziska | rekreacja | tak | nie | nie | 1990 | 203910.9 | księgowa brutto |  | Wojska Polskiego
78. | biuro | administracja | tak | nie | nie | 1980 | 970000 | odtworzeniowa | alarm, gaśnice | Słoneczna 3 | cegła | drewno | drewno+dachówka |  | dobry | dobry | dobry | dobry | - | dobry | 212.9 |  | NIE | NIE
79. | stolarnia | działalność ZGKiM | tak | nie | nie | 1980 | 747000 | odtworzeniowa | gaśnice | Słoneczna 3 | cegła | drewno | dachówka+blachodachówka |  | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | - | dobry | 138.8 |  | NIE | NIE
80. | stacja uzdatniania wody | budynek hydroforni | tak | nie | nie | 1978 | 34769.6 | księgowa brutto | gaśnice | Prosity | suporex | beton | papa |  | dobry | dobry | dobry | dobry | - | dobry |  |  | NIE | NIE
81. | budynek użytkowy Warmiany | sklep, warsztat | tak | nie | nie | 1976-1978 | 456000 | odtworzeniowa | nie posiada | Warmiany | suporex | beton | papa |  | dobry | dobry | dobry | dobry | - | dobry | 88 |  | NIE | NIE
82. | budynek mieszkalny | mieszkalnictwo | tak | nie | tak | p.1930 | 391000 | odtworzeniowa | nie posiada | LĄDEK 4 | cegła | drewno | blacha trapez. |  | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | - | dobry | 83.2 |  | NIE | NIE
83. | budynek mieszkalny | mieszkalnictwo | tak | nie | tak | p.1945 | 344000 | odtworzeniowa | nie posiada | Unikowo 1/2 | cegła | drewno | dachówka |  | dobry | dobry | dobry | dobry | - | nie dotyczy | 73.2
84. | budynek mieszkalny | mieszkalnictwo | tak | nie | nie | lata 60 | 236000 | odtworzeniowa | nie posiada | Pleśnik 1/15 | cegła | drewno | dachówka |  | dobry | dobry | dobry | dobry |  | nie dotyczy | 50.1
85. | budynek mieszkalny | mieszkalnictwo | tak | nie | nie | lata 60 | 62000 | odtworzeniowa | nie posiada | Troksy 3/2 | cegła | drewno | dachówka |  | dobry | dobry | dobry | dobry |  | nie dotyczy | 13.2
86. | budynek mieszkalny | mieszkalnictwo | tak | nie | tak | p.1945 | 144000 | odtworzeniowa | nie posiada | Troksy 8/5 | cegła | drewno | papa |  | dobry | dobry | dobry | dobry |  | dobry | 30.6
87. | budynek mieszkalny | mieszkalnictwo | tak | nie | tak | p.1945 | 209000 | odtworzeniowa | nie posiada | Mołdyty 5/1 | cegła | drewno | eternit |  | dobry | dobry | dobry | dobry |  | dobry | 44.4
88. | budynek mieszkalny | mieszkalnictwo | tak | nie | tak | p.1945 | 196000 | odtworzeniowa | nie posiada | Mołdyty 5/2 | cegła | drewno | eternit |  | dobry | dobry | dobry | dobry |  | dobry | 41.7
89. | oczyszczalnia ścieków | infrastruktura | tak | nie | nie | 2011 | 4305592.74 | księgowa brutto | gaśnice | Bisztynek- kolonia
90. | budynek techniczny | infrastruktura | tak | nie | nie | 2011 | 1075184.53 | księgowa brutto | gaśnice | Bisztynek- kolonia | suporex | beton | blachodachówka |  | dobry | dobry | dobry | dobry
91. | budynek stacja uzdatniania zwody wraz z elementami SUW,garaż,bud.gosp. | infrastruktura | tak | nie | nie | 2011 | 94617.51 | księgowa brutto | gaśnice | ul. Polna 2 Bisztynek | cegła+suporex | stropodach | płyty dachowo ocieplane |  | dobry | dobry | dobry | dobry | 0 | dobry
92. | technologia stacji, zbiorniki retencyjne | infrastruktura | tak | nie | nie | 2011 | 1300200.49 | księgowa brutto | - | ul.Polna 2 Bisztynek | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy
93. | kotłownia(**) | kotłowni | tak | nie | nie | 1980 | 184000 | księgowa brutto | gaśnice | Słoneczna 3 | brak | brak | brak |  | dobry | dobry | dobry | dobry |  |  | 33.7
94. | magazyn garaz | magazyn na sprzęt sportowy | tak | nie | nie | 1980 | 1363000 | odtworzeniowa | gaśnice | Słoneczna 3 | cegła | belki stalowe | blacha trapezowa |  | dobry | dobry | dobry | dobry |  |  | 378.6
95. | magazynowo-warsztatowy | magazynowo-warsztatowy | tak | nie | nie | 1980 | 568000 | odtworzeniowa | gaśnice | Słoneczna 3 | cegła | belki stalowe | blacha trapezowa |  | dobry | dobry | dobry | dobry |  |  | 193.3
96. | magazyn, wiata | magazyn, wiata na sprzęt | tak | nie | nie | 1980 | 160000 | odtworzeniowa | gaśnice | Słoneczna 3 | drewno | belki drewno | eternit |  | dobry | dobry | dobry | dobry |  |  | 129.7
97. | Stacja podnoszenia ciśnienia wraz z wyposażeniem | infrastruktura | tak | nie | nie |  | 1989000 | odtworzeniowa | nie dotyczy | Księżno dla wod. Prosity | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  |  | 191.1
98. | Stacja podnoszenia ciśnienia kontenerowa wraz z wyposażeniem |  | tak | nie | nie |  | 159257 | księgowa brutto | nie dotyczy | Bisztynek- kolonia Stare Osiedle | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  |  | 40
99. | Stacja podnoszenia ciśnienia kontenerowa wraz z wyposażeniem |  | tak | nie | nie |  | 173403.6 | księgowa brutto | nie dotyczy | Troszkowo | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  |  | 40
100. | Stacja podnoszenia ciśnienia kontenerowa wraz z wyposażeniem |  | tak | nie | nie |  | 161692.03 | księgowa brutto | nie dotyczy | ul. Kolejowa; Bisztynek | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  |  | 40
101. | Oczyszczalnia ścieków Bisztynek, budynek wraz z elementami, budynek techniczny |  | tak | nie | nie |  | 1032000 | księgowa brutto | nie dotyczy | Polna 2, Bisztynek | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  |  | 196.7
102. | Budynek hydroforni Kokoszewo | infrastruktura | tak | nie | nie |  | 37109.26 | księgowa brutto | nie posiada | Kokoszewo | cegła | drewno | dachówka |  | dobry | dobry | dobry | dobry
103. | Stacja podnoszenia ciśnienia wraz z wyposażeniem | dla wod. Troszkowo | tak | nie | nie |  | 339653.74 | księgowa brutto |  | Słoneczna w Bisztynku | cegła | żelbetonowa | papa |  | dobry | dobry | dobry | dobry
104. | budynek mieszkalny | mieszkalnictwo | tak | nie | nie | 1965 | 410000 | odtworzeniowa | nie posiada | Łabławki 3 | cegła | drewno | eternit |  | dobry | dobry | dobry | dobry |  |  | 78.5
105. | budynek mieszkalny | mieszkalnictwo | tak | nie | nie | 1965 | 282000 | odtworzeniowa | nie posiada | Łabławki 6 | cegła | drewno | eternit |  | dobry | dobry | dobry | dobry |  |  | 53.9
106. | budynek mieszkalny | mieszkalnictwo | tak | nie | tak | 1950 | 589000 | odtworzeniowa | nie posiada | Sątopy 52 | cegła | drewno | papa |  | dobry | dobry | dobry | dobry |  |  | 112.74
107. | budynek mieszkalny | mieszkalnictwo | tak | nie | tak | 1925 | 671000 | odtworzeniowa | nie posiada | Sątopy 48 | cegła | drewno | dachówka |  | dobry | dobry | dobry | dobry |  |  | 126.1
108. | budynek mieszkalny | mieszkalnictwo | tak | nie | tak | 1975 | 480000 | odtworzeniowa | nie posiada | Wojkowo 4 | cegła | drewno | papa |  | dobry | dobry | dobry | dobry |  |  | 91.84
109. | budynek mieszkalny | mieszkalnictwo | tak | nie | tak | 1975 | 240000 | odtworzeniowa | nie posiada | Wojkowo 5 | cegła | beton | papa |  | dobry | dobry | dobry | dobry |  |  | 45.92
110. | budynek gospodarczy | gospodarczy dla mieszkań | tak | nie | nie | 1925 | 161000 | odtworzeniowa | nie posiada | Sątopy 48 | cegła | drewno | eternit |  | dobry | dobry | dobry | dobry |  |  | 74.35
111. | budynek gospodarczy | gospodarczy dla mieszkań | tak | nie | nie | 1965 | 31000 | odtworzeniowa | nie posiada | Łabławki 3 | cegła | drewno | papa |  | dobry | dobry | dobry | dobry |  |  | 11.6
112. | budynek gospodarczy | gospodarczy dla mieszkań | tak | nie | nie | 1975 | 57000 | odtworzeniowa | nie posiada | Wojkowo 4 | cegła | żelbetonowa | papa |  | dobry | dobry | dobry | dobry |  |  | 27.2
113. | budynek gospodarczy | gospodarczy dla mieszkań | tak | nie | nie | 1975 | 29000 | odtworzeniowa | nie posiada | Wojkowo 5 | cegła | beton | papa |  | dobry | dobry | dobry | dobry |  |  | 13.6
114. | Budynek kotłowni wraz z urządzeenia | kotłowni | tak | nie | nie | 1978 | 2548000 | odtworzeniowa | gaśnice | Bisztynek, Słoneczna | cegła | żelbetonowa | papa |  | dobry | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy |  |  | 349.76 | 3 | NIE | NIE
115. | sieć ciepłownicza i cyrkulacyjna | infrastruktura | tak | nie | nie | 2007 | 633534.63 | księgowa brutto | nie dotyczy | Bisztynek ul. Słoneczna | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy
116. | Pomieszczenie kotłowni oraz urządzenia techniczne sprzęt mechaniczny w budynku kotłowni i poza budynkiem kotłowni wraz z siecią ciepłowniczą | infrastruktura | tak | nie | nie | 1971 | 562000 | odtworzeniowa | gaśnice | Grzęda 31B | cegła | drewno | papa |  | dobry | dobry | dobry | dobry |  |  | 77.1
117. | budynek gospodarczy | gospodarczy dla mieszkań | tak | nie | nie | lata 60 | 62000 | odtworzeniowa | nie posiada | Pleśnik 1/15 | cegła | drewno | papa |  | dobry | dobry | dobry | dobry |  |  | 29.54
118. | budynek gospodarczy | gospodarczy dla mieszkań | tak | nie | nie | p.1945 | 38000 | odtworzeniowa | nie posiada | Troksy 8/5 | cegła | drewno | papa |  | dobry | dobry | dobry | dobry |  |  | 17.8
119. | budynek gospodarczy | gospodarczy dla mieszkań | tak | nie | nie | p.1945 | 170000 | odtworzeniowa | nie posiada | Unikowo 1/2 | cegła | drewno | papa |  | dobry | dobry | dobry | dobry |  |  | 80.5
120. | budynek gospodarczy | gospodarczy dla mieszkań | tak | nie | nie | do 1983 | 171000 | odtworzeniowa | nie posiada | UL. Kościelna 29a | cegła | drewno | papa |  | dobry | dobry | dobry | dobry |  |  | 81.08
121. | garaż | garaż dla mieszkań | tak | nie | nie | do 1983 | 94000 | odtworzeniowa | nie posiada | ul. Ignacego Krasickiego 2 | cegła | drewno | papa |  | dobry | dobry | dobry | dobry |  |  | 32.92
122. | budynek mieszkalny ( 2 lokale w budnyku mieszkalnym) | mieszkalnictwo | tak | nie | tak | 1905 | 638000 | odtworzeniowa | nie posiada | Reymonta 12 | cegła | drewno | dachówka |  | dobry | dobrr | dobry | dobry |  |  | 132.78 | 2 | TAK | NIE
123. | budynek gospodarczy | gospodarczy dla mieszkań | tak | nie | nie | 1983 | 41000 | odtworzeniowa | nie posiada | ul. Krasickiego 7 | cegła | drewno | papa |  | dobry | dobry | dobry | dobry |  |  | 19.34
124. | budynek gospodarczy | gospodarczy dla mieszkań | tak | nie | nie | 1983 | 66000 | odtworzeniowa | nie posiada | ul. Kościelna 27 | cegła | drewno | papa |  | dobry | dobry | dobry | dobry |  |  | 31.52
125. | budynek gospodarczy | gospodarczy dla mieszkań | tak | nie | nie | 1983 | 34000 | odtworzeniowa | nie posiada | ul. Kościelna 26 | cegła | drewno | papa |  | dobry | dobry | dobry | dobry |  |  | 16.22
126. | budynek mieszkalny ( 1 LOKAL) | mieszkalnictwo | tak | nie | nie | 1983 | 310000 | odtworzeniowa | nie posiada | Paluzy 43 | cegła | drewno | dachówka |  | dobry | dobry | dobry | dobry |  |  | 64.49
127. | budynek gospodarczy | gospodarczy dla mieszkań | tak | nie | nie | 1983 | 69000 | odtworzeniowa | nie posiada | Paluzy 43 | cegła | drewno | dachówka |  | nieodpowiedni | nieodpowiedni | nie dotyczy | dobry |  |  | 43.5
128. | budynek gospodarczy (garaż) | garaż | tak | nie | nie | 1983 | 61000 | odtworzeniowa | nie posiada | Wojska Polskiego 10 | cegka | drewno | papa |  | dobry | dobry | dobry | dobry |  |  | 24.1
129. | budynek gospodarczy | gospodarczy dla mieszkań | tak | nie | nie | 1983 | 25000 | odtworzeniowa | nie posiada | Reymonta 12 | cegła | drewno | dachówka |  | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry |  |  | 12
130. | budynek gospodarczy | gospodarczy dla mieszkań | tak | nie | nie | 1983 | 25000 | odtworzeniowa | nie posiada | Górnośląska 7 | cegła | drewno | papa |  | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry |  |  | 11.59
131. | budynek gospodarczy | gospodarczy dla mieszkań | tak | nie | nie | 1983 | 17000 | odtworzeniowa | nie posiada | Wojska Polskiego 10 | cegła | drewno | papa |  |  | dobry | nie dotyczy | dobry |  |  | 8
132. | garaż | garaż dla mieszkań | tak | nie | nie | 1983 | 55000 | odtworzeniowa | nie posiada | Wojska Polskiego 5B | cegła | drewno | papa |  | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry |  |  | 19.5
Razem | [6 empty] | 48798926.03
7. Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej
1 | budynek OKiAL | administracja | tak | nie | nie | 1964 | 4753000 | odtworzeniowa | gaśnice, hydrant, alarm | 11-230 Bisztynek ul. Ogrodowa 2 | cegła | żelbeton | stropodach, w części papa i taras użytkowy |  | bardzo dobra | bardzo dobra | bardzo dobra | bardzo dobra | nie dotyczy | bardzo dobra | 678.57 | w części 2 | częściowo | nie
| RAZEM | [5 empty] | 4753000
[5 empty] | SUMA OGÓŁEM: |  | 103914423.19
Nazwa dokumentu: Wykaz majątku w JST, wersja 2 z dn. 03.03.2020 r.