***Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej***

***Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji***

***z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii
w Olsztynie***



Olsztyn, 27.11.2018 r.

 **Odpowiedzi i wyjaśnienia na pytania wykonawców**

**Dotyczy zadania nr 3 – Stolik jezdny**

1. Czy Zamawiający dopuści wózek nie wyposażony we wkłady szuflad opisane w pkt. 20
2. Czy (w pkt. 21) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w pojemnik/tackę na żel EKG?
3. Czy (w pkt. 22 i 28) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w jeden pojemnik na cewniki zamocowany do korpusu wózka?
4. Czy (w pkt. 26) Zamawiający dopuści wózek nie posiadający haczyków użytkowych z tyłu wózka?
5. Czy (w pkt. 29) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w narożnikach nad kołami w krążki odbojowe?

***Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zaproponowanych rozwiązań w pytaniach od 1-5, pod warunkiem spełnienia reszty parametrów określonych przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania rozwiązania dopuszczonego niniejszymi odpowiedziami, pod formularzem parametrów technicznych Zamawiający zaleca zamieszczenie informacji o dopuszczeniu zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiającego z dnia …..***