## Arkusz1
OFERTA WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA
W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia, pod nazwą:
„DOSTAWA MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH"
będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, którym jest:
.........................................................................................................................................................................
składamy niniejszą ofertę:
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach:
l.p. | Część 10 - przedmiot zamówienia w podziale na części - drobny sprzęt laboratoryjny | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | wartość vat
1. | Elektroda zespolona pH (kombinowana) typu ERH-11S marki HYDROMET do oznaczania pH w próbkach silnie zanieczyszczonych, np. ścieki przemysłowe. posiada membranę kulistą oraz diafragmę (łącznik elektrolityczny) w postaci szklanej, doszlifowanej, ruchomej tulejki. Korpus elektrody posiada boczny tubus. Zakres pomiarowy 0 - 14 pH, półogniwo odniesienia (chlorosrebrowe) Ag/AgCl. Roztwór odniesienia (SE03) 3,0 M KCl + AgCl, kształt membrany kulisty łącznik elektrolityczny ruchomy szklany szlif. Wtyczka BNC. Kompatybilna z ph – metrem CP – 401 firmy Elmetron | szt. | 2 |  | 0 | #REF!
2. | Elektroda zespolona pH typ EPS-1 - marki ELMETRON, szklana, do pomiaru pH w roztworach wodnych (czystych) w zakresie 0 do 14 pH. Elektrolit stanowi nasycony roztwór KCL, który można uzupełniać. Membrana pomiarowa szklana, kulista. U dołu elektrody ceramiczny łącznik umożliwiający kontakt elektrolitu z badaną cieczą. Wtyk BNC-50 kompatybilna z ph – metrem CP – 401 firmy Elmetron. | szt. | 2 |  | 0 | #REF!
3. | Czujnik konduktometryczny typu CD 21 marki HYDROMET - Czujnik konduktometryczny przeznaczony do pomiarów przewodności elektrycznej właściwej (konduktywności) roztworów wodnych (elektrolitów), w wersji zanurzeniowej. Elektrody czujnika wykonane z platyny pokrytej czernią platynową. Zakres zastosowań obejmuje pomiary w wodach naturalnych, zarówno powierzchniowych jak i gruntowych, w ściekach, wodzie morskiej, w roztworach soli, zasad i rozcieńczonych roztworach silnych kwasów. Zakres pomiarowy 10 µS/cm - 200 mS/cm, stała czujnika k = 100 ± 10 m-1 (1,0 ± 0,1 cm-1). Wtyczka BNC. Kompatybilny z urządzeniem wielofunkcyjnym CX – 701 firmy Elmetron. | szt. | 2 |  | 0 | #REF!
4. | Czujnik konduktometryczny marki HYDROMET typu CD 201 - czujnik konduktometryczny przeznaczony do pomiarów przewodności elektrycznej właściwej (konduktywności) roztworów wodnych (elektrolitów), w warunkach laboratoryjnych, w wersji zanurzeniowej. Elektrody czujnika, w postaci współosiowych pierścieni, zostały wykonane z gładkiej platyny. Zakres zastosowań czujnika CD-201 obejmuje pomiary przewodności wody destylowanej lub zdejonizowanej, wód kotłowych i kondensatów parowych występujących w energetyce, oraz słabo zasolonych wód powierzchniowych i gruntowych, takich jak woda źródlana, deszczówka. itp. Zakres pomiarowy 0,01 mS/m - 20 mS/m, stała czujnika k = 10 ± 2 m-1 (0,1 ± 0,02 cm-1). Wtyczka BNC. Kompatybilny z konduktometrem CC – 401 firmy Elmetron. | szt. | 1 |  | 0 | #REF!
5. | Elektroda pH1 kompatybilna z PEHAMETREM (testo 206-pH1) + pojemnik z żelem Producent:……………………………… | szt. | 1 |  | 0 | #REF!
6. | Dozownik nakręcany na butelkę z poświadczeniem zgodności i certyfikatem jakości, ze wskaźnikiem mechaniczno – cyfrowym, z systemem łatwej kalibracji oraz zaworem odpowietrzającym i zakrętką wylewki. Wyposażony w obrotowy blok zaworu z gwintem GL 45, dostarczany z adapterami z polipropylenu, posiadający teleskopową rurkę zasysającą. Na wyposażeniu powinien być klucz do montażu. Pojemność 0,5 – 5 ml, podziałka 0,02, dokładność ≤ 0,5% ± 25 µl, współczynnik wariancji 0,1 % ± 5µl. Przeznaczony do stosowania z agresywnymi substancjami (kwasy, zasady, roztwory soli). Producent:.............................................. | szt. | 1 |  | 0
7. | Lampa bakeriobójcza, przepływowa, przejezdna typu NBVE Dane techniczne: napięcie zasilania – 230V, 50 Hz; pobór mocy – 75 VA; element emitujący promieniowanie UV-C – 2xTUV30W; trwałość promiennika – min. 8000 h; wydajność wentylatora – min. 132m3/h; dezynfekowana kubatura – min. 25-50 m3; zasięg działania lampy – min. 10-20 m2; klasa zabezpieczenia ppor. – I; typ obudowy – IP 20; wymiary kopuły – ok. 1125x215x130 mm; wymiary – ok. 600x1174x600 mm; masa – max. 15 kg; licznik czasu pracy promienników z wyświetlaczem o wskazaniach z dokładnością do min. 1godz.; sposób montażu – przejezdna na statywie. | szt. | 1 |  | 0
8. | Marker zewnętrzny ZM 2002 pasujący do licznika kolonii LKB 2002 Producent:……………………………… | szt. | 1 |  | 0
9. | Palnik gazowy na naboje z gazem CG 1750, temperatura płomienia 1350°C, wymiary 150 ± 50 x180 ± 50mm, ciężar 300 ± 50g wraz z zestawem 4 szt. nabojów gazowych typu CG 1750 Producent:…………………………….. | kpl. | 1 |  | 0
WARTOŚĆ NETTO |  |  |  |  | 0
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie części nr 10:
za maksymalną cenę netto: PLN …………..… |  | 0
słownie: …………………………..………...…
wartość vat
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
wartość vat
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
wartość vat
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

## slownie (hidden)
Zadanie nr 1
Kwota:
Kwota: | #REF! | brutto
|  | Grosze 2 | Grosze | Setki | Tysiące | Miliony | Miliardy
Wiersz pomocniczy 1 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Wiersz pomocniczy 2 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Słownie v.1 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.2 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.3 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Kwota:
Kwota: | 0 | netto
|  | Grosze 2 | Grosze | Setki | Tysiące | Miliony | Miliardy
Wiersz pomocniczy 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wiersz pomocniczy 2 |  | 0/100 groszy
Słownie v.1
Słownie v.2
Słownie v.3
Kwota:
Kwota: | #REF! | Vat razem
|  | Grosze 2 | Grosze | Setki | Tysiące | Miliony | Miliardy
Wiersz pomocniczy 1 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Wiersz pomocniczy 2 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Słownie v.1 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.2 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.3 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Kwota:
Kwota:
|  | Grosze 2 | Grosze | Setki | Tysiące | Miliony | Miliardy
Wiersz pomocniczy 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wiersz pomocniczy 2 |  | 0/100 groszy
Słownie v.1 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.2 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.3 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Kwota:
Kwota: |  | cena netto
|  | Grosze 2 | Grosze | Setki | Tysiące | Miliony | Miliardy
Wiersz pomocniczy 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wiersz pomocniczy 2 |  | 0/100 groszy
Słownie v.1 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.2 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.3 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Zadanie nr 2
Kwota:
Kwota: | #REF! | brutto
|  | Grosze 2 | Grosze | Setki | Tysiące | Miliony | Miliardy
Wiersz pomocniczy 1 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Wiersz pomocniczy 2 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Słownie v.1 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.2 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.3 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Kwota:
Kwota: | #REF! | netto
|  | Grosze 2 | Grosze | Setki | Tysiące | Miliony | Miliardy
Wiersz pomocniczy 1 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Wiersz pomocniczy 2 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Słownie v.1 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.2 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.3 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Kwota:
Kwota: | #REF! | Vat razem
|  | Grosze 2 | Grosze | Setki | Tysiące | Miliony | Miliardy
Wiersz pomocniczy 1 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Wiersz pomocniczy 2 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Słownie v.1 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.2 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.3 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Kwota:
Kwota:
|  | Grosze 2 | Grosze | Setki | Tysiące | Miliony | Miliardy
Wiersz pomocniczy 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wiersz pomocniczy 2 |  | 0/100 groszy
Słownie v.1 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.2 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.3 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Kwota:
Kwota: |  | cena netto
|  | Grosze 2 | Grosze | Setki | Tysiące | Miliony | Miliardy
Wiersz pomocniczy 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wiersz pomocniczy 2 |  | 0/100 groszy
Słownie v.1 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.2 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.3 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Zadanie nr 3
Kwota:
Kwota: | #REF! | brutto
|  | Grosze 2 | Grosze | Setki | Tysiące | Miliony | Miliardy
Wiersz pomocniczy 1 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Wiersz pomocniczy 2 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Słownie v.1 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.2 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.3 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Kwota:
Kwota: | 0 | netto
|  | Grosze 2 | Grosze | Setki | Tysiące | Miliony | Miliardy
Wiersz pomocniczy 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wiersz pomocniczy 2 |  | 0/100 groszy
Słownie v.1
Słownie v.2
Słownie v.3
Kwota:
Kwota: | #REF! | Vat razem
|  | Grosze 2 | Grosze | Setki | Tysiące | Miliony | Miliardy
Wiersz pomocniczy 1 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Wiersz pomocniczy 2 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Słownie v.1 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.2 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.3 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Kwota:
Kwota:
|  | Grosze 2 | Grosze | Setki | Tysiące | Miliony | Miliardy
Wiersz pomocniczy 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wiersz pomocniczy 2 |  | 0/100 groszy
Słownie v.1 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.2 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.3 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Kwota:
Kwota: |  | cena netto
|  | Grosze 2 | Grosze | Setki | Tysiące | Miliony | Miliardy
Wiersz pomocniczy 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wiersz pomocniczy 2 |  | 0/100 groszy
Słownie v.1 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.2 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.3 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Zadanie nr 4
Kwota:
Kwota: | #REF! | brutto
|  | Grosze 2 | Grosze | Setki | Tysiące | Miliony | Miliardy
Wiersz pomocniczy 1 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Wiersz pomocniczy 2 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Słownie v.1 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.2 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.3 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Kwota:
Kwota: | 0 | netto
|  | Grosze 2 | Grosze | Setki | Tysiące | Miliony | Miliardy
Wiersz pomocniczy 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wiersz pomocniczy 2 |  | 0/100 groszy
Słownie v.1
Słownie v.2
Słownie v.3
Kwota:
Kwota: | 0 | Vat razem
|  | Grosze 2 | Grosze | Setki | Tysiące | Miliony | Miliardy
Wiersz pomocniczy 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wiersz pomocniczy 2 |  | 0/100 groszy
Słownie v.1
Słownie v.2
Słownie v.3
Kwota:
Kwota: | 0
|  | Grosze 2 | Grosze | Setki | Tysiące | Miliony | Miliardy
Wiersz pomocniczy 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wiersz pomocniczy 2 |  | 0/100 groszy
Słownie v.1
Słownie v.2
Słownie v.3
Kwota:
Kwota: | 0 | cena netto
|  | Grosze 2 | Grosze | Setki | Tysiące | Miliony | Miliardy
Wiersz pomocniczy 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wiersz pomocniczy 2 |  | 0/100 groszy
Słownie v.1
Słownie v.2
Słownie v.3
Kwota:
Kwota: | 0 | cena netto
|  | Grosze 2 | Grosze | Setki | Tysiące | Miliony | Miliardy
Wiersz pomocniczy 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wiersz pomocniczy 2 |  | 0/100 groszy
Słownie v.1
Słownie v.2
Słownie v.3