## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SWZ | [8 empty] | Sprawa ZP 1/ZG/24
UWAGA! Ilość opakowań w kolumnie F (przeliczając ilości zamówienia na opakowania zbiorcze) należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku!
Należy wypełniać jedynie białe części arkusza
Należy stosować wzory z wiersza drugiego tabeli
L.p. | Nazwa asortymentu | jedn. miary | szacunkowa Ilość | Ilośc sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy produktu | Cena netto za opakowanie w zł | Wartość netto w zł | Stawka VAT | Wartość brutto w zł
A | B | C | D | E | F= D / E | G | H | I = F * H | J | K= I/J + I
Pakiet 1
1 | Rękawice nitrylowe bezpudrowe, niesterylne, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura min. na końcach palców, grubość na palcu 0,10mm +/- 0,02, AQL 1,0 , siła zrywu przed i po starzeniu min. 6,0 N. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 potwierdzone certyfikatem z jednostki niezależnej. Odporne na min. 11 substancji (bez cytostostatyków) zgodnie z EN 16523-1, w tym min. 8 na min. 5 poziomie odporności. Odporne na co najmniej 2 kwasy i 2 aldehydy ,dwa alkohole - (Potwierdzone badaniami), 37% formaldehyd oraz min. 20% etanol. Przebadane na min. 12 cytostatyków wg. ASTM D6978. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I zgodnie z Rozporządzeniem MDR 2017/745 oraz środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem PPE 2016/425. Dopuszczone do kontaktu z żywnością – potwierdzone na opakowaniu oraz raportem z badania migracji globalnej wykonanym w niezależnym laboratorium. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, - potwierdzone raportem z badań metodą HPLC /LUB TLC wykonanych w niezależnym laboratorium. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane max opakowanie po 200 szt. | szt. | 10770000
Pakiet 2
1 | Rękawice nitrylowe bezpudrowe, niesterylne z warstwą pielęgnacyjną lub polimerową, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski lub fioletowy, teksturą min. na końcach palców, grubość na palcu 0,11 +/- 0,01 mm, na dłoni 0,07 +/- 0,01 mm, na mankiecie 0,06 +/- 0,01 mm, AQL 1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie min. 14 substancji chemicznych( w tym min. 8 na 6 poziomie) wg. EN 16523-1, odporne na min. 1 alkohol stosowany w środkach dezynfekcyjnych lub na 1 preparat dezynfekcyjny na bazie alkoholu, min. 2 kwasy (organiczne i nieorganiczne), min. 2 aldehydy, jodopowidon i chlorheksydyna – poziom 6, 0.1 fenol na 6 poziomie oraz przebadane na min. 12 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone raportem z badan wykonanych w niezależnym laboratorium. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz raportem z badań wykonanych w jednostce niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD – potwierdzone raportem z badań metodą HPLC wykonanych w jednostce niezależnej. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Opakowania umożliwiające wyjmowanie rękawic od spodu opakowania zawsze za mankiet, w celu ograniczenia kontaminacji. Kompatybilne z uchwytami metalowymi pojedynczymi i potrójnymi, mocowanymi do ściany oraz uchwytami metalowymi pojedynczymi na szynę Modura. Pakowane po 200-250 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości. Dopuszcza się inne ilości rękawic w opakowaniu po dokonaniu odpowiedniego przeliczenia wymaganych ilości. Zamawiający wymaga w ramach Pakietu dostarczenia 500 mocowań nieodpłatnie (wg wskazań Zamawiającego w trakcie trwania Umowy) | szt. | 75000
Pakiet 3
1 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, z substancją nawilżającą ,antyalergiczność potwierdzona raportem z badań wykonanych w niezależnym laboratorium, tekstura min. na końcach palców, grubość na palcu min. 0,09 mm, na dłoni min. 0,06 mm, na mankiecie min. 0,05 mm, AQL 1.0. Siła zrywu min. 6 N wg. EN 455. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie min. 9 substancji chemicznych( w tym min. 7 na 6 poziomie) wg. EN 16523-1, Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz raportem z badań wykonanych w jednostce niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD – potwierdzone raportem z badań metodą HPLC/TLC wykonanych w jednostce niezależnej. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Opakowanie max a 200 szt. | szt. | 125000
Pakiet 4
1 | Rękawica do procedur wysokiego ryzyka nitrylowa Rękawice diagnostyczne, ochronne, nitrylowe, bezpudrowe, do procedur wysokiego ryzyka, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, rękawice z teksturą minimum na końcach palców, grubość na palcu min. 0,14 ( +/- 0,02)mm, rękawice bez protein lateksu, AQL max. 1.5 ( oznakowany fabrycznie na opakowaniu), długość min. 280mm, siła zrywu przed starzeniem min. 8 N, rękawice bez protein lateksu. ( oznakowany fabrycznie na opakowaniu) Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III typ B, odporność chemiczna wykazana zgodnie z EN 16523-1 i EN 374-4( POTWIERDZONE BADANIAMI ), odporność na cytostatyki potwierdzona badaniami zgodnie z ASTM D 6978 (min. 12 substancji cytostatycznych). Dopuszczone do kontaktu z żywnością – potwierdzone raportem z badań wykonanych w laboratorium niezależnym oraz piktogramem na opakowaniu. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Opakowane ,max a’200 szt. | szt. | 71000
Pakiet 5
1 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną powłoką polimerową. Kształt anatomiczny z mankietem rolowanym, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, AQL 0,65; średnia grubość na palcu 0,24 (+/- 3) mm, na dłoni 0,19 (+/-0,01) mm, na mankiecie 0,17(+/-0,01) mm, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein <10 ug/g rękawicy (badania niezależnego laboratorium wg EN 455-3 z podaną nazwą rękawic, których ono dotyczy), mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe. Długość od 260 do 295 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie 2, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i R. Rękawice nie składane na pół. Rozmiary 5,5-8,5. | pary | 290550