Gniezno, dn. 29.03.2021 r.

Nr sprawy DZP.241.8.2021

***Wykonawcy,***

***którzy złożyli pytania***

**WYJAŚNIENIA**

**ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ NR I**

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP.241.8.2021 – Dostawy tlenu medycznego wraz z dzierżawą dwóch zbiorników*

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1:

Wzór umowy § 2, pkt 3 c., ii,

Prosimy o modyfikację zapisu, gdyż Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć rozmiaru, typu awarii ani czasu jej trwania. W przypadku awarii zbiornika Strony wypracowują rozwiązanie zastępcze, np. dostawy ciekłego tlenu w zbiorniku przewoźnym/odgazowywaczu lub dostawy butli tlenowych, tak by zapewnić ciągłość dostaw tlenu do Szpitala, natomiast czas odłączenia zbiornika z przyczyn technicznych może trać ponad 2 godziny.

„c. Wykonawca zobowiązuje się do:

ii. zachowania ciągłości dostaw tlenu w przypadku awarii lub napraw, w tym poprzez zapewnienie rozwiązania zastępczego, ~~a przerwa w dostawie tlenu do instalacji związana z naprawą, konserwacją lub wymianą zbiornika nie może być dłuższa niż 2 godzin.”~~

**Ad. 1 Tak, zamawiający zgadza się na modyfikację zapisu wzoru umowy § 2, pkt 3 c., ii, który otrzymuje brzmienie:**

***„c. Wykonawca zobowiązuje się do:***

***ii. zachowania ciągłości dostaw tlenu w przypadku awarii lub napraw, w tym poprzez zapewnienie rozwiązania zastępczego”***

Pytanie 2:

Wzór umowy § 2, pkt 3 d.

Prosimy o modyfikację zapisu odnośnie czasu reakcji na usterki i awarie:

„d. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania usterek i awarii zbiornika w terminie

i. 24 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego dla usterek i awarii uniemożliwiających lub znacznie utrudniających korzystanie oraz

ii. 2 dni roboczych od zgłoszenia w przypadku pozostałych awarii lub usterek.”

**Ad. 2 Tak, zamawiający zgadza się na modyfikację zapisu wzoru umowy § 2, pkt 3 d, który otrzymuje brzmienie:**

***„d. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania usterek i awarii zbiornika w terminie***

***i. 24 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego dla usterek i awarii uniemożliwiających lub znacznie utrudniających korzystanie oraz***

***ii. 2 dni roboczych od zgłoszenia w przypadku pozostałych awarii lub usterek.”***

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy ciekłego tlenu medycznego 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu?

**Ad. 3 Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy ciekłego tlenu medycznego 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu**

Czy Zamawiający wymaga aby zbiorniki wyposażone były w system telemetrii i tj. zdalnej transmisji danych o stanie napełnienia zbiornika z punktu zbiornikowego do centralnego komputera dostawcy ciekłego tlenu medycznego i umożliwiać Zamawiającemu bieżący dostęp do danych w oparciu
o ogólnodostępną wersję przeglądarki internetowej?

**Ad. Tak**

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z-ca Dyrektora ds.

Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

Zbigniew Beneda

/podpis na oryginale/

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy