**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**„Świadczenie usług w zakresie przeglądu, konserwacji, naprawy oraz legalizacji podręcznego sprzętu gaśniczego oraz pomiarów wydajności ciśnienia hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych”**

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przeglądu, konserwacji, naprawy oraz legalizacji podręcznego sprzętu gaśniczego oraz pomiarów wydajności ciśnienia hydrantów wewnętrznych i zewnętrznychw Jednostkach OrganizacyjnychPrzedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie, tj.:
   1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, ul. Komunalna 5, Koszalin
   2. Cmentarz Komunalny KZP i AC, ul. Gnieźnieńska 44, Koszalin
   3. Składowisko Odpadów RZOO, ul. Łubuszan 80, Sianów
   4. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt SBZ, ul. Mieszka I 55, Koszalin
   5. Zakład Usług Komunalnych 1, ul. Gnieźnieńska 6, Koszalin
   6. MSZOK, ul. Władysława IV 149, Koszalin
2. Czas trwania usługi od **01.03.2021 r. do 28.02.2022 r.**
3. Usługa przeglądu, konserwacji, naprawy oraz legalizacji obejmuje:
   1. przeglądy, naprawy, konserwacje sprzętu przeciwpożarowego w terminach zgodnie z załącznikiem nr 2 do Umowy.
   2. przeglądy sprzętu przeciwpożarowego i ocena jego przydatności do użycia zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu, w tym przeprowadzanie prób ciśnieniowych hydrantów, konserwacja hydrantów oraz węży strażackich,
   3. wykonywanie remontów sprzętu wymagającego naprawy, w tym uzupełnienie środka gaśniczego, zgodnie z zasadami gwarancji producenta, w oparciu o zaakceptowany przez kierowników komórek w miejscu użytkowania wykaz sprzętu do remontu,
   4. badania UDT zbiorników sprzętu gaśniczego,
   5. utylizacja sprzętu gaśniczego wycofanego z użytkowania wraz z wystawieniem karty przekazania odpadów.
4. Wykonawca po zakończonym przeglądzie, legalizacji gaśnic, sprawdzeniu hydrantów oraz badaniu ciśnienia i wydajności sieci hydrantowej, sporządzi sprawozdanie w formie protokołu w wersji papierowej (ocena przydatności i sprawności sprzętu przeciwpożarowego) z w/w czynności i przedłoży je w siedzibie Zamawiającego.
5. Wykonawca w przypadku stwierdzenia w czasie dokonywanego przeglądu, legalizacji gaśnic, że określona ilość gaśnic lub innego sprzętu wymaga naprawy lub nie odpowiada Polskim Normom, zgłasza powyższy fakt kierownikowi jednostki, w której wykonywany jest przegląd sprzętu gaśniczego. W protokole podaje ilość i rodzaj sprzętu wymagającego naprawy lub przeznaczonego do utylizacji.

1. Protokół z przeglądu sprzętu gaśniczego musi być potwierdzony przez kierownika jednostki organizacyjnej, w której jest wykonywana usługa.

1. Wykonanie ewentualnych napraw uszkodzeń stwierdzonych podczas przeprowadzonego przeglądu odbędzie się na podstawie odrębnego pisemnego zlecenia Zamawiającego po zatwierdzeniu przez kierownika jednostki kosztorysu naprawy sporządzonego przez Wykonawcę. W kosztorysie Wykonawca określa listę sprzętu/elementów uszkodzonych wraz z kosztami naprawy.
2. Usługa zostanie wykonana zgodnie z przepisami w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej
3. Oświadczenie (załącznik nr 4) zapytania ofertowego, że Wykonawca posiada kwalifikacje/uprawnienia w zakresie świadczenia usług, legalizacji, napraw sprzętu przeciwpożarowego oraz że prowadzi działalność w zakresie świadczenia w/w usług, a także osoby (pracownicy), które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia posiadają stosowne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doświadczenia do realizacji zamówienia. Przedłożenie kopii kwalifikacji/uprawnień.
4. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za ewentualne wady w wykonaniu usługi.
5. Kryterium oceny ofert: **cena 100%**

PGK Sp. z o.o. uzna ofertę za najkorzystniejszą, która będzie posiadała najniższą cenę brutto oraz spełni warunki zapytania ofertowego.

1. Odbiór przedmiotu zamówienia wskazanego nastąpi po wykonaniu usługi i podpisaniu przez kierownika jednostki organizacyjnej bez zastrzeżeń protokołu odbioru wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Wynagrodzenie za realizację usługi objętej umową płatne będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu przez obie Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
3. PGK Sp. z o.o. zobowiązuje się do zapłaty faktury przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
4. Warunki zamówienia:
   1. załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu zamówienia „Konserwacja, legalizacja oraz naprawa podręcznego sprzętu gaśniczego – „Wykaz sprzętu p.poż w jednostkach PGK Sp. z o.o. w Koszalinie”,
   2. załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy,
   3. załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy,
   4. załącznik nr 4 - Umowa- wzór