Wykaz oferowanych rozwiązań równoważnych

dot. postępowania pn.:

„Budowa parkingu w miejscowości Swornegacie”

Załącznik należy wypełnić wyłącznie w przypadku zamiaru zastosowania przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia materiałów                     i urządzeń spełniających rozwiązania równoważne wskazane w tabeli poniżej. W przypadku niezałączenia „Wykazu oferowanych rozwiązań równoważnych” do oferty Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zamierza zastosować urządzenie/materiał wskazany                     w dokumentacji projektowej z nazwy.

| Lp. | Nazwa urządzenia/ materiału itp. | Opis parametrów równoważności | Oferowane równoważne urządzenie/materiał itd. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa urządzenia/materiału równoważnego, model/typ, itp. | Producent urządzenia/materiału równoważnego, itp. | Informacja o spełnianiu parametrów równoważności |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Skrzynka rozsączająca AquaCell WAVIN | - materiał: polipropylen (PP) - możliwość przyłącza do DN 315 mm - możliwość czyszczenia instalacji oraz przeprowadzenia inspekcji - Wytrzymałość na obciążenie: SLW 30 i SLW 60 |  |  | Spełnia/Nie spełnia* * (skreślić nieprawidłowe) |
| 2 | Słup ROSA SAL-100M + wspornik WR4/3/1,5/5/SZ | - słup aluminiowe o przekroju okrągłym, - grubości ścianki min. 4 mm, - wykonane w technologii bezszwowej, - zabezpieczone fabrycznie warstwą elastomeru (min. do wysokości dolnej krawędzi wnęki kablowej), - montowane na fundamentach prefabrykowanych, - wysokość 10 m. - Wspornik aluminiowy trzyramienny (stop aluminium, anodowany) do słupów aluminiowych z zakończeniem ø60x180 |  |  | Spełnia/Nie spełnia* * (skreślić nieprawidłowe) |
| 3 | Oprawa PHILIPS BGP281 T25 1 xLED70- 4S/740 DX50 (1x LED70-4S/740) o mocy 44,5W | - budowa oprawy z termicznym oddzieleniem osprzętu elektrycznego od układu soczewek LED, - stopień ochrony przed wnikaniem pyłu i wody dla komory optycznej ≥ IP66, - stopień ochrony przed wnikaniem pyłu i wody dla komory elektrycznej ≥ IP66, - korpus i pokrywa wykonane ze stopu aluminium, o grubości ścianki min. 2mm, anodowany - Stopień ochrony na uderzenia (korpus, pokrywa i klosz) - min. IK07 - oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż na wysięgniku - oprawa wyposażona w zawór regulujący ciśnienie wewnątrz oprawy, zapobiegający zjawisku kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej - konstrukcja oprawy powinna umożliwiać wymianę układu zasilającego oraz optycznego bez konieczności zdejmowania oprawy ze słupa - moc oprawy min. 44,5 W, - temperatura barwowa 4000 K. |  |  | Spełnia/Nie spełnia* * (skreślić nieprawidłowe) |