Sandomierz, 22.01.2021r.

**Zamawiający:**

**Gmina Sandomierz**

**Plac Poniatowskiego 3**

**27-600 Sandomierz**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. **„Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta Sandomierza etap I i II” realizowanego w ramach naborów nr RPSW.03.04.00-IŻ.00-26-136/17 oraz RPSW.03.04.00-IŻ.00-26-035/18 dla Działania 3.4 Strategia Niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla projektów dotyczących modernizacji oświetlenia ulicznego (ulic, placów, terenów publicznych) na energooszczędne.** Znak sprawy: RZP.271.1.11.2020.DDR

**Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści**

**specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

**Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zw. dalej ustawą PZP, Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań i odpowiedzi oraz dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w następujący sposób:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający przyjmie w umowie kary za zwłokę i wprowadzi ich ograniczenie, stosownie do dyspozycji art.433 436 nowego pzp?

Odpowiedź:

**Zamawiający informuje, że kary umowne naliczał będzie maksymalnie do 100 % wartości kontraktu. Pozostałe zapisy jak we wzorze Umowy.**

**Pytanie nr 2**

Czy wyznaczając termin usunięcia wady Zamawiający uwzględni techniczne, technologiczne   
i logistyczne, niezależnie od wykonawcy, możliwości jej usunięcia?

Odpowiedź:

**Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 27 wzoru Umowy.**

**Pytanie nr 3**

Prosimy o ograniczenie łącznej odpowiedzialności kontraktowej Wykonawcy do 100% wartości kontraktu

Odpowiedź:

**Zamawiający informuje że kary umowne naliczał będzie maksymalnie do 100 % wartości kontraktu.**

**Pytanie nr 4**

Prosimy o wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy za szkody pośrednie.

Odpowiedź:

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 5**

Czy zakres zamówienia obejmuje dostawę systemu sterowania.

Odpowiedź:

**Tak, zakres zamówienia obejmuje wyposażenie wszystkich instalowanych opraw w elementy systemu sterowania umożliwiające sterowanie i monitoring każdej z opraw indywidualnie oraz uruchomienie systemu.**

**Pytanie nr 6**

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie informacji w poz. „Dowieszenie przewodu oświetleniowego typu AsXSn 2x35mm2” w Formularzu kalkulacji ceny oferty (Koszty niekwalifikowane) Etap I.   
W tabeli podany jest obmiar – 1,5 szt.

Odpowiedź:

**W formularzu kalkulacji ceny istotnie pojawił się błędny obmiar. Prawidłowa wartość to 1,5 km. Tak więc należy wycenić dowieszenie 1,5 km przewodu oświetleniowego typu AsXSn 2x35 mm.**

**Pytanie nr 7**

Zamawiający w rozdziale V SIWZ „Warunki udziału w postępowaniu” ptk.1 ust. 3 (Zdolność techniczna lub zawodowa) podaje następujący warunek udziału w postępowaniu:

a. wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w ramach odrębnych zamówień (umów) co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie wraz z instalacją (montażem) oświetlenia drogowego (ulicznego) LED na drogach publicznych o wartości min. 900 000 zł brutto każda, przy czym dopuszcza się, że dostawa z montażem opraw oświetlenia drogowego (ulicznego) LED mogła być wykonana w ramach robót budowlanych, polegających na przebudowie lub budowie oświetlenia drogowego (ulicznego) LED;

Roboty tego typu i o tej wartości wykonywane były w wielu miejscowościach na terenie Województwa Świętokrzyskiego w oparciu o programy dofinansowań (m.in. finansowanie przez Szwajcarsko-Polski Program Współpracy), dlatego kończyły się w 2017 r. natomiast później takie inwestycje nie miały miejsca.

Czy możliwe jest zmiana zapisu lub dopuszczenie do postępowania oferenta, który wykonywał wymagane roboty w ostatnich 4 lub 5 latach przed upływem terminu składania ofert i posiada na tę okoliczność odpowiednie referencje ?

**Pytanie nr 8**

Zamawiający w rozdziale V SIWZ „Warunki udziału w postępowaniu” ptk.1 ust. 3 (Zdolność techniczna lub zawodowa) podaje następujący warunek udziału w postępowaniu:

a. wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w ramach odrębnych zamówień (umów) co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie wraz z instalacją (montażem) oświetlenia drogowego (ulicznego) LED na drogach publicznych o wartości min. 900 000 zł brutto każda, przy czym dopuszcza się, że dostawa z montażem opraw oświetlenia drogowego (ulicznego) LED mogła być wykonana w ramach robót budowlanych, polegających na przebudowie lub budowie oświetlenia drogowego (ulicznego) LED;

Z technicznego punktu widzenia montaż opraw w technologii LED nie różni się od montażu opraw w tradycyjnych.

Czy możliwa jest zmiana zapisu polegająca na usunięciu warunku montażu opraw oświetlenia drogowego w technologii LED i dopuszczenie do udziału oferenta posiadającego referencje dotyczące budowy oświetlenia z wykorzystaniem opraw w tradycyjnej technologii ?

Odpowiedź na pyt **nr 7 i 8: Zamawiający zmienia SIWZ w następujący sposób:**

**V SIWZ WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (Zdolność techniczna lub zawodowa) ptk.1 ust. 3 lit. a:**

**Było:**

* 1. wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w ramach odrębnych zamówień (umów) co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie wraz z instalacją (montażem) oświetlenia drogowego (ulicznego) LED na drogach publicznych o wartości min. 900 000 zł brutto każda, przy czym dopuszcza się, że dostawa z montażem oprawoświetlenia drogowego (ulicznego) LED mogła być wykonana w ramach robót budowlanych, polegających na przebudowie lub budowie oświetlenia drogowego (ulicznego) LED;

**Jest:**

1. wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w ramach odrębnych zamówień (umów) co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie wraz z instalacją (montażem) oświetlenia drogowego (ulicznego) LED (lub wykonywanego w technologii tradycyjnej) na drogach publicznych o wartości min. 900 000 zł brutto każda, przy czym dopuszcza się, że dostawa   
   z montażem opraw oświetlenia drogowego (ulicznego) LED (lub wykonywanego w technologii tradycyjnej) mogła być wykonana w ramach robót budowlanych, polegających na przebudowie lub budowie oświetlenia drogowego (ulicznego) LED (lub wykonywanego w technologii tradycyjnej).

**VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ SPEŁNIANIE WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO pkt. 5 ust. 5)**

**Było:**

1. wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz   
   z załączeniem dowodów dotyczących wymienionych dostaw określających, czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli   
   z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert **- stanowiące zał. nr 5 do SIWZ**

**Jest:**

1. wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz   
   z załączeniem dowodów dotyczących wymienionych dostaw określających, czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli   
   z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert **- stanowiące zał. nr 5 do SIWZ**

Dodaje się zmieniony załącznik nr 5 do SIWZ – wykaz usług.

Zmienia się ponadto zapisy SIWZ w poniższy sposób:

1. **WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

**Było:**

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert - wadium w wysokości: **100 000,00 zł** (słownie: sto tysięcy złotych) w terminie do dnia: **29.01.2021r do godz. 10:00.**

**Jest:**

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert - wadium w wysokości: **100 000,00 zł** (słownie: sto tysięcy złotych) w terminie do dnia: **09.02.2021r do godz. 10:00.**

1. **MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

**Było:**

1. Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem „Platformy Zakupowej” dostępnej pod adresem <http://platformazakupowa.pl/pn/sandomierz/proceedings>. w terminie do dnia **29.01.2021 r**. **do godziny 10**:**00**.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **29.01.2021 r**. **o godzinie 10.30** za pośrednictwem „Platformy Zakupowej” w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miejski w Sandomierzu, Pl. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz (pokój nr 11).

**Jest:**

1.Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem „Platformy Zakupowej” dostępnej pod adresem <http://platformazakupowa.pl/pn/sandomierz/proceedings>. w terminie do dnia **09.02.2021 r**. **do godziny 10**:**00**.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **09.02.2021 r**. **o godzinie 10.30** za pośrednictwem „Platformy Zakupowej” w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miejski w Sandomierzu, Pl. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz (pokój nr 11).

Dodaje się zmieniony załącznik nr 2 do SIWZ – JEDZ.

**Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

Wyjaśnienia oraz zmiany treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu oferty.