## Formularz bez formuł
Pakiet 1
| Przedmiot zamówienia- sukcesywna dostawa: | Jednostka miary | Zamawiana ilość | Cena (zł) jednostkowa netto | Cena (zł) jednostkowa brutto | Wartość netto = ilość x cena jedn. netto | vat % | vat kwota | Wartość brutto = Wartość netto + kwota VAT | Pełna nazwa handlowa oferowanego wyrobu (typ) | Nazwa firmy producenta wyrobu
1 | Maska ochronna trójwarstwowa na troki lub gumki hypoalergiczna,posiadająca usztywniacz umożliwiający modelowanie na nosie w cz e sci środkowej posiadać zakładki harmonijka)umożliwiające dopasowanie maseczki do kształtu twarzy-zakrycie ust, nosa, brody. Włóknina o gramaturze min. 20g/m2, PN EN 14683 oraz oznakowanie znakiem CE.Rozmiar wyrobu na płasko ma wynosić co najmniej 17,5 x 9 cm Opakowanie x 50 szt | opakowanie | 670 |  |  |  | 8%
2 | Czepki pielęgniarskie z przewiewnej włókniny, okrągły, wykończony delikatną gumką opinająca głowę, niejałowy, Włoknina o gramaturze min. 20g/m2 | sztuka | 3300 |  |  |  | 8%
3 | Półmaska filtrująca typu hepa FFP2 zapewniająca skuteczność filtracji bakteryjnej ≥94% półmaska z profilowaną częścią nosową.Szczelność dopasowania - usztywniacz umożliwiający modelowanie na nosie oraz patka podbródkową poprawiająca dopasowanie się do twarzy.Posiadająca gładką wewnętrzną wyściółkę zapewniającą komfort dla twarzyWyrób medyczny jednorazowy,środek ochrony indywidualnej pakowany indywidualnie w foliowe opakowanie, niejałowy.Spełniajaca norme 149:2001+A1:2009) | sztuka | 20400 |  |  |  | 8%
8%
Pakiet 2
| Przedmiot zamówienia- sukcesywna dostawa: | Jednostka miary | Zamawiana ilość | Cena (zł) jednostkowa netto | Cena (zł) jednostkowa brutto | Wartość netto = ilość x cena jedn. netto | vat % | vat kwota | Wartość brutto = Wartość netto + kwota VAT | Pełna nazwa handlowa oferowanego wyrobu (typ) | Nazwa firmy producenta wyrobu
1 | Rękawice nitrylowe diagnostyczne, niejałowe grubość na palcu min 0,08-max 0,12 , grubość na dłoni min 0,05mm, grubość mankiet – 0,04 mm, mankiet rolowany długość min 240mm. Rękawice mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, polimerowane od wewnątrz, Rękawice bez protein latexu ,posiadające AQL 1-1,5,zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością (potwierdzenie certyfikatem) . Pozbawione tiuramów oraz MBT . Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Opakowanie na rękawice S - XL -do wyboru zamawiającego , Zgodność z normą EN455-1-2-3.Przebadane zgodnie z norma EN 374-2 ,3, 5 | sztuka | 150000 |  |  |  | 8%
8%
Pakiet 3
| Przedmiot zamówienia- sukcesywna dostawa: | Jednostka miary | Zamawiana ilość | Cena (zł) jednostkowa netto | Cena (zł) jednostkowa brutto | Wartość netto = ilość x cena jedn. netto | vat % | vat kwota | Wartość brutto = Wartość netto + kwota VAT | Pełna nazwa handlowa oferowanego wyrobu (typ) | Nazwa firmy producenta wyrobu
1 | Fartuch barierowy niejałowy z włókniny typu SMS , min. 35g/m2, rozmiar L-XXL do wyboru zamawiającego. Fartuch , zakrywający część szyi, klatkę piersiową, brzuch, kończyny dolne i górne. Rękawy zakończone elastycznym poliestrowym mankietem. Tylne części fartucha nachodzące na siebie. System troków umożliwiających zakładanie fartucha. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795. | sztuka | 19150 |  |  |  | 8%
2 | Fartuch medyczny izolacyjny przeznaczony dla personelu medycznego niesterylny,przewiewny z włókniny SMS lub z włókniny polipropylenowej o gramturze min. 30g/m2,max 40g/m2 rękawy długie ,zakończone mankietem, posiadający wizanie przy szyi i trok do zwiazania fartucha w pasie, rozmiar L, XL i XXL do wyboru Zamawiającego | sztuka | 4650 |  |  |  | 8%
8%
……………..………………………………..
(data i podpis wykonawcy/pełnomocnika)

## Formularz z formułami
Pakiet 1
| Przedmiot zamówienia- sukcesywna dostawa: | Jednostka miary | Zamawiana ilość | Cena (zł) jednostkowa netto | Cena (zł) jednostkowa brutto | Wartość netto = ilość x cena jedn. netto | vat % | vat kwota | Wartość brutto = Wartość netto + kwota VAT | Pełna nazwa handlowa oferowanego wyrobu (typ) | Nazwa firmy producenta wyrobu
1 | Maska ochronna trójwarstwowa na troki lub gumki hypoalergiczna,posiadająca usztywniacz umożliwiający modelowanie na nosie w cz e sci środkowej posiadać zakładki harmonijka)umożliwiające dopasowanie maseczki do kształtu twarzy-zakrycie ust, nosa, brody. Włóknina o gramaturze min. 20g/m2, PN EN 14683 oraz oznakowanie znakiem CE.Rozmiar wyrobu na płasko ma wynosić co najmniej 17,5 x 9 cm Opakowanie x 50 szt | opakowanie | 670 |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Czepki pielęgniarskie z przewiewnej włókniny, okrągły, wykończony delikatną gumką opinająca głowę, niejałowy, Włoknina o gramaturze min. 20g/m2 | sztuka | 3300 |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Półmaska filtrująca typu hepa FFP2 zapewniająca skuteczność filtracji bakteryjnej ≥94% półmaska z profilowaną częścią nosową.Szczelność dopasowania - usztywniacz umożliwiający modelowanie na nosie oraz patka podbródkową poprawiająca dopasowanie się do twarzy.Posiadająca gładką wewnętrzną wyściółkę zapewniającą komfort dla twarzyWyrób medyczny jednorazowy,środek ochrony indywidualnej pakowany indywidualnie w foliowe opakowanie, niejałowy.Spełniajaca norme 149:2001+A1:2009) | sztuka | 20400 |  | 10000 | 0 | 8% | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 2
| Przedmiot zamówienia- sukcesywna dostawa: | Jednostka miary | Zamawiana ilość | Cena (zł) jednostkowa netto | Cena (zł) jednostkowa brutto | Wartość netto = ilość x cena jedn. netto | vat % | vat kwota | Wartość brutto = Wartość netto + kwota VAT | Pełna nazwa handlowa oferowanego wyrobu (typ) | Nazwa firmy producenta wyrobu
1 | Rękawice nitrylowe diagnostyczne, niejałowe grubość na palcu min 0,08-max 0,12 , grubość na dłoni min 0,05mm, grubość mankiet – 0,04 mm, mankiet rolowany długość min 240mm. Rękawice mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, polimerowane od wewnątrz, Rękawice bez protein latexu ,posiadające AQL 1-1,5,zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością (potwierdzenie certyfikatem) . Pozbawione tiuramów oraz MBT . Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Opakowanie na rękawice S - XL -do wyboru zamawiającego , Zgodność z normą EN455-1-2-3.Przebadane zgodnie z norma EN 374-2 ,3, 5 | sztuka | 150000 |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 3
| Przedmiot zamówienia- sukcesywna dostawa: | Jednostka miary | Zamawiana ilość | Cena (zł) jednostkowa netto | Cena (zł) jednostkowa brutto | Wartość netto = ilość x cena jedn. netto | vat % | vat kwota | Wartość brutto = Wartość netto + kwota VAT | Pełna nazwa handlowa oferowanego wyrobu (typ) | Nazwa firmy producenta wyrobu
1 | Fartuch barierowy niejałowy z włókniny typu SMS , min. 35g/m2, rozmiar L-XXL do wyboru zamawiającego. Fartuch , zakrywający część szyi, klatkę piersiową, brzuch, kończyny dolne i górne. Rękawy zakończone elastycznym poliestrowym mankietem. Tylne części fartucha nachodzące na siebie. System troków umożliwiających zakładanie fartucha. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795. | sztuka | 19150 |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Fartuch medyczny izolacyjny przeznaczony dla personelu medycznego niesterylny,przewiewny z włókniny SMS lub z włókniny polipropylenowej o gramturze min. 30g/m2,max 40g/m2 rękawy długie ,zakończone mankietem, posiadający wizanie przy szyi i trok do zwiazania fartucha w pasie, rozmiar L, XL i XXL do wyboru Zamawiającego | sztuka | 4650 |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 8% | 0 | 0
……………..………………………………..
(data i podpis wykonawcy/pełnomocnika)