Załącznik Nr 2/1a

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-61/24

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 1 – dostawa chłodziarki podblatowej do żywności

1. Pełna nazwa urządzenia (podać): …………………………...
         2. Nazwa i typ/model (podać): ………………………………...

3. Producent (podać):…..………………………..……………..

- 4. Rok produkcji (podać): ………….

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie Podać/Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry techniczne: |  |  |  |
| 1. | Pojemność: 110 l (+/- 2 l) | tak, podać |  |
| 2. | Regulowany zakres temperatur w komorze chłodniczej od +3°C do +9°C | tak |  |
| 3. | Czynnik chłodniczy: R600a | tak |  |
| 4. | Masa urządzenia brutto: 32,2 kg (+/- 1 kg) | tak, podać |  |
| 5. | Poziom hałasu: maks. 35 dB | tak, podać |  |
| 6. | Roczne zużycie energii: maks. 88 kWh/rok | tak, podać |  |
| 7. | Zasilanie: 230V ~50Hz | tak |  |
| 8. | Automatyczne rozmrażanie | tak |  |
| 9. | Chłodziarka sprężarkowa | tak |  |
| 10. | Drzwi lewo/prawo | tak |  |
| 11. | Wskaźnik temperatury: komora chłodnicza | tak |  |
| 12. | SuperCool: ustawianie w urządzeniu i przez aplikację | tak |  |
| 13. | Alarm drzwi – chłodzenie: ustawianie w urządzeniu i przez aplikację | tak |  |
| 14. | Blokada wyświetlacza: ustawianie w urządzeniu | tak |  |
| 15. | Wymiary zewnętrzne: długość: 500 mm (+/- 10 mm) głębokość: 607 mm (+/- 10 mm) wysokość: 850 mm (+/- 10 mm) | tak |  |
| Wyposażenie: |  |  |  |
| 16. | 3 półki na drzwiach | tak |  |
| 17. | Pojemnik na jajka | tak |  |
| 18. | Pojemnik na warzywa | tak |  |
| 19. | 3 półki | tak |  |
| 20. | Uchwyt wpuszczany | tak |  |
| 21. | Oświetlenie LED | tak |  |
| Pozostałe wymagania: |  |  |  |
| 22. | Instrukcja w języku polskim. | tak |  |
| 23. | Przeglądy techniczne oraz wszelkie czynności serwisowe w okresie trwania gwarancji/pełnej obsługi serwisowej, na koszt własny Wykonawcy, wykonywany przez autoryzowany serwis lub ewentualnie inny podmiot upoważniony przez producenta. | tak |  |
| 24. | Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji. | podać |  |
| 25. | Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego w cenie oferty. | tak |  |
| 26. | Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta. | tak |  |
| 27. | Okres gwarancji: min. 24 m-ce. | tak, podać |  |
| 28. | Obsługa serwisowa przez okres 36 miesięcy po zakończeniu gwarancji z wymaganymi przez producenta przeglądami technicznymi, obejmująca zapewnienie (dostawa, wykonanie usługi ) w ramach ceny oferty usług konserwacji, napraw, wszelkich części zamiennych, akcesoriów, wraz z kosztami dojazdu i przesłania sprzętu do miejsca wykonywania naprawy/serwisu. | tak |  |
| 29. | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu. | opisać i podać proponowane środki dezynfekujące |  |
| 30. | Nazwa, adres i numer telefonu punktu serwisowego Wykonawcy. | tak, podać |  |

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego 
i jest fabrycznie nowy.

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty z wyłączeniem pkt 24 i 29 stanowiących zalecenia.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

...................................	                                                               .......................................................

data                                                                                        pieczątka i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/2a

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-61/24

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 2 – dostawa chłodziarek wysokich wolnostojących do żywności

1. Pełna nazwa urządzenia (podać): ……………………………  
         2. Nazwa i typ/model (podać): …………………………………

3. Producent (podać):…..………………………..……………..

- 4. Rok produkcji (podać): ………….

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie Podać/Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry techniczne: |  |  |  |
| 1. | Pojemność: 348 l (+/- 2l) | tak, podać |  |
| 2. | Regulowany zakres temperatur w komorze chłodniczej od +2°C do +9°C | tak |  |
| 3. | Rozmrażanie automatyczne | tak |  |
| 4. | Czynnik chłodniczy: R600a | tak |  |
| 5. | Masa urządzenia brutto: 59,9 kg (+/- 1 kg) | tak, podać |  |
| 6. | Poziom emitowanego hałasu: maks. 37 dB | tak, podać |  |
| 7. | Roczne zużycie energii: maks. 93 kWh/rok | tak, podać |  |
| 8. | Zasilanie: 230V ~50Hz | tak |  |
| 9. | Termostat | tak |  |
| 10. | Drzwi: lewo/prawo | tak |  |
| 11. | Sterowanie: wyświetlacz LCD monochromatyczny, dotykowy | tak |  |
| 12. | Liczba stref temperaturowych: 1 | tak |  |
| 13. | Liczba regulowanych obiegów chłodniczych: 1 | tak |  |
| 14. | Wskaźnik temperatury: komora chłodnicza | tak |  |
| 15. | Funkcja SuperCool: ustawianie w urządzeniu i przez aplikację | tak |  |
| 16. | Alarm drzwi – chłodzenie: ustawianie w urządzeniu i przez aplikację | tak |  |
| 17. | Funkcja NightMode: ustawianie przez aplikację | tak |  |
| 18. | Blokada wyświetlacza: ustawianie w urządzeniu | tak |  |
| 19. | Sposób łączenia z siecią: możliwość doposażenia | tak |  |
| 20. | Wymiary zewnętrzne: długość: 597 mm (+/- 10 mm) głębokość: 675 mm (+/- 10 mm) wysokość: 1655 mm (+/- 10 mm) | tak |  |
| Wyposażenie: |  |  |  |
| 21. | 4 półki na drzwiach | tak |  |
| 22. | Pojemnik na jajka | tak |  |
| 23. | Pojemnik na warzywa | tak |  |
| 24. | 7 półek | tak |  |
| 25. | Oświetlenie LED | tak |  |
| 26. | Uchwyt wpuszczany | tak |  |
| Pozostałe wymagania: |  |  |  |
| 27. | Instrukcja w języku polskim. | tak |  |
| 28. | Przeglądy techniczne oraz wszelkie czynności serwisowe w okresie trwania gwarancji/pełnej obsługi serwisowej, na koszt własny Wykonawcy, wykonywany przez autoryzowany serwis lub ewentualnie inny podmiot upoważniony przez producenta. | tak |  |
| 29. | Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji. | podać |  |
| 30. | Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego w cenie oferty. | tak |  |
| 31. | Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta. | tak |  |
| 32. | Okres gwarancji: min. 24 m-ce. | tak, podać |  |
| 33. | Obsługa serwisowa przez okres 36 miesięcy po zakończeniu gwarancji z wymaganymi przez producenta przeglądami technicznymi, obejmująca zapewnienie (dostawa, wykonanie usługi ) w ramach ceny oferty, usług konserwacji, napraw, wszelkich części zamiennych, akcesoriów, wraz z kosztami dojazdu i przesłania sprzętu do miejsca wykonywania naprawy/serwisu. | tak |  |
| 34. | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu. | opisać i podać proponowane środki dezynfekujące |  |
| 35. | Nazwa, adres i numer telefonu punktu serwisowego Wykonawcy. | tak, podać |  |

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego 
i jest fabrycznie nowy.

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty z wyłączeniem pkt 29 i 34 stanowiących zalecenia.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

...................................	                                                               .......................................................

data                                                                                        pieczątka i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/3a

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-61/24

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 3 – dostawa czajników elektrycznych bezprzewodowych

1. Pełna nazwa urządzenia (podać): ……………………………
         2. Nazwa i typ/model (podać): …………………………………

3. Producent (podać):…..………………………..……………..

- 4. Rok produkcji (podać): ………….

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie Podać/Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry techniczne: |  |  |  |
| 1. | Pojemność: 1,8 l (+/- 0,2 l) | tak, podać |  |
| 2. | Materiał wykonania: - obudowa i grzałka stal nierdzewna - uchwyt, pokrywka i podstawa wysokiej jakości polipropylen | tak |  |
| 3. | Lampka kontrolna | tak |  |
| 4. | Czajnik obracany o 360° na podstawie | tak |  |
| 5. | Podwójna ochrona przed włączeniem na sucho | tak |  |
| 6. | Automatyczne wyłączenie po zagotowaniu wody | tak |  |
| 7. | Wewnętrzny wskaźnik maksymalnego poziomu wody oraz zewnętrzny wskaźnik poziomu wody w czajniku | tak |  |
| 8. | Zasilanie: 230V ~50Hz | tak |  |
| 9. | Moc elektryczna: 1800 W | tak |  |
| 10. | Wymiary zewnętrzne: długość: 221 mm (+/- 10 mm) głębokość: 163 mm (+/- 10 mm) wysokość: 249 mm (+/- 10 mm) | tak |  |
| Pozostałe wymagania: |  |  |  |
| 11. | Instrukcja w języku polskim. | tak |  |
| 12. | Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta. | tak |  |
| 13. | Okres gwarancji: min. 24 m-ce. | tak, podać |  |
| 14. | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu. | opisać i podać proponowane środki dezynfekujące |  |
| 15. | Nazwa, adres i numer telefonu punktu serwisowego Wykonawcy. | tak, podać |  |

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego 
i jest fabrycznie nowy.

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty z wyłączeniem pkt 14 stanowiącego zalecenie.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

...................................	                                                               .......................................................

data                                                                                        pieczątka i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/4a

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-61/24

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 4 – dostawa kuchenek mikrofalowych

1. Pełna nazwa urządzenia (podać): …………………………… 
         2. Nazwa i typ/model (podać): …………………………………

3. Producent (podać):…..………………………..……………..

- 4. Rok produkcji (podać): ………….

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie Podać/Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry techniczne: |  |  |  |
| 1. | Pojemność: 23 l (+/- 1l) | tak, podać |  |
| 2. | Materiał wykonania: - obudowa: blacha stalowa kolor czarny - wnętrze: emalia ceramiczna antybakteryjna | tak |  |
| 3. | System rozprowadzania mikrofal: przestrzenny | tak |  |
| 4. | Funkcje podstawowe: gotowanie na parze, podgrzewanie, rozmrażanie | tak |  |
| 5. | Automatyczny dobór czasu: podgrzewania, rozmrażania | tak |  |
| 6. | Liczba poziomów mocy: min. 6 | tak, podać |  |
| 7. | Funkcje dodatkowe: szybki start, timer | tak |  |
| 8. | Blokada rodzicielska | tak |  |
| 9. | Sygnał dźwiękowy zakończenia pracy | tak |  |
| 10. | Zegar | tak |  |
| 11. | Oświetlenie: LED | tak |  |
| 12. | Sterowanie: elektroniczne | tak |  |
| 13. | Zasilanie: 230V ~50Hz | tak |  |
| 14. | Moc elektryczna: 800 W | tak |  |
| 15. | Wymiary zewnętrzne: długość: 489 mm (+/- 10 mm) głębokość: 374 mm (+/- 10 mm) wysokość: 275 mm (+/- 10 mm) | tak |  |
| Pozostałe wymagania: |  |  |  |
| 16. | Instrukcja w języku polskim. | tak |  |
| 17. | Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta. | tak |  |
| 18. | Okres gwarancji: min. 24 m-ce. | tak, podać |  |
| 19. | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu. | opisać i podać proponowane środki dezynfekujące |  |
| 20. | Nazwa, adres i numer telefonu punktu serwisowego Wykonawcy. | tak, podać |  |

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego 
i jest fabrycznie nowy.

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty z wyłączeniem pkt 19 stanowiącego zalecenie.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

...................................	                                                               .......................................................

data                                                                                        pieczątka i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/5a

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-61/24

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 5 – dostawa szafy mroźniczej dwudrzwiowej do żywności

1. Pełna nazwa urządzenia (podać): …………………………... 
         2. Nazwa i typ/model (podać): …………………………………

3. Producent (podać):…..………………………..……………..

- 4. Rok produkcji (podać): ………….

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie Podać/Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry techniczne: |  |  |  |
| 1. | Pojemność: 1300 l (+/- 10 l) | tak, podać |  |
| 2. | Agregat chłodniczy: na górze szafy | tak |  |
| 3. | Chłodzenie wymuszone | tak |  |
| 4. | Czynnik chłodniczy: R 290 | tak |  |
| 5. | Napięcie znamionowe: 230V/50Hz | tak |  |
| 6. | Moc elektryczna: 780 W | tak |  |
| 7. | Roczne zużycie energii: maks. 3259 kWh | tak |  |
| 8. | Zakres temperatur: -18°C do -22°C | tak |  |
| 9. | Wymiary zewnętrzne: długość: 1480 mm (+/- 20 mm) głębokość: 830 mm (+/- 20 mm) wysokość: 2010 mm (+/- 20 mm) | tak |  |
| 10. | Drzwi pełne | tak |  |
| 11. | Elektroniczny termostat z zewnętrznym cyfrowym wyświetlaczem | tak |  |
| 12. | Rozmrażanie automatyczne i ręczne | tak |  |
| 13. | Wnętrze szafy wykonane ze stali nierdzewnej | tak |  |
| 14. | Obudowa zewnętrzna wykonana ze stali nierdzewnej | tak |  |
| 15. | 6 półek siatkowych, plastyfikowanych do szaf chłodniczych i mroźniczych GN 2/1 z możliwością regulacji wysokości zawieszenia | tak |  |
| 16. | Oświetlenie komory | tak |  |
| 17. | Filtr przeciwpyłkowy | tak |  |
| 18. | Kółka do łatwiejszego transportu urządzenia, przednie kółka wyposażone w hamulec | tak |  |
| 19. | Samodomykające się drzwi | tak |  |
| 20. | Drzwi wyposażone w zamek | tak |  |
| Pozostałe wymagania: |  |  |  |
| 21. | Instrukcja w języku polskim. | tak |  |
| 22. | Przeglądy techniczne oraz wszelkie czynności serwisowe w okresie trwania gwarancji/pełnej obsługi serwisowej, na koszt własny Wykonawcy, wykonywany przez autoryzowany serwis lub ewentualnie inny podmiot upoważniony przez producenta. | tak |  |
| 23. | Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji. | podać |  |
| 24. | Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego w cenie oferty. | tak |  |
| 25. | Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta. | tak |  |
| 26. | Okres gwarancji: min. 24 m-ce. | tak, podać |  |
| 27. | Obsługa serwisowa przez okres 36 miesięcy po zakończeniu gwarancji z wymaganymi przez producenta przeglądami technicznymi, obejmująca zapewnienie (dostawa, wykonanie usługi ) w ramach ceny oferty, usług konserwacji, napraw, wszelkich części zamiennych, akcesoriów, wraz z kosztami dojazdu i przesłania sprzętu do miejsca wykonywania naprawy/serwisu. | tak |  |
| 28. | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu. | opisać i podać proponowane środki dezynfekujące |  |
| 29. | Nazwa, adres i numer telefonu punktu serwisowego Wykonawcy. | tak, podać |  |

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego 
i jest fabrycznie nowy.

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty z wyłączeniem pkt 23 i 28 stanowiących zalecenia.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

...................................	                                                               .......................................................

data                                                                                        pieczątka i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/6a

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-61/24

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 6 – dostawa witryny chłodniczej lakierowanej przeszklonej

1. Pełna nazwa urządzenia (podać): …………………………...  
         2. Nazwa i typ/model (podać): …………………………………

3. Producent (podać):…..………………………..……………..

- 4. Rok produkcji (podać): ………….

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie Podać/Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry techniczne: |  |  |  |
| 1. | Pojemność: 361 l (+/- 3 l) | tak, podać |  |
| 2. | Urządzenie wykonane z blachy malowanej proszkowo (biała) | tak |  |
| 3. | Wnętrze wykonane z tworzywa sztucznego | tak |  |
| 4. | Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury | tak |  |
| 5. | Automatyczne odszranianie | tak |  |
| 6. | Minimalna odległość pomiędzy półkami 7 cm | tak |  |
| 7. | Nośność półki: min. 8 kg | tak, podać |  |
| 8. | Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi | tak |  |
| 9. | Wymuszony obieg powietrza | tak |  |
| 10. | Oświetlenie wnętrza urządzenia | tak |  |
| 11. | Cichy agregat | tak |  |
| 12. | Czynnik chłodniczy: R 600 | tak |  |
| 13. | Napięcie znamionowe: 230V/50Hz | tak |  |
| 14. | Moc elektryczna: 130 W | tak |  |
| 15. | Zakres temperatur: od 2°C do 8°C | tak |  |
| 16. | Wymiary zewnętrzne: długość: 600 mm (+/- 20 mm) głębokość: 600 mm (+/- 20 mm) wysokość: 1850 mm (+/- 20 mm) | tak |  |
| Wyposażenie: |  |  |  |
| 17. | 6 półek o wymiarach 505 mm x 365 mm (+/- 20 mm) | tak |  |
| 18. | 1 półka o wymiarach 502 mm x 201 mm (+/- 20 mm) | tak |  |
| 19. | Drzwi przeszklone | tak |  |
| 20. | Wbudowany zamek na klucz | tak |  |
| Pozostałe wymagania: |  |  |  |
| 21. | Instrukcja w języku polskim. | tak |  |
| 22. | Przeglądy techniczne oraz wszelkie czynności serwisowe w okresie trwania gwarancji/pełnej obsługi serwisowej, na koszt własny Wykonawcy, wykonywany przez autoryzowany serwis lub ewentualnie inny podmiot upoważniony przez producenta. | tak |  |
| 23. | Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji. | podać |  |
| 24. | Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego w cenie oferty. | tak |  |
| 25. | Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta. | tak |  |
| 26. | Okres gwarancji: min. 24 m-ce. | tak, podać |  |
| 27. | Obsługa serwisowa przez okres 36 miesięcy po zakończeniu gwarancji z wymaganymi przez producenta przeglądami technicznymi, obejmująca zapewnienie (dostawa, wykonanie usługi ) w ramach ceny oferty, usług konserwacji, napraw, wszelkich części zamiennych, akcesoriów, wraz z kosztami dojazdu i przesłania sprzętu do miejsca wykonywania naprawy/serwisu. | tak |  |
| 28. | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu. | opisać i podać proponowane środki dezynfekujące |  |
| 29. | Nazwa, adres i numer telefonu punktu serwisowego Wykonawcy. | tak, podać |  |

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego 
i jest fabrycznie nowy.

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty z wyłączeniem pkt 23 i 28 stanowiących zalecenia.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

...................................	                                                               .......................................................

data                                                                                        pieczątka i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/7a

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-61/24

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 7 – dostawa zmywarko-wyparzarek z uzdatniaczem wody

1. Pełna nazwa urządzenia (podać): …………………………... 
         2. Nazwa i typ/model (podać): …………………………………

3. Producent (podać):…..………………………..……………..

- 4. Rok produkcji (podać): ………….

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie Podać/Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry techniczne: |  |  |  |
| 1. | Profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania | tak |  |
| 2. | Sterowanie elektroniczne umożliwiające precyzyjne dobranie parametrów | tak |  |
| 3. | Czytelne i trwałe oznakowanie na panelu sterowania / odpowiednio pochylony panel zapewniający komfort pracy | tak |  |
| 4. | Ergonomiczny uchwyt | tak |  |
| 5. | Przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1 | tak |  |
| 6. | Maksymalna wysokość mytego naczynia 320 mm | tak |  |
| 7. | Precyzyjny jelitkowy dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego | tak |  |
| 8. | Cykl mycia: 90s, 120s lub 180s (+/- 10s) | tak |  |
| 9. | Wydajność koszy na godzinę: - 40/h, 30/h, 24/h | tak |  |
| 10. | Pompa zrzutowa i/lub pompa wspomagająca płukanie | tak |  |
| 11. | Kontrolki temperatury pracy bojlera i komory | tak |  |
| 12. | 2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół) | tak |  |
| 13. | Zużycie wody 2,5 l/cykl | tak |  |
| 14. | Wymiary: szerokość: 565 mm (+/- 10 mm) głębokość: 670 mm (+/- 10 mm) wysokość: 835 mm (+/- 10 mm) wysokość komory wsadowej: 370 mm (+/- 10 mm) | tak |  |
| 15. | Materiał wykonania: stal nierdzewna | tak |  |
| 16. | Moc grzałki bojlera: min. 6 kW | tak |  |
| 17. | Moc zainstalowana: min. 8.4 kW | tak |  |
| 18. | Moc grzałki komory: min. 2 kW | tak |  |
| 19. | Napięcie - U: 400 V | tak |  |
| 20. | Moc elektryczna: min. 6.65 kW | tak |  |
| Wyposażenie: |  |  |  |
| 21. | Kosz 500 mm x 500 mm (+/-10mm) | tak |  |
| 22. | 3 kosze: do talerzy uniwersalnych, do szkła, pojemnik na sztućce | tak |  |
| 23. | Możliwość zastosowania filtra powierzchniowego przedłużającego efektywność mycia naczyń | tak |  |
| 24. | Urządzenie posiadające zamontowany uzdatniacz wody | tak |  |
| 25. | Płyn do mycia i nabłyszczania (zestaw startowy) | tak |  |
| Pozostałe wymagania: |  |  |  |
| 26. | Instrukcja w języku polskim. | tak |  |
| 27. | Przeglądy techniczne oraz wszelkie czynności serwisowe w okresie trwania gwarancji/pełnej obsługi serwisowej, na koszt własny Wykonawcy, wykonywany przez autoryzowany serwis lub ewentualnie inny podmiot upoważniony przez producenta. | tak |  |
| 28. | Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji. | podać |  |
| 29. | Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego w cenie oferty. | tak |  |
| 30. | Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta. | tak |  |
| 31. | Okres gwarancji: min. 24 m-ce. | tak, podać |  |
| 32. | Obsługa serwisowa przez okres 36 miesięcy po zakończeniu gwarancji z wymaganymi przez producenta przeglądami technicznymi, obejmująca zapewnienie (dostawa, wykonanie usługi ) w ramach ceny oferty, usług konserwacji, napraw, wszelkich części zamiennych, akcesoriów, wraz z kosztami dojazdu i przesłania sprzętu do miejsca wykonywania naprawy/serwisu. | tak |  |
| 33. | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu. | opisać i podać proponowane środki dezynfekujące |  |
| 34. | Nazwa, adres i numer telefonu punktu serwisowego Wykonawcy. | tak, podać |  |

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego 
i jest fabrycznie nowy.

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty z wyłączeniem pkt 28 i 33 stanowiących zalecenia.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

...................................	                                                               .......................................................

data                                                                                        pieczątka i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/8a

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-61/24

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 8 – dostawa chłodziarek medycznych podblatowych

1. Pełna nazwa urządzenia (podać): ……………………………
         2. Nazwa i typ/model (podać): …………………………………

3. Producent (podać):…..………………………..……………..

- 4. Rok produkcji (podać): ………….

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie Podać/Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry techniczne: |  |  |  |
| 1. | Urządzenie chłodnicze do użytku w laboratoriach i aptekach wyposażone w elektroniczne sterowanie, z regulacją temperatury (termostat elektroniczny i cyfrowy termometr) | tak |  |
| 2. | Chłodziarka medyczna podblatowa, utrzymująca temperaturę od +2°C do +16°C | tak |  |
| 3. | Elektroniczny rodzaj sterowania temperatury | tak |  |
| 4. | Gwarantowana stała temperatura wnętrza | tak |  |
| 5. | Funkcje alarmowe zapewniające bezpieczeństwo chłodzenia | tak |  |
| 6. | Alarm dźwiękowy i optyczny w przypadku spadku/wzrostu temperatury, awarii zasilania lub zbyt długiego otwarcia drzwi, możliwość podłączenia do instalacji alarmowej apteki | tak |  |
| 7. | Automatycznie sterowany wentylator chłodzący we wnętrzu | tak |  |
| 8. | Urządzenie spełniające wymogi normy DIN 13277 dla chłodziarek i zamrażarek do zastosowań laboratoryjnych i przechowywania produktów medycznych. | tak |  |
| 9. | Funkcja automatycznego odszraniania | tak |  |
| 10. | Czynnik chłodniczy: R600a | tak |  |
| 11. | Obudowa wykonana z łatwej do czyszczenia stali lub lakierowana – kolor biały | tak |  |
| 12. | Wnętrze wykonane z wytrzymałego aluminium lub tworzywa w kolorze białym | tak |  |
| Wyposażenie: |  |  |  |
| 13. | 3 półki szklane lub z kratki z możliwością regulacji wysokości | tak |  |
| 14. | Rejestrator danych USB, zdalny styk alarmowy, z interfejsem RS485 | tak |  |
| 15. | Rejestr min. 3 ostatnich awarii i alarmów temperatury | tak |  |
| 16. | Sterowanie oświetleniem wnętrza | tak |  |
| 17. | Cyfrowy wyświetlacz ze wskazaniem temperatury i wilgotności | tak |  |
| 18. | Drzwi przeszklone | tak |  |
| 19. | Drzwi zamykane na kluczyk | tak |  |
| 20. | Samodomykanie drzwi | tak |  |
| 21. | Termostat zabezpieczający przed spadkiem temperatury poniżej +2°C | tak |  |
| 22. | Wymiary zewnętrzne: długość: 597 mm (+/- 10 mm) głębokość: 615 mm (+/- 10 mm) wysokość: 820 mm (+/- 10 mm) | tak |  |
| Pozostałe wymagania: |  |  |  |
| 23. | Instrukcja w języku polskim. | tak |  |
| 24. | Przeglądy techniczne oraz wszelkie czynności serwisowe w okresie trwania gwarancji/pełnej obsługi serwisowej, na koszt własny Wykonawcy, wykonywany przez autoryzowany serwis lub ewentualnie inny podmiot upoważniony przez producenta. | tak |  |
| 25. | Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji. | podać |  |
| 26. | Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego w cenie oferty. | tak |  |
| 27. | Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta. | tak |  |
| 28. | Okres gwarancji: min. 24 m-ce. | tak, podać |  |
| 29. | Obsługa serwisowa przez okres 36 miesięcy po zakończeniu gwarancji z wymaganymi przez producenta przeglądami technicznymi, obejmująca zapewnienie (dostawa, wykonanie usługi ) w ramach ceny oferty, usług konserwacji, napraw, wszelkich części zamiennych, akcesoriów, wraz z kosztami dojazdu i przesłania sprzętu do miejsca wykonywania naprawy/serwisu. | tak |  |
| 30. | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu. | opisać i podać proponowane środki dezynfekujące |  |
| 31. | Nazwa, adres i numer telefonu punktu serwisowego Wykonawcy. | tak, podać |  |

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego 
i jest fabrycznie nowy.

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty z wyłączeniem pkt 25 i 30 stanowiących zalecenia.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

...................................	                                                               .......................................................

data                                                                                        pieczątka i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/9a

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-61/24

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 9 – dostawa chłodziarki laboratoryjnej wysokiej

1. Pełna nazwa urządzenia (podać): …………………………...
         2. Nazwa i typ/model (podać): …………………………………

3. Producent (podać):…..………………………..……………..

- 4. Rok produkcji (podać): ………….

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie Podać/Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry techniczne: |  |  |  |
| 1. | Urządzenie chłodnicze do przechowywania leków i szczepionek wyposażone w elektroniczne sterowanie, z regulacją temperatury | tak |  |
| 2. | Chłodziarka medyczna, utrzymująca temperaturę od 0°C do +10°C | tak |  |
| 3. | Pojemność komory: 250 l (+/- 5 l) | tak, podać |  |
| 4. | Prosty w obsłudze mikroprocesorowy sterownik temperatury | tak |  |
| 5. | Zewnętrzny wyświetlacz (LED) temperatury panującej w komorze | tak |  |
| 6. | Alarm przekroczenia zadanej temperatury | tak |  |
| 7. | Wymuszony obieg powietrza zapewniający równomierny rozkład temperatury w komorze | tak |  |
| 8. | Funkcja automatycznego odszraniania podczas pracy chłodziarki | tak |  |
| 9. | Czynnik chłodniczy: R1234ze / GWP=7 | tak |  |
| 10. | Zasilanie: 230V 50Hz | tak |  |
| 11. | Moc znamionowa urządzenia: [W] 250 | tak |  |
| 12. | Obudowa wykonana z łatwej do czyszczenia blachy lakierowanej – kolor biały | tak |  |
| 13. | Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie z normą DIN 1.4016 | tak |  |
| Wyposażenie: |  |  |  |
| 14. | 4 półki druciane z możliwością regulacji wysokości zapewniające swobodny przepływ powietrza | tak |  |
| 15. | Rejestrator do pomiaru i rejestracji temperatury RT 2014 1T z modułem GSM | tak |  |
| 16. | Sterowanie oświetleniem wnętrza | tak |  |
| 17. | Cyfrowy wyświetlacz ze wskazaniem temperatury | tak |  |
| 18. | Otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika | tak |  |
| 19. | Drzwi szklane | tak |  |
| 20. | Drzwi zamykane na kluczyk | tak |  |
| 21. | Samodomykanie drzwi | tak |  |
| 22. | Wymiary zewnętrzne: długość: 600 mm (+/- 10 mm) głębokość: 650 mm (+/- 10 mm) wysokość: 1260 mm (+/- 10 mm) | tak |  |
| 23. | Urządzenie zgodne z normą DIN 13277 dla chłodziarek i zamrażarek do zastosowań laboratoryjnych i przechowywania produktów medycznych. | tak |  |
| Pozostałe wymagania: |  |  |  |
| 24. | Instrukcja w języku polskim. | tak |  |
| 25. | Przeglądy techniczne oraz wszelkie czynności serwisowe w okresie trwania gwarancji/pełnej obsługi serwisowej, na koszt własny Wykonawcy, wykonywany przez autoryzowany serwis lub ewentualnie inny podmiot upoważniony przez producenta. | tak |  |
| 26. | Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji. | podać |  |
| 27. | Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego w cenie oferty. | tak |  |
| 28. | Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta. | tak |  |
| 29. | Okres gwarancji: min. 24 m-ce. | tak, podać |  |
| 30. | Obsługa serwisowa przez okres 36 miesięcy po zakończeniu gwarancji z wymaganymi przez producenta przeglądami technicznymi, obejmująca zapewnienie (dostawa, wykonanie usługi ) w ramach ceny oferty, usług konserwacji, napraw, wszelkich części zamiennych, akcesoriów, wraz z kosztami dojazdu i przesłania sprzętu do miejsca wykonywania naprawy/serwisu. | tak |  |
| 31. | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu. | opisać i podać proponowane środki dezynfekujące |  |
| 32. | Nazwa, adres i numer telefonu punktu serwisowego Wykonawcy. | tak, podać |  |

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego 
i jest fabrycznie nowy.

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty z wyłączeniem pkt 26 i 31 stanowiących zalecenia.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

...................................	                                                               .......................................................

data                                                                                        pieczątka i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/10a

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-61/24

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 10 – dostawa chłodziarko-zamrażarek laboratoryjnych dwudrzwiowych

1. Pełna nazwa urządzenia (podać): ……………………………  
         2. Nazwa i typ/model (podać): …………………………………

3. Producent (podać):…..………………………..……………..

- 4. Rok produkcji (podać): ………….

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie Podać/Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry techniczne: |  |  |  |
| 1. | Pojemność brutto/netto: chłodziarka: 272/206 l (+/- 5 l) zamrażarka: 112/58 l (+/- 5 l) | tak, podać |  |
| 2. | Materiał obudowy / kolor: stal / biały | tak |  |
| 3. | Materiał drzwi / pokrywy: drzwi pełne | tak |  |
| 4. | Materiał wnętrza: tworzywo sztuczne w kolorze białym | tak |  |
| 5. | Sterowanie: wyświetlacz kolorowy min. 2,4" | tak, podać |  |
| 6. | Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii: optyczny i dźwiękowy | tak |  |
| 7. | Alarm braku zasilania: bezpośrednio po awarii zasilania do min. 12 godz. | tak |  |
| 8. | Maksymalne obciążenie półek 45 kg | tak |  |
| 9. | Maksymalny załadunek łącznie 345 kg | tak |  |
| 10. | Kierunek otwierania drzwi: prawe przestawne | tak |  |
| 11. | Waga brutto / netto: 90/83 kg (+/- 2 kg) | tak, podać |  |
| 12. | Wymiary zewnętrzne: szerokość : 597 mm (+/- 10 mm) głębokość : 654 mm (+/- 10 mm) wysokość : 2050 mm (+/- 10 mm) | tak |  |
| 13. | Zużycie energii w ciągu 365 dni: 277 kWh | tak |  |
| 14. | Czynnik chłodniczy R 600a | tak |  |
| 15. | Poziom głośności w dB: maks. 48 dB(A) | tak, podać |  |
| 16. | Częstotliwość / napięcie: 50/60 Hz / 220-240 V~ | tak |  |
| 17. | System chłodzenia dynamiczny | tak |  |
| 18. | Metoda odszraniania: odszranianie automatyczne | tak |  |
| 19. | Zakres temperatury: chłodziarka: +3°C do +16°C zamrażarka: -9°C do -30°C | tak |  |
| Wyposażenie: |  |  |  |
| 20. | Szuflady: 3 szt. | tak |  |
| 21. | Regulowane półki: 4 szt. | tak |  |
| 22. | Powierzchnia użytkowa półek w mm (SxG): 460 / 423 (+/- 5 mm) | tak, podać |  |
| 23. | Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierającym | tak |  |
| 24. | Oświetlenie wewnętrzne LED | tak |  |
| 25. | Rodzaj zamka: mechaniczny | tak |  |
| 26. | Złącze beznapięciowe | tak |  |
| 27. | Rodzaj podłączenia do sieci: SmartModule | tak |  |
| 28. | Sposób łączenia z siecią: zintegrowane, wyjmowane | tak |  |
| 29. | Interfejs WLAN/LAN | tak |  |
| 30. | Rejestrator: zintegrowany, złącze USB | tak |  |
| 31. | Przepust czujnika 1 x Ø 10 mm | tak |  |
| 32. | Urządzenie zgodne z normą DIN 13277 dla chłodziarek i zamrażarek do zastosowań laboratoryjnych i przechowywania produktów medycznych. | tak |  |
| Pozostałe wymagania: |  |  |  |
| 33. | Instrukcja w języku polskim. | tak |  |
| 34. | Przeglądy techniczne oraz wszelkie czynności serwisowe w okresie trwania gwarancji/pełnej obsługi serwisowej, na koszt własny Wykonawcy, wykonywany przez autoryzowany serwis lub ewentualnie inny podmiot upoważniony przez producenta. | tak |  |
| 35. | Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji. | podać |  |
| 36. | Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego w cenie oferty. | tak |  |
| 37. | Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta. | tak |  |
| 38. | Okres gwarancji: min. 24 m-ce. | tak, podać |  |
| 39. | Obsługa serwisowa przez okres 36 miesięcy po zakończeniu gwarancji z wymaganymi przez producenta przeglądami technicznymi, obejmująca zapewnienie (dostawa, wykonanie usługi ) w ramach ceny oferty, usług konserwacji, napraw, wszelkich części zamiennych, akcesoriów, wraz z kosztami dojazdu i przesłania sprzętu do miejsca wykonywania naprawy/serwisu. | tak |  |
| 40. | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu. | opisać i podać proponowane środki dezynfekujące |  |
| 41. | Nazwa, adres i numer telefonu punktu serwisowego Wykonawcy. | tak, podać |  |

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego 
i jest fabrycznie nowy.

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty z wyłączeniem pkt 35 i 40 stanowiących zalecenia.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

...................................	                                                               .......................................................

data                                                                                        pieczątka i podpis Wykonawcy