## Oferta
Lp. | Opis robót | Jednostka | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy 23,0 kWp (23,0kW) dla budynku SUW PAJEWO w miejscowości Pajewo Wielkie 4 dz. nr 111/3 gmina Gołymin Ośrodek
1.1 | Przygotowanie konstrukcji wsporczych i uziemiających
1 | Konstrukcje wsporcze osadzane w otworach z zabetonowaniem o masie do 18 kg - 2 panele pionowo | szt. | 25 |  | 0
2 | Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 1 mocowanie - podkładka uziemiająca | szt. | 50 |  | 0
3 | Elementy konstrukcyjne (uchwyty, konsolki, haczyki) - przykręcanie do gotowego podłoża na stropie (1 mocowanie) - uchwyt panela | szt. | 48 |  | 0
4 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm2 wciągane do rur - przewód PE typu LgY 16mm2 | m | 40 |  | 0
5 | Podłączanie paneli fotowoltaicznych - przewód Cu o przekroju żyły do 16 mm2 | szt. | 50 |  | 0
6 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III - sonda uziemiająca | m | 21 |  | 0
7 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu IV | m | 12 |  | 0
| RAZEM 1.1 Przygotowanie konstrukcji wsporczych i uziemiających |  |  |  | 0
1.2 | Montaż elementów instalacji fotowoltaicznej
8 | Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - Panel fotowoltaiczny 460W | szt. | 50 |  | 0
9 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - złącze solarne typu MC4 | szt. | 12 |  | 0
10 | Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - Falownik sieciowy 25,0 kW | szt. | 1 |  | 0
11 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - bud.o wysokości 8-15 m - Kabel solarny 6mm2 | m | 120 |  | 0
12 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - rozdzielnica natynkowa 24 modułowa | szt. | 2 |  | 0
13 | Rozłącznik bezpiecznikowy PV /np.PCF 25A DC 2P/ | szt. | 2 |  | 0
14 | Ogranicznik przepięć DC /np.ETITEC B T12 PV 1000/5/ | szt. | 2 |  | 0
15 | Rozłącznik główny 4-biegunowy w rozdzielnicach AC | szt. | 1 |  | 0
16 | Wyłącznik przeciwporażeniowy 4-biegunowy w rozdzielnicach AC | szt. | 1 |  | 0
17 | Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach S303 C20A | szt. | 1 |  | 0
18 | Ogranicznik przepięć AC 4 polowy typ 2 w rozdzielnicach | szt. | 1 |  | 0
| RAZEM 1.2 Montaż elementów instalacji fotowoltaicznej |  |  |  | 0
1.3 | Dostosowanie istniejącego układu zasilania
19 | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV | m3 | 20.8 |  | 0
20 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach - YAKXS 4x35mm2 | m | 65 |  | 0
21 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV | m3 | 20.8 |  | 0
| RAZEM 1.3 Dostosowanie istniejącego układu zasilania |  |  |  | 0
1.4 | Dokumentacja projektowa
22 | Wykonanie dokumentacji techniczno-wykonawczej wraz z uzgodnieniami | kpl. | 1 |  | 0
| RAZEM 1.4 Dokumentacja projektowa |  |  |  | 0
| RAZEM 1 Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy 23,0 kWp (23,0kW) dla budynku SUW PAJEWO w miejscowości Pajewo Wielkie 4 dz. nr 111/3 gmina Gołymin Ośrodek |  |  |  | 0
| RAZEM kosztorys |  |  |  | 0