|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centralny Szpital Weteranów ul. Żeromskiego 113 90-549 Łódź |
| --- | --- |

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

przetargu nieograniczonego

numer sprawy: 74/PN/ZP/D/2020, na:

dostawa sprzętu medycznego

Wartość szacunkowa zamówienia przekracza wyrażoną w złotych

równowartość kwoty 139 000 EURO

Specyfikacja zatwierdzona przez:  dr n. med. Konrad Walczak

Dyrektora ds. Organizacyjno-Medycznych

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Wojskowej Akademii Medycznej

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Centralnego Szpitala Weteranów

Łódź, dnia 17.04.2020 r.

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalu Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów 
wdrożono Zintegrowany System Zarządzania który obejmuje: 
System zarządzania jakością – ISO 9001:2008,(QMS) 
System zarządzania bezpieczeństwem informacji – ISO/IEC 27000:2013 (ISMS)

| www.usk.umed.lodz.pl |  |  |
| --- | --- | --- |
| ul. Żeromskiego 113 90-549 Łódź | Tel.: +48 42 639 36 21 e-mail: a.majewska@skwam.lodz.pl | REGON: 471208164 NIP: 7272392503 KRS: 0000016979 BDO: 000025243 |

#### I. INFORMACJE OGÓLNE

#### Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

#### Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na  podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Postępowanie przeprowadzone jest na zasadach ogólnych. W sprawach nieuregulowanych ustawą zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

#### W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może  przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Zmiana ta będzie wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

#### Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

##### „USK im. WAM-CSW” lub „Zamawiający” – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów.

##### „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.

##### „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

##### „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843, j.t. ze zm.).

##### „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie II SIWZ.

##### ”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

#### Dane Zamawiającego:

- Konto bankowe: Bank Gospodarstwa Krajowego

- Nr konta bankowego: 70 1130 1163 0014 7049 0920 0012

- NIP: 727-23-92-503

- REGON: 471208164

- KRS: 0000016979

- BDO: 000025243

- Dokładny adres do korespondencji: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów, ul. Żeromskiego 113, 90 – 549 Łódź, z dopiskiem Dział Zamówień Publicznych

- Adres internetowy Zamawiającego: www.usk.umed.lodz.pl

- Sposób komunikacji elektronicznej został szczegółowo opisany w rozdziale VII i XI

- Dokumentacja z postępowania dostępna jest na stronie platformy zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/uskwam_umedlodz

- Znak Postępowania: 74/PN/ZP/D/2020, Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

#### II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego są: dostawa sprzętu medycznego (zwanego dalej sprzętem lub towarem), zgodnie z rodzajem asortymentu i ilościami określonymi w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ i zgodnie z Formularzem Oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz zgodnie Parametrami technicznymi  stanowiącymi załącznik nr 1a do Formularza oferty i zgodnie z Warunkami Gwarancji i Serwisu stanowiącymi załącznik nr 1b do Formularza oferty - zamówienie podzielone na 4 pakiety.

- Numer CPV dotyczący przedmiotu zamówienia:

Urządzenia medyczne: 33.10.00.00-1.

- Oferowany przez Wykonawcę sprzęt musi spełniać następujące wymogi:

a) być dopuszczony do obrotu i do używania na rynek polski, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020r., poz.186 t.j., ze zm.);

b) spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym warunki określone w „Formularzu asortymentowo-cenowym” – załącznik nr 2 oraz w załączniku nr 1a - Parametry techniczne do SIWZ. Niespełnienie choćby jednego z warunków granicznych określonych w załącznikach nr 1a oraz nr 2 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty;

c) być fabrycznie nowy, kompletny, w pełni sprawny, musi odpowiadać standardom jakościowym i technicznym, wynikającym z funkcji i przeznaczenia, musi być wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych, fizycznych i prawnych, nie może być obciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich, nie może być prototypem.

Ocena spełnienia tych warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w rozdziale XI pkt.5 i w rozdziale VI pkt. 8 w SIWZ.

- Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie – dotyczy wszystkich pakietów:

4.1. Dostarczenie sprzętu w terminie i w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;

4.2. Wydanie Zamawiającemu (użytkownikowi sprzętu) instrukcji obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz na CD, paszportu technicznego i dokumentu gwarancyjnego wraz z dostarczonym sprzętem;

4.3. Udzielenie gwarancji i rękojmi (w tym zapewnienie obsługi serwisowej i przeglądów gwarancyjnych bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego) na okres zadeklarowany w ofercie, zgodnie z „Warunkami Gwarancji i Serwisu” – załącznik nr 1b do Formularza oferty.

- Ewentualne użycie w dokumentacji określeń i nazw własnych ma jedynie charakter przykładowy i służy określeniu klasy i jakości materiałów. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne. Zamawiający wymaga, aby użyte materiały, o ile są inne, posiadały parametry jakościowe i techniczne nie gorsze niż określone w przedmiocie zamówienia. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

- Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety. W ramach pakietów Zamawiający wymaga złożenia oferty pełnej, tj.: oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia pod względem asortymentu jak i ilości. W przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona jako nie odpowiadająca treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie będzie realizowane w terminie:

•	Pakiet nr 1 – dostawa jednorazowa, maksymalnie do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy;

•	Pakiet nr 2 – dostawa jednorazowa, maksymalnie do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy;

•	Pakiet nr 3 – dostawa jednorazowa, maksymalnie do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy;

•	Pakiet nr 4 – dostawa jednorazowa, maksymalnie do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy.

2. Miejscem wykonania zamówienia dla wszystkich pakietów jest siedziba Zamawiającego w Łodzi przy                        ul. Żeromskiego 113 w Łodzi (lub inna lokalizacja Zamawiającego na terenie Łodzi, wskazana w zamówieniu).

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1.	nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy PZP

1.2. 	spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.2.1 zdolności technicznej lub zawodowej.

By warunek został spełniony wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę:

a) w ramach warunku określonego w punkcie 1.2.2 - wykonania, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: przynajmniej jednej dostawy sprzętu odpowiadającego swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia dla każdego z pakietów, na który Wykonawca składa ofertę w niniejszym postępowaniu, o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż określone poniżej:

| Nr Pakietu: | Wartość brutto w zł: |
| --- | --- |
| Pakiet 1 | 13 000,00 |
| Pakiet 2 | 35 000,00 |
| Pakiet 3 | 14 000,00 |
| Pakiet 4 | 81 000,00 |

W przypadku składania oferty na kilka pakietów łączna wartość brutto w zł wykazanej dostawy, bądź wykazanych dostaw, nie może być mniejsza niż suma wartości brutto w zł właściwych dla poszczególnych pakietów.

Uwaga! W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, należy podać wartość zrealizowanej części zamówienia do dnia złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie ww. warunku.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 1.

- Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

- Niespełnienie ww. warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy PZP.

- Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej NBP nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.

- Zgodnie z art. 24 aa Ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

V. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.

Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy wykluczy z postępowania Wykonawcę:

  - W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 r., poz. 243  t.j., ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 498 t.j. ze zm.)

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1.	W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu określonych w rozdziale IV pkt. 1, każdy z Wykonawców jest zobowiązany do oferty załączyć:

  - aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to Wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

UWAGA! W części IV Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (załącznik nr 3 do SIWZ) Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji : Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV.

W Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia Wykonawca nie wypełnia części / sekcji, które nie dotyczą niniejszego postępowania i zostały skreślone.

Informujemy, że na stronie Urzędu Zamówień Publicznych znajduje się Instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia pod adresem:

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu: składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

- Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców – nie jest wymagane w przedmiotowym postępowaniu.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

- Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

A. W postępowaniu oświadczenie JEDZ należy przesłać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. JEDZ sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie (art. 25a ust. 6 pzp) oraz podmiotów udostępniających potencjał (art. 25a ust. 3 p. 1 pzp) składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.  Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

A.1.Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt.

A.2. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów. Zamawiający zaleca wypełnienie dokumentu JEDZ który jest załącznikiem nr 3 do SIWZ.

A.3. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 162, ze zm.).

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia poniższych dokumentów:

2.1.	W celu wykazania potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale IV pkt. 1.2.:

2.1.1 wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2.2.	W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia określonych w rozdziale IV pkt. 1.1.:

    - informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21, ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

    - oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji  dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności

    - oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

    - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, jest zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 2.2.

3.	W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 PZP, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ

4.	Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

5.	Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

5.1. pkt 2.2.1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

5.2. pkt 2.2.4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

6. Dokumenty, o których mowa w pkt. 5.1. i 5.2., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5.1 i 5.2., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 6 stosuje się.

8. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 2.2.1, składa dokument, o którym mowa w pkt 5.1., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 6 stosuje się.

9. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, dokumentów dotyczących spełniania przez oferowane dostawy  warunków wymaganych przez Zamawiającego:

9.1. Szczegółowe informacje na temat każdego oferowanego Sprzętu (np. opisy, katalogi, ulotki, fotografie, instrukcję obsługi) zawierające: nazwę sprzętu medycznego, nazwę producenta, opis parametrów technicznych potwierdzające spełnienie opisu warunków granicznych określonych w załączniku nr 1a) do Formularza Oferty („Parametry techniczne”).

Jeżeli załączone do oferty ilustrowane foldery/prospekty/instrukcja obsługi nie będą potwierdzały wszystkich wymaganych parametrów, Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagane parametry techniczne,

VII.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY, W SYTUACJACH OKREŚLONYCH W ART. 10C – 10E USTAWY PZP, PRZEWIDUJE INNY SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/uskwam_umedlodz

- W celu skrócenia udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku  „Wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

- Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego wykonawcy.

- Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:

  - stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

  - komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

  - zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,

  - włączona obsługa JavaScript,

  - zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

  - Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,

  - Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

- Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

  - akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,

  - zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.

- Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:

      - okoliczności wynikających z niewłaściwego zabezpieczenia przez Wykonawcę informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1010, t.j. ze zm.),

      - nieotrzymania przez Wykonawcę informacji związanych z prowadzonym postępowaniem w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie błędnego adresu, numeru telefonu, adresu e-mail lub numeru sprawy,

      - okoliczności wynikających z błędnego wskazania przez Wykonawcę w ofercie informacji dotyczących „rachunku prowadzonego w banku” oraz „numeru konta”, na który należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu.

- W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

!!! Zamawiający zwraca się z prośbą, aby zapytania zostały również przesłane drogą elektroniczną w dokumencie edytowalnym (np. word) !!!

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w rozdz. VII.10 niniejszej SIWZ.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

- Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

W sprawach proceduralnych:

- Anna Majewska - Dział Zamówień Publicznych

W sprawach merytorycznych:

- Joanna Kuśmierczyk – Dział Zaopatrzenia Medycznego.

VIII. DODATKOWE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

1. Wymagany przez Zamawiającego termin dostaw poszczególnych Sprzętów: zgodnie z pkt. 1 rozdziału III SIWZ.

2. Zamawiający wymaga, aby dostarczony Sprzęt w Pakietach nr: 2, 3 miał, co najmniej 36-miesięczną (maksimum 48 miesięcy) gwarancję oraz rękojmię za wady przedmiotu umowy równą udzielonemu okresowi gwarancji od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń, po dokonaniu dostawy  Sprzętu.

Gwarancja rozumiana jako gwarancja sprzętu na zasadach określonych w Formularzu Oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ i w Warunkach Gwarancji i Serwisu – stanowiących załącznik nr 1b do Formularza Oferty, stanowi jedno z kryteriów oceny ofert w Pakietach nr:  2, 3.

3. Zamawiający wymaga, aby dostarczony Sprzęt w Pakietach nr: 1, 4 miał, co najmniej 24-miesięczną (maksimum 48 miesięcy) gwarancję oraz rękojmię za wady przedmiotu umowy równą udzielonemu okresowi gwarancji od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń, po dokonaniu dostawy  Sprzętu.

Gwarancja rozumiana jako gwarancja sprzętu na zasadach określonych w Formularzu Oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ i w Warunkach Gwarancji i Serwisu – stanowiących załącznik nr 1b do Formularza Oferty, stanowi jedno z kryteriów oceny ofert w Pakietach nr:  1, 4.

4. Wymagany przez Zamawiającego termin płatności - minimum 45 dni – maksimum 60 dni, od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, na warunkach i zgodnie z postanowieniami wzoru umowy. Należność będzie wpłacana przelewem na rachunek bankowy (rozliczeniowy) Wykonawcy podany w Formularzu Oferty.

W przypadku podatników VAT należy podać numer rachunku bankowego (rozliczeniowego) wprowadzonego do wykazu podatników VAT tzw. biała lista, a w przypadku innych podatników należy podać numer rachunku bankowego (rozliczeniowego) zgodny ze zgłoszonym przez Wykonawcę do Urzędu Skarbowego w związku z prowadzoną działalnością.

5. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Dział Zaopatrzenia Medycznego (tel. 42 63 934 81) z 2-dniowym wyprzedzeniem o terminie dostawy sprzętu. Dostawa sprzętu musi być potwierdzona protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę, bez zastrzeżeń. Prawidłowo wystawioną fakturę VAT, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do siedziby Zamawiającego (Kancelaria Ogólna). Wystawiona przez Wykonawcę faktura musi zawierać numer seryjny Sprzętu                  (o ile dotyczy).

6. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę w Formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

7. Zamawiający dopuszcza zmiany cen na zasadach określonych we Wzorze umowy.

Ocena spełnienia ww. warunków nastąpi na podstawie złożonego przez Wykonawcę potwierdzenia ich spełnienia zamieszczonego w „Formularzu oferty” (załącznik nr 1).

IX.  WYMAGANIA    DOTYCZĄCE     WADIUM

- Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 266,00 złotych, słownie: pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć zł 00/100 (dotyczy wszystkich pakietów). Wadium należy wnieść w wysokości uzależnionej od części zamówienia, tj.:

W przypadku składania oferty na kilka pakietów należy wnieść wadium w kwocie równej sumie kwot właściwych dla poszczególnych części zamówienia.

- Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie I.5 SIWZ z zaznaczeniem „wadium – 74/PN/ZP/D/2020 – sprzęt medyczny, pakiet nr …”.

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym – gwarantowane na okres minimum 60 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert,

- gwarancjach bankowych – gwarantowane na okres minimum 60 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert,

- gwarancjach ubezpieczeniowych – gwarantowane na okres minimum 60 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310 – t.j. ze zm.).

- W przypadku wnoszenia wadium w gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych lub poręczeniach. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji/poręczenia winien zawierać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta/poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, gdy wystąpią przesłanki art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy PZP.

- W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie I.5 SIWZ.

- Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. I.5 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

- UWAGA!

Wadium w formie innej niż pieniądz winno być wniesione w formie elektronicznego oryginału tj. dokumentu opatrzonego kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi przez osoby do tego uprawnione ze strony gwaranta (np. banku, ubezpieczyciela).Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

- Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie XII SIWZ.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2 nie powoduje utraty wadium.

#### XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ, w modyfikacjach SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.

- Oferta winna być sporządzona wg wzoru FORMULARZA OFERTY (załącznik nr 1) i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „Osoby Uprawnione”).

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką.

- Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl

- Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.

- Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi: 100 MB.

- Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format PDF i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

- Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

- Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość”, nie za pośrednictwem adresu email.

- Ofertę należy przygotować z należytą starannością i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.

- Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.

- Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

- Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r., poz. 1010 – j.t. ze zm.), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone (umieszczone) na platformie w formularzu składania oferty w miejscu wyznaczonym do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Na ofertę składają się następujące dokumenty:

  - „Formularz Oferty” przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 (zawierający m.in. oświadczenie o zaakceptowaniu dodatkowych zobowiązań określonych w pkt. VIII) wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część Formularza Oferty: Wypełniony (lub sporządzony wg niego) załącznik nr 1a) do Formularza Oferty „Parametry techniczne”  i  załącznik nr 1b do Formularza Oferty „Warunki Gwarancji i Serwisu”.

  - „Formularz Asortymentowo-Cenowy”  przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr  2 do SIWZ;

  - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 3 do SIWZ;

  - Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (o ile dotyczy);

  - Dowód wniesienia wadium. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia oryginał dokumentu należy złożyć:

- w formie elektronicznej i ma on być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta, tj. wystawcę gwarancji / poręczenia,

- razem z ofertą przed upływem terminu składania ofert,

UWAGA: oryginał dokumentu należy złożyć jako osobny plik (w sposób pozwalający na jego zwrot bez dekompletowania oferty) obok innych plików stanowiących ofertę i skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP), o którym mowa w pkt VII.2.3 SIWZ.

  - Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty - należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz przekazać w oryginale lub w elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

  - W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy - należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz przekazać w oryginale lub w elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Dokumenty  lub  oświadczenia,  o których  mowa  w SIWZ,  składane  są  w oryginale  w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu  kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

- Jeżeli oryginały dokumentów lub oświadczeń lub inne dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, Wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia. W tym celu należy wykonać skan postaci papierowej oświadczenia / dokumentu podpisanego własnoręcznie przez Wykonawcę / podwykonawcę / podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP i opatrzyć go kwalifikowanym podpisem elektronicznym (w ślad za UZP: „… w praktyce będzie to elektroniczne odwzorowanie oryginalnego oświadczenia lub dokumentu sporządzonego pierwotnie w postaci papierowej, czyli skan oświadczenia lub dokumentu papierowego, a następnie potwierdzenie za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego“.).

- W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, albo przez podwykonawcę, jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.

- Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.W przypadku, o którym mowa w rozdziale VI pkt 2-3 i 5-8 SIWZ, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów

- W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), Zamawiający, dokonując oceny, czy Wykonawcy spełniają wymagania określone w SIWZ, uwzględni posiadaną wiedzę i doświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. członków konsorcjum).

- Oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia dołączone do niej są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r., poz. 1010, t.j. ze zm.), o ile Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Informacje powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Wskazane jest, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy były przygotowane i przekazane przez Wykonawcę w formie odrębnego załącznika do oferty opatrzonego klauzulą „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. W przypadku JEDZ-a osobny plik.

- Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, których się nie ujawnia jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

- Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem.

- Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie ofert wariantowych / alternatywnych spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

- Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany, ani wycofać złożonej oferty.

XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

- Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć (umieścić) na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/uskwam_umedlodz na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia 25.05.2020 r., do godz. 10:00.

- Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.05.2020 r. o godz. 11:00 za pośrednictwem platformazakupowa.pl w siedzibie Zamawiającego – Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralnym Szpitalu Weteranów, ul. Żeromskiego 113 – Dział Zamówień Publicznych. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

- Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumencie przesłanym za pośrednictwem Platformy. Złożenie podpisu na platformie na etapie podsumowania ma charakter nieobowiązkowy, jednak pozwala zweryfikować ważność podpisu przed złożeniem oferty.

- Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

- Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na platformazakupowa.pl w sekcji „Komunikaty” na stronie danego postępowania informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

- Wykonawca określi cenę netto i brutto (zawierającą należny podatek VAT) w złotych polskich wg załączonego Formularza asortymentowo-cenowego (załącznik nr 2 do SIWZ).

- Towar dostarczony będzie do Zamawiającego w opakowaniu producenta na koszt i ryzyko Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że koszt transportu generatorów ponosi Zamawiający.

Opłata za opakowanie powinna być wliczona w cenę towaru. Cena powinna obejmować: koszty transportu krajowego i zagranicznego loco Zamawiający, rozładunku, załadunku, koszty ubezpieczenia w kraju i za granicą, opłaty celne i graniczne, wszelkie rabaty, upusty, podatki oraz wszelkie inne koszty niewymienione, a konieczne do wykonania zamówienia.

- Cena winna być określona przez Wykonawcę z uwzględnieniem wszystkich upustów cenowych (rabatów), jakie Wykonawca oferuje.

- Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

- Do obliczenia ceny oferty należy zastosować następujący sposób:

- Podać wielkość opakowania oferowanego.

- Podać ilość oferowanych opakowań.

- Podać jednostkową cenę netto za oferowane opakowanie dla każdej pozycji z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Obliczyć wartość netto każdej pozycji, mnożąc podaną cenę jednostkową netto przez oferowaną ilość opakowań.

- Podać stawkę VAT (w %) dla każdej pozycji.

- Obliczyć wartość brutto każdej pozycji dodając do wyliczonej wartości netto iloczyn wyliczonej wartości netto i stawki VAT (w %). Tak wyliczoną wartość brutto należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę, że jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa lub większa od 5 to należy zaokrąglić w górę, jeżeli mniejsza to nic nie zmieniać a pozostałe cyfry po przecinku należy „odciąć”.

- Obliczyć wartość brutto oferty poprzez zsumowanie wartości brutto poszczególnych pozycji.

- Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

- W przypadku omyłki rachunkowej w wyliczeniu wartości netto/brutto zostanie ona poprawiona zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 5 powyżej, przy założeniu, że cena jednostkowa netto została określona przez Wykonawcę prawidłowo.

- Udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy, sporządzony w programie Excel, zawiera formuły wyliczeń. Pomimo zastosowania formuł Zamawiający zaleca sprawdzenie poprawności wyliczeń zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 5. Formuły wpisane w Formularzu mają jedynie charakter pomocniczy - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie Formularza asortymentowo-cenowego.

XIV. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami (odrębnie dla każdego z pakietów):

Dotyczy wszystkich pakietów:

kryterium							ranga

- Cena	- 60%

- Gwarancja sprzętu	- 40%

A. Cena – obliczana jest wg wzoru:

C=(C min / C n) x 100 x ranga

C min – cena minimalna, C n – cena oferty badanej

Zamawiający przyjmie do oceny podane przez wykonawców ceny brutto.

B. 1 Gwarancja sprzętu dla Pakietów 1 i 4 na zasadach określonych w Formularzu Oferty oraz w Warunkach Gwarancji i Serwisu:

24 miesięcy – 0 pkt

30 miesięcy – 10 pkt

36 miesięcy – 20 pkt

42 miesięcy – 30 pkt

48 miesięcy – 40 pkt

Zamawiający zastrzega, iż 24-miesięczny okres gwarancji, jako warunek otrzyma 0 pkt.

Zamawiający zastrzega, że brane pod uwagę będą tylko gwarancje 24, 30, 36, 42 i 48 miesięczne.

Podanie jakiejkolwiek innej gwarancji w przedziale 24-48 miesięcy lub poza tym przedziałem będzie skutkowało odrzuceniem oferty

B. 2 Gwarancja sprzętu dla Pakietów 2 i 3 na zasadach określonych w Formularzu Oferty oraz w Warunkach Gwarancji i Serwisu:

36 miesięcy – 0 pkt

42 miesięcy – 20 pkt

48 miesięcy – 40 pkt

Zamawiający zastrzega, iż 36-miesięczny okres gwarancji, jako warunek otrzyma 0 pkt.

Zamawiający zastrzega, że brane pod uwagę będą tylko gwarancje 36, 42 i 48 miesięczne.

Podanie jakiejkolwiek innej gwarancji w przedziale 36-48 miesięcy lub poza tym przedziałem będzie skutkowało odrzuceniem oferty

- Ocena końcowa jest sumą punktów uzyskanych za wszystkie kryteria. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejsza w oparciu o wyżej wymienione kryteria.

- Najkorzystniejsza oferta to oferta z najwyższą ilością punktów.

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY.

- Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

- unieważnieniu postępowania

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach określonych w art. 94 ust. 1 i 2 Ustawy.

- Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 Ustawy.

- Dotyczy konsorcjum: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), których oferta została wybrana, po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w rozdziale XV pkt. 1 zobowiązani będą niezwłocznie do przekazania Zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (umowy konsorcjum)– należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz przekazać w oryginale lub elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVII. WZÓR UMOWY

- Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej z opracowanym wzorem umowy - załącznik Nr 4 do SIWZ.

- Wzór umowy, po upływie terminu do składania ofert, nie podlega negocjacjom i złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę.

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

- Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

XIX.   KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679", w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI, do upływu terminu do ich wniesienia.

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

•	administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów, ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź,

•	w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalu Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnym Szpitalu Weteranów  poczta elektroniczną na adres daneosobowe@skwam.lodz ;

•	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu niegraniczonego;

•	odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, t.j.), dalej „ustawa Pzp”;

•	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

•	obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

•	w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

•	posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz informacji, o których mowa w art. 15 RODO;*

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

•	nie przysługuje Pani/Panu:

−	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

2. Jednocześnie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów, ul. Żeromskiego 113 przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane zostaną przekazane Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust, 5 RODO.

* Wyjaśnienie: W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. .

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

XIX. ZAŁĄCZNIKI

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty;

- Załącznik nr 1a – Parametry techniczne;

- Załącznik nr 1b – Warunki Gwarancji i Serwisu;

- Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy;

- Załącznik nr 3 – JEDZ;

- Załącznik nr 4 – Wzór umowy;

- Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

Załącznik nr 1

F O R M U L A R Z    O F E R T Y

Nazwa i siedziba Wykonawcy		albo	      Imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres Wykonawcy

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko, stanowisko):

.................................................................................................................................................................

Nr telefonu, faksu .................................................................................................................................................................

Regon:........................................................... NIP:............................................................. BDO:………………….......................

Województwo.............................................................. Powiat……...........................................................................................

Internet: http://.................................................. e-mail:.................................................@..................................................…

KRS ………………………………………..( jeżeli dotyczy)

Do:

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI – CENTRALNEGO SZPITALA WETERANÓW
90-549 ŁÓDŹ, UL. ŻEROMSKIEGO 113

Nawiązując do ogłoszenia  zamieszczonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2020/S 078-183852 w dniu 21.04.2020 r. o przetargu nieograniczonym na dostawy sprzętu medycznego -  numer sprawy 74/PN/ZP/D/2020,:

- Oferujemy dostarczenie fabrycznie nowego sprzętu, z pakietu/ów nr ………...................……. posiadającego/posiadających parametry określone w załączniku nr 1 Formularza Oferty oraz załączniku nr 1a „Parametry techniczne” i załączniku nr 1b „Warunki Gwarancji i Serwisu”, zgodnie z Formularzem asortymentowo - cenowym - załącznik nr 2 do SIWZ. Załączniki te stanowią integralną część Formularza Oferty.

- Oferujemy sprzęt zgodny z poniższymi wymogami:

| Oceniane kryterium | Podać |
| --- | --- |
| Dotyczy pakietów 1, 4 : Proponujemy następującą gwarancję sprzętu na sprzęt będący przedmiotem zamówienia, liczony od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń, po dokonaniu dostawy, montażu, uruchomienia sprzętu u zamawiającego i szkolenia personelu z obsługi sprzętu. Okres rękojmi będzie równy okresowi gwarancji. | …… miesięcy (24 miesięcy albo 30 miesięcy albo 36 miesięcy albo 42 miesięcy albo 48 miesięcy) Zamawiający zastrzega, że brane pod uwagę będą tylko gwarancje 24, 30, 36, 42 i 48 miesięczne. Podanie jakiejkolwiek innej gwarancji w przedziale 24-48 miesięcy lub poza tym przedziałem będzie skutkowało odrzuceniem oferty. |
| Dotyczy pakietów 2, 3 : Proponujemy następującą gwarancję sprzętu na sprzęt będący przedmiotem zamówienia, liczony od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń, po dokonaniu dostawy, montażu, uruchomienia sprzętu u zamawiającego i szkolenia personelu z obsługi sprzętu. Okres rękojmi będzie równy okresowi gwarancji. | …… miesięcy (36 miesięcy albo 42 miesięcy albo 48 miesięcy) Zamawiający zastrzega, że brane pod uwagę będą tylko gwarancje 36, 42 i 48 miesięczne. Podanie jakiejkolwiek innej gwarancji w przedziale 36-48 miesięcy lub poza tym przedziałem będzie skutkowało odrzuceniem oferty. |

!!! Zgodnie z zapisami w  rozdz. XIV SIWZ powyższy parametr, poza ceną, stanowi kryterium oceny ofert. !!!

Brak zaznaczenia/wpisania  właściwej opcji, nie podanie ww. terminów w formularzu oferty będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie  art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

- Zgłoszenia gwarancyjne będą kierowane do: nazwa i adres firmy ……………………………………………………… pod nr tel. ………………………………… / faks ………………………………… e-mail: ………………………………………….

Wszelkie nieprawidłowości, z którymi wiąże się liczenie terminów reakcji Wykonawcy należy zgłaszać na powyższy tel/fax.

- Proponowany termin płatności: …………. dni/minimum 45 dni – maksimum 60 dni/ od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, na warunkach i zgodnie z postanowieniami umowy,

po dostawie oraz podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego lub innego dokumentu potwierdzającego dostawę, bez zastrzeżeń.

Należność będzie wpłacana przelewem na rachunek bankowy (rozliczeniowy) Wykonawcy

nr ………………………………………………………………………………………………………, który jest zgodny:

z numerem rachunku bankowego (rozliczeniowego) wprowadzonego do wykazu podatników VAT tzw. biała lista - w przypadku podatników VAT*.

z numerem rachunku bankowego (rozliczeniowego) zgłoszonym przez Wykonawcę do Urzędu Skarbowego w związku z prowadzoną działalnością  - w przypadku innych podatników*.       *niewłaściwe skreślić

- Zobowiązujemy się, zgodnie z żądaniem Zamawiającego dla pakietów nr 1, 2, 3 i 4,  do realizacji warunków gwarancji rozumianej jako gwarancja sprzętu tj.  przeglądy, konserwacja i naprawy zgodnie z instrukcją obsługi na zasadach określonych w Formularzu oferty i Warunkach Gwarancji i Serwisu – stanowiących załącznik nr 1b do Formularza Oferty.

- Zobowiązujemy się do dostawy sprzętu jednorazowo w terminie dla:

Pakietu nr 1 – maksymalnie do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy*,

Pakietu nr 2 – maksymalnie do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy*,

Pakietu nr 3 – maksymalnie do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy*,

Pakietu nr 4 – maksymalnie do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy*.

*o ile dotyczy

- Dotyczy pakietów nr 1, 2, 3, 4 - Zobowiązujemy się do dostarczenia sprzętu w terminie i w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Przystępując jako Wykonawca do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM – CSW w Łodzi, niniejszym oświadczamy, że wszystkie oferowane przez nas sprzęty, zgodnie z Formularzem asortymentowo-cenowym - załącznik nr 2 do SIWZ, posiadają aktualne dopuszczenia do obrotu na rynek polski zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 r., poz.186 t.j., ze zm.) na co posiadam wszystkie aktualne dokumenty, które w każdej chwili na Żądanie Zamawiającego przedłożę do wglądu oraz, że ponosimy pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody powstałe u Zamawiającego lub osób trzecich w związku z zastosowaniem dostarczonego przez nas sprzętu nie spełniającego przedmiotowych wymogów.

- Potwierdzamy spełnienie wymaganego przez Zamawiającego warunku, iż w okresie obowiązywania umowy dodatkowe rabaty oraz promocje producenckie skutkujące obniżeniem cen sprzętów, stanowiących przedmiot zamówienia/umowy, w odniesieniu do cen zaproponowanych w ofercie przetargowej będą honorowane przez Wykonawcę, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz z załączonym wzorem umowy, zmianami/modyfikacjami SIWZ, udzielonymi wyjaśnieniami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że projekt umowy, stanowiący załącznik Nr 4 do Specyfikacji, został przez nas zaakceptowany w całości i bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zaproponowanych warunkach.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zobowiązujemy się, zgodnie z żądaniem Zamawiającego, do zrealizowania dostaw w terminie określonym w rozdz. III pkt. 1 SIWZ.

- Zobowiązujemy się powiadomić Dział Zaopatrzenia Medycznego (mail: j.kusmierczyk@skwam.lodz.pl) Zamawiającego z 2-dniowym wyprzedzeniem o terminie dostawy sprzętu.

- Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od .................... do ……………….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993 r.  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r., poz.1010 t.j., ze zm.) i jako takie nie mogą być ogólnodostępne.

Wykazanie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa znajduje się na stronie / stronach …………..

- Niniejszym, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, że dostawa sprzętu, oferowanego w ramach ww. postępowania przetargowego prowadzi* / nie prowadzi* w przypadku wyboru naszej oferty, do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towaru i usług.

Niżej wymienione towary lub świadczenie usługi, oferowane w ramach niniejszego postępowania przetargowego prowadzą w przypadku wyboru naszej oferty, do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

* (należy podać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku).

**W przypadku nie podania / nie wpisania informacji, Zamawiający przyjmuje, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towaru i usług.

- Oświadczamy, że jesteśmy* / nie jesteśmy* małym, bądź średnim przedsiębiorstwem w świetle zaleceń Komisji z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw - Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36.

(Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.)

* (należy wskazać)

- Dostawy wykonamy sami / przy udziale podwykonawcy*. Podwykonawca zrealizuje następującą część zamówienia na dostawę: …........................................................................................................

*niepotrzebne skreślić. W przypadku nie skreślenia żadnej z opcji, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca wykona zamówienie sam, bez udziału podwykonawcy

- Zamówienie zrealizujemy (odpowiednie wypełnić):

a) sami …………………………………………………………………………………………………………………………………….…

b) w konsorcjum z: …………………………………………………………………………….………………………………………..

- (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający ofertę jako konsorcjum). Oświadczamy, że sposób reprezentacji konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

- Wadium w kwocie ............................................ zostało/zostanie wniesione w dniu ............................  w formie .................................................

- Jesteśmy świadomi, że wniesione przez nas wadium podlega przepadkowi, gdy zaistnieją okoliczności, o których mowa w rozdziale IX ppkt. 8 SIWZ.

- Numer konta, na które Zamawiający zwróci wadium, jeżeli wniesiono je w postaci gotówkowej:

.........................................................................................................................................................

Nazwa banku……………………………………………………………………………………………………………….…………………

- OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu – DOTYCZY / NIE DOTYCZY*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 –należy niepotrzebne skreślić

- Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną jej część są:

(numerowany wykaz załączników wraz z tytułami)

1. Formularz oferty;

2. Załącznik nr 1a do Formularza Oferty;

3. Załącznik nr 1b do Formularza Oferty;

4. Formularz asortymentowo-cenowy;

5. JEDZ;

6. ……………………………………………………..

UWAGA! – WYKONAWCY składający oferty elektronicznie  poprzez platformę muszą niniejsze Oświadczenie wypełnić i opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Numer sprawy 74/PN/ZP/D/2020					Załącznik nr 1a do Formularza Oferty

Nazwa, adres Wykonawcy ............................................................... (pieczęć firmowa Wykonawcy)

PAKIET NR 1 - APARAT KRIOCHIRURGICZNY (jeżeli dotyczy)

| PARAMETR |  | Do opisania przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Producent / Firma |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Urządzenie typ / model |  |  |
| Numer katalogowy |  |  |
| Rok produkcji (2020) |  |  |
| L.p | Parametry techniczne | Parametry wymagane przez Zamawiającego |
|  | APARAT KRIOCHIRURGICZNY |  |  |  |
| 1 | Aparat zasilany ciekłym azotem | TAK |  |  |
| 2 | Pojemność | 300 lub 500 ml - do wyboru przez Zamawiającego przed dostawą |  |  |
| 3 | Aparat nie wymagający podstawki | TAK |  |  |
| 4 | W zestawie aparatu min. 5 sond natryskowych prostych | TAK |  |  |
| 5 | W zestawie aparatu min. 1 sonda natryskowa wygięta | TAK |  |  |
| 6 | Całkowita wysokośc aparatu nie większa niż 216mm (300ml) lub 287 (500ml) | TAK, podać |  |  |
| 7 | Wymiana sond przy temperaturze roboczej bez konieczności odmrażania | TAK |  |  |
| 8 | Waga pustego aparatu nie wyższa niż 413g (300ml) lub 540g (500ml) | TAK |  |  |
| 9 | Zawór bezpieczeństwa, nie pozwlający na powstanie wysokiego ciśnienia w aparacie | TAK |  |  |
| 10 | Czas statycznego przechowywania azotu dla aparatu min. 10 godzin (300ml) lub 20 godzin (500ml) | TAK |  |  |
| 11 | W zestawie butle do przechowywania ciekłego azotu o pojemności 10l i 20l | TAK |  |  |
| 12 | Statyczny czas przechowywania azotu min. 110 dni (dla butli 10l) i 202 dni (dla butli 20 l) | TAK |  |  |
| 13 | W zestawie urządzenie do napełniania azotu, bez pompek i kraników | TAK |  |  |
| 14 | W zestawie aparatu sonda mini ostra | TAK |  |  |
| 15 | W zestawie aparatu sonda mini 3mm | TAK |  |  |
|  | APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY Z WYPOSAŻENIEM DERMATOLOGICZNO- CHIRURGICZNYM |  |  |  |
| 1 | Maksymalna moc ciecia czystego –min 80W | TAK |  |  |
| 2 | Maks. Moc cięcia koagulującego min 60W | TAK |  |  |
| 3 | Maks. Moc koagulacji forsownej 50W | TAK |  |  |
| 4 | Maks. Moc koagulacji miękkiej 40W | TAK |  |  |
| 5 | Maks. Moc koagulacji bipolarnej 30W | TAK |  |  |
| 6 | Osobny tryb pracy bipolarnej | TAK |  |  |
| 7 | Możliwość aktywacji zarówno włącznikiem nożnym jak i przyciskami na uchwycie | TAK |  |  |
| 8 | Możliwość zmiany trybu pracy za pomocą przycisków na uchwycie | TAK |  |  |
| 9 | Kontrola obwodu elektrody biernej | TAK |  |  |
| 10 | Elektroda bierna wielorazowa odłączana od kabla 1szt. | TAK |  |  |
| 11 | Elektroda bierna jednorazowa, hydrożelowa, dzielona – 1 szt. | TAK |  |  |
| 12 | Kabel elektrody biernej wielorazowej i jednorazowej odłączany od elektrody biernej 1szt | TAK |  |  |
| 13 | Włącznik nożny 1-przyciskowy 1 szt. | TAK |  |  |
| 14 | Uchwyt z przyciskami cięcie koagulacja 1 szt | TAK |  |  |
| 15 | Elektrody monopolarne krótkie: | TAK |  |  |
| 16 | szkatuła 2,5mmx20mm -1 szt; | TAK |  |  |
| 17 | nożowa 2,5mmx20mm -1 szt.; | TAK |  |  |
| 18 | nożowa ukośna 2,5mm x20mm-1 szt. | TAK |  |  |
| 19 | Igłowa φ0,5mmx20mm -1 szt: | TAK |  |  |
| 20 | igłowa φ0,7mmx20mm-1 szt; | TAK |  |  |
| 21 | Igłowa izolowana φ0,7mmx20mm- 1 szt | TAK |  |  |
| 22 | elektroda kulkowa φ2,0mm-1szt | TAK |  |  |
| 23 | elektroda kulkowa φ 4,0mm-1szt | TAK |  |  |
| 24 | pętla zwykła φ10mm – 1 szt. | TAK |  |  |
| 25 | pętla zwykła 5mm – 1 szt. | TAK |  |  |
| 26 | Elektroda monopolarna jednorazowe: | TAK |  |  |
| 27 | Nóż prosty ostry 18x70mm -1 szt. | TAK |  |  |
| 28 | Nóż wygięty szkatuła 18x70 mm, kąt 30 stopni -1 szt. | TAK |  |  |
| 29 | Uchwyt do igieł sterylnych z przyciskiem uwalniającym elektrodę 1,25mm 1 szt. | TAK |  |  |
| 30 | Igły sterylne złote -50szt. (opcjonalnie) | TAK |  |  |
| 31 | Wózek aparatowy 3 półkowy 1 szt | TAK |  |  |
| 32 | Wysokość 80cm +/- 5% | TAK |  |  |
| 33 | Szer. 51cm +0%/-5% | TAK |  |  |
| 34 | Głęb. 46 cm -5/+0% | TAK |  |  |
| 35 | 4 kólka antystatyczne o średnicy min | TAK |  |  |
| 36 | 8cm(w tym 2 z hamulcem) | TAK |  |  |
| 37 | Na wyposażeniu ewakuator dymów chirurgicznych o następujących parametrach: | TAK |  |  |
| 38 | Maksymalny przepływ próżni: 2700 LPM | TAK |  |  |
| 39 | (95 CFM) | TAK |  |  |
| 40 | Maksymalne ssanie statyczne: 250 mbarów | TAK |  |  |
| 41 | (83 w H2O) | TAK |  |  |
| 42 | Typ filtra ULPA z aktywnym węglem | TAK |  |  |
| 43 | Wydajność filtra 99,999X% | TAK |  |  |
| 44 | Średnica cząstek 0,3 mikrona | TAK |  |  |
| 45 | Rozmiar maks. Szer. x Wys. x Głęb. 370x144x319 | TAK |  |  |
| 46 | Waga do 4 kg | TAK |  |  |
| 47 | Penseta bipolarna 110 mm, końcówka 0,5 mm - 1 szt | TAK |  |  |
| 48 | Kabel pensety bipolarnej 1 szt. | TAK |  |  |
| 49 | Dokumentacja w języku polskim – obejmująca instrukcję użytkownika, zasady przeprowadzania dezynfekcji, mycia i sterylizacji | TAK |  |  |
| 50 | Film instruktażowy z pierwszym uruchomieniem na płycie CD | TAK |  |  |
| 51 | Zasilanie AC 230V; 50HZ; poniżej 1000W | TAK |  |  |
| 52 | Gwarancja min. 24 mies. | TAK |  |  |
| 53 | Maksymalny czas naprawy, jeśli nie wymaga sprowadzenia części z poza terytorium RP <3 dni | TAK |  |  |
| 54 | Czas naprawy w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza terytorium RP <21 dni | TAK |  |  |
| 55 | Dostawa aparatu zastępczego o takich samych lub lepszych parametrach w przypadku czasu naprawy przekraczającego 1 dzień roboczy | TAK |  |  |
| 56 | Termin dostawy - od wezwania ze strony zamawiającego z 2 tyg. Wyprzedzeniem | TAK |  |  |
|  | LAMPA LUPA |  |  |  |
| 1 | Moc 4W | TAK |  |  |
| 2 | Temperatura barwowa 6000 K | TAK |  |  |
| 3 | Strumień światła 300 lumenów | TAK |  |  |
| 4 | Żywotność 50000h | TAK |  |  |
| 5 | Oddawanie barw (CRI) 95 | TAK |  |  |
| 6 | Długość kabla 1,5 m | TAK |  |  |
| 7 | powiększeniu 2,25x | TAK |  |  |
| 8 | Soczewka o średnicy aż 120 mm | TAK |  |  |

Oświadczam, iż oferowany sprzęt medyczny spełnia powyższe wymagania Zamawiającego

UWAGA! – WYKONAWCY składający oferty elektronicznie  poprzez platformę muszą niniejsze Oświadczenie wypełnić i opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Numer sprawy 74/PN/ZP/D/2020					Załącznik nr 1a do Formularza Oferty

Nazwa, adres Wykonawcy ............................................................... (pieczęć firmowa Wykonawcy)

Pakiet nr 2 poz. 1 - Autorefraktometr

| PARAMETR |  | Do opisania przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Producent / Firma |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Urządzenie typ / model |  |  |
| Numer katalogowy |  |  |
| Rok produkcji (2020) |  |  |
| L.p | Parametry techniczne | Parametry wymagane przez Zamawiającego |
| 1. | Zakres pomiaru sfery od -25,00D do +22,00D | TAK |  |  |  |
| 2. | Zakres pomiaru cylindra od 0,00D do +10,00D | TAK |  |  |  |
| 3. | Skoki pomiarowe: 0,01, 0,12, 0,25 | TAK |  |  |  |
| 4. | Oś astygmatyzmu: pomiar kąta: od 0 do 180 stopni (pomiar co 1 stopień) | TAK |  |  |  |
| 5. | Minimalna wielkość źrenicy 2,0 mm | TAK |  |  |  |
| 6. | VD zakresy: 0mm, 12mm, 13,5mm, 14mm, 15,5mm, 16mm | TAK |  |  |  |
| 7. | Czas jednego pomiaru nie dłuższy niż 0,2 sekundy | TAK |  |  |  |
| 8. | Możliwość wykonania pomiaru: K1, K2, AVG | TAK |  |  |  |
| 9. | Zakres pomiaru keratometrii od 30,68D do 67,50D | TAK |  |  |  |
| 10. | Czas pomiaru keratometrii nie dłuższy niż 0,1s | TAK |  |  |  |
| 11. | Możliwość wykonania pomiaru w następujących trybach: normalny, IOL, zaćma | TAK |  |  |  |
| 12. | Możliwość automatycznego lub manualnego wykonania pomiaru | TAK |  |  |  |
| 13. | Wbudowana termiczna drukarka | TAK |  |  |  |
| 14. | Graficzna informacja na ekranie poprawności pomiaru: -kolor zielony: poprawny pomiar -kolor pomarańczowy: dopuszczalny -kolor czerwony: błąd pomiarowy | TAK |  |  |  |
| 15. | Zakres pomiaru PD: 50mm-86mm | TAK |  |  |  |
| 16. | Pomiar źrenicy i rogówki za pomocą manualnie regulowanych, graficznych bramek | TAK |  |  |  |
| 17. | Elektryczna regulacja podbródka (2 przyciski góra/dól na podstawie aparatu) | TAK |  |  |  |
| 18. | Licznik ilości wykonanych badań umieszczony na ekranie | TAK |  |  |  |
| 19. | Przyciski „PRINT” i „CLEAR” umieszczone w centralnej części głowicy aparatu | TAK |  |  |  |
| 20. | Przekątna wyświetlacza: minimum 5,7 cali | TAK |  |  |  |
| 21. | Wyjście RS 232C | TAK |  |  |  |
| 22. | Gwarancja: minimum 36 miesięcy | TAK |  |  |  |

Pakiet nr 2 poz. 2 - Tonometr

| PARAMETR |  | Do opisania przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Producent / Firma |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Urządzenie typ / model |  |  |
| Numer katalogowy |  |  |
| Rok produkcji (2020) |  |  |
| L.p | Parametry techniczne | Parametry wymagane przez Zamawiającego |
| 1. | Zakres pomiarowy od 0 do 60 mmHg (z dokładnością 0,5 mmHg) | TAK |  |  |  |
| 2. | Źródło światła: diodowe | TAK |  |  |  |
| 3. | Dokładność pomiaru: 0.1 mmHg | TAK |  |  |  |
| 4. | Możliwość wyboru pojedynczego lub potrójnego wyboru (przycisk umieszczony na ekranie) | TAK |  |  |  |
| 5. | Możliwość wyboru automatycznego pomiaru | TAK |  |  |  |
| 6. | Sterowanie tonometrem zarówno za pomocą joysticka jak i dotykowego ekranu (przejazd głowicy na oko lewe/prawe) | TAK |  |  |  |
| 7. | Elektryczna regulacja podbródka za pomocą przycisków góra/dół umieszczonych na korpusie aparatu | TAK |  |  |  |
| 8. | Przycisk „packing” pozwalający na automatyczne ustawienie aparatu do pozycji wyjściowej/transportowej | TAK |  |  |  |
| 9. | Możliwość zapisu danych (pacjenta wraz z wynikami badania) za pomocą karty SD (pojemność 4000 pacjentów) | TAK |  |  |  |
| 10. | Możliwość korekcji pomiarów przez wynik pachymetrii | TAK |  |  |  |
| 11. | Wbudowana termiczna drukarka (szerokość wydruku 57mm) | TAK |  |  |  |
| 12. | Zakresy ruchu: lewo/prawo: 85mm, przód/tył: 40mm góra/dół: 50mm | TAK |  |  |  |
| 13. | Zakres ruchu podbródka: 69mm | TAK |  |  |  |
| 14. | Przekątna wyświetlacza: 7 cali | TAK |  |  |  |
| 15. | Gwarancja: minimum 36 miesięcy | TAK |  |  |  |

Oświadczam, iż oferowany sprzęt medyczny spełnia powyższe wymagania Zamawiającego

UWAGA! – WYKONAWCY składający oferty elektronicznie  poprzez platformę muszą niniejsze               Oświadczenie wypełnić i opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Numer sprawy 74/PN/ZP/D/2020					Załącznik nr 1a do Formularza Oferty

Nazwa, adres Wykonawcy ............................................................... (pieczęć firmowa Wykonawcy)

Pakiet nr 3 - Defibrylator z kardiowersją i monitorowaniem saturacji

| PARAMETR |  | Do opisania przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Producent / Firma |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Urządzenie typ / model |  |  |
| Numer katalogowy |  |  |
| Rok produkcji (2020) |  |  |
| L.p | Parametry techniczne | Parametry wymagane przez Zamawiającego |
| 1. | Ekran monitora: kolorowy, LCD TFT przekątna min. 6,5” | TAK |  |  |  |
| 2. | Komunikacja w języku polskim | TAK |  |  |  |
| 3. | - Zasilanie z sieci 230 V/50Hz - z akumulatora wewnętrznego.( czas pracy z akumulatora wewnętrznego przez min. 3 godz. monitorowania lub min. 110 defibrylacji maksymalną energią) - dostępna możliwość monitorowania i defibrylacji z zasilania sieciowego. | TAK |  |  |  |
| 4. | Pamięć co najmniej 1000 ostatnich zdarzeń defibrylatora | TAK |  |  |  |
| 5. | Zapamiętywanie w pamięci defibrylatora fali EKG oraz fali SpO2 z ostatnich, co najmniej 6 godzin monitorowania | TAK |  |  |  |
| 6. | Defibrylacja dorosłych i dzieci | TAK |  |  |  |
| 7. | Dwufazowa fala defibrylacji | TAK |  |  |  |
| 8. | Energia wstrząsu 1 – 300 J | TAK |  |  |  |
| 9. | Energia dostępna na min. 19 poziomach | TAK |  |  |  |
| 10. | Czas ładowania do pełnej energii < 10 sek. | TAK |  |  |  |
| 11. | Defibrylacja ręczna – prowadzona przez twarde łyżki zewnętrzne dla dorosłych i mniejsze łyżki dla dzieci lub naklejane elektrody defibrylacyjne | TAK |  |  |  |
| 12. | Defibrylacja półautomatyczna przy użyciu naklejanych elektrod defibrylacyjnych | TAK |  |  |  |
| 13. | Defibrylacja synchroniczna (kardiowersja) wykonywana przy użyciu łyżek twardych bez konieczności użycia kabla EKG, z jednoczesną możliwością wykonania kardiowersji z wykorzystaniem kabla EKG | TAK |  |  |  |
| 14. | Monitorowanie EKG - zakres pomiaru HR min. od 30 do 300 1/min. - kabel pacjenta 3-żyłowy umożliwiający obserwację 6 odprowadzeń jednocześnie (I, II, III, aVr, aVl, aVf), | TAK |  |  |  |
| 15. | Monitorowanie Saturacji - pomiar przy niskiej perfuzji i odporny na artefakty ruchowe Nellcor OxiMax - zakres pomiaru SpO2: min. 1 – 100 % - zakres pomiaru pulsu obwodowego: min. 20 – 250 1/min - prezentacja fali pletyzmograficznej - zmiana tonu pulsu w zależności od poziomu saturacji - wyposażenie: przedłużacz oraz czujnik wielorazowy typu klips na palec lub gumowy | TAK |  |  |  |
| 16. | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia - zakres pomiaru min: 15 – 250 mmHg - tryb pracy: ręczny, automatyczny, - czas repetycji pomiaru min: 1 – 480 min - wyświetlane wartości ciśnienia: skurczowe, rozkurczowe, średnie - podręczne zestawienie ostatnio wykonanych pomiarów bez konieczności wchodzenia w archiwum urządzenia - wielorazowy mankiet do pomiaru ciśnienia | TAK |  |  |  |
| 17. | Stymulacja przezskórna - tryb stymulacji: „na żądanie” i asynchronicznym - częstotliwość stymulacji w zakresie co najmniej 40-170 imp./min - natężenie prądu stymulacji w zakresie co najmniej 20-180 mA - możliwość ustawienia przez użytkownika histerezy i czasu refrakcji | TAK |  |  |  |
| 18. | Możliwość rozbudowy: - Pomiar CO2 - Pomiar IBP - drukarka termiczna drukująca 6 fal | TAK |  |  |  |
| 19. | Wbudowana drukarka - papier termiczny o szerokości min. 50 mm - min. 2 prędkości wydruku: 25 i 50 mm/sek. | TAK |  |  |  |
| 20. | Możliwość wykonania defibrylacji testowej przy użyciu łyżek twardych z wydrukiem wydatkowanej energii bez konieczności korzystania z zewnętrznych testerów | TAK |  |  |  |
| 21. | Funkcja testowania urządzenia „na żądanie” oraz automatycznego samotestowania bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia w trybie pracy akumulatorowej oraz z zasilania zewnętrznego 230V z dokumentowaniem stanu urządzenia z możliwością wyboru częstotliwości oraz godziny wykonywanego testu. | TAK |  |  |  |
| 22. | Waga urządzenia max. 7,5kg | TAK |  |  |  |
| 23. | Gwarancja minimum 36miesięcy | TAK |  |  |  |
| 24. | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa ze sprzętem) | TAK |  |  |  |

Oświadczam, iż oferowany sprzęt medyczny spełnia powyższe wymagania Zamawiającego

UWAGA! – WYKONAWCY składający oferty elektronicznie  poprzez platformę muszą niniejsze Oświadczenie wypełnić i opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Numer sprawy 74/PN/ZP/D/2020					Załącznik nr 1a do Formularza Oferty

Nazwa, adres Wykonawcy ............................................................... (pieczęć firmowa Wykonawcy)

Pakiet nr 4 – PRZEWOŹNY ULTRASONOGRAF

| PARAMETR |  | Do opisania przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Producent / Firma |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Urządzenie typ / model |  |  |
| Numer katalogowy |  |  |
| Rok produkcji (2020) |  |  |
| L.p | Parametry techniczne | Parametry wymagane przez Zamawiającego |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji 2020 | Tak |  |  |
| 2 | Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |  |
| 3 | Aparat wykonany w technologii całkowicie cyfrowej | Tak |  |  |
| 4 | Ilość niezależnych kanałów procesowych | Powyżej 40 000 |  |  |
| 5 | Zakres częstotliwości pracy | Min. 1,5-16 MHz |  |  |
| 6 | Niezależne gniazda głowic obrazowych przełączane elektroniczne | Min. 4 |  |  |
| 7 | Zakres dynamiki dla obrazu 2D wyświetlany na ekranie | Min. 240 dB |  |  |
| 8 | Dotykowy wyświetlacz LED do sterowania wybranymi funkcjami aparatu o przekątnej min. 13 cali i rozdzielczości min. 1920x1080 pikseli z możliwością zduplikowania obrazu diagnostycznego | Tak |  |  |
| 9 | Monitor LCD/LED bez przeplotu o przekątnej powyżej 21 cali, rozdzielczości min. 1920 x 1080 pikseli, z regulacją położenia (obrót, pochylenie, wysokość niezależnie od pulpitu). | Tak |  |  |
| 10 | Regulowana wysokość i obrót panelu sterowania | Tak |  |  |
| 11 | Możliwość ustawienia menu w języku polskim i polskie znaki w opisach oraz komentarzach do raportu | Tak/Nie |  |  |
| 12 | Czas uruchomienia systemu | Max. 60 sek. |  |  |
| 13 | Archiwizacja obrazów na dysku twardym wbudowanym w aparat, nagrywarce CD/DVD w formatach kompatybilnych z systemem Windows oraz na pamięciach USB w formatach kompatybilnych z systemem Windows | Tak |  |  |
| 14 | Pojemność dysku twardego | Min. 1 TB |  |  |
| 15 | Min. 2 porty USB z przodu aparatu. | Tak |  |  |
| 16 | Zapis obrazów i pętli w formacie raw data na dysku twardym aparatu | Tak |  |  |
| 17 | Współpraca z siecią szpitalną w standardzie DICOM min. Print, Store, Storage Commitment, Media Exchange, Worklist HL7 | Tak |  |  |
| 18 | Możliwość tworzenia własnych ustawień (tzw. presetów) | Min. 70 |  |  |
| 19 | Nagrywanie i odtwarzanie dynamicznych obrazów /tzw. cine loop prezentacji B oraz kolor Doppler, prezentacji M-mode i Dopplera spektralnego | Tak |  |  |
| 20 | Ilość klatek pamięci CINE | Min. 20 000 |  |  |
| 21 | Możliwość regulacji podstawowych parametrów na zatrzymanym obrazie. Min.: TGC, LGC, wzmocnienie (2D, tryby dopplerowskie), zakres dynamiki, mapy szarości, mapy koloru, linia bazowa, odwrócenie spektrum i koloru (invert) i inne (wymienić) | Tak |  |  |
| 22 | Biało-czarna drukarka termiczna | Tak |  |  |
| 23 | Tryb 2D (B-Mode) | Tak |  |  |
| 24 | Zakres ustawienia głębokości penetracji | Min. 2 – 40 cm |  |  |
| 25 | Zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego i zamrożonego (tzw. zoom) a także obrazu z pamięci CINE | Min. 10x |  |  |
| 26 | Możliwość powiększenia obrazu diagnostycznego na pełny ekran | Tak |  |  |
| 27 | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach z wykorzystaniem inwersji lub przesunięcia faz | Tak |  |  |
| 28 | Strefowe wzmocnienie obrazu na wybranych głębokościach (TGC) | Min. 8 stref |  |  |
| 29 | Strefowe pionowe wzmocnienie obrazu (LGC) | Min. 6 stref |  |  |
| 30 | Możliwość doboru prędkości akustycznej według charakterystyki tkanek, min.: tłuszcz, mięśnie, płyn | Tak |  |  |
| 31 | Rotacja obrazu co 90 stopni (0, 90, 180, 270 stopni) | Tak |  |  |
| 32 | Technologia wzmocnienia kontrastu tkanek oraz zmniejszenia plamek i wyostrzenia krawędzi | Tak |  |  |
| 33 | Przestrzenne składanie obrazów (obrazowanie wielokierunkowe pod kilkoma kątami w czasie rzeczywistym) | Tak |  |  |
| 34 | Maksymalna ilość kątów obrazowania wielokierunkowego | Powyżej 7 |  |  |
| 35 | Prędkość odświeżania w trybie 2D | Powyżej 1300 obr./sek. |  |  |
| 36 | Tryb M-mode | Tak |  |  |
| 37 | Wybór prędkości przesuwu zapisu trybu M | Min. 5 |  |  |
| 38 | Tryb M z efektem Dopplera kolorowego | Tak |  |  |
| 39 | Możliwość wyboru formatu wyświetlania (stosunek wielkości obrazu 2D do M) bezpośrednio z pulpitu aparatu lub ekranu dotykowego | Tak |  |  |
| 40 | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | Tak |  |  |
| 41 | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0⁰ | Min. 7,5 m/s |  |  |
| 42 | Regulacja wielkości bramki dopplerowskiej | Min. 0,5 - 20 mm |  |  |
| 43 | Kąt korekcji bramki dopplerowskiej | Min. 0 do +/-89 stopni |  |  |
| 44 | Szybka zmiana kąta w pozycjach -60/0/60 stopni za pomocą jednego przycisku | Tak |  |  |
| 45 | Możliwość wyboru formatu wyświetlania (stosunek wielkości obrazu 2D do spektrum Dopplera PW) bezpośrednio z pulpitu aparatu lub ekranu dotykowego | Tak |  |  |
| 46 | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | Tak |  |  |
| 47 | Maksymalna prędkość odświeżania obrazu dla Dopplera kolorowego | Min. 200 obr./sek. |  |  |
| 48 | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego | Min. +/-30 stopni |  |  |
| 49 | Tryb angiologiczny /Power Doppler/ | Tak |  |  |
| 50 | Tryb Power Doppler kierunkowy | Tak |  |  |
| 51 | Rozszerzony tryb kolorowego Dopplera o wysokiej rozdzielczości i czułości do dokładnego obrazowania przepływów szczególnie w małych naczyniach | Tak |  |  |
| 52 | Tryb Duplex /2D+PWD lub CD/ | Tak |  |  |
| 53 | Tryb Triplex /2D+PWD+CD/ | Tak |  |  |
| 54 | Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku w trybie B- Mode, Dopplera kolorowego i Dopplera spektralnego | Tak |  |  |
| 55 | Automatyczne dopasowanie i podążanie pola Dopplera kolorowego i bramki Dopplera spektralnego PW za badanym naczyniem w badaniach naczyniowych | Tak |  |  |
| 56 | Obrazowanie panoramiczne w trybie B oraz kolorowego lub Power Dopplera | Tak |  |  |
| 57 | Technologia wzmacniająca wizualizacje igły biopsyjnej | Tak |  |  |
| 58 | Głowica convex wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań j. brzusznej, urologicznych. | Tak |  |  |
| 59 | Zakres częstotliwości pracy przetwornika | Min. 1,5 – 5,5 MHz |  |  |
| 60 | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode | Min. 3 |  |  |
| 61 | Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego | Min. 3 |  |  |
| 62 | Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler | Min. 3 |  |  |
| 63 | Ilość elementów | Min. 120 |  |  |
| 64 | Kąt pola obrazowego głowicy | Min. 60 stopni |  |  |
| 65 | Rozszerzony kąt pola obrazowego głowicy | Min. 100 stopni |  |  |
| 67 | Głębokość obrazowania | Min. 40 cm |  |  |
| 68 | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań naczyniowych i małych oraz powierzchownie położonych narządów. | Tak |  |  |
| 69 | Zakres częstotliwości pracy przetwornika | Min. 4 – 13 MHz |  |  |
| 70 | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode | Min. 3 |  |  |
| 71 | Częstotliwości pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego | Min. 3 |  |  |
| 72 | Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler | Min. 3 |  |  |
| 73 | Długość pola obrazowego | Max. 40 mm |  |  |
| 74 | Ilość elementów | Min. 120 |  |  |
| 75 | Obrazowanie trapezowe | Tak |  |  |
| 76 | Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera – automatyczny obrys spektrum wraz z podaniem podstawowych parametrów przepływu (min. PS, ED, PI, RI, HR i inne z możliwością ich konfigurowania) zarówno na obrazie rzeczywistym, jak i na obrazie zamrożonym | Tak |  |  |
| 77 | Oprogramowanie aparatu /programy obliczeniowe i raporty/: j.brzuszna, ginekologia, położnictwo, kardiologia, naczynia, pediatria, małe i powierzchowne narządy, urologia i inne | Tak |  |  |
| 78 | Raporty z każdego rodzaju badań | Tak |  |  |
| 79 | Możliwość dołączania zdjęć do raportu | Tak |  |  |
| 80 | Automatyczny pomiar IMT | Tak |  |  |
| 81 | Tryb spektralny Doppler Ciągły (CWD) sterowany pod kontrolą obrazu 2D z głowic sektorowych oraz z głowic tzw. „ślepych” dopplerowskich z maksymalną mierzoną prędkością przepływu przy kącie korekcji 0⁰ min. 35 m/s | Tak |  |  |
| 82 | Tryb kolorowy i spektralny Doppler tkankowy | Tak |  |  |
| 83 | Moduł EKG wbudowany w aparat | Tak |  |  |
| 84 | Analiza kurczliwości mięśnia sercowego Strain i Strain Rate | Tak |  |  |
| 85 | Analiza kurczliwości mięśnia sercowego Strain i Strain Rate realizowana w oparciu o metodę śledzenia tkanki w trybie 2D (bez użycia Dopplera tkankowego) | Tak |  |  |
| 86 | Tryb anatomiczny M-mode z min. 3 kursorów (linii prostych) jednocześnie | Tak |  |  |
| 87 | Krzywoliniowy anatomiczny M-mode z dowolnie poprowadzonej krzywej dostępny w Kolorowym Dopplerze tkankowym | Tak |  |  |
| 88 | Elastografia typu strain dostępna na głowicach liniowych i endokawitarnych z możliwością pomiarów strain ratio | Tak |  |  |
| 89 | Obrazowanie z użyciem ultrasonograficznego środka kontrastowego w tym z niskim indeksem mechanicznym MI | Tak |  |  |
| 90 | Możliwość przesyłania obrazów i danych pacjenta na urządzenia z systemem android (tablet lub smartfon), możliwość korzystania na tych urządzeniach z oprogramowania dydaktycznego zawartego w aparacie oraz sterowania podstawowymi funkcjami aparatu (funkcja pilota) - łączność Wi-Fi lub bluetooth | Tak |  |  |
| 91 | Automatyczny pomiar objętości w trybie 3D | Tak |  |  |
| 92 | Obrazowanie 3D w czasie rzeczywistym (4D) z głowic wolumetrycznych (objętościowych) convex i endovaginalnej z maksymalną prędkością obrazowania min. 70 objętości/sek. | Tak |  |  |
| 93 | Głowice objętościowe pracujące w trybie 4D: convex i endovaginalna | Tak |  |  |
| 94 | Obrazowanie objętościowe serca płodu tzw. STIC | Tak |  |  |
| 95 | Obrazowanie tzw. tomograficzne – wyświetlanie kilku warstw danej objętości jednocześnie na ekranie | Tak |  |  |
| 96 | Funkcja efektu światłocienia (latarki) dla obrazowania 4D z regulacją kierunku oświetlenia, siły efektu światłocienia oraz rozpraszania światła | Tak |  |  |
| 97 | Obrazowanie 3D z uwidocznieniem przepływu. Funkcja dostępna z trybami kolorowy Doppler oraz Power Doppler | Tak |  |  |
| 98 | Automatyczna detekcja przekrojów oraz automatyczny pomiar dla centralnego układu nerwowego płodu realizowane z uzyskanej objętości 3D głowy płodu. | Tak |  |  |
| 99 | Automatyczny pomiar pęcherzyków w jajniku z oznaczeniem poszczególnych pęcherzyków na obrazie 3D. | Tak |  |  |
| 100 | Automatyczny pomiar podstawowych parametrów biometrii płodu (min. BPD, HC, AC i FL) | Tak |  |  |
| 101 | Automatyczny pomiar NT | Tak |  |  |
| 102 | Głowice convex, liniowe i sektorowe (phased array) możliwe do podłączenia. | Tak |  |  |
| 103 | Wbudowany w aparat akumulator pozwalający na odłączenie aparatu od zasilania w trybie standby, przewiezienie do miejsca wykonywania badania i ponowne uruchomienie w czasie poniżej 10 sek. | Tak |  |  |
| 104 | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK |  |  |

Oświadczam, iż oferowany sprzęt medyczny spełnia powyższe wymagania Zamawiającego

UWAGA! – WYKONAWCY składający oferty elektronicznie  poprzez platformę muszą niniejsze Oświadczenie wypełnić i opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Numer sprawy 74/PN/ZP/D/2020 					Załącznik nr 1b do Formularza Oferty

DOTYCZY PAKIETÓW NR 1, 2, 3 i 4

Warunki Gwarancji i Serwisu

!!! (należy wypełnić osobno w odniesieniu do każdego sprzętu z danego pakietu,

na który Wykonawca składa ofertę) !!!

| Dotyczy: Nazwa sprzętu : ............................................................................................................................................. ……………………………………………………………………………………………………………………………..…………… Producent / firma: ..................................................... Typ / model sprzętu: ................................................. Rok produkcji : ………………………….………. |
| --- |
| Warunki gwarancji i serwisu: |
| 1 | Termin rozpoczęcia gwarancji | Od dnia dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń. |
| 2 | Okres gwarancji na cały Sprzęt (gwarancja pełna bez limitu badań) | Zgodnie z pkt. ………… Formularza Oferty: ………………………….. miesięcy |
| 3 | Przedmiot gwarancji: cały dostarczony Sprzęt. Gwarancja obejmuje także: - Przeglądy w okresie gwarancji zgodne z wymogami określonymi przez producenta w ramach ceny dostawy bez dodatkowego wezwania ze strony Zamawiającego (powiadomienie Zamawiającego z 5 dniowym wyprzedzeniem pod nr tel. 42 63-93-481 oraz j.kusmierczyk@skwam.lodz.pl) - Wymiany/naprawy uszkodzonych części, z wyłączeniem części uszkodzonych mechanicznie, szczególnie w wyniku użycia niezgodnego z instrukcją obsługi - Dojazdy/przejazdy pracowników Wykonawcy - Robociznę - Wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności gwarancyjnych, w tym koszty noclegów, wyżywienia, ewentualnej współpracy z innymi podmiotami w niezbędnym zakresie, | TAK |
|  | Okres gwarancji ulega każdorazowemu przedłużeniu o pełen okres niesprawności przedmiotu umowy. | TAK |
| 4 | Czas reakcji „przyjęte zgłoszenie - podjęta naprawa”. | W terminie ….. godzin (maksymalnie 48 godziny w dni robocze) od otrzymania zawiadomienia telefonicznie lub faksem z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |
| 5 | Ilość przeglądów w ramach ceny dostawy w okresie gwarancji, zgodnie z zaleceniami producenta, wykonana bez wcześniejszego zlecenia Zamawiającego. | Ilość przeglądów w roku …., w odstępach równomiernych |
| 6 | Przeglądy końcowe przed upływem końca gwarancji w ramach ceny dostawy. | TAK |
| 8 | Możliwość zgłoszenia wad/awarii/błędów/usterek 24 h/dobę, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK numer faks,……………, email …………… |
| 9 | Maksymalny czas usunięcia wad/awarii/błędów/usterek Sprzętu | Do ……. dni roboczych (maksymalnie 5 dni w dni robocze bez sprowadzania części), do ……. dni roboczych (maksymalnie 12 dni w dni robocze z koniecznością sprowadzania części zamiennych) od momentu zgłoszenia wad/awarii/błędów/usterek, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |
| 10 | Możliwość wstawienia zastępczych części w przypadku wad/awarii/błędów/usterek > 1 dnia (tak/nie) | * Tak - W przypadku wad/awarii/błędów/usterek trwającej powyżej ……. dni (maksymalnie 5 dni roboczych) * Nie |
| 11 | Możliwość wstawienia zastępczego Sprzętu (tak/nie) | * Tak - W przypadku wad/awarii/błędu/usterki trwającej powyżej ……. dni (maksymalnie 5 dni roboczych) * Nie |
| 12 | Liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany podzespołu na nowy (z wyjątkiem uszkodzeń z winy Zamawiającego) | ………… (maksymalnie 3) naprawy |
| 13 | Warunki wymiany Sprzętu - liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany Sprzętu na nowy (z wyjątkiem uszkodzeń z winy Zamawiającego) | 3 naprawy gwarancyjne uprawniające do wymiany sprzętu na nowy |
| 14 | Okres zagwarantowania dostępności odpłatnych części zamiennych od momentu końca gwarancji (w latach) | …….. (minimum 10) lat, licząc od momentu końca gwarancji (5 lat dla sprzętów IT i oprogramowania) |
| Serwis gwarancyjny, lokalizacja: |
| Pełna nazwa serwisu: ............................................................................................................... Adres: .......................................................................................................................................... Telefon: .................................................. Faks: ................................................................ |
| 15 | Przyczyny utraty prawa do gwarancji |  |
| 16 | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności związanych z okresową konserwacją, obsługą serwisową, przeglądami, sprawdzaniem lub kontrolą bezpieczeństwa | (podać) |
| 17 | Wykaz dostawców część zamiennych i zużywalnych oraz materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego działania Sprzętu | (podać) |
| 18 | Wykaz materiałów zużywalnych oraz materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego działania Sprzętu | (podać) |

………………….….……. (miejscowość), dnia …………………. r.                           …………………………………………

(podpis)

UWAGA! – WYKONAWCY składający oferty elektronicznie za pośrednictwem platformazakupowa.pl muszą niniejsze Oświadczenie wypełnić i opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Załącznik nr 4

##### Umowa Nr 74/PN/ZP/D/....../2020 - WZÓR

stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 74/PN/ZP/D/2020

– art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 – j.t.)

zawarta w dniu  ................................. w Łodzi pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnym Szpitalem Weteranów z siedzibą w Łodzi przy ul. Żeromskiego 113, (90-549 Łódź), wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000016979, NIP 7272392503, REGON 471208164, BDO 000025243

reprezentowanym przez:

Dyrektora – dr n. med. Monikę Domarecką

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

………………………. z siedzibą w ………. przy ul. …….., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ………………., …… Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS…………………….., NIP……………………….., REGON …………………..., BDO…………………….. kapitał zakładowy ………………………. zł,

reprezentowaną przez:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

zwaną dalej  „Wykonawcą”

Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 139 000 EURO, numer sprawy:                         74/PN/ZP/D/2020 zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz 1843, j.t., ze zm.).

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest: dostawa sprzętu medycznego dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM –   CSW w Łodzi z pakietu/ów nr ………………..zwanego dalej „sprzętem” szczegółowo określonego w „Formularzu oferty” Wykonawcy wraz z załącznikami, stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że sprzęt, o którym mowa w pkt. 1, jest fabrycznie nowy, kompletny, w pełni sprawny, odpowiada standardom jakościowym i technicznym, wynikającym z funkcji i przeznaczenia, jest także wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych, spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nie jest obciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich oraz nie jest prototypem.

3. Wykonawca oświadcza, że sprzęt posiada atesty i jest dopuszczony do obrotu i do używania na rynek polski, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 r., poz.186 t.j., ze zm.), posiada deklarację zgodności, znak CE, certyfikat zgodności, lub równoważny.

4. Sprzęt jest kompletny, nie wymaga do prawidłowego działania zakupu dodatkowych elementów.

5. Sprzęt posiada dokumenty w języku polskim:

a) instrukcje użytkowania sprzętu;

b) kartę gwarancyjną;

c) dokumentację techniczną producenta sprzętu;

d) specyfikację katalogową i handlową oraz wykaz części zużywalnych w okresie eksploatacji;

e) informację dotyczące serwisu autoryzowanego w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym;

f) deklaracje zgodności, certyfikat zgodności, lub równoważny;

g) paszport techniczny.

§ 2

- Całkowita cena sprzętu wymienionego w § 1 pkt 1 wynosi …………………… złotych brutto (słownie: …………………………………… złotych, …………………….. groszy), w tym wartość netto w wysokości ……………………………………………………. złotych. Ceny jednostkowe sprzętu określono w Formularzu asortymentowo- cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Cena obejmuje również: koszty transportu krajowego i zagranicznego loco Zamawiający, rozładunku, załadunku, koszty ubezpieczenia w kraju i zagranicą, opłaty celne i graniczne, montażu, uruchomienia, koszty związane z udzieloną gwarancją i czynnościami serwisu gwarancyjnego, szkolenia z obsługi dla użytkowników, wszelkie rabaty, upusty, podatki, szkolenie oraz wszelkie inne koszty niewymienione, a konieczne do wykonania zamówienia. Opłata za opakowanie wliczona jest w cenę sprzętu.

- Sprzęt dostarczony będzie do Zamawiającego w opakowaniu producenta, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Miejscem wykonania Zamówienia jest siedziba Zamawiającego w Łodzi przy ul. Żeromskiego 113 (lub inna lokalizacja Zamawiającego na terenie Łodzi, wskazana w zamówieniu).

§ 3

- Wszystkie rozliczenia pomiędzy stronami będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie zgodne z cenami jednostkowymi określonymi w ,,Formularzu asortymentowo-cenowym” – Załącznik nr 2 do umowy.

- Płatność zostanie dokonana w ciągu ……. dni od dnia otrzymania faktury, po dostawie oraz podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego lub innego dokumentu potwierdzającego dostawę, bez zastrzeżeń.

- Należność będzie wpłacana przelewem na rachunek bankowy (rozliczeniowy) Wykonawcy  nr ……………………………………………….., który zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w Formularzu oferty jest zgodny z .………………………………………………………………………………………………………………………..

- O każdej zmianie numeru rachunku bankowego (rozliczeniowego) , o którym mowa w ust. 4. oraz o każdej zmianie statusu vatowskiego Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego w formie pisemnej. Przedmiotowe powiadomienie musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Zmiana numeru rachunku bankowego (rozliczeniowego) nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

- Każda czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego, (w tym m.in. umowy sprzedaży wierzytelności, cesji wierzytelności, umowy poręczenia za zapłatę należności Zamawiającego), pod rygorem nieważności wymaga uprzedniej pisemnej zgody Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Zamawiającego.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

§ 4

- Dostawa sprzętu będzie realizowana jednorazowo w terminie odpowiednim dla każdego Pakietu:

- Pakiet nr 1 – maksymalnie do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy,

- Pakiet nr 2 – maksymalnie do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy,

- Pakiet nr 3 – maksymalnie do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy,

- Pakiet nr 4 – maksymalnie do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy.

- Dostawa sprzętu musi być potwierdzona protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę, bez zastrzeżeń.

- Dostawa sprzętu odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonania rozładunku dostarczonego sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie sprzętu do użytkowania.

- Wykonawca zobowiązuje się w tym dniu dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty w języku polskim:

- instrukcje użytkowania sprzętu,

- kartę gwarancyjną,

- dokumentację techniczną producenta sprzętu,

- specyfikację katalogową i handlową oraz wykaz części zużywalnych w okresie eksploatacji;

- informacje dotyczące serwisu autoryzowanego w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym;

- paszporty techniczne;

- oraz inne dokumenty, przekazywane przez producenta/ów sprzętu dla zapewnienia Zamawiającemu prawidłowej eksploatacji i zabezpieczenia go przed roszczeniami ze strony osób trzecich (jeżeli dotyczy).

7. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo sprzętu i ryzyko uszkodzeń do czasu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym, ponosi Wykonawca.

8. Z dniem podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń, na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo przedmiotu umowy.

9. Protokół zdawczo-odbiorczy musi zawierać:

- przedmiot dostawy;

- wartość i datę dostawy;

- potwierdzenie kompletności dostawy, montażu, szkolenia personelu i uruchomieniu sprzętu albo dostawy sprzętu i szkolenia personelu;

- informację o przekazaniu dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 5 Umowy;

- informację o producencie sprzętu.

10. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia personelu medycznego w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu medycznego, po wykonaniu dostawy sprzętu i w terminie ustalonym przez obie Strony, o ile Zamawiający uzna to za konieczne.

11. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Sekcję Zaopatrzenia Medycznego (tel. 42 63 93 481, mail: j.kusmierczyk@skwam.lodz.pl) Zamawiającego z 2-dniowym wyprzedzeniem o terminie dostawy sprzętu.

12. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt, który spełnia wszystkie określone przepisami prawa wymogi w zakresie dopuszczenia do obrotu i do używania, zgodne z ustawą, z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 20209 r. poz. 186 t.j., ze zm.) oraz  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  wszelkie  ewentualne  szkody  powstałe u Zamawiającego lub osób trzecich w związku z zastosowaniem dostarczonego przez Wykonawcę sprzętu nie spełniającego przedmiotowych wymogów.

§ 5

1. Wykonawca udziela gwarancji sprzętu z pakietu nr ……… Zamawiającemu na przedmiot umowy wymieniony w §1 bez żadnych dodatkowych kosztów na okres ……………………. miesięcy.

2. Termin gwarancji biegnie od dnia podpisania przez Wykonawcę i Zamawiającego protokołu dostawy bez zastrzeżeń. Przez dostawę rozumie się:

Dotyczy wszystkich Pakietów -  Dostarczenie w terminie i w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

3. Wykonawca udziela pełnej gwarancji na dostarczony sprzęt, który będzie eksploatowany przez Zamawiającego zgodnie z instrukcjami załączonymi przez Wykonawcę do sprzętu.

4. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany sprzętu na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie gwarancji.

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:

  - winy Zamawiającego,

  - używania sprzętu przez Zamawiającego niezgodnie z jego przeznaczeniem,

  - samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych niezgodnych z przeznaczeniem dokonywanych przez Zamawiającego, lub za jego zgodą.

6. Strony postanawiają, iż okres rękojmi wynosi …………………………  Okres rękojmi i okres gwarancji, o którym mowa w ust. 1, są takie same.

7. Termin rękojmi biegnie od dnia podpisania przez Wykonawcę i Zamawiającego protokołu dostawy bez zastrzeżeń.

8. Konserwacja, przeglądy techniczne, przeglądy okresowe, naprawy sprzętu dostarczonego Zamawiającemu należy do Wykonawcy i będzie przeprowadzona nieodpłatnie, w oparciu o zalecenia producenta wymienione w instrukcjach i gwarancjach załączonych do sprzętu. (powiadomienie Zamawiającego z 5 dniowym wyprzedzeniem pod nr tel. 42 63-93-481 oraz                                                  j.kusmierczyk@skwam.lodz.pl)

9. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie określonym w pkt. 1 i 6, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady całego przedmiotu umowy. Z tego tytułu Wykonawca usunie wszelkie zgłoszone wady na własny koszt.

§ 6

1. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu nieodpłatny (bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego), autoryzowany serwis gwarancyjny dla sprzętu wymienionego w przedmiocie umowy, o którym mowa w §1 pkt. 1. Siedziba serwisu mieści się w …....................................................... przy ul…............................................................................ tel.:…............. .

2. Rozpoczęcie działań serwisowych, polegających na naprawie sprzętu medycznego nastąpi w ciągu ……… godzin od otrzymania zawiadomienia za pośrednictwem telefonu, faksu, mailem od Zamawiającego, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zaś zakończenie działań serwisowych nastąpi w terminie nie dłuższym niż do ………. dni roboczych. W przypadku skomplikowanych awarii związanych ze sprowadzeniem części zamiennych od momentu zgłoszenia awarii z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy (w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy, terminie nie dłuższym niż ……..… dni roboczych, zaś gdyby termin ten wydłużał się Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy, zgodnie z załączonymi do umowy Warunkami Gwarancji i Serwisu, o parametrach porównywalnych ze sprzętem objętym gwarancją na swój koszt i zainstaluje go.

3. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu dostawę części zamiennych przez okres ............................ lat (minimum 10 lat) licząc od momentu zakończenia gwarancji.

4.Wykonawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 5 dni, od dnia zgłoszenia reklamacji.

5.W przypadku stwierdzenia wad jakościowych, lub braków ilościowych Zamawiającemu przysługuje dostawa sprzętu wolnego od wad w terminie 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

6.Wykonawca podczas wizyt serwisowych zobowiązuje się do precyzyjnego opisu zgłaszanych usterek i wymiany elementów podczas napraw w paszportach technicznych sprzętu.

7.Wykonawca zobowiązuje się do precyzyjnego opisu wykonanych czynności wraz z wymianą części podczas przeglądów technicznych, zgodnie z zaleceniami producenta w paszportach technicznych.

8. Pozostałe warunki serwisu i gwarancji zostały opisane w Załączniku nr 1 do umowy (warunki gwarancji i serwisu), który stanowi integralną część umowy.

§ 7

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

1.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) 	za zwłokę w dostawie zamówionego sprzętu lub w wydaniu Zamawiającemu instrukcji obsługi w języku polskim lub dokumentu gwarancyjnego  lub paszportu – w wysokości 0,3% całkowitej ceny netto, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Jeżeli zwłoka będzie trwała dłużej niż 5 dni to Zamawiający ma prawo w terminie 30 dni do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy i zastosowania kary wynikającej z zapisu ust. 1.1.c niniejszego paragrafu,

b) 	w razie zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi i/lub w wykonaniu naprawy gwarancyjnej, bądź przeglądu sprzętu i /lub sprzętu wymienionego w przedmiocie umowy ponad terminy określone w § 6, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną - w wysokości 0,3 % całkowitej ceny netto, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, o ile Wykonawca na czas naprawy nie dostarczy sprzętu zastępczego o parametrach technicznych takich samych lub lepszych jak naprawiany sprzęt,

c) 	za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% całkowitej ceny netto, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy,

d)    za brak prowadzonej aktualnej dokumentacji technicznej sprzętu, tj. za brak prowadzenia aktualnych wpisów z interwencji serwisowych do paszportów technicznych sprzętu - w wysokości 0,3 % całkowitej ceny netto, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki we wpisie do paszportu.

2. Zamawiający naliczając karę umowną wystawi pisemny dokument obciążający Wykonawcę, zwany notą obciążeniową ze wskazaniem tytułu obciążenia (powołanie odpowiedniego zapisu umowy) wraz dokumentacją potwierdzającą zaistniałe okoliczności i terminem zapłaty; jeśli Wykonawca nie dotrzyma terminu realizacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnych i wymagalnych kar umownych z należności wobec Wykonawcy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 9

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem §3 ust. 5.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 1-6 PZP oraz:

2.1. zmianę jakości, parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu umowy, w tym zmianę numeru katalogowego sprzętu bądź nazwy własnej sprzętu w przypadku gdy:

2.1.1. nastąpi zmiana w procesie produkcyjnym wynikająca z postępu technologicznego. Sprzęt zamienny nie może posiadać gorszych parametrów od objętych umową;

2.1.2. będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa.

2.2.	zmianę organizacyjną po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy w szczególności w przypadku, gdy nastąpi zmiana adresu siedziby firmy.

2.3.	zmiana miejsca dostaw.

- Wyżej wymienione zmiany nie mogą skutkować podwyższeniem cen jednostkowych netto wskazanych w ofercie.

§ 10

1.	W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku nie mają zastosowania postanowienia umowy dotyczące kar umownych w stosunku do Zamawiającego. Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 11

- Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy nie ujawniania, nie publikowania, nie przekazywania, nie udostępniania w żaden inny sposób osobom trzecim jakichkolwiek danych o transakcjach o klientach stron, jak również:

  - informacji o danych dotyczących, podejmowania przez jedną ze stron czynności w toku realizacji niniejszej umowy,

  - informacji danych stanowiących tajemnice stron w rozumieniu Ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

  - innych informacji prawnie chronionych, które to informacje uzyskają w trakcie lub w związku z realizacją niniejszej umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania, o ile informacje nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów prawa.

- Obowiązkiem zachowania poufności umowy nie jest objęty fakt jej zawarcia ani jej treść w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa.

  - Każdej ze stron wolno ujawnić informacje poufne z ograniczeniami wynikającymi z przepisami prawa, członkom swoich władz, kancelariom prawnym, firmom audytorskim, pracownikom organów nadzoru, itp. W takim zakresie jakim będzie to niezbędne do wypełnienia przez nią zobowiązań wynikających z innej ustawy.

  - Strony umowy mają prawo do wykorzystania informacji o realizacji umowy oraz ogólnego przedmiotu i stron umowy dla celów marketingowych i referencyjnych tym podania tych informacji do wiadomości publicznej.

- Wykonawca nie ma dostępu do danych osobowych.

§ 12

Podwykonawstwo – jeśli dotyczy

1. Wykonawca może realizować przedmiot Umowy korzystając z podwykonawstwa na  zasadach określonych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie wskazanym w ofercie.

2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne działania i zaniechania.

3. Wykonawca jest obowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach w danych swoich podwykonawców (nazwa, imię nazwisko, adres, dane kontaktowe) przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu Umowy oraz w trakcie realizacji Umowy przekazywać informacje o nowych podwykonawcach, którym zamierza powierzyć realizację przedmiotu Umowy.

4. Wykaz podwykonawców, w tym innych podmiotów, na zdolności których Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, określony jest w ust. 10.

5. Zgodnie z treścią art. 36b ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na zdolności którego Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na zasoby którego Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

6. Zmiana podwykonawcy umieszczonego w wykazie, o którym mowa w ust. 4, wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.

7. W celu dokonania zmiany, o której mowa w ust. 6, Wykonawca złoży wniosek o zmianę podwykonawcy przed przystąpieniem nowego podwykonawcy do realizacji części Umowy powierzonej podwykonawcy, w terminie umożliwiającym jego ocenę zgodnie z ust 5.

8. Do wniosku, o którym mowa w ust. 7, Wykonawca załączy dokumenty odpowiednio potwierdzające spełnianie przez podwykonawcę warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia, w stopniu nie mniejszym niż wymagane w trakcie tego postępowania, zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

9. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części Umowy.

10. Następujący podwykonawcy, w tym inne podmioty na zasoby których Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu Umowy:

| Nazwa i adres podwykonawcy | Warunek udziału w postępowaniu spełniony poprzez zdolności innego podmiotu ( wykształcenie, kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie) | Zakres przedmiotu Umowy podzlecony |
| --- | --- | --- |

§ 13

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem §3 pkt. 5.

- Wszelkie załączniki wskazane w treści niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

- W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, Wykonawca ma obowiązek wyczerpać drogę postępowania polubownego, kierując swoje roszczenia na piśmie do Zamawiającego, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia w terminie 14 dni roboczych, od dnia doręczenia roszczenia, może poddać spór rozstrzygnięciu przez sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego i zgodnie z przepisami prawa polskiego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 – j.t., ze zm.) oraz Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2019 r., poz.1145 – j.t. ze zm.).

- Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

- Załącznikami do umowy są:

- Formularz oferty wraz z załącznikami: Parametry techniczne oraz Warunki Gwarancji i Serwisu

- Formularz asortymentowo-cenowy.

WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY

Numer sprawy 74/PN/ZP/D/2020										
Załącznik nr 5

Nazwa, adres Wykonawcy    ...............................................................

( pieczęć firmowa Wykonawcy )

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując jako Wykonawca do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy 74/PN/ZP/D/2020, po zapoznaniu się z zamieszczoną na stronie internetowej informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp,  niniejszym informujemy, że:

* 1) nie należymy do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r., poz. 369 – t.j. ze zm.) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

* 2) należymy do tej samej grupy kapitałowej łącznie z nw. Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia**:

- ………………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………….

…………………………… , dnia ……………………………………………

/miejscowość/ 	/data/

*niepotrzebne skreślić

** Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

# Text boxes

| Nr Pakietu: | Wadium w zł: |
| --- | --- |
| Pakiet 1 | 440,00 |
| Pakiet 2 | 1 306,00 |
| Pakiet 3 | 520,00 |
| Pakiet 4 | 3 000,00 |