OZP.261.17.2023.ŁF Rzeszów, dn. 29.05.2023 r.

**WYKONAWCY UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: **TERMOMODERNIZACJI DACHU NA BUDYNKU REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE**.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j.) przekazuje pytanie, które wpłynęło w dniu 29.05.2023 r. wraz z odpowiedzią:

**PYTANIE 1**

W związku z ukazaniem się przetargu w tytule Przedmiot: termomodernizacja dachu na budynku Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie , składam zapytanie czy istnieje możliwość zamiany pokrycia z papy na pokrycie EPDM lub PVC?

**ODPOWIEDŹ**

W związku z Państwa zapytaniem, Zamawiający dopuszcza jedynie rozwiąznie w postaci membrany PCV - zgodnie z projektem tj. Rys.-5 Dobrane warstwy dachowe.