

Kraków, dn. 19.06.2024 r.

SZP-271/3-18/2024

**Do wszystkich zainteresowanych**

**Dot. sprawy: SZP/18/2024 - wyjaśnienie i zmiany treści SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **Dostawa wyrobów medycznych**

1. **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Działając na podstawieart. 135 ust. 2ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1 - Dotyczy pakietu nr 17 poz. 9**.

Czy Zamawiający dopuści zielony kolor nici, pozostałe parametry bez zmian?

**ODPOWIEDŹ:** **Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 2 - Dotyczy pakietu nr 17 poz. 13, 15-17**.

Czy Zamawiający dopuści niebieski kolor nici, pozostałe parametry bez zmian?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 3 - Dotyczy § 8 umowy.**

Prosimy do paragrafu 8 dopisać na końcu ustęp 8 o treści:

Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy.

lub

o dopisanie na końcu paragrafu 8 ustęp 8 o treści: "W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 1% wartości brutto z faktury za każdy dzień zwłoki w płatności.

lub
Prosimy o zmniejszenie kar umownych, którym podlegać ma Wykonawca. W obecnej sytuacji chronione są głównie interesy Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie zapisów chroniących interesy Wykonawcy, równoważnie do tych chroniących interesy Zamawiającego.”

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie uważa przyjętego poziomu kar umownych za wygórowany. Zapewnienie ciągłości i terminowości dostaw wyrobów medycznych ma dla Szpitala kluczowe znaczenie, a uchybienia w terminowości dostaw mogą nieść za sobą problemy związane z terapią pacjentów.**

**Pytanie 4 - Dotyczy pakietu nr 4 poz. 37**.

Czy Zamawiający w pakiecie 4 poz. 37 dopuści do postępowania opatrunek hemostatyczny WoundclotT o wymiarach 5 cm x 5 cm wykonany z nieoksydowanej celulozy, wzmocniony na poziomie molekularnym, przeznaczony do tamowania krwawień, nie wymagający mocnego ucisku, zdolność

do absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego własnej wagi?

Link do filmu instruktażowego poniżej:

<https://www.youtube.com/watch?v=N8qqokL9bW4>

Prezentacja: <https://www.youtube.com/watch?v=k6WKkpBTioI>

Szczegółowe informacje o produkcie w załączniku nr 1.

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 5 - Dotyczy pakietu nr 4 poz. 37**.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. w saszetce z przeliczeniem zamawianej ilości?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 6 - Dotyczy pakietu nr 4 poz. 37**.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 4 poz. 37 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 7 - Dotyczy pakietu nr 15 poz. 1.**

Czy Zamawiający w pakiecie 15 poz. 1 dopuści do postępowania cewnik dializacyjny dwuświatłowy wysokoprzepływowy (High Flow), z poliurteanu, bez otworów bocznych o średnicy 13 FR długości 15 cm i 20 cm?

Jakich ramion wymaga Zamawiający prostych czy zagiętych?

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex

- radiocieniujący szaft cewnika

- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu

- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów

- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry

- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę

końcówki przed wyślizgnięciem się

- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość

- kompatybilny z MRI

- odporna na odkształcenia prowadnica "J" 0,98 mm x 700 mm/0,97 mm x 700 mm

z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i

odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE,

która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg

- igła wprowadzająca 18G

- rozszerzadło 11Fr/ 13 Fr

- nasadki iniekcyjne Luer Lock

- opakowanie zawiera 3 szt.

Szczegółowe informacje o produkcie w załączniku nr 2.

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 8** - **Dotyczy pakietu nr 15 poz. 1.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 15 poz.1 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 9**

**Dotyczy pakietu nr 23 poz. 3.**

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 0,25 x 50 mm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 10** - **Dotyczy pakietu nr 23 poz. 3.**

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 0,30 x 60 mm?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 11** - **Dotyczy pakietu nr 23 poz. 5.**

Czy Zamawiający dopuści średnicę 0,6 mm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 12** - **Dotyczy pakietu nr 23 poz. 8.**

Czy Zamawiający oczekuje rurki w rozmiarach 5-9 czy też 3,0-10,0? Wnioskujemy o doprecyzowanie.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga rurki w rozmiarach 3,0-10,0 i doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w tym zakresie.**

**Pytanie 13** - **Dotyczy pakietu nr 2 poz. 1, 2, 3.**

Czy Zamawiający dopuści kartę danych technicznych importera zamiast protokołów badań producenta? Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 14 - Dotyczy pakietu nr 2 poz. 1, 2, 3.**

Czy Zamawiający dopuści certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzający odporność rękawic na przenikalność substancji chemicznych i wirusów zamiast badań? Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 15 - Dotyczy pakietu nr 11 poz. 1**.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 11 w poz. 1 żel o poniższym składzie w 100 g:

. Pure water

. Propylene Glycol, Hydroxyethylcellulose

. 2g Lidocaine Hydrochloride

. 0.25g Chlorhexidine Gluconate- 20%

. 0.02g Methyl Hydroxybenzoate

. 0.02g Propyl Hydroxybenzoate

pojemność 11 ml w ampułko-strzykawce, sterylny, rozpuszczalny w wodzie żel smarujący stosowany do cewnikowania pęcherza moczowego, w endoskopii i cystoskopii?

**ODPOWIEDŹ: Tak, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 16 - Dotyczy pakietu nr 13**.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 13 nakłuwaczy w rozmiarach 21G 1,8mm, 25G 1,5mm i 21G 2,4mm? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 17** - **Dotyczy pakietu nr 15.**

Zamawiający szacując wartość zamówienia na: ,, Dostawę wyrobów medycznych'' dla pakietu nr 15 - Wyroby medyczne sterylne V – 33141000 umieścił w opisie przedmiotu zamówienia produkty do hemodializy, tracheotomii czy kaniulacji,  które mają różne przeznaczenie i zachodzi możliwość ich nabywania u różnych wykonawców i co do zasady powinny być traktowane jako zamówienia odrębne. Tymczasem Zamawiający w ramach jednego postępowania połączył zamówienia obejmujące produkty zupełnie nietożsame z ich przeznaczeniem leczniczym a istnieje możliwość ich realizacji u różnych wykonawców. Zachodzi przesłanka, że Zamawiający dokonał podziału produktów leczniczych na poszczególne grupy asortymentowe w sposób sztuczny, co można odczytać jako nieuprawnione odstąpienie od stosowania przepisów ustawy PZP. Zamawiający stworzył słownik wspólny dla wszystkich towarów bez względu na ich kategorię, co utrudnia uczciwą konkurencję przy uwzględnieniu zasady proporcjonalności i przejrzystości. W grupie artykułów umieszczonych w pakiecie 15, pozycja 1 ,,Zestaw do hemodializy’’ oraz pozycja 6 ,, Zestaw do tracheotomii przezskórnej’’, nie są spójne z pozycjami 2-5 Zestaw do kaniulacji żył głębokich. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem:

Czy Zamawiający usunie pakiet 15 z postępowania, w którym nie zostało zachowane kryterium podobieństwa przedmiotowego i funkcjonalnego zamówienia przy ustalaniu wartości zamówienia publicznego?

W przypadku udzielenia odpowiedzi negatywnej, prosimy o szczegółowe uzasadnienie z powołaniem się na odpowiednie przepisy.

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 18 - Dotyczy pakietu nr 32**.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wosku kostnego o następującym składzie:

\* wosk pszczeli (83%),

\* parafina stała (5%),

\* palmitynian izopropylu (12%)?

Dzięki 3-składnikowej budowie wosk jest bardzo plastyczny i można go z łatwością formować.

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 19 - Dotyczy pakietu nr 7 poz. 1-13.**

Czy Zamawiający dopuści opakowania jednostkowe posiadające 3 samoprzylepne etykiety do dokumentacji?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 20 - Dotyczy pakietu nr 7 poz. 2.**

Czy Zamawiający dopuści kieszeń dwukomorową?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 21 - Dotyczy pakietu nr 7 poz. 3.**

Czy Zamawiający dopuści serwetę 45 cm x 45 cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 22 - Dotyczy pakietu nr 7 poz. 8-13.**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane z SMMMS?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 23 - Dotyczy pakietu nr 7 poz. 9 i 12.**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy posiadający rękaw o długości min. 68 cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 24 - Dotyczy pakietu nr 7 poz. 10 i 13.**

Czy Zamawiający dopuści fartuch oznaczony rozmiarem XXL o długości 140 cm i długości rękawa min. 72 cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 25 - Dotyczy pakietu nr 11.**

Czy Zamawiający dopuści żele o pojemności 11 ml w opakowaniu po 24 sztuki oraz czy wyrazi zgodę na wycenę za sztukę zamiast opakowania?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 26** - **Dotyczy pakietu nr 11.**

Czy Zamawiający dopuści żele w opakowaniu po 24 sztuki z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ** **Zamawiający dopuszcza wycenę niepełnych opakowań z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do drugiego miejsca po przecinku.**

**Pytanie 27 - Dotyczy pakietu nr 13**.

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze w dwóch rozmiarach - 21G 1,8 mm oraz 21 G 2,4 mm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 28 - Dotyczy pakietu nr 13.**

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze w dwóch rozmiarach - 21G 1,8 mm, 21 G 2,4 mm oraz 25G 1,5 mm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza w tych trzech rozmiarach.**

**Pytanie 29 - Dotyczy pakietu nr 21.**

Czy Zamawiający wymaga pojemniki chirurgiczne 10 ml wypełnione 10% roztworem formaliny w ilości 5 ml. Pojemnik o wymiarach (szerokość x wysokość) 14 x 84 mm wykonany z mlecznego polipropylenu ze szczelnie zakręcaną białą nakrętką oraz wymaganą etykietą dla wyrobów medycznych IVD?

Czy Zamawiający miał na myśli 144 opakowania po 80 sztuk pojemników? Formularz cenowy wskazuje na odwrotność co nie zgadza się ze sposobem konfekcjonowania, pomimo że matematycznie ilość sumaryczna pozostaje niezmienna.

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza opakowania wykonanego z mlecznego polipropylenu – opakowanie musi być przezroczyste. Zamawiający wymaga 80 op. po 144 pojemniki lub odpowiedniego przeliczenia.**

**Pytanie 30 - Dotyczy pakietu nr 8 poz. 1.**

Czy zamawiający dopuści serwetę o rozmiarze 45cm x 45cm pakowaną po 2 szt., odpowiednio przeliczając ilości?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 31 - Dotyczy pakietu nr 8 poz. 1.**

Czy zamawiający dopuści serwetę o rozmiarze 45cm x 70cm pakowaną po 2 szt., odpowiednio przeliczając ilości?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 32 - Dotyczy pakietu nr 8 poz. 2.**

Czy zamawiający dopuści serwetę o rozmiarze 45cm x 45cm pakowaną po 5 szt.?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 33 - Dotyczy pakietu nr 8 poz. 4-12.**

Czy zamawiający dopuści wyroby sterylizowane tlenkiem etylenu?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 34 - Dotyczy pakietu nr 8 poz. 6-8.**

Czy zamawiający dopuści kompresy pakowane po 100 saszetek w opakowaniu? Z odpowiednim przeliczeniem ilości w rubryce "C" liczba op.

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 35**

**Dotyczy pakietu nr 8 poz. 9-12.**

Proszę o wyjaśnienie, ile sztuk w saszetce i ile saszetek w opakowaniu wymaga Zamawiający. Obecny zapis w formularzu ofertowym jest niespójny z pozycjami 6-8 i może doprowadzić do złego przeliczenia ilości względem rubryki "C" liczba op.

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ, pozycje 6-8 mają inne przeznaczenie niż pozycje 9-12.**

**Pytanie 36 - Dotyczy pakietu nr 8 poz. 17.**

Czy zamawiający wymaga 4000 op. po 6 szt. plastrów? Czy 4000 sztuk plastrów z możliwością opakowania zawierającego do 6szt plastra?

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ Zamawiający wymaga wyceny 4000 sztuk plastrów z możliwością pakowania zbiorczo maksymalnie do 6 szt. plastrów.**

**Pytanie 37 - Dotyczy pakietu nr 8 poz. 27.**

Czy zamawiający dopuści plaster o rozmiarze 10cm x 6cm lub 10cm x 10cm?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 38 - Dotyczy pakietu nr 8 poz. 28.**

Czy zamawiający dopuści plaster o rozmiarze 15cm x 10cm pakowany po 25szt, z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 39 - Dotyczy pakietu nr 8 poz. 29.**

Czy zamawiający dopuści plaster o rozmiarze 20cm x 10cm pakowany po 25szt, z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 40 - Dotyczy pakietu nr 10 poz. 1.**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 10ml napełnione roztworem soli fizjologicznej 0,9% w ilości 10ml spełniające pozostałe wymogi SWZ?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 41 - Dotyczy pakietu nr 10 poz. 3.**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę dwuczęściową o poj. 10ml x 100 szt. z rozszerzeniem skali o 10% (do 11ml) spełniającą pozostałe wymogi SWZ?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 42 - Dotyczy pakietu nr 2 poz. 2.**

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 38 cm x 50 m, z perforacją co 50 cm? Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych

opakowań?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza, ponieważ we wskazanym przez pytającego miejscu Zamawiający opisuje rękawice chirurgiczne.**

**Pytanie 43 - Dotyczy pakietu nr 2 poz. 3.**

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 38 cm x 50 m, z perforacją co 50 cm?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza, ponieważ we wskazanym przez pytającego miejscu Zamawiający opisuje rękawice chirurgiczne.**

**Pytanie 44 - Dotyczy pakietu nr 2 poz. 1-3.**

Czy zamawiający wydzieli poz.1-3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego

priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.**

**Pytanie 45 - Dotyczy pakietów nr 26 i 27.**

Czy Zamawiający dopuszcza sposób pakowania w dwa opakowania transportowe karton w karton?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 46 - Dotyczy pakietów nr 26 i 27.**

Czy Zamawiający dopuszcza oznaczenie kolorystyczne umieszczone jedynie na zestawie?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 47 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 1.**

Czy Zamawiający dopuszcza oznaczenie kolorystyczne zestawu – naklejka w kolorze brązowym?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 48 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 1.**

Czy Zamawiający dopuszcza ręczniki o wymiarze 30x40cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 49 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 1.**

Czy Zamawiający dopuszcza tupfery z gazy 20 nitek wykrój gazy 44,5 x 44,5cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 50 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 1.**

Czy Zamawiający dopuszcza wymiar taśmy 9x50cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 51 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 1.**

Czy Zamawiający dopuszcza elektrodę nożową wtyk 3-pinowy, długość kabla 320cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 52 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 1.**

Czy Zamawiający dopuszcza nóż do elektrody o długości 15,3cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 53 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 1.**

Czy Zamawiający dopuszcza osłonę uniwersalną na uchwyt lampy w rozmiarze L?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 54 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 1.**

Czy Zamawiający dopuszcza chustę z gazy z nitką RTG w rozmiarze 40x70cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 55 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 1.**

Czy Zamawiający dopuszcza kieszeń przylepną 2-sekcje o wymiarze 38x40cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 56 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 1.**

Czy Zamawiający dopuszcza uchwyt rzep typu Velcro o wymiarach 2,5x20/24cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 57 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 1.**

Czy Zamawiający dopuszcza pad absorpcyjny przylepny o wymiarach 50x75cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 58 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 1.**

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę pod nogi pacjenta o wymiarach 150x180cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 59 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 1.**

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę na stół narzędziowy o wymiarach 150x250cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 60 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 1.**

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę 2-warstwową wzmocnioną 240x289cm, z 2 otworami 13x43cm wypełnionymi folią chirurgiczną, ze zintegrowanymi osłonami kończyn, ze wzmocnieniem w obszarze pola operacyjnego 75x200cm?

****

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 61 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 2.**

Czy Zamawiający dopuszcza oznaczenie kolorystyczne zestawu – naklejka w kolorze żółtym?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 62 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 2.**

Czy Zamawiający dopuszcza ręczniki o wymiarze 30x40cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 63 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 2**.

Czy Zamawiający dopuszcza tupfery z gazy 20 nitek wykrój gazy 44,5x44,5cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 64 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 2.**

Czy Zamawiający dopuszcza wymiar taśmy 9x50cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 65 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 2.**

Czy Zamawiający dopuszcza elektrodę nożową wtyk 3-pinowy, długość kabla 320cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 66 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 2.**

Czy Zamawiający dopuszcza nóż do elektrody o długości 15,3cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 67 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 2.**

Czy Zamawiający dopuszcza osłonę uniwersalną na uchwyt lampy w rozmiarze L?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 68 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 2.**

Czy Zamawiający dopuszcza chustę z gazy z nitką RTG w rozmiarze 40x70cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 69 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 2.**

Czy Zamawiający dopuszcza kieszeń przylepną 2-sekcje o wymiarze 38x40cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 70 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 2.**

Czy Zamawiający dopuszcza uchwyt rzep typu Velcro o wymiarach 2,5x20/24cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 71 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 2.**

Czy Zamawiający dopuszcza pad absorpcyjny przylepny o wymiarach 50x75cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 72 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 2.**

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę na stół narzędziowy o wymiarach 150x250cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 73 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 2.**

Czy Zamawiający dopuszcza folię operacyjną jodowaną o wymiarach 60x45cm (90x45cm)?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 74 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 2.**

Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową wzmocnioną o wymiarach 285/400x400 cm, 1 x otwór samouszczelniający 18x22 cm, z kieszeniami po bokach, wiązanymi za pomocą mocowania z tasiemkami, ze zintegrowanym ekranem anestezjologicznym?



**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 75 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 3.**

Czy Zamawiający dopuszcza oznaczenie kolorystyczne zestawu – naklejka w kolorze miętowo-zielonym?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 76 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 3.**

Czy Zamawiający dopuszcza tupfery z gazy 20 nitek wykrój gazy 44,5x44,5cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 77 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 3.**

Czy Zamawiający dopuszcza elektrodę nożową wtyk 3-pinowy, długość kabla 320cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 78 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 3.**

Czy Zamawiający dopuszcza nóż do elektrody o długości 15,3cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 79 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 3.**

Czy Zamawiający dopuszcza osłonę uniwersalną na uchwyt lampy w rozmiarze L?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 80 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 3.**

Czy Zamawiający dopuszcza chustę z gazy z nitką RTG w rozmiarze 40x70cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 81 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 3.**

Czy Zamawiający dopuszcza kieszeń przylepną 2-sekcje o wymiarze 38x40cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 82 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 3.**

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę na stół narzędziowy o wymiarach 150x250cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 83 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 3.**

Czy Zamawiający dopuszcza folię operacyjną jodowaną o wymiarach 60x45cm (90x45cm)?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 84 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 3.**

Czy Zamawiający dopuszcza stokinetę o wymiarach 33x110cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 85 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 3.**

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę pod pacjenta 150x180cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 86 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 3.**

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę 2-warstwową 45x37,5cm o gramaturze 40,6 g/m2?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 87 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 3.**

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę 2-warstwową 75x90cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 88 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 3.**

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę operacyjną do chirurgii kończyny wzmocnioną 225 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm umieszczonym centralnie, ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarach (100 cm x 50 cm ( +/- 1 cm ). Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 89 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 4.**

Czy Zamawiający dopuszcza oznaczenie kolorystyczne zestawu – naklejka w kolorze niebieskim?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 90 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 4.**

Czy Zamawiający dopuszcza ręczniki o wymiarze 30x40cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 91 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 4.**

Czy Zamawiający dopuszcza tupfery z gazy 20 nitek wykrój gazy 44,5x44,5cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 92 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 4.**

Czy Zamawiający dopuszcza stokinetę o wymiarach 33x55cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 93 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 4.**

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę pod pacjenta 150x180cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 94 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 4.**

Czy Zamawiający dopuszcza uchwyt rzep typu Velcro o wymiarach 2,5x20/24cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 95 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 4.**

Czy Zamawiający dopuszcza pad absorpcyjny przylepny o wymiarach 50x75cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 96 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 4.**

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę do artroskopii kolana 225x320cm, z dwoma samouszczelniającymi otworami 6cm i 7cm, wbudowany worek na płyny z sitem i zaworem oraz uchwytem typu rzep?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 97 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 5.**

Czy Zamawiający dopuszcza ręczniki o wymiarze 30x40cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 98 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 5.**

Czy Zamawiający dopuszcza fartuch chirurgiczny wzmocniony w rozmiarze XXL o długości 150cm (+/- 5cm)? Fartuch zaprojektowany dla operatorów o większych gabarytach.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 99 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 5.**

Czy Zamawiający dopuszcza fartuch chirurgiczny wzmocniony w rozmiarze XL o długości 150cm (+/- 5cm)?

 **ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 100 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 5.**

Czy Zamawiający dopuszcza wymiar taśmy 9x50cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 101 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 5.**

Czy Zamawiający dopuszcza tupfery z gazy 20 nitek wykrój gazy 44,5x44,5cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 102 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 5.**

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę pod pacjenta 150x180cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 103 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 5.**

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę do operacji dłoń/stopa o wymiarach 225x300cm, otwór fi 3cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 104 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 6.**

Czy Zamawiający dopuszcza ręczniki o wymiarze 30x40cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 105 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 6.**

Czy Zamawiający dopuszcza wymiar taśmy 9x50cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 106 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 6.**

Czy Zamawiający dopuszcza uchwyt rzep typu Velcro o wymiarach 2,5x20/24cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 107 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 6.**

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę na stół narzędziowy o wymiarach 150x250cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 108 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 6.**

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę na stół narzędziowy o wymiarach 175x300cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 109 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 6.**

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę na stolik Mayo złożoną w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 110 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 6.**

Czy Zamawiający dopuszcza fartuch chirurgiczny SMMS wzmocniony w rozmiarze XL o długości 150 cm (+/-5cm), o gramaturze 35g/m2, gramatura materiału bazowego plus materiału wzmocnienia 75g/m2?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 111 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 6.**

Czy Zamawiający dopuszcza osłonę na kable 13x250 cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 112 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 6.**

Czy Zamawiający dopuszcza pojemnik na igły i ostrza 20 miejsc, pianka-magnes?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 113 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 6.**

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę samoprzylepną do artroskopii stawu barkowego 225 cm x 380 cm z samouszczelniającym się otworem w kształcie gruszki 11,5 cm x 12,5 cm ze zintegrowaną torbą do zbiórki płynów posiadającą sztywnik z zaworem do podłączenia drenu z trzema uchwytami do mocowania przewodów i drenów typu rzep?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 114 - Dotyczy pakietu nr 27 poz. 1.**

Czy Zamawiający dopuszcza oznaczenie kolorystyczne zestawu – naklejka w kolorze purpurowym?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 115 - Dotyczy pakietu nr 27 poz. 1.**

Czy Zamawiający dopuszcza ręczniki o wymiarze 30x40cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 116 - Dotyczy pakietu nr 27 poz. 1.**

Czy Zamawiający dopuszcza tupfery z gazy 20 nitek wykrój gazy 44,5x44,5cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 117 - Dotyczy pakietu nr 27 poz. 1.**

Czy Zamawiający dopuszcza wymiar taśmy 9x50cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 118 - Dotyczy pakietu nr 27 poz. 1.**

Czy Zamawiający dopuszcza elektrodę nożową wtyk 3-pinowy, długość kabla 320cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 119 - Dotyczy pakietu nr 27 poz. 1.**

Czy Zamawiający dopuszcza pad absorpcyjny przylepny o wymiarach 50x75cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 120 - Dotyczy pakietu nr 27 poz. 1.**

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę o wymiarach 175x180cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza serwetę o takich wymiarach w wersji przylepnej.**

**Pytanie 121 - Dotyczy pakietu nr 27 poz. 1.**

Czy Zamawiający dopuszcza folię operacyjną o wymiarach 30x20cm (30x27cm)?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 122 - Dotyczy pakietu nr 27 poz. 1.**

Czy Zamawiający dopuszcza kieszeń przylepną 1-sekcja o wymiarze 38x40cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 123 - Dotyczy pakietu nr 27 poz. 1.**

Czy Zamawiający dopuszcza osłonę na sprzęt medyczny prostokątną o wymiarach 75x90cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 124 - Dotyczy pakietu nr 27 poz. 1.**

Czy zamawiający dopuszcza osłonę na sprzęt medyczny prostokątną o wymiarach 80x145cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 125 - Dotyczy pakietu nr 27 poz. 2.**

Czy Zamawiający dopuszcza ręczniki o wymiarze 30x40cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 126 - Dotyczy pakietu nr 27 poz. 2.**

Czy Zamawiający dopuszcza tupfery z gazy 20 nitek wykrój gazy 44,5x44,5cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 127 - Dotyczy pakietu nr 27 poz. 2.**

Czy Zamawiający dopuszcza wymiar taśmy 9x50cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 128 - Dotyczy pakietu nr 27 poz. 2.**

Czy Zamawiający dopuszcza elektrodę nożową wtyk 3-pinowy, długość kabla 320cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 129 - Dotyczy pakietu nr 27 poz. 2.**

Czy Zamawiający dopuszcza folię operacyjną o wymiarach 30x20cm (30x27cm)?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 130 - Dotyczy pakietu nr 27 poz. 2.**

Czy Zamawiający dopuszcza pad absorpcyjny przylepny o wymiarach 50x75cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 131 - Dotyczy pakietu nr 27 poz. 2.**

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę o wymiarach 175x180cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza serwetę o takich wymiarach w wersji przylepnej.**

**Pytanie 132 - Dotyczy pakietu nr 27 poz. 2.**

Czy Zamawiający dopuszcza kieszeń przylepną 1-sekcja o wymiarze 38x40cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 133 - Dotyczy pakietu nr 27 poz. 2.**

Czy Zamawiający dopuszcza osłonę na sprzęt medyczny prostokątną o wymiarach 75x90cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 134 - Dotyczy pakietu nr 27 poz. 2.**

Czy Zamawiający dopuszcza osłonę na sprzęt medyczny prostokątną o wymiarach 80x145cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 135 - Dotyczy pakietu nr 27 poz. 2.**

Czy Zamawiający dopuszcza igły iniekcyjne standardowe?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 136 - Dotyczy pakietu nr 27 poz. 3.**

Czy Zamawiający dopuszcza ręczniki o wymiarze 30x40cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 137 - Dotyczy pakietu nr 27 poz. 3.**

Czy Zamawiający dopuszcza tupfery z gazy 20 nitek wykrój gazy 44,5x44,5cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 138 - Dotyczy pakietu nr 27 poz. 3.**

Czy Zamawiający dopuszcza wymiar taśmy 9x50cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 139 - Dotyczy pakietu nr 27 poz. 3.**

Czy Zamawiający dopuszcza elektrodę nożową wtyk 3-pinowy, długość kabla 320cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 140 - Dotyczy pakietu nr 27 poz. 3.**

Czy Zamawiający dopuszcza folię operacyjną o wymiarach 30x20cm (30x27cm)?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 141 - Dotyczy pakietu nr 27 poz. 3.**

Czy Zamawiający dopuszcza pad absorpcyjny przylepny o wymiarach 50x75cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 142 - Dotyczy pakietu nr 27 poz. 3.**

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę o wymiarach 175x180cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza serwetę o wskazanych w pytaniu wymiarach w zastępstwie za serwetę 175 x 170 cm.**

**Pytanie 143 - Dotyczy pakietu nr 27 poz. 3.**

Czy Zamawiający dopuszcza kieszeń przylepną 1-sekcja o wymiarze 38x40cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 144 - Dotyczy pakietu nr 27 poz. 3.**

Czy Zamawiający dopuszcza osłonę na sprzęt medyczny prostokątną o wymiarach 75x90cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 145 - Dotyczy pakietu nr 27 poz. 3.**

Czy Zamawiający dopuszcza osłonę na sprzęt medyczny prostokątną o wymiarach 80x145cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 146 - Dotyczy pakietu nr 27 poz. 3.**

Czy Zamawiający dopuszcza igły iniekcyjne standardowe?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 147 - Dotyczy pakietu nr 27 poz. 3.**

Czy Zamawiający dopuszcza uchwyt rzep typu Velcro o wymiarach 2,5x20/24cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 148 - Dotyczy pakietu nr 27 poz. 4.**

Czy Zamawiający dopuszcza oznaczenie kolorystyczne zestawu – naklejka w kolorze turkusowym?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 149 - Dotyczy pakietu nr 27 poz. 4.**

Czy Zamawiający dopuszcza wymiar taśmy 9x50cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 150 - Dotyczy pakietu nr 27 poz. 4.**

Czy Zamawiający dopuszcza osłonę na sprzęt medyczny prostokątną o wymiarach 80x145cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 151 - Dotyczy pakietu nr 27 poz. 4.**

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę o wymiarach 150x180cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza serwetę o wskazanych w pytaniu wymiarach w zastępstwie za serwetę 175 x 150 cm.**

**Pytanie 152 - Dotyczy pakietu nr 27 poz. 4.**

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę do cesarskiego cięcia 260/200 cm x 335 cm do zabiegów w pozycji z nogami prostymi, z otworem 27 cm x 33 cm w okolicy jamy brzusznej otoczonym folią operacyjną, okno 14 cm x 20 cm. Serweta posiada zintegrowaną torbę na płyny w rozmiarze 80 cm x 84 cm z usztywnieniem na całym obwodzie z lejkiem odprowadzającym płyny?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 153 - Dotyczy pakietu nr 17 poz. 6.**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważności igły chirurgicznej o długości 36 mm i nici chirurgicznej 70 cm. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 154 - Dotyczy pakietu nr 17 poz. 9.**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważności nici chirurgicznej w kolorze zielonym. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 155 - Dotyczy pakietu nr 17 poz. 13.**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważności nici chirurgicznej o długości 75 cm. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 156 - Dotyczy pakietu nr 17 poz. 13, 15, 16 i 17.**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważności nici chirurgicznej w kolorze niebieskim. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 157 - Dotyczy pakietu nr 32.**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważności wosku kostnego składające się z 80% wosku pszczelego i 20% mirystynianu izopropylu (zwiększa poślizg i elastyczność, zmniejsz lepienie się i tłustość).

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 158 - Dotyczy pakietu nr 17 poz. 9.**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 17 w poz. 9 dopuści igłę okrągłą wzmocnioną? Pozostałe parametry bez zmian.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 159 - Dotyczy pakietu nr 17 poz. 9.**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 17 w poz. 9 dopuści nić w kolorze zielonym? Pozostałe parametry bez zmian.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 160 - Dotyczy pakietu nr 17 poz. 13, 15, 16 i 17.**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 17 w poz. 13,15,16,17 dopuści nić w kolorze niebieskim? Pozostałe parametry bez zmian.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 161 - Dotyczy pakietu nr 2 poz. 1.**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic chirurgicznych sterylizowanych tlenkiem etylenu?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 162 - Dotyczy pakietu nr 2 poz. 3.**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic chirurgicznych sterylizowanych tlenkiem etylenu?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 163 - Dotyczy pakietu nr 2 poz. 3**.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic chirurgicznych o grubości na palcu 0,19mm-0,24mm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 164 - Dotyczy pakietu nr 10 poz. 4.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek w opakowaniach A.50 szt. z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości do 1 200 op.?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 165 - Dotyczy pakietu nr 11 poz. 1.**

Czy Zamawiający dopuści żel o poniższy składzie:

100g żelu zawiera:

- Czysta woda (Pure water)

- Glikol Propylenowy, Hydroksyetyloceluloza (lubrykant)

- 2g Chlorowodorek lidokainy (Środek znieczulający miejscowo)

- 0,25g Chlorhexidine Gluconate- 20% stężenie (Antiseptic)

- 0.02g Hydroksybenzoesan metylu (środek konserwujący)

- 0,02g Hydroksybenzoesan propylu (środek konserwujący)

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 166 - Dotyczy pakietu nr 11 poz. 1.**

Czy Zamawiający dopuści żel o pojemności 6 ml?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 167 - Dotyczy pakietu nr 11 poz. 1.**

Czy Zamawiający dopuści żel o pojemności 11 ml?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 168 - Dotyczy pakietu nr 13 poz. 1.**

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz 1,8mm/23G, 2,0mm/23G?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 169 - Dotyczy pakietu nr 13 poz. 1.**

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz 2,2mm/21G (zamiast 2,0/21G)?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 170 - Dotyczy pakietu nr 13 poz. 1.**

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze w opakowaniach A.100 szt. z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 171 - Dotyczy pakietu nr 15 poz. 1.**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do hemodializy składający się z cewnika, prowadnicy, igły, strzykawki, rozszerzadła, koreczków, cewnik dwuświatłowy o długości 15 cm lub 20 cm, średnicy 12 Fr, światłach wewn. 11 Ga, 11 Ga, prowadnica dł.50cm, odporna na zaginanie i załamywanie, Cewnik 12F mimo dużej średnicy kanałów, zachowuje oczekiwaną sztywność, dodatkowe skrzydełka mocujące zapewniają większą stabilizacje umocowania cewnika do skóry; do zastosowania przy ostrych dializach (dwa kanały proksymalne) oraz do dużych przepływów; strzykawka o pojemności 5 ml x 1 komp.

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 172 - Dotyczy pakietu nr 15 poz. 2.**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do kaniulacji żył głębokich zawierający: dwuświatłowy cewnik o długości 15 cm, śred. 7 FR, światłach wewnętrznych 14, 18 Ga, oraz prowadnicę dł. 50 cm, odporną na zaginanie i załamywanie, strzykawkę 5 ml x 1 komp.

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 173 - Dotyczy pakietu nr 15 poz. 3**.

Czy Zamawiający dopuści zestaw do kaniulacji żył głębokich zawierający: dwuświatłowy cewnik o długości 20 cm, śred. 7 FR, światłach wewnętrznych 14, 18 Ga, oraz prowadnicę dł. 50 cm, odporną na zaginanie i załamywanie, strzykawkę 5 ml x 1 komp.

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 174 - Dotyczy pakietu nr 15 poz. 4.**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do kaniulacji żył głębokich zawierający: trójświatłowy cewnik o długości 15 cm, śred. 7 FR, światłach wewnętrznych 16, 18, 18 Ga, cewnik poliuretanowy, ze znacznikami, miękką końcówką, przeźroczystymi drenikami do każdego światła zaopatrzonymi w zacisk ślizgowy. Prowadnica metalowa z końcówką J, odporna na zaginanie i załamywanie o dł. 50cm, igła Seldingera, rozszerzadło, element blokujący, motylek, korecz(ek)ki.

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 175 - Dotyczy pakietu nr 15 poz. 5.**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do kaniulacji żył głębokich zawierający: trójświatłowy cewnik o długości 20 cm, śred. 7 FR, światłach wewnętrznych 16, 18, 18 Ga, cewnik poliuretanowy, ze znacznikami, miękką końcówką, przeźroczystymi drenikami do każdego światła zaopatrzonymi w zacisk ślizgowy. Prowadnica metalowa z końcówką J, odporna na zaginanie i załamywanie o dł. 50cm, igła Seldingera, rozszerzadło, element blokujący, motylek, korecz(ek)ki.

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 176 - Dotyczy pakietu nr 15 poz. 6.**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do przezskórnej tracheotomii **metodą Ciaglia** z **jednostopniowym rozszerzadłem**, **do wprowadzenia metodą Seldingera** o składzie:

* skalpel, strzykawki (2 szt.)
* igła wprowadzająca z kaniulą (igła 16G, kaniula 14G)
* igła wprowadzająca (5 cm), znaczniki głębokości (jako alternatywa dla zestawu igła z kaniulą)
* prowadnica Seldingera z zakończeniem „J” i z prowadnikiem, ze znacznikami pozycjonującym;
* krótkie rozszerzadło 14F
* jednostopniowe rozszerzadło w kształcie litery „S” z hydrofilną warstwą poślizgową, ergonomiczny kształt zapobiegający zbyt głębokiemu wprowadzeniu i uszkodzeniu wewnętrznych ściany tchawicy,

ze wstępnie założonym długim cewnikiem prowadzącym

* pojemnik do zabezpieczenia zużytych igieł, kleszczyki hemostatyczne
* rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym i odsysaniem znad mankietu, samoblokujący się mandryn do rurki z otworem na prowadnicę Seldingera
* prowadnik (dedykowany do rozmiaru rurki tracheostomijnej), z otworem na prowadnicę Seldingera,  z miękkim stożkowym zakończeniem i z uchwytem
* 2 wymienne kaniule wewnętrzne do rurki, szczoteczka do kaniul, opaska do rurki, podkładka pod rurkę
* klin do rozłączenia układu, jałowy żel poślizgowy, gaziki.

Rozmiary 7,0; 8,0; 9,0 mm (do wyboru).

Zestaw sterylny, jednorazowego użytku.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 177 - Dotyczy pakietu nr 14.**

Zamawiający nie posiada w swojej strukturze oddziału neonatologicznego ani ginekologiczno-położniczego. Z uwagi na powyższe prosimy o dopuszczenie w Pakiecie 14 pasków testowych przeznaczonych do wykonywania pomiarów we krwi kapilarnej i żylnej.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 178 - Dotyczy pakietu nr 14.**

Prosimy o dopuszczenie w Pakiecie 14 pasków testowych w opakowaniach x 50 szt. (1 fiolka x 05 szt. lub 2 fiolki x 25 szt.) – po przeliczeniu na odpowiednią liczbę opakowań. Są to standardowe wielkości opakowań dla produktów tego typu.

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 179 - Dotyczy pakietu nr 14.**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie 14 pasków testowych do glukometru z funkcją wyrzutnika zużytego paska?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie 180 - Dotyczy pakietu nr 14.**

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane w Pakiecie 14 paski testowe były wyrobem refundowanym przez MZ w dniu złożenia oferty?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie 181 - Dotyczy pakietu nr 14.**

Czy Zamawiający wymaga, aby paski testowe zaoferowane w Pakiecie 14 posiadały certyfikat zgodności niezależnej od producenta jednostki notyfikowanej? Brak takiego certyfikatu świadczy, że paski nie były weryfikowane pod kątem zgodności z obowiązującymi normami przez podmiot zewnętrzny.

**ODPOWIEDŹ: Wszystkie wymagania, co do dokumentacji zgodnie SWZ.**

**Pytanie 182 - Dotyczy pakietu nr 9 poz. 1.**

 Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 9 zadanie 1 serwety samoprzylepnej o wymiarach 160x240cm z padem chłonnym o wymiarach 80x30cm wyposażona dodatkowo w organizator przewodów.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 183 - Dotyczy pakietu nr 9 poz. 1.**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 9 zadanie 1 serwety samoprzylepnej o wymiarach 160x180cm z padem chłonnym o wymiarach 80x50cm wyposażonej dodatkowo w organizator przewodów.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 184 - Dotyczy pakietu nr 9 poz. 1.**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 9 zadanie 1 serwety o wymiarach 80x100cm w całości wykonanej z chłonnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 55g/m2.

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 185 - Dotyczy pakietu nr 9 poz. 1.**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 9 zadanie 1 serwet wykonanych z laminatu dwuwarstwowego foliowanego o gramaturze folii 25g/m2 pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 186 - Dotyczy pakietu nr 6 poz. 1,2,3,4,5,6,7,8.**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 6 zadanie 1,2,3,4,5,6,7,8 serwety na stolik mayo o wymiarach 80x140cm.

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza, ponieważ stolika mayo nie ma w tych zadaniach.**

**Pytanie 187 - Dotyczy pakietu nr 9 poz. 6.**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 9 zadanie 6 serwety do chirurgii biodra o wymiarach 280x320cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 12 cm z padem chłonnym i workiem na płyny. Pozostałe parametry zgodne z SWZ

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 188 - Dotyczy pakietu nr 9 poz. 6.**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 9 zadanie 6 serwety do chirurgii biodra o wymiarach 280x320cm z otworem o wymiarach 19x19cm z padem chłonnym i workiem na płyny. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 189 - Dotyczy pakietu nr 9 poz. 7, 8.**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 9 zadanie 7,8 serweta z padem chłonnym do operacji biodra lewego oraz biodra prawego ze stokinietą (44x120) w rozmiarze min. 240x300cm, otwór typu „U” przylepny o wymiarach min. 11x115cm.

**ODPOWIEDŹ: Tak, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 190 - Dotyczy pakietu nr 25 poz. 1.**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 25 zadanie 1 serwety z włókniny w rozmiarze min. 50x75cm.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 191 - Dotyczy pakietu nr 25 poz. 1.**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 25 zadanie 1 żelu nawilżającego 5g.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 192 - Dotyczy pakietu nr 25 poz. 1.**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 25 zadanie 1 pęsety plastikowej o wymiarach 13cm.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 193 - Dotyczy pakietu nr 25 poz. 1, 2, 3.**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 25 zadanie 1,2,3 zestawu pakowanego torebkę typu papier folia i miskę pełniącą funkcję blistra.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 194 - Dotyczy pakietu nr 25 poz. 2.**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 25 zadanie 2 pesety metalowej o wymiarach 13cm.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 195 - Dotyczy pakietu nr 25 poz. 2.**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 25 zadanie 2 igłotrzymacza metalowego o wymiarach 14cm.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 196 - Dotyczy pakietu nr 25 poz. 2.**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 25 zadanie 2 serwety 50x50cm z otworem samoprzylepnym o 7x10cm lub 6x12cm.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza serwetę z otworem samoprzylepnym o wymiarach 7x10 cm.**

**Pytanie 197 - Dotyczy pakietu nr 25 poz. 2.**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 25 zadanie 2 serwety o wymiarach min. 60x60cm.

**ODPOWIEDŹ: Tak, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 198 - Dotyczy pakietu nr 25 poz. 3.**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 25 zadanie 3 ostrze- skalpel o długości 11cm.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza, o ile rozmiar 11 cm dot. całego skalpela a nie tylko ostrza.**

**Pytanie 199 - Dotyczy pakietu nr 25 poz. 3.**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 25 zadanie 3 pesety metalowej o wymiarach 13cm.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 200 Dotyczy pakietu nr 25 poz. 2.**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 25 zadanie 2 pesety plastikowej o wymiarach 13cm.

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 201 Dotyczy pakietu nr 8 poz. 3.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania tupfer sterylny z nitką radiacyjną z gazy 17 nitkowej, wielkości fasoli 9,5x9,5cm, opakowanie a10 szt. z przeliczeniem oferowanych ilości opakowań, Sterylizacja parą wodną?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 202 - Dotyczy pakietu nr 8 poz. 3.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania tupfer sterylny z nitką radiacyjną z gazy 17 nitkowej, wielkości fasoli 9,5x9,5cm, opakowanie a20sztuk, Sterylizacja parą wodną?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 203 - Dotyczy pakietu nr 8 poz. 6-8.**

Czy Zamawiający oczekuje w tych pozycjach ceny za opakowanie a 2 sztuki (które posiada zbiorcze opakowanie a 25zaszetek), czy też za opakowanie 25saszetek x a 2 sztuki?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający oczekuje wyceny opakowania po 25 saszetek x 2 szt.**

**Pytanie 204 - Dotyczy pakietu nr 8 poz. 22-25.**

Czy Zamawiający dopuści zabezpieczenie plastra białym papierem silikonowanym w miejsce papieru z perforacją?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 205 - Dotyczy pakietu nr 8 poz. 30.**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowania plastrów w opakowaniu a 50sztuk z przeliczeniem oferowanych ilości opakowań?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 206 - Dotyczy pakietu nr 8 poz. 4.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania gazę 1m2 ?

**ODPOWIEDŹ: Tak, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 207 - Dotyczy pakietu nr 10 poz. 1.**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek będących wyrobem medycznym klasy IIb. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 208 - Dotyczy pakietu nr 10 poz. 1.**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek napełnionych NaCl sterylizowanych radiacyjnie, niepowodujących opisywanych w literaturze medycznej działań niepożądanych w postaci zaburzeń węchu i w odczuwaniu smaku?

**ODPOWIEDŹ: Tak, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 209 - Dotyczy pakietu nr 10 poz. 2.**

Czy Zamawiający oczekuje, aby dnie zbiornika znajdowało się minimum 20 drożnych otworów zapewniających wydajność nawilżania min. 4,55 ml/godz. przy przepływie 5 L/min?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie 210 - Dotyczy pakietu nr 10 poz. 3-6.**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek z tłokiem prostym bez przewężeń w jego środkowej części, nie ulegającym odkształcaniu podczas przygotowywania i podaży leków w iniekcji, gwarantującym płynną podaż leku.

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie 211 - Dotyczy pakietu nr 5 poz. 8.**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Maska krtaniowa jednorazowa z dodatkowym podwójnym kanałem do wprowadzenia drenu do żołądka min. 14 Fr, dren do napełniania balonu wbudowany w około 1/2 dystalnej części rurki oddechowej maski, kształt anatomiczny, rozmiar 3-5.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 212 - Dotyczy pakietu nr 5 poz. 34.**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Maska krtaniowa jednorazowego użytku z silikonu bez użebrowania, do wentylacji pacjenta, z kopułą maski o budowie chroniącej przed wklinowaniem nagłośni, z przezroczystym mankietem i rurką oddechową tworzącymi całość, z częścią grzbietową mankietu chroniącą przed podwijaniem się w trakcie zakładania, z wbudowanym drenem w rurkę w około 1/2 długości, bez lateksu, DEHP oraz BPA, w rozmiarach kodowanych kolorem łącznika rurki z oznaczeniem numerycznym na rurce, rozmiary 0–5. W zestawie lubrikant (żel) i strzykawka luer-lock o poj. 30 ml x 1 zestaw.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza, rozmiary zgodne z SWZ.**

**Pytanie 213 - Dotyczy pakietu nr 5 poz. 49.**

Prosimy Zamawiająco o dopuszczenie możliwości zaoferowania kaniuli dotętniczej G20 dł. 45 mm z zaworem odcinającym typu Floswitch bez opatrunku.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 214 - Dotyczy pakietu nr 5 poz. 49.**

Z uwagi na wycofanie produktu prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dotętniczej G20 dł. 45 mm z zaworem odcinającym typu Floswitch z opatrunkiem paroprzepuszczalnym o poniższych parametrach:

Sterylny, paroprzepuszczalny opatrunek do wkłuć obwodowych 7x7,3 +/-0,01 cm z zaokrąglonymi rogami z profilowanym wycięciem w kształcie trójlistnej kończyny, z przezroczystym okienkiem z folii poliuretanowe 3,9x4,7 cm umożliwiającym inspekcje miejsca wkłucia( z warstwą klejącą na bazie akrylu naniesioną wzorem podobnym do diamentu), z włókninowym obrzeżem stabilizującym, z dodatkowym paskiem z perforacją stanowiącym zabezpieczenie przeciwległe, z metką z nadrukiem data/godzina i ramką ułatwiającą aplikację . Zapewnia dopasowanie do ciała i stabilizację kaniul do 7dni, odporny na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM1671. Opakowanie jednostkowe torebka papierowa typu peel pouch. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Wyrób medyczny klasy I s.

Parametry kaniuli zgodnie z SWZ.

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 215 - Dotyczy pakietu nr 5 poz. 29.**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie drenu do odsysania pola operacyjnego, sterylnego, śr. wew 6 mm, długość 3 m, o antypoślizgowej powierzchni, wzmocniony na zewnątrz aby zapobiec zapadaniu się drenu, dren zakończony żebrowanymi złączami żeńskimi i wstępnie przymocowanym łącznikiem o długości 4,8-5 cm, pakowany podwójnie (zew. typu papier/folia oraz wew. folia), na opakowaniu napisy w języku polskim?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 216 - Dotyczy pakietu nr 5 poz. 40.**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie osłony na uchwyt lampy operacyjnej, wykonana z twardego plastikowego pierścienia o średnicy zewnętrznej 115 mm i wewnętrznej od 15 mm do max. 48 mm ze schodkowym mocowaniem uchwytu oraz foliowej osłony, rozmiar uniwersalny dla uchwytów o średnicy max. 46 mm i długości do 13 cm ±1, jałowa, pakowana podwójnie w worek foliowy i opakowanie papierowo-foliowe, na opakowaniu 4 samoprzylepne etykiety do dokumentacji?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 217 - Dotyczy pakietu nr 5 poz. 57.**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bursztynowej strzykawki do pomp infuzyjnych z końcówką Luer-Lock 50/60ml, skalowanej co 1ml, umożliwiającej pobranie leków w takich pojemnościach jak w strzykawce 20ml, spełniającej pozostałe parametry SWZ.

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 218 - Dotyczy pakietu nr 5 poz. 33.**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Maska krtaniowa jednokrotnego użytku do wentylacji pacjenta z możliwością dokonania intubacji dotchawiczej (maska posiada wbudowaną w kopułę maski rampę dla rurki intubacyjnej ułatwiającą przeprowadzenie procedury intubacji), wyprofilowana anatomicznie pod kątem około 90 stopni z drenem do napełniania mankietu wbudowanym w około ½ długości rurki (ochrona przed przypadkowym przegryzieniem poprzez oddalenie drenu od zębów pacjenta) rozmiary: 3, 4, 5. Bez dodatkowego uchwytu ułatwiającego założenie maski z ruchomym języczkiem ogranicznika nagłośni, wbudowana w maskę wypustka unosząca nagłośnię chroniąca przed jej wklinowaniem, w zestawie lubrikant (żel) i strzykawka luer-lock o poj. 30 ml x 1 zestaw.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 219 - Dotyczy pakietu nr 5 poz. 64.**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy pisząc “przyrząd sterylny do przetaczania płynów infuzyjnych (...) całość wolna od ftalanów i lateksu” ma na myśli piktogramy o braku zawartości lateksu oraz ftalanów DEHP, BBP, DBP fabrycznie nadrukowane na opakowaniu. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga konkretnego typu oznaczenia.**

**Pytanie 220 - Pytanie dotyczy pakietu nr 5 poz. 66.**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy pisząc “przyrząd sterylny do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy (...) całość wolna od ftalanów i lateksu” ma na myśli piktogramy o braku zawartości lateksu oraz ftalanów DEHP, BBP, DBP fabrycznie nadrukowane na opakowaniu. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga konkretnego typu oznaczenia.**

**Pytanie 221 - Dotyczy pakietu nr 5 poz. 67.**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy pisząc “przyrząd sterylny do pompy infuzyjnej bez ftalanów “na myśli piktogramy o braku zawartości lateksu oraz ftalanów DEHP, BBP, DBP fabrycznie nadrukowane na opakowaniu. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga konkretnego typu oznaczenia.**

**Pytanie 222 - Dotyczy pakietu nr 5 poz. 68.**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy pisząc “przyrząd sterylny do pompy infuzyjnej bez ftalanów bursztynowy “na myśli piktogramy o braku zawartości lateksu oraz ftalanów DEHP, BBP, DBP fabrycznie nadrukowane na opakowaniu. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga konkretnego typu oznaczenia.**

**Pytanie 223 - Dotyczy pakietu nr 2 poz. 1.**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości 0,17mm+/-0,01?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 224 - Dotyczy pakietu nr 2 poz. 1-3.**

Czy Zamawiający dopuści rękawice, których parametry są potwierdzone kartą techniczną, sporządzoną na podstawie najnowszych badań producenta?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 225 - Dotyczy pakietu nr 2 poz. 2.**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości 0,20mm+/-0,02, posiadające specjalną warstwę antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy, o długości 280-298mm w zależności do rozmiaru?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 226 - Dotyczy pakietu nr 3 poz. 1-2.**

Czy Zamawiający dopuści rękawice, których parametry są potwierdzone kartą techniczną, sporządzoną na podstawie najnowszych badań producenta?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 227 - Dotyczy pakietu nr 3 poz. 1.**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, polimerowane obustronnie, warstwa antypoślizgowa na całej powierzchni. Kształt anatomiczny. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 i EN ISO 374-5; pozbawione tiuramów, MBT - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej dołączonymi do oferty. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1 oraz odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM D6978 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Zgodne z normą EN ISO 374-1,2, EN 16523. AQL 0,65 - potwierdzone raportem z badań wg EN 455 z jednostki niezależnej. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa reguła 7 oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III – potwierdzone dokumentem świadczącym o zgodności wyrobu z Rozporządzeniem (EU)2017/745. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,21mm (+/-0,02), dłoni 0,18mm (+/-0,01), mankiecie 0,17mm (+/-0,01), długość min. 280mm, siła zrywu przed starzeniem (mediana) min 18N, zawartość białek lateksowych max 10 μg/g - potwierdzone raportem z badań producenta wg EN 455 nie starszym niż 2016 r. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma. Rozmiar 6.0-9.0?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 228 - Dotyczy pakietu nr 3 poz. 2.**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, bezpudrowe, kolor zielony, z rolowanym mankietem, polimerowane obustronnie, powierzchnia zewnętrzna gładka, kształt anatomiczny. Wewnętrzna warstwa pielęgnująca na bazie żelu aloesowego.

Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5; pozbawione tiuramów, MBT - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej dołączonymi do oferty. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1. Zgodne z normą EN 374-1,2,3. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa reguła 7 oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III – potwierdzone dokumentem świadczącym o zgodności wyrobu z Rozporządzeniem (EU)2017/745. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,18mm (+/-0,03), dłoni min 0,10 mankiecie min. 0,10mm, długość min. 280mm. AQL 0,65 -potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki niezależnej. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Sterylizowane radiacyjnie.

Rozmiar 6.0-8.5?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 229 - Dotyczy pakietu nr 4 poz. 2-3.**

Czy Zamawiający dopuści butelkę typu Redon jak na zdjęciu:



**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 230 - Dotyczy pakietu nr 4 poz. 4.**

Czy Zamawiający dopuści wysokociśnieniowy system do drenażu z butelką wykonaną z nietłukącego się mocnego i lekkiego PCV, z drenem o długości 125cm oraz z łącznikiem large lock umożliwiającym odkręcenie drenu łączącego i wymianę butelki na nową?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 231 - Dotyczy pakietu nr 4 poz. 4.**

Czy Zamawiający dopuści wysokociśnieniowy system do drenażu z butelką o pojemności 200ml lub 400ml?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 232 - Dotyczy pakietu nr 4 poz. 5.**

Czy Zamawiający dopuści butelki wymienne do wysokociśnieniowego systemu do drenażu o pojemności 200ml lub 400ml?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 233 - Dotyczy pakietu nr 4 poz. 6-8.**

Czy Zamawiający dopuści igłę o następujących parametrach jak na zdjęciu:



**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 234 - Dotyczy pakietu nr 4 poz. 6.**

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 90mm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 235 - Dotyczy pakietu nr 4 poz. 7.**

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 120mm?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 236 - Dotyczy pakietu nr 4 poz. 8.**

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 90mm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 237 - Dotyczy pakietu nr 4 poz. 10.**

Czy Zamawiający dopuści igłę bez filtra o następujących właściwościach:



**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 238 - Dotyczy pakietu nr 4 poz. 13.**

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 1,2x30mm?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 239 - Dotyczy pakietu nr 4 poz. 15.**

Czy Zamawiający dopuści igłę jak na zdjęciu:



**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 240 - Dotyczy pakietu nr 4 poz. 15 i 16.**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’50 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.**

**Pytanie 241 - Dotyczy pakietu nr 4 poz. 16.**

Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną o następujących właściwościach:

- Posiada pasywne zabezpieczenie przed zakłuciem - ostra część igły (mandrynu) po wyciągnięciu zostanie samoistnie osłonięta elementem zabezpieczającym chroniąc użytkownika przed przypadkowym zakłuciem lub zranieniem

- Igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut

- Cewnik kaniuli wykonany z poliuretanu (PUR), wyposażony w 6 pasków kontrastujących w RTG

- Kaniula wyposażona w kolorystycznie barwione skrzydełka z możliwością przyszycia do skóry oraz w samodomykający się koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru

- Uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką

- Filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia

- Dostępna w różnych rozmiarach od 14 g do 24 g

- Jednorazowego użytku

- Nie zawiera lateksu

- Nie zawiera ftalanów

- Sterylizowana tlenkiem etylenu

-Pakowanie: 1 sztuka – twardy blister (PVC + TYVEC) z kolorowym zadrukiem zgodnym z identyfikacją kolorystyczną rozmiaru?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 242 - Dotyczy pakietu nr 4 poz. 17.**

Czy Zamawiający dopuści port z możliwością użytkowania 7 dni do 350 aktywacji?

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 243 - Dotyczy pakietu nr 4 poz. 18.**

Czy Zamawiający dopuści koreczki pakowane a’250 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.**

**Pytanie 244 - Dotyczy pakietu nr 4 poz. 19 i 20.**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do pobierania leków bez zastawki z filtrem 0,1?

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 245 - Dotyczy pakietu nr 4 poz. 21.**

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową o następujących parametrach jak na zdjęciu:

?

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 246 - Dotyczy pakietu nr 4 poz. 25.**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji o następujących właściwościach i odstąpi od wymogu kompatybilności z cytostatykami:

▪ wykonany z wysokiej jakości materiałów, przy wykorzystaniu najnowszych technologii

▪ dwukanałowy, czteropłaszczyznowy ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami

▪ odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką

▪ elastyczna komora kroplowa o wielkości 6 cm zaopatrzona w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami

▪ kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml

▪ hydrofilowy filtr cząsteczkowy Liquid Lock o wielkości oczek 8 μm, automatycznie zatrzymujący przepływ po opróżnieniu komory. Zabezpiecza przed przedostawaniem się powietrza do drenu zapobiegając zatorowi powietrznemu

▪ miękki i elastyczny dren o długości min. 180 cm z dodatkowym portem do podawania leków

▪ precyzyjny, bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorczą oraz zaczep na dren do podwieszenia

▪ uniwersalne zakończenie Luer-Lock

▪ koreczek Air Pass z filtrem hydrofobowym, który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu

▪ niepirogenny, nietoksyczny

▪ nie zawiera lateksu

▪ nie zawiera ftalanów

▪ sterylizowany tlenkiem etylenu

▪ termin ważności: 5 lat

▪ opakowanie jednostkowe typu folia-papier z kolorowym kodem (niebieskim) identyfikującym rodzaj przyrządu?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 247 - Dotyczy pakietu nr 4 poz. 25.**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji o następujących właściwościach:

▪ wykonany z wysokiej jakości materiałów, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, co gwarantuje bardzo wysoką jakość i bezawaryjne, zgodne z przeznaczeniem użytkowanie

▪ dwukanałowy, dwupłaszczyznowy ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną końcówką, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami

▪ odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową (zieloną) klapką

▪ komora kroplowa dzielona na elastyczną część dolną i twardą część górną z dodatkowym pierścieniem dociskowym ułatwiającym wkłucie w pojemniki z płynami

▪ na komorze kroplowej wytłoczone oznaczenie producenta

▪ przyrząd w całości łącznie z kolcem i końcówką przezroczysty, umożliwiający kontrolę wzrokową przepływu na całej długości

▪ kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml ± 0,1 ml;

▪ filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15 μm

▪ miękki elastyczny dren o długości 180 cm z zakończeniem luer-lock

▪ precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorczą i zaczep na dren do podwieszenia

▪ oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami

▪ jednorazowego użytku

▪ niepirogenny, nietoksyczny

▪ nie zawiera lateksu

▪ nie zawiera ftalanów

▪ sterylizowany tlenkiem etylenu

▪ termin ważności: 3 lata

▪ opakowanie jednostkowe typu folia-papier z kolorowym kodem (niebieskim) identyfikującym rodzaj przyrządu?

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 248 - Dotyczy pakietu nr 4 poz. 29-32.**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z rozszerzeniem skali o 10%, mlecznym tłokiem oraz pojedyncza kryza ograniczającą?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 249 - Dotyczy pakietu nr 4 poz. 30.**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’50 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 250 - Dotyczy pakietu nr 4 poz. 33.**

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki z dopakowana igłą?

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 251 - Dotyczy pakietu nr 4 poz. 33.**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 252 - Dotyczy pakietu nr 4 poz. 35.**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’10 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 253 - Dotyczy pakietu nr 4 poz. 36.**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 254 - Dotyczy pakietu nr 4 poz. 49.**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następujących parametrach:



**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 255 - Dotyczy pakietu nr 4 poz. 57.**

Czy Zamawiający dopuści szew chirurgiczny niewchłanialny, pleciony, powlekany silikonem, wykonany z poliestru?

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 256 - Dotyczy pakietu nr 4 poz. 57.**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici w rozmiarze 2?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 257 - Dotyczy pakietu nr 4 poz. 57.**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwu o długości 250cm?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 258 - Dotyczy pakietu nr 4 poz. 57.**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opakowania zawierającego 12 saszetek z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 259 - Dotyczy pakietu nr 4 poz. 57.**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opakowania zawierającego 24 saszetek z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 260 - Dotyczy pakietu nr 4 poz. 69.**

Czy Zamawiający dopuści igłę o regulowanej długości w zakresie 30 do 70cm lub 10 do 50 cm?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 261 - Dotyczy pakietu nr 4 poz. 70.**

Czy Zamawiający igłę o regulowanej długości w zakresie 30 do 70cm lub 55 do 95cm?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 262 - Dotyczy pakietu nr 4 poz. 37.**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’10 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 263 - Dotyczy pakietu nr 4 poz. 71 i 72.**

Czy Zamawiający zestaw o następujących parametrach:



**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 264 - Dotyczy pakietu nr 7 poz. 3.**

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 45 x 45 cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 265 - Dotyczy pakietu nr 7 poz. 8-13.**

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch wykonany z 3 warstwowej włókniny typu SMS?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 266 - Dotyczy pakietu nr 7 poz. 8-13.**

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch wykonany z 3 warstwowej włókniny typu SMMMS?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 267 - Dotyczy pakietu nr 7 poz. 8 i 11.**

Czy Zamawiający dopuści długość rękawa w fartuchu 60cm (+/-2cm)?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 268 - Dotyczy pakietu nr 7 poz. 9 i 12.**

Czy Zamawiający dopuści długość rękawa w fartuchu 61cm (+/-2cm)?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 269 - Dotyczy pakietu nr 7 poz. 10 i 13.**

Czy Zamawiający dopuści długość rękawa w fartuchu 62cm (+/-2cm)?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 270 - Dotyczy pakietu nr 7 poz. 10 i 13.**

Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości 138cm (+/-3cm)?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 271 - Dotyczy pakietu nr 13 poz. 1.**

Czy Zamawiający dopuści wyłącznie nakłuwacze o głębokości nakłucia 1,8mm oraz 2,4mm jak na zdjęciu:



**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ i odpowiedziami na pytania 16, 27, 28 168, 169.**

**Pytanie 272 - Dotyczy pakietu nr 13 poz. 1.**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 273 - Dotyczy pakietu nr 23 poz. 3.**

Czy Zamawiający dopuści wycenę igieł do akupunktury pakowanych a ‘100 szt. wraz z odpowiednim przeliczeniem (każda igła pakowana osobno z prowadnicą)?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 274 - Dotyczy pakietu nr 23 poz. 3.**

Czy Zamawiający dopuści igły do akupunktury w rozmiarze 0,25x50mm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 275 - Dotyczy pakietu nr 23 poz. 3.**

Czy Zamawiający dopuści igły do akupunktury w rozmiarze 0,30x60mm?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 276 - Dotyczy pakietu nr 25 poz. 1**.

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą o wymiarach 50 cm x 75 cm z otworem o wymiarach 6 cm x 8 cm oraz rozcięciem? (w miejsce serwety 60 cm x 60 cm z centralnym otworem ok. 5 cm średnicy i rozcięciem).

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 277 - Dotyczy pakietu nr 25 poz. 1.**

Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w rękaw papierowo-foliowy, z dołączonym do zestawu pojemnikiem poj.120 ml w ramach blistra, mogący służyć jako pojemnik na płyny bądź odpady powstałe podczas zabiegu?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 278 - Dotyczy pakietu nr 25 poz. 2.**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie, zapakowany w rękaw papierowo-foliowy, z dołączonym pojemnikiem okrągłym poj. 250 ml mogącym służyć jako pojemnik na płyny powstałe podczas zabiegu?

1 x Chwytak plastikowy 14cm (Kocher, Pean)

1 x Pęseta ADSON metalowa 12cm

6 x Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm

1 x Nożyczki ostre/ostre metalowe 15cm

1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2-warstwowa, z centralnym otworem przylepnym 6cm x 8cm

1 x Serweta chirurgiczna 80cm x 80cm 2-warstwowa, z warstwą celulozową

1 x Igła iniekcyjna (0,8 x 40)

1 x Igła iniekcyjna (1,2 x 40)

1 x Strzykawka 3-częściowa 10ml Luer Lock

1 x Pojemnik okrągły poj. 250 ml?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 279 - Dotyczy pakietu nr 25 poz. 2.**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z igłami oraz strzykawką bez opakowania jednostkowego, co spowoduje redukcje odpadów powstałych w trakcie zabiegu?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 280 - Dotyczy pakietu nr 25 poz. 3.**

Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w rękaw papierowo-foliowy, z dołączonym do zestawu pojemnikiem poj. 250 ml w ramach blistra, mogący służyć jako nerka na odpady bądź płyny powstałe podczas zabiegu?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 281 - Dotyczy pakietu nr 25 poz. 4.**

Czy Zamawiający dopuści dołączenie do zestawu pojemnika 120 ml mogącego posłużyć jako pojemnik na płyny bądź odpady powstające podczas zabiegu?

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 282 - Dotyczy pakietu nr 25 poz. 5.**

Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w rękaw papierowo-foliowy, z pojemnikiem znajdującym się w zestawie mogący służyć jako pojemnik na płyn, następnie jako pojemnik na odpady?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 283 - Dotyczy pakietu nr 25 poz. 6.**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie zapakowany w rękaw papierowo-foliowy, z pojemnikiem znajdującym się w zestawie mogącym służyć jako pojemnik na płyn, następnie jako pojemnik na odpady?

1 x Serweta chirurgiczna 45cm x 75cm 2-warstwowa, 2-częściowa, z centralnym regulowanym otworem przylepnym 6cm x 8cm

1 x Serweta chirurgiczna 75cm x 90cm 2-warstwowa

1 x Chwytak plastikowy 14cm (Kocher, Pean)

6 x Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm

1 x Strzykawka 3-częściowa 10ml Luer-Lock

1 x Igła iniekcyjna (0,7 x 30)

1 x Igła iniekcyjna (1,2 x 40)

1 x Opatrunek włókn. z wkładem chłonnym 5cm x 7,2cm

1 x Pojemnik PP 3-komorowy 19,5 x 13 x 3,5cm przezroczysty?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 284 - Dotyczy pakietów nr 26 i 27.**

Czy Zamawiający dopuści przedstawienie próbek w wersji niesterylnej?

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 285 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 1, 2 i 6.**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą na stół narzędziowy o wymiarach 150 cm x 260 cm służącą również jako owinięcie zestawu?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 286 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 1**.

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą główną wzmocnioną o wymiarach 250 cm x 280 cm x 300 cm, z dwoma otworami o wymiarach 14 cm x 43 cm z dodatkowo dołączonymi uchwytami Velcro z możliwością przyklejenia ich w dowolnym miejscu serwety?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 287 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 1, 2, i 3.**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z kieszenią przylepną o wymiarach 40 cm x 30cm?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 288 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 1, 2 i 3.**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z chustami wykonanymi z gazy 17-nitkowej o wymiarach 45 cm x 70 cm z nitką RTG oraz tasiemką?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 289 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 1, 2, 3, 4, i 5.**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z tupferami wykonanymi z gazy 17-nitkowej o wymiarach 40 cm x 30 cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 290 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 1, 2, 3, 4, i 6.**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z drenem do ssaka CH 30 o długości 300 cm?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 291 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 1.**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z uchwytem do ssaka Yankauer CH2?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 292 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 1, 2 i 3.**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z osłoną na uchwyt lampy o wymiarach 12 cm x 21 cm?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 293 - Dotyczy pakietu 26 poz. nr 1, 2, 4, i 6.**

Czy Zamawiający dopuści tolerancję w wymiarach uchwytu Velcro +/- 1 cm?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 294 - Dotyczy pakietu 26 paz. nr 1, 2, 4, 5 i 6.**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z ręcznikami ceulozowymi o wymiarach 30 cm x 30 cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 295 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 1, 2 i 4.**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z padami absorpcyjnymi przylepnymi o wymiarach 45 cm x 45 cm?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 296 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 2.**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą główną wzmocnioną o wymiarach 250 cm x 280 cm x 300 cm, z dwoma otworami o wymiarach 14 cm x 43 cm bez otworu z boku, z dodatkowo dołączonymi kieszeniami na płyny z możliwością przyklejenia ich w dowolnym miejscu serwety?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 297 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 2 i 3.**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z kompresami przewiązanymi papierową banderolą?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 298 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 2 i 3.**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z uchwytem do ssaka Yankauer CH21?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 299 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 2 i 4.**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z miską nerkowatą o pojemności 800 ml?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 300 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 3.**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą główną wzmocnioną o wymiarach 230 cm x 300 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm z wbudowanymi organizerami przewodów?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 301 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 3, 4 i 5.**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą nieprzylepna o wymiarach 180 cm x 150 cm? (zamiast 175 x 150 cm)

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 302 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 4**.

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą główną wzmocnioną o wymiarach 230 cm x 300 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm z wbudowanymi organizerami przewodów?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 303 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 4.**

Czy Zamawiający dopuści zestaw ze stokinetą o wymiarach 30 cm x 80 cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 304 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 4.**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z drenem Redona CH 12 dł. 70 cm, 14 cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 305 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 4.**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z osłoną na kable video o wymiarach 16 cm x 250 cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 306 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 5.**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą główną o wymiarach 230 cm x 300 cm z otworem o średnicy 3,5 cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 307 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 6.**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą główną do artroskopii barku o wymiarach 263 cm x 406 cm z otworem o wymiarach 13 cm x 14 cm z wbudowanym workiem na płyny oraz dwoma organizerami przewodów?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 308 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 6.**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z fartuchami chirurgicznymi z rękawami zakończonymi mankietem z dzianiny?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 309 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 6.**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z osłoną na kable video o wymiarach 14 cm x 250 cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 310 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 6.**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z pojemnikiem na igły i ostrza 20/20 miejsc?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 311 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 6.**

Czy Zamawiający dopuści oznaczenie kolorystyczne tylko na zestawie?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 312 - Dotyczy pakietu nr 27 poz. 1, 2 i 3.**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą przylepną o wymiarach 180 cm x 180 cm? (w miejsce serwety 175 x 170 cm)

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 313 - Dotyczy pakietu nr 27 poz. 1, 2 i 3.**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z folią operacyjną o wymiarach 28 cm x 30 cm (22 cm x 30 cm)?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 314 - Dotyczy pakietu nr 27 poz. 1, 2 i 3.**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z kieszenią przylepną o wymiarach 40 cm x 30 cm?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 315 - Dotyczy pakietu nr 27 poz. 1, 2 i 3.**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z osłoną na sprzęt medyczny w kształcie walca o wymiarach 70 cm x 80 cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 316 - Dotyczy pakietu nr 27 poz. 1, 2 i 3.**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z tupferami wykonanymi z gazy 17-nitkowej o wymiarach 50 cm x 50 cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 317 - Dotyczy pakietu nr 27 poz. 1, 2 i 3.**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z uchwytem ssaka Yankauer CH21?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 318 - Dotyczy pakietu nr 27 poz. 1, 2 i 3.**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z drenem do ssaka CH24 dł. 300 cm?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 319 - Dotyczy pakietu nr 27 poz. 1, 2 i 3.**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z ręcznikami celulozowymi o wymiarach 30 cm x 30 cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 320 - Dotyczy pakietu nr 27 poz. 1, 2 i 3.**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z padem absorpcyjnym przylepnym o wymiarach 45 cm x 45 cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 321 - Dotyczy pakietu nr 27 poz. 3.**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z miską nerkowatą plastikową o pojemności 800 ml?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 322 - Dotyczy pakietu nr 27 poz. 3.**

Czy Zamawiający dopuści tolerancję w wymiarach uchwytu Velcro +/- 1 cm?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 323 - Dotyczy pakietu nr 27 poz. 4.**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą do cesarskiego cięcia o wymiarach 200/260 cm x 310 cm z otworem wypełnionym folią 30 cm x 30 z wycięciem w kształcie gruszki 16 cm x 18 cm z wbudowaną torbą do zbiórki płynów?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 324 - Dotyczy pakietu nr 27 poz. 4.**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą przylepną o wymiarach 180 cm x 150 cm? (w miejsce serwety 175 x 150 cm)

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 324 - Dotyczy pakietu nr 27 poz. 4.**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z osłoną na sprzęt medyczny w kształcie walca o wymiarach 90 cm x 100 cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 325 - Dotyczy pakietu nr 32.**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wosku kostnego wykonanego z mieszaniny wosków pszczelich – 80 % oraz palmitynianu izopropylowego – 20 %?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 326 - Dotyczy pakietu nr 33 poz. 1.**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 327 - Dotyczy pakietu nr 33 poz. 1.**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 328 - Dotyczy pakietu nr 34 poz. 1.**

Czy Zamawiający dopuści folię o wymiarach całkowitych 20cm x 30cm, rozmiar części klejącej 20cm x 26cm?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 329 - Dotyczy pakietu nr 34 poz. 1.**

Czy Zamawiający dopuści folię o wymiarach całkowitych 30cm x 40cm, rozmiar części klejącej 30cm x 36cm?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 330 - Dotyczy pakietu nr 34 poz. 2.**

Czy Zamawiający dopuści folię o wymiarach całkowitych 40cm x 42cm, rozmiar części klejącej 40cm x 36cm?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 331 - Dotyczy pakietu nr 34 poz. 3.**

Czy Zamawiający dopuści folię o wymiarach całkowitych 55cm x 45cm, rozmiar części klejącej 49cm x 45cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 332 - Dotyczy pakietu nr 34 poz. 4-6**.

Czy Zamawiający dopuści folię wyposażoną w przylepne niebieskie znaczniki z oznaczeniem końca folii? Opakowanie indywidualne papier- folia z nadrukowanym opisem zawierającym rozmiar, nr serii, datę ważności oraz nr katalogowy oraz dodatkowe wewnętrzne zabezpieczenie folii w papier silikonowany? Sterylizacja tlenkiem etylenu.

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 333 - Dotyczy pakietu nr 34 poz. 4.**

Czy Zamawiający dopuści folię o wymiarach całkowitych 15cm x 26cm, rozmiar części klejącej 15cm x 20cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 334 - Dotyczy pakietu nr 34 poz. 5.**

Czy Zamawiający dopuści folię o wymiarach całkowitych 42cm x 42cm, rozmiar części klejącej 42cm x 36cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 335 - Dotyczy pakietu nr 34 poz. 6.**

Czy Zamawiający dopuści folię o wymiarach całkowitych 60cm x 52cm, rozmiar części klejącej 60cm x 46cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 336 - Dotyczy pakietu nr 35 poz. 1.**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii barku o składzie:

• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm

• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

• 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm

• 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

• 1 x serweta o wymiarach 263cm x 406cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 13cm x 14cm, zintegrowana z organizatorami przewodów w formie taśmy typu rzep oraz z torbą do przechwytywania płynów o wymiarach 80cm x 100cm

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1 na wysokim poziomie. Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 110/100 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 70/75 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 196 cm H2O. Współczynnik pylenia 1,85log10. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 600%.

Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie typu Header Bag wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy.



**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 337 - Dotyczy pakietu nr 35 poz. 2.**

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 150 x 200 cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 338 - Dotyczy pakietu nr 35 poz. 2.**

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 150 x 180 cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 339 - Dotyczy pakietu nr 36 poz. 2.**

Czy Zamawiający dopuści gazę o długości 100mb z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 340 - Dotyczy pakietu nr 7 poz. 1-13.**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wyspecyfikowanych wyrobów, których opakowania jednostkowe wyposażone są w 2 samoprzylepne etykiety do dokumentacji zawierające informacje zgodnie z SWZ?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 341 - Dotyczy pakietu nr 7 poz. 8-13.**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnych fartuchów chirurgicznych spełniających wymagania SWZ wykonanych z włókniny polipropylenowej SMS?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 342 - Dotyczy pakietu nr 8 poz. 1-2.**

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania wyrobu po praniu technologicznym oraz po praniu wstępnym produktu finalnego poprawiającego walory użytkowe niniejszej chusty gazowej w szczególności jej zdolności do absorbcji wysięku?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie 343 - Dotyczy pakietu nr 8 poz. 1-12.**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wyspecyfikowanych wyrobów, których opakowania jednostkowe oraz zbiorcze wyposażone są w etykietę zawierającą informację o przeprowadzonej sterylizacji w postaci symbolu?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga konkretnego typu sposobu przedstawienia.**

**Pytanie 344 - Dotyczy pakietu nr 8 poz. 4-11.**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wyspecyfikowanych wyrobów bez naklejek do wklejenia do dokumentacji medycznej?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 345 - Dotyczy pakietu nr 8 poz. 13.**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski elastycznej jednorazowego użytku?

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 346 - Dotyczy pakietu nr 8 poz. 26-30.**

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania plastrów pokrytych hipoalergicznym klejem kauczukowym bez zawartości uczulającego tlenku cynku?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie 347 - Dotyczy pakietu nr 8 poz. 26.**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wyspecyfikowanego plastra pakowanego po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 348 - Dotyczy pakietu nr 8 poz. 27-29.**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wyspecyfikowanych plastrów pakowanego po 25 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 349 - Dotyczy pakietu nr 8 poz. 31.**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania hydroaktywnego opatrunku, utrzymującego optymalnie wilgotne środowisko w ranie, skonstruowanego z warstwy pianki poliuretanowej (wchłaniającej nadmiar wydzieliny, zatrzymując ją w swojej strukturze) oraz warstwy hydrożelu (aktywnie dostarczającego wilgoć do rany przesuszonej) w rozmiarze 15 cm x 15 cm, pakowanego po 3 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 350 - Dotyczy pakietu nr 8 poz. 31.**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przeźroczystego opatrunku hydrożelowego, utrzymującego optymalny balans wilgoci w ranie w rozmiarze 20 cm x 20 cm, pakowanego po 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 351 - Dotyczy pakietu nr 9 poz. 1-6.**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów wykonanych z laminatu dwuwarstwowego foliowanego, nieprzemakalnego o grubości folii min. 30µm. Gramatura w części podstawowej min. 49g/m2, sumaryczna gramatura w części chłonnej (łata chłonna) min. 104g/m2. Odporność na penetrację płynów - min. 145 cm H2O?

Pozostałe parametry materiału oraz charakterystyka opakowania zgodnie z SWZ.

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 352 - Dotyczy pakietu nr 9 poz. 1-8.**

Czy Zamawiający oczekuje, aby serweta na stolik Mayo była składana teleskopowo co gwarantuje możliwość jej aseptycznej aplikacji?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie 353 - Dotyczy pakietu nr 9 poz. 1-8.**

Czy Zamawiający oczekuje, aby serweta na stolik Mayo posiadała wzmocnienie na całej długości wyrobu?

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 354 - Dotyczy pakietu nr 9 poz. 2.**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia do chirurgii biodra posiadającego w swoim składzie serwetę główną typu „U” („U” 10 cm x 95 cm) zamiast „U” 7 cm x 100 cm?

Pozostały skład zestawu zgodnie z SWZ.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 355 - Dotyczy pakietu nr 9 poz. 5.**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii kolana, w którego składzie znajduje się:

- 1 serweta nieprzylepna 150x**190**cm zamiast 150x175cm?

Pozostały skład zestawu zgodnie z SWZ.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 356 - Dotyczy pakietu nr 9 poz. 6.**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia do chirurgii biodra, w którego składzie znajduje się serweta główna o wym. 335 x 280/225 cm z otworem 18 x 21 cm?

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SWZ

Pozostały skład zestawu zgodnie z SWZ.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 357 - Dotyczy pakietu nr 9 poz. 7-8.**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów wykonanych z laminatu dwuwarstwowego (PE+PP) na całej powierzchni, o gramaturze min. 49 g/m2 i absorpcji min. 110 ml/m2 oraz w strefie padów chłonnych odpowiednio min. 104 g/m2 i min. 365 ml/m2?

Pozostałe parametry oraz składy zestawów zgodnie z SWZ.

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 358 - Dotyczy pakietu nr 9 poz. 7.**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do endoprotezy stawu biodrowego lewego z dojścia przedniego w którego składzie znajduje się:

- serweta na stół narzędziowy 190x**150**cm zamiast 190x140cm;

- serweta do operacji biodra lewego ze stokinetą z otworem typu "U" przylepnym **15** x 115 cm zamiast 11 x 115 cm;

Pozostały skład zestawu zgodnie z SWZ.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 359 - Dotyczy pakietu nr 9 poz. 8.**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do endoprotezy stawu biodrowego prawego z dojścia przedniego w którego składzie znajduje się:

- serweta na stół narzędziowy 190x**150**cm zamiast 190x140cm;

- serweta do operacji biodra lewego ze stokinetą z otworem typu "U" przylepnym **15** x 115 cm zamiast 11 x 115 cm;

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 360 - Dotyczy pakietu nr 9 poz. 1-8.**

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania asortymentu spełniającego definicje MDR oraz ustawy o wyrobach medycznych?

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 361 - Dotyczy pakietu nr 24 poz. 1-9.**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wyrobów posiadających dren z miękkiego poliwinylu (PVC) zamiast z silikonu?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 362 - Dotyczy pakietu nr 25 poz. 1.**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cewnikowania pęcherza moczowego w którego składzie znajdują się:

- 1 x serweta z włókniny w rozmiarze 75 cm x 90 cm z centralnym otworem 10 cm średnicy i bez rozcięcia?

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SWZ.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 363 - Dotyczy pakietu nr 25 poz. 2.**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zakładania szwów w którego składzie znajdują się:

- 1 x metalowe nożyczki ostre/ostre **11,4** cm zamiast 11 cm?

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SWZ.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 364 - Dotyczy pakietu nr 25 poz. 5.**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do nakłuć lędźwiowych w którego składzie znajdują się:

**-** strzykawka **luer lock** zamiast luer

- igła **G22 x 1 1/4** zamiast G21 x 1 1/2

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SWZ.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 365 - Dotyczy pakietu nr 25 poz. 5.**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do znieczuleń miejscowych w którego składzie znajduje się:

**-** strzykawka **luer lock** zamiast luer

- igła **G22 x 1 1/4** zamiast G21 x 1 1/2

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SWZ.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 366 - Dotyczy pakietu nr 25 poz. 1-6.**

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania asortymentu spełniającego definicje MDR oraz ustawy o wyrobach medycznych?

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 367 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 1.**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do endoprotezy biodra z przedniego dostępu, w którego składzie znajdują się:

- 2 x osłona na uchwyt lampy **15 x 11,9 cm** zamiast 12 x 9,5 x 5 cm

- Serweta pod nogi 150/**200** zamiast 150/190

Pozostały skład zestawu zgodnie z SWZ.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 368 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 2.**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do endoprotezy biodra, w którego składzie nie ma stokinety rolowanej (osłony na kończynę) min. 32x120 cm?

Czy zamiast tego Zamawiający zaakceptuje zestaw posiadający w swoim składzie serwetę główną ze zintegrowanymi stokinetami?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 369 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 2.**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do endoprotezy biodra, w którego składzie znajdują się:

- 2 x osłona na uchwyt lampy **15 x 11,9 cm** zamiast 12 x 9,5 x 5 cm?

Pozostały skład zestawu zgodnie z SWZ.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 370 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 3.**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do endoprotezy kolana, w którego składzie znajdują się:

- 2 x osłona na uchwyt lampy **15 x 11,9 cm** zamiast 12 x 9,5 x 5 cm?

Pozostały skład zestawu zgodnie z SWZ.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 371 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 1-4, 6.**

Czy Zamawiający oczekuje, aby serweta na stolik Mayo była składana teleskopowo co gwarantuje możliwość jej aseptycznej aplikacji?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie 372 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 1-4, 6.**

Czy Zamawiający oczekuje, aby serweta na stolik Mayo posiadała wzmocnienie na całej długości wyrobu?

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 373 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 1-4.**

Czy Zamawiający oczekuje, aby w skład zestawów wchodziły fartuchy chirurgiczne niewzmocnione oraz wzmocnione wykonane z materiału spunlaced?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie 374 - Dotyczy pakietu nr 26.**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów wykonanych z materiału min. 2-warstwowego o gramaturze zwykłych serwet min. 49/m2 wzmacniane serwety min. 104/m2, w klasie palności I.

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 375 - Dotyczy pakietu nr 26.**

Ze względu na bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu medycznego czy Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów jałowych z włókniny posiadających klasę palności I zgodnie z normą CFR1610, co powinno być potwierdzone przez dołączenie do oferty wyników badań wydanych przez zewnętrzną jednostkę badawczą?

Producenci wyrobów medycznych, który deklarują tudzież oświadczają, iż ich produkty z włókniny posiadają klasę palności I zgodnie z normą CFR1610, mają obowiązek zlecenia specjalistycznych badań, instytucji w tym wykwalifikowanej. Wynik niniejszych badań, który określa odpowiednią klasę palności badanego wyrobu, przekazywany jest producentowi. Taki dokument jest bezpodstawnym dowodem firmy, która oferuje tego rodzaju produkty. Przypominamy również, że, celem normy CFR1610 jest zapewnienie standardowych metod testowania i stopniowania palności tekstyliów zmniejszając w ten sposób ryzyko obrażeń i śmierci oraz zakazując używania niebezpiecznie łatwopalnych materiałów.

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 376 - Dotyczy pakietu nr 26 poz. 1-6.**

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania asortymentu spełniającego definicje MDR oraz ustawy o wyrobach medycznych?

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 377 - Dotyczy pakietu nr 27 poz. 2.**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do dysku, w którego składzie znajduje się:

- 1 x uchwyt do ssaka Yankauer **20/6,67 CH/mm** zamiast 18/6,00 CH/mm

Pozostały skład zestawu zgodnie z SWZ.

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 378 - Dotyczy pakietu nr 27 poz. 3.**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do stabilizacji w którego składzie znajdują się:

- **4 szt.** tupferów z gazy No. 6 fist-size 47x40 cm 20 nitek zamiast 5 szt.?

Pozostały skład zestawu zgodnie z SWZ.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 379 - Dotyczy pakietu nr 27 poz. 4.**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do endoprotezy kręgosłupa, w który nie posiada w swoim składzie opatrunku chłonnego 10 x 20 cm?

Pozostały skład zestawu zgodnie z SWZ.

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 380 - Dotyczy pakietu nr 27 poz. 4.**

Czy Zamawiający oczekuje, aby w skład zestawu do endoprotezy kręgosłupa wchodziły fartuchy chirurgiczne niewzmocnione oraz wzmocnione wykonane z materiału spunlaced?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie 381 - Dotyczy pakietu nr 27.**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów wykonanych z materiału min. 2-warstwowego o gramaturze zwykłych serwet min. 49/m2 wzmacniane serwety min. 104/m2, w klasie palności I.

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 382 - Dotyczy pakietu nr 27.**

Ze względu na bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu medycznego czy Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów jałowych z włókniny posiadających klasę palności I zgodnie z normą CFR1610, co powinno być potwierdzone przez dołączenie do oferty wyników badań wydanych przez zewnętrzną jednostkę badawczą?

Producenci wyrobów medycznych, który deklarują tudzież oświadczają, iż ich produkty z włókniny posiadają klasę palności I zgodnie z normą CFR1610, mają obowiązek zlecenia specjalistycznych badań, instytucji w tym wykwalifikowanej. Wynik niniejszych badań, który określa odpowiednią klasę palności badanego wyrobu, przekazywany jest producentowi. Taki dokument jest bezpodstawnym dowodem firmy, która oferuje tego rodzaju produkty. Przypominamy również, że, celem normy CFR1610 jest zapewnienie standardowych metod testowania i stopniowania palności tekstyliów zmniejszając w ten sposób ryzyko obrażeń i śmierci oraz zakazując używania niebezpiecznie łatwopalnych materiałów.

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 383 - Dotyczy pakietu nr 27 poz. 1-4.**

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania asortymentu spełniającego definicje MDR oraz ustawy o wyrobach medycznych?

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 384 - Dotyczy pakietu nr 24 poz. 1-10.**

Zwracamy się z prośbą o podanie ilości urządzeń do podciśnieniowego leczenia ran, których Zamawiający planuje wykorzystywać w trakcie obowiązywania umowy do przeprowadzenia terapii za pomocą opisanych wyrobów w poz. 1-10 w Pakiecie 24?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający szacuje wykorzystanie maksymalnie dwóch urządzeń jednoczasowo.**

1. **ZMIANA TREŚCI SWZ**

Działając w oparciu o 137 ust. 1PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy zapisy SWZ.Zamawiający informuje, że dokonuje następujących zmian:

* SWZ, Rozdz. XXIV TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ, ust. 1 w następujący sposób (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym):

*„1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 28.09.2024r., przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”*

* SWZ, Rozdz. XXVI SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT, ust. 1 w następujący sposób (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym):

*„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na* [*platformazakupowa.pl*](http://platformazakupowa.pl) *pod adresem:* ***https://platformazakupowa.pl/transakcja/926680*** *w myśl ustawy pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 01.07.2024r. do godziny 10:00.”*

* SWZ, Rozdz. XXVII OTWARCIE OFERT, ust. 1 w następujący sposób (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym):

*„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.07.2024r. o godzinie 10:00.”*

* Załącznik nr 2 do SWZ, Formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, w sposób wskazany w załączniku nr 3 do niniejszych odpowiedzi (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym).

Zmiana ogłoszenia została zamieszczona w UPUE w dniu 19.06.2024 r. pod numerem 2024/S 118-363389.

Zamawiający informuje, że pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

KIEROWNIK

SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Marlena Czyżycka-Poździoch