## Arkusz1
NAZWA | JM | ILOŚĆ ZAPOTRZEBOWANIA | CENA JEDNOSTKOWA | Wartość | OPIS
BATERIA UMYWALKOWA STOJĄCA Z MIESZACZEM | szt. | 11 |  | 0 | Chromowana jednootworowa w tym 5 szt. baterii umywalkowych bezdotykowych
BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA POJEDYŃCZA Z MIESZALNIKIEM | szt. | 20 |  | 0 | Chromowana jednootworowa stojąca z długą wylewką (min 300mm)
BRODZIK Z KABINĄ 80 x 80 | szt. | 5 |  | 0 | Kabina kwadratowa, z podstawą brodzika i obudową
DESKA SEDESOWA DO KOMPAKTU | szt | 8 |  | 0 | DESKA SEDESOWA DO KOMPAKTU, BIAŁA, Z MOCOWANIEM, UNIWERSALNA
DOLNOPŁUK- SPŁUCZKA | szt | 6 |  | 0 | Spłuczka Dolnopłuk WC spłukiwania wody,zestaw, Biały
FONTANNA pływająca 55000L/H,pilot | szt | 1 |  | 0 | Moc pompy 550 W, maksymalna wydajnosc pompy 55000L,/h, średnica fontanny- 90 cm, wysokosc fontanny- 56cm, kabel zasilający pompę- 100m, kabel zasilajacy lampy- 100 m , zestaw 3 dysz, PILOT
GŁOWICA DO BATERII | szt | 10 |  | 0 | Głowica 1/2"
MISKA USTĘPOWA TYPU "COMPACT" | szt | 5 |  | 0 | MISKA USTĘPOWA TYPU "COMPACT" 35,5x48cm , Biała
POMPA OGRODOWA | szt | 1 |  | 0 | Specyfikacja techniczna: Przyłącze sieciowe: 230 V/50 Hz Pobór mocy: 1000 W Długość przewodu: 1,2 m Wydajność pompowania: 3300 l/h Ciśnienie pompowania: 4,2 bar Wysokość pompowania maks.: 42 m Wysokość ssania maks.: 7 m Temperatura wody maks.: 35 °C Przyłącze od strony ciśnienia/przyłącze od strony ssania: 1" Rodzaj ochrony: IPX4 Klasa ochrony 1 Poziom ciśnienia akustycznego: 72 dB(A) Wymiary (dł. x szer. x wys.): 290 x 410 x 280 Ciężar: 6 kg
POMPA UPS 25x60 | szt. | 2 |  | 0 | ze śrubunkami
SŁUCHAWKA BATERII PRYSZNICOWEJ-BIAŁA | szt | 122 |  | 0 | SŁUCHAWKA BATERII PRYSZNICOWEJ, BIAŁA
SYFON UMYWALKOWY-PLASTIKOWY | szt | 20 |  | 0 | SYFON UMYWALKOWY,PLASTIKOWY
SYFON ZLEWOZMYWAKOWY POJEDYŃCZY | szt | 10 |  | 0 | SYFON ZLEWOZMYWAKOWY, POJEDYŃCZY
Wylewka do baterii "C" 16x160 | szt | 50 |  | 0 | Wylewka do baterii "C" 16x160
UMYWALKA 50 "KOŁO" | szt. | 6 |  | 0 | Z otworem na baterie stojącą
ZBIORNIK -STABILIZATOR CWU SCWA 300 | szt | 2 |  | 0 | Stabilizator SCWA, wykonanie: stal węglowa, dwustronnie cynkowana ogniowo. 2 szt. - Kołnież fi80 z gwintem wewnętrznym 2 cale.+ ocieplenie zbiornika.
RAMIĘ OKRĄGŁE DESZCZOWNICY ŚCIENNE | szt | 20 |  | 0 | RAMIĘ DESZCZOWNICY Ramię deszczownicy, wykonane z mosiądzu W kolorze chrom Przyłącza standardowe 1/2" Pasuje do wszystkich deszczownic z przyłączem 1/2" Maksymalna wielkość deszczownicy 40cm
DESZCZOWNICA NATRYSKOWA 15cm | szt | 20 |  | 0 | Specyfikacja techniczna: wymiary: 15cm przyłącze : 1/2" (20mm) dysze anti-calc (anty kamień) regulowany kąt nachylenia
Zawór czasowy z mieszczem Presto GZ 3/4 | szt | 5 |  | 0 | bateria natryskowa czasowa PRESTO Mixer ALPA chrom z płytą maskującą, nr kat. 35941 przyłącza . 3/4 cala
Trójnik kanalizacyjny | szt. | 5 |  | 0 | Trójnik kanaliacyjny biały z tworzywa PCV, fi 32, kąt 45 stopni.
0