**ZPZ-54/09/23 Załącznik nr 4 do SWZ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wykaz materiałów i urządzeń ze wskazaniem parametrów równoważnych do wskazanych przez Zamawiającego.**  **DOTYCZY CZĘŚCI NR 19** | | | |
| **Parametry wskazane w projekcie** | **Parametry wymagane** | **Nazwa, producent, symbol proponowanego materiału/urządzenia** | **Parametry proponowanego materiału/urządzenia** | |
| **Płyta meblowa** | | | |
| **Płyta meblowa Gold Harbor Oak K361 PW (równoważne)** | | | |
| * grubość : 18 mm * grubość : 36mm | * grubość : 18 mm – 22 mm * grubość : 36mm |  |  |
| * kolor : drewnopodobny - dąb | * kolor : drewnopodobny - dąb |  |
| * materiał : płyta wiórowa melaminowana | * materiał : płyta wiórowa melaminowana |  |
| * klasa higieniczności E - 1 | * klasa higieniczności E – 1 |  |
| * klasa reakcji na ogień: D-s2, d0. | * klasa reakcji na ogień min D-s2, d0. |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wykaz materiałów i urządzeń ze wskazaniem parametrów równoważnych do wskazanych przez Zamawiającego.** | | | |
| **Parametry wskazane w projekcie** | **Parametry wymagane** | **Nazwa, producent, symbol proponowanego materiału/urządzenia** | **Parametry proponowanego materiału/urządzenia** | |
| **Płyta meblowa** | | | |
| **Płyta meblowa Pastelowy Zielony 7063 SU (lub równoważne)** | | | |
| * grubość : 18 mm | * grubość : 18 mm – 22 mm |  |  |
| * kolor : pastelowa zieleń (jednolity) | * kolor : pastelowa zieleń (jednolity) |  |
| * materiał : płyta wiórowa melaminowana | * rodzaj materiału : płyta wiórowa melaminowana |  |
| * klasa higieniczności E - 1 | * klasa higieniczności E – 1 |  |
| * klasa reakcji na ogień: D-s2, d0. | * klasa reakcji na ogień min D-s2, d0. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wykaz materiałów i urządzeń ze wskazaniem parametrów równoważnych do wskazanych przez Zamawiającego.** | | | | | | | |
| **Parametry wskazane w projekcie** | **Parametry wymagane** | | **Nazwa, producent, symbol proponowanego materiału/urządzenia** | | **Parametry proponowanego materiału/urządzenia** | | |
| **Blat kuchenny** | | | | | | | |
| **Blat kuchenny Kronospan Light Terrazzo Marble K095 SU (lub równoważne)** | | | | | | | |
| * grubość : 38 mm | | * grubość : 38 mm | |  | |  |
| * kolor : jasnoszary – matowy marmur | | * kolor : jasnoszary – matowy marmur | |  |
| * materiał : płyta wiórowa melaminowana | | * rodzaj materiału : płyta wiórowa melaminowana | |  |
| * klasa higieniczności E - 1 | | * klasa higieniczności E – 1 | |  |