Załącznik nr 2a do SWZ

Pakiet nr 1

Wymagane parametry  oraz pozostałe wymagania   dla  endoprotez anatomicznych piersi:

| Lp. | - Wymagane parametry i pozostałe wymagania | Należy wypełnić tabelę wpisując TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wypełnienie: zagęszczony żel silikonowy, III stopień spoistości |  |
| 2 | 4 warstwy elastomeru silikonowego |  |
| 3 | Co najmniej 9 różnych kształtów, 3 wysokości i 3 projekcje |  |
| 4 | Szerokość implantu różna od wysokości implantu |  |
| 5 | Objętość od 180ml – 775 ml |  |
| 6 | Bariera antydyfuzyjna zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu |  |
| 7 | Powłoka teksturowana o cechach: - tekstura uzyskana bez użycia kryształków soli lub cukru lub ich pochodnych - wielkość porów tekstury (szerokość) 70-150 µm - głębokość porów tekstury 40-100 µm (wysokość) regularna dystrybucja porów tekstury |  |
| 8 | Produkt sterylny. Ważność sterylizacji minimum 4 lata |  |
| 9 | Wymagany certyfikat dopuszczający do stosowania na terenie UE |  |
| 10 | Gwarancja bezterminowa |  |
| 11 | Depozyt za pośrednictwem bloku operacyjnego: protezy w ilości do 100 sztuk |  |

Uwaga:

Niespełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia oraz pozostałych wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

____________________________                            ___________________

Załącznik nr 2a do SWZ

Pakiet nr 2

Wymagane parametry  oraz pozostałe wymagania   dla  ekspanderów tkankowych anatomicznych do zabiegów odtwarzania piersi:

| Lp. | - Wymagane parametry i pozostałe wymagania | Należy wypełnić tabelę wpisując TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Komora rozprężana roztworem fizjologicznym soli |  |
| 2 | Magnetyczna zastawka na przedniej ścianie ekspandera, |  |
| 3 | Samouszczelniająca się, wzmocniona strefa wokół zastawki |  |
| 4 | Magnetyczny detektor w zestawie z endoprotezą |  |
| 5 | 3 rodzaje kształtów: niski, średni, wysoki |  |
| 6 | Szerokość implantu różna od wysokości implantu |  |
| 7 | Pętelki do szwów umożliwiające stabilizację ekspandera w poziomie |  |
| 8 | Objętość od 250 ml - 850 ml |  |
| 9 | Powłoka teksturowana o cechach: - tekstura uzyskana bez użycia kryształków soli lub cukru lub ich pochodnych - wielkość porów tekstury (szerokość) 70-150 µm - głębokość porów tekstury 40-100 µm (wysokość) - regularna dystrybucja porów tekstury |  |
| 10 | Produkt sterylny. |  |
| 11 | Wymagany certyfikat dopuszczający do stosowania na terenie UE |  |
| 12 | Gwarancja 6 miesięcy od wszczepienia |  |
| 13 | Depozyt za pośrednictwem bloku operacyjnego: protezy w ilości do 30 sztuk. |  |

Uwaga:

Niespełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia oraz pozostałych wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

____________________________                            ___________________