|  |  | PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW „ARKONA” Spółka z o.o. 31-115 Kraków, pl. Sikorskiego 3/8 tel.: 421 24 41, 421 37 55, 422 90 83, fax: 422 24 93 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO: |  |  | PROJEKT TECHNICZNY |  |  |  |
|  | NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: |  |  | Remont elewacji budynku wraz z wymianą i remontem zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej w Starym Domu Zdrojowym w Krynicy-Zdroju |  |  |  |
|  | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: |  |  | 33-380 Krynica-Zdrój, ul. Nowotarskiego 2 |  |  |  |
|  | NR DZIAŁKI EWID.: |  |  | 998/2 |  |  |  |
|  | OBRĘB/JEDNOSTKA. EWID.: |  |  | obr. 0001 Krynica Zdrój |  |  |  |
|  | ID ENTYFIKATOR DZIAŁKI |  |  | 121007_4.0001.998/2 |  |  |  |
|  | KATEGORIA OBIEKTU: |  |  | XI, XIV, XVII |  |  |  |
|  | INWESTOR: |  |  | Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A. ## ul. Nowotarskiego 9/4, ## 33-380 Krynica-Zdrój |  |  |  |
|  | OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW: |  |  | ## Niżej podpisani projektanci oświadczają, że projekt niniejszy został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej (art.34 ust.3d – Prawo Budowlane – Dz.U. z 2020, poz.1333 z późn.zm.) |  |  |  |
|  | AUTORZY PROJEKTU: |  |  |  |  | PODPIS: |  |
|  | ARCHITEKTURA |  |  |  |  |  |  |
|  | PROJEKTANT: |  | mgr inż. arch. Dorota Szostak specjalność architektoniczna do projektowania bez ograniczeń MPOIA/062/2021 |  |  |  |  |
|  | SPRAWDZAJĄCY: |  | mgr inż. arch. Magdalena Matejko specjalność architektoniczna do projektowania bez ograniczeń MPOIA/083/2011 |  |  |  |  |
|  | Kraków, 01. 2023 r. |  |  |  |  |  |  |

|  | Obiekt: |  | Stary Dom Zdrojowy | Adres: | Krynica- Zdrój, ul. Nowotarskiego 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROJEKT TECHNICZNY – ARCHITEKTURA – SPIS TREŚCI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L.p. | Nazwa |  |  |  |  |  | str. od- do |  |  |  |
|  | I. | CZĘŚĆ OPISOWA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Przedmiot zamierzenia budowlanego |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 2. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród budowlanych |  |  |  |  |  | 4-5 |  |  |  |
|  |  | CZĘŚĆ GRAFICZNA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Zestawienie stolarki okiennej |  |  |  |  |  | A-1 |  |  |  |
|  |  | - Zestawienie stolarki okiennej |  |  |  |  |  | A-2 |  |  |  |
|  |  | - Zestawienie stolarki okiennej |  |  |  |  |  | A-3 |  |  |  |
|  |  | - Zestawienie stolarki okiennej |  |  |  |  |  | A-4 |  |  |  |
|  |  | - Zestawienie stolarki drzwiowej - drzwi balkonowych |  |  |  |  |  | A-5 |  |  |  |
|  |  | - Zestawienie stolarki drzwiowej - drzwi zewnętrzne |  |  |  |  |  | A-6 |  |  |  |
|  |  | - Detal okno O-01 |  |  |  |  |  | A-7 |  |  |  |
|  |  | - Detal okno O-02 |  |  |  |  |  | A-8 |  |  |  |
|  |  | - Detal okno O-03 |  |  |  |  |  | A-9 |  |  |  |
|  |  | - Detal okno O-04 |  |  |  |  |  | A-10 |  |  |  |
|  |  | - Detal okno O-05 |  |  |  |  |  | A-11 |  |  |  |
|  |  | - Detal okno O-06 |  |  |  |  |  | A-12 |  |  |  |
|  |  | - Detal okno O-07 i O-08 |  |  |  |  |  | A-13 |  |  |  |
|  |  | - Detal okno O-07A i O-08 |  |  |  |  |  | A-14 |  |  |  |
|  |  | - Detal okno O-09 |  |  |  |  |  | A-15 |  |  |  |
|  |  | - Detal okno O-10 |  |  |  |  |  | A-16 |  |  |  |
|  |  | - Detal okno O-11 |  |  |  |  |  | A-17 |  |  |  |
|  |  | - Detal okno O-12 |  |  |  |  |  | A-18 |  |  |  |
|  |  | - Detal okno O-13 |  |  |  |  |  | A-19 |  |  |  |
|  |  | - Detal okno O-14 |  |  |  |  |  | A-20 |  |  |  |
|  |  | - Detal okno O-15 |  |  |  |  |  | A-21 |  |  |  |
|  |  | - Detal okno O-16 |  |  |  |  |  | A-22 |  |  |  |
|  |  | - Detal okno O-17 |  |  |  |  |  | A-23 |  |  |  |
|  |  | - Detal okno O-18 |  |  |  |  |  | A-24 |  |  |  |
|  |  | - Detal okno O-19 |  |  |  |  |  | A-25 |  |  |  |
|  |  | - Detal okno O-20 |  |  |  |  |  | A-26 |  |  |  |
|  |  | - Detal okno O-21 |  |  |  |  |  | A-27 |  |  |  |
|  |  | - Detal okno O-22 |  |  |  |  |  | A-28 |  |  |  |
|  |  | - Detal okno O-23 |  |  |  |  |  | A-29 |  |  |  |
|  |  | - Detal okno O-24 |  |  |  |  |  | A-30 |  |  |  |
|  |  | - Detal okno O-25 |  |  |  |  |  | A-31 |  |  |  |

|  | Obiekt: |  | Stary Dom Zdrojowy | Adres: | Krynica- Zdrój, ul. Nowotarskiego 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROJEKT TECHNICZNY – ARCHITEKTURA – SPIS TREŚCI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L.p. | Nazwa |  |  |  |  | str. od- do |  |  |  |
|  |  | CZĘŚĆ GRAFICZNA C.D.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Detal okno O-26 |  |  |  |  | A-32 |  |  |  |
|  |  | - Detal okno O-27 |  |  |  |  | A-33 |  |  |  |
|  |  | - Detal okno O-28 |  |  |  |  | A-34 |  |  |  |
|  |  | - Detal okno O-29 |  |  |  |  | A-35 |  |  |  |
|  |  | - Detal okno O-30 |  |  |  |  | A-36 |  |  |  |
|  |  | - Detal okno O-31 |  |  |  |  | A-37 |  |  |  |
|  |  | - Detal okno O-32 |  |  |  |  | A-38 |  |  |  |
|  |  | - Detal okno O-33 |  |  |  |  | A-39 |  |  |  |
|  |  | - Detal okno O-34 |  |  |  |  | A-40 |  |  |  |
|  |  | - Detal okno O-35 |  |  |  |  | A-41 |  |  |  |
|  |  | - Detal okno O-36 |  |  |  |  | A-42 |  |  |  |
|  |  | - Detal okno O-37 |  |  |  |  | A-43 |  |  |  |
|  |  | - Detal okno O-38 |  |  |  |  | A-44 |  |  |  |
|  |  | - Detal okno O-39 |  |  |  |  | A-45 |  |  |  |
|  |  | - Detal okno O-40 |  |  |  |  | A-46 |  |  |  |
|  |  | - Detal okno O-41 |  |  |  |  | A-47 |  |  |  |
|  |  | - Detal okno O-42 |  |  |  |  | A-48 |  |  |  |
|  |  | - Detal okno O-43 |  |  |  |  | A-49 |  |  |  |
|  |  | - Detal drzwi balkonowe DB-1 |  |  |  |  | A-50 |  |  |  |
|  |  | - Detal drzwi balkonowe DB-2 |  |  |  |  | A-51 |  |  |  |
|  |  | - Detal drzwi balkonowe DB-2A |  |  |  |  | A-52 |  |  |  |
|  |  | - Detal drzwi balkonowe DB-3 |  |  |  |  | A-53 |  |  |  |
|  |  | - Detal drzwi balkonowe DB-4 |  |  |  |  | A-54 |  |  |  |
|  |  | - Detal drzwi balkonowe DB-5 |  |  |  |  | A-55 |  |  |  |
|  |  | - Detal drzwi balkonowe DB-6 |  |  |  |  | A-56 |  |  |  |
|  |  | - Detal: Drzwi zewnętrzne |  |  |  |  | A-57 |  |  |  |
|  |  | - Balkony – Warstwy |  |  |  |  | A-58 |  |  |  |

- CZĘŚĆ OPISOWA

PROJEKTU TECHNICZNEGO - ARCHITEKTURA:

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont konserwatorski elewacji oraz wymiana i remont zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej budynku Starego Domu Zdrojowego w Krynicy Zdrój.

Budynek podlega ochronie konserwatorskiej, więc nadrzędnym założeniem planowanego remontu i przebudowy jest zachowanie oryginalnej bryły budynku oraz wystroju architektonicznego zabytkowych elewacji.

W zakres inwestycji wchodzi:

- remont elewacji, tynkowanie ubytków i odtworzenie boniowania, gzymsów sztukaterii, malowanie;

- oczyszczenie, odsolenie, uzupełnienie i impregnacja cokołu;

- oczyszczenie i uzupełnienie elementów drewnianych podbitki dachowej; 
- wymiana obróbki blacharskiej; 
- wymiana i renowacja zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej;

- remont balustrad balkonów i tarasów;

- odczyszczenie elementów metalowych (kraty, oświetlenie zewnętrzne historyczne);

- remont i wymiana posadzki balkonów;

2. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród budowlanych.

| 1 | WARSTWY POSADZKOWE BALKON– ELEW. WSCH. I PŁD. |  |
| --- | --- | --- |
| - płytki betonowe mrozoodporne na kleju |  | 2-3,0 cm |
| - elastyczna izolacja p. wodna z wywinięciem na ścianę |  | - |
| - wylewka betonowa w spadku od budynku 0,5-2% |  | 5,0 cm |
| - istniejąca płyta balkonu |  | - |

| 2 | WARSTWY POSADZKOWE BALKON NAD PODCIENIEM |  |
| --- | --- | --- |
| - płytki betonowe mrozoodporne na dystansach |  | 3,0 cm |
| - elastyczna izolacja p. wodna z wywinięciem na ścianę |  | - |
| - płyta dociskowa |  | 5,0 cm |
| - folia PCV |  | - |
| - termoizolacja – płyta PIR na zakład |  | 10,0 cm |
| - paroizolacja |  | - |
| - wylewka betonowa w spadku od budynku 0,5-2% |  | 5-10,0 cm |
| - warstwa szczepna |  |  |
| - istniejący strop |  |  |

- Grubości warstw mogą ulec modyfikacji po rozebraniu warstw posadzkowych.

Należy zachować istniejący poziom balkonu, dopuszcza się zmieszczenie grubości termoizolacji dla zachowania wymaganego poziomu.

| 3 | WARSTWY POSADZKOWE BALKONU – ELEW. ZACH. |  |
| --- | --- | --- |
| - lastriko szlifowane, ułożenie w spadku na zewnętrza budynku (w miejscu istniejącej papy), kolor dopasować do okładziny balkonu w elew. zach. skrzydła południowego |  | 2-3,0 cm |
| - warstwa szczepna betonowa |  | 8,0 cm |
| - izolacja przeciwwodna |  | - |
| - reprofilacja powierzchni płyty |  | 2,0 cm |
| - istniejący strop |  |  |

UWAGA:

- Balkony wykończyć obróbka blacharską z blachy ocynkowanej w kolorze szarym.

Opracowanie:

mgr inż. arch. Dorota Szostak

Kraków, styczeń 2023 r.