Załącznik nr 3 do SWZ

**OFERTA**

**NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ:**

**Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Szczawnica**

**1. Dane dotyczące Wykonawcy:**

Nazwa *(pełna nazwa zgodna z aktem rejestrowym)*: …………………………………………………………………………………..……

Nr NIP: ………………………………….…

Nr REGON: ………………..…………………

Adres pocztowy *(ulica, nr lokalu/domu, kod pocztowy)*: …………………………………………..

Miejscowość: ………………...…………………………………………………………….…

Województwo: \*/ .………………………………………………………….…………………

Kraj: …………………………………………………………. Skrót lit.: ……………….

Adres e-mail: ..………………………….……

reprezentowany przez:

……………….………………………………

*(podstawa do reprezentacji)*

**2. Dane dotyczące Zamawiającego:**

**Miasto i Gmina Szczawnica**

**Ul. Szalaya 103**

**34-460 Szczawnica**

**3. Zobowiązania Wykonawcy:**

Zobowiązujemy się wykonać całość zamówienia pn. **Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Szczawnica** zgodnie z wymogami Specyfikacji warunków zamówienia i na warunkach tam określonych za cenę:

1. **Tabela elementów rozliczeniowych**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. Netto (zł) | Wartość netto (zł) ilość x cena jednostkowa netto = wartość netto |
| **1** | **Dostawa opraw oświetlenia ulicznego zgodnie z opisem Dokumentacji Technicznej oraz zestawieniem projektowym, posiadających certyfikaty: ENEC, ENEC+, ZD4i. Oprawy wykonane na terenie UE lub dopuszczone do użycia na terenie UE**  |
| 1.1 | Kalkulacja własna | Oprawa parkowa typ 1 | szt. | 162 |  |  |
| 1.2 | Kalkulacja własna | Oprawa parkowa typ 1 | szt. | 4 |  |  |
| 1.3 | Kalkulacja własna | Oprawa parkowa typ 1 | szt. | 21 |  |  |
| 1.4 | Kalkulacja własna | Oprawa parkowa typ 1 | szt. | 5 |  |  |
| 1.5 | Kalkulacja własna | Oprawa parkowa typ 1 | szt. | 20 |  |  |
| 1.6 | Kalkulacja własna | Oprawa parkowa typ 2 | szt. | 11 |  |  |
| 1.7 | Kalkulacja własna | Oprawa parkowa typ 2 | szt. | 135 |  |  |
| 1.8 | Kalkulacja własna | Oprawa parkowa typ 2 | szt. | 25 |  |  |
| 1.9 | Kalkulacja własna | Oprawa parkowa typ 2 | szt. | 3 |  |  |
| 1.10 | Kalkulacja własna | Oprawa parkowa typ 1 | szt. | 2 |  |  |
| 1.11 | Kalkulacja własna | Oprawa parkowa typ 1 | szt. | 79 |  |  |
| 1.12 | Kalkulacja własna | Oprawa parkowa typ 1 | szt. | 9 |  |  |
| 1.13 | Kalkulacja własna | Oprawa parkowa typ 1 | szt. | 54 |  |  |
| **2** | **Demontaż oraz montaż związany z wymianą opraw oświetleniowych**  |
| 2.1 | KNNR 91005-03 | Demontaż opraw oświetlenia ulicznego zamontowanych na wysięgnikach linii napowietrznej nN | kpl. | 4 |   |   |
| 2.2 | KNNR 91005-03 | Demontaż opraw oświetlenia ulicznego zamontowanych na wysięgnikach lub słupach linii kablowej | kpl | 526 |  |   |
| 2.3 | KNNR 51004-02 | Montaż opraw LED | szt. | 530 |  |   |
| 2.4 | Kalkulacja własna | Uruchomienie autonomicznej redukcji opraw zgodnie z wytycznymi Zamawiającego dla 530 opraw | kpl. | 1 |   |   |
| **3** | **Przeprowadzenie wymaganych prób, badań i sprawdzeń**  |
| 3.1 | KNNR 51303-01 | Przeprowadzenie wymaganych prób, badań i sprawdzeń | kpl. | 1 |   |   |
| **4** | **Demontaż oraz montaż związany z przebudową instalacji oświetleniowej** |
| 4.1 | KSNR 9 1004-04 analogia  | Wymiana/montaż przewodów w wysięgnikach zamontowanych na słupach linii napowietrznych  | kpl. przew. | 4 |  |  |
| 4.2 | KSNR 9 1006-02 analogia  | Wymiana/montaż zacisków prądowych na liniach napowietrznych  | Szt. | 4  |  |  |
| 4.3 | KSNR 9 1006-02 analogia  | Wymiana/montaż bezpieczników słupowych na słupach w liniach napowietrznych  | Szt. | 4 |  |  |
| 4.4 | KSNR 9 1004-03 | Wymiana przewodów izolowanych w słupach oświetlenia parkowego linii kablowych  | Szt. | 386 |  |  |
| 4.5 | KSNR 9 1004-03  | Wymiana przewodów izolowanych w słupach oświetleniowych linii kablowych  | Kpl. | 140 |  |  |
| 4.6 | KNNR-W 9 1006-02  | Wymiana tabliczek bezpiecznikowych słupowych oświetlenia zewnętrznego na  | Szt. | 526 |  |  |
| **5** | **Utylizacja zdemontowanych materiałów** |
| 5.1 | Kalkulacja własna | Koszty związane z przekazaniem sodowych źródeł światła do utylizacji | Szt. | 530 |  |  |
| 5.2 | Kalkulacja własna | Koszty związane z utylizacją opraw sodowych oraz pozostałych materiałów pochodzących z demontażu | t | 6 |  |  |
| **6** | **Dokumentacja powykonawcza oraz przekazanie do użytkowania** |
| 6.1 | Kalkulacja własna | Wykonanie dokumentacji powykonawczej | Kpl.  | 1 |  |  |
| Ogółem netto |  |
| Podatek VAT | Stawka [%] |  |
| Wartość [zł] |  |
| **Cena oferty brutto [zł]** |  |

1. **Tabela - Wynagrodzenie objęte prawem opcji - wymiana słupów**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. Netto (zł) | Wartość netto (zł) ilość x cena jednostkowa netto = wartość netto |
| **1** | **Demontaż słupów oraz prace towarzyszące** |
| 1.1 | KNNR 5 0701-05  | Ręczne odkopanie słupów w gruncie kat. III-IV  | m3 | 97,5 |  |  |
| 1.2 | KNNR-W 9 1001-07  | Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg  | Szt. | 65 |  |  |
| **2** | **Montaż słupów**  |
| 2.1 | KNR 5-13 0201-02  | Montaż fundamentu prefabrykowanego pod słupy oświetleniowe  | stanow. | 65 |   |   |
| 2.2 | KNNR 5 1001-01  | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg  | Szt. | 65 |  |   |
| 2.3 | KSNR 9 1004-03  | Montaż przewodów izolowanych w słupach oświetleniowych linii kablowych  | Kpl. | 65 |  |   |
| 2.4 | KNNR 5 1002-01  | Montaż wysięgników o masie do 15 kg na słupie  | Szt. | 65 |   |   |
| 2.5 | KNNR-W 9 1006-02  | Montaż izolowanego złącza bezpiecznikowego IZK  | Szt. | 65 |  |  |
| **3** | **Pomiary**  |
| 3.1 | KNNR 5 1303-04  | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy  | pomiar | 65 |  |  |
| 3.2 | KNNR 5 1304-02  | Badania i pomiary instalacji uziemiającej  | Szt. | 65 |  |  |
| 3.3 | KNNR 5 1305-01  | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)  | prób | 65 |  |  |
| **4** | **Dodatkowe** |
| 4.1 | Kalkulacja własna | Koszty transportu i utylizacji materiałów pochodzących z demontażu | Kpl. | 65 |  |  |
| 4.2 | Kalkulacja własna | Naprawa nawierzchni oraz prace porządkowe po wymianie słupa | Kpl.  | 65 |  |  |
| Ogółem netto |  |
| Podatek VAT | Stawka [%] |  |
| Wartość [zł] |  |
| **Razem opcja brutto [zł]** |  |

**3 Tabela -** **Dane oferowanych opraw oświetlenia ulicznego wyposażonych w certyfikat ENEC, ENEC + oraz gniazdo ZD4i**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oprawa** | **Ilość** | **Kraj wykonania opraw** | **Podstawa dopuszczenia opraw do użycia na terenie UE w przypadku ich wykonania poza UE** | **Producent opraw ze wskazaniem modelu lub typu oprawy** |
| Parkowa typ 1 | 162 |   |   |   |
| Parkowa typ 1 | 4 |   |   |   |
| Parkowa typ 1 | 21 |   |   |   |
| Parkowa typ 1 | 5 |   |   |   |
| Parkowa typ 1 | 20 |   |   |   |
| Uliczna typ 1 | 2 |   |   |   |
| Uliczna typ 1 | 79 |   |   |   |
| Uliczna typ 1 | 9 |   |   |   |
| Uliczna typ 1 | 54 |   |   |   |
| Parkowa typ 2 | 11 |   |   |   |
| Parkowa typ 2 | 135 |   |   |   |
| Parkowa typ 2 | 25 |   |   |   |
| Parkowa typ 2 | 3 |   |   |   |
| **Razem** | **530** |   |   |   |

**UWAGA!**

**W przypadku niewypełnienia powyższych tabel, tj. 1 Tabela elementów rozliczeniowych, 2 Tabela - Wynagrodzenie objęte prawem opcji - wymiana słupów oraz 3 Tabela - Dane oferowanych opraw oświetlenia ulicznego wyposażonych w certyfikat ENEC, ENEC + oraz gniazdo ZD4i, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych.**

**4. Oświadczenia Wykonawcy:**

1. Wydłużamy okres rękojmi za wady i gwarancji jakości w stosunku do minimalnego okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości przewidzianego przez Zamawiającego w SWZ *(należy podać o ile lat Wykonawca przedłuży gwarancję ponad dwuletni okres obowiązkowy)* o ………………… rok/lata.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i z projektowanymi postanowieniami umowy (załącznik nr 2), które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia oraz, że przyjmujemy ich treść bez żadnych zastrzeżeń.
3. Oświadczamy, że przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia.
4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 90 dni począwszy od dnia otwarcia ofert.
5. Poświadczamy wniesienie wadium w wysokości: 20 000,00 zł w formie:

………………..………………………………………....................………………

1. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego *(oświadczenie to ma zastosowanie w przypadku, gdy Wykonawca przekazuje w toku niniejszego postępowania dane osobowe osób trzecich)*.
2. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego, nie będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium.
3. Do oferty dołączamy następujące dokumenty: …………………………………………………………….

**5. Informacja czy wybór niniejszej oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.** *(jeśli dotyczy)*\*:

……………………………………………….………………………………………

5.1.Wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego:

 ………………………………………….……………………………………………

5.2.Wskazanie wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku:

…………………………………………….…………………………………………

5.3.Wskazanie stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie:

…………………………………………….…………………………………………

**6. Wskazanie części zamówienia, której/których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/podwykonawcom i nazwy (firmy) podwykonawców, o ile podwykonawcy są już znani** *(jeśli dotyczy)*

…………………………………………….……………………………………………

**8. Informacja dot. rodzaju Wykonawcy** *(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wypełnić odrębnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się)*:

* Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem/\*,

*(Przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO).*

* Wykonawca jest małym przedsiębiorstwem/\*,

*(Przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i katorgo roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO).*

* Wykonawca jest średnim przedsiębiorstwem/\*,

*(Przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR. lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO).*

*(szczegółowe wyjaśnienia w powyższej kwestii znajdują się w rozdziale XXX ust.5 pkt 7 SWZ)*

* Wykonawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą/\*,
* Wykonawca (osoba fizyczna) nieprowadzący działalności gospodarczej/\*,

* Wykonawca posiada inny status/\*.

**9. Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów jako tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji** *(jeżeli dotyczy)*\*:

…………………………………………………………………………………………

**10. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia** *(jeżeli dotyczy)*\*:

Wykaz Wykonawców składających wspólnie ofertę:…………………………………………………………………………………………

**11. Pełnomocnik** *(jeśli dotyczy)\*:*

Nazwisko, imię / Podmiot ……………………………………………………………………

Telefon: …...............………………… e-mail:

Zakres umocowania :

…………………………………………………………………………………………

**12. Inne informacje Wykonawcy:**

…………………………………………………………………………………………

**13. Wykonawca informuje, iż w celu potwierdzenia, że osoba działająca:** *(jeśli dotyczy*)\*

1. w jego imieniu jest umocowana do jego reprezentowania nie dołącza następujących podmiotowych środków dowodowych:*(wymienić jakich)*

………………………………………………………..…………

gdyż Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, tj.: *(wskazać dane umożliwiające dostęp do tych środków, np. nr KRS; jeśli dotyczy)*\*

………………………………………………………..…………

1. w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest umocowana do ich reprezentowania niedołącza następujących podmiotowych środków dowodowych:*(wymienić jakich)*

………………………………………………………..…………

gdyż Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, tj.: *(wskazać dane umożliwiające dostęp do tych środków, np. nr KRS; jeśli dotyczy)*\*

………………………………………………………..…………

**14. Zwrotu wadium prosimy dokonać na rachunek:** *(w przypadku, gdy zwrotu należy dokonać na inne konto, niż konto, z którego wadium zostało wniesione, jeżeli dotyczy)*\*

Bank: ....................................................................................................................................

Nr rachunku: ........................................................................................................................

**15. Oświadczenie o zwolnieniu wadium należy przesłać na adres poczty elektronicznej gwaranta/poręczyciela:** *(jeżeli dotyczy)*\*

e-mail: ........................................................................................................................

*Oświadczenie należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy*