Szczecin, dnia 09 stycznia 2020 r.
Znak sprawy ZP/220/95/19
Dotyczy: postępowania na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego oraz czyściwa przemysłowego w roli dla SPSK-2 w Szczecinie.
WYJAŚNIENIA NR 1
W związku z wpłynięciem do zamawiającego pytań i wniosków dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843,                         t.j. z dn. 2019.09.27, dalej „PZP”), zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

WYKONAWCA I
Dotyczy zadania nr 1
Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści maski wykonane z medycznego PCV ze śladową ilością ftalanów,  spełniające wszystkie normy jakościowe dopuszczające te produkty do stosowania na terenie UE, bez zawartości lateksu. Należy zauważyć, że wyroby te nie są wyrobami pozostającymi w kontakcie z krwią ani z płynami przeznaczonymi do iniekcji (dożylnej) a więc szkodliwość chociażby ftalanów jest w tym przypadku znikoma.  
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.

WYKONAWCA II
Dotyczy: ZP/220/95/19, zadanie nr 5
Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do hemodializy 14Fr o długości całkowitej 24cm, 28cm, 32cm, 36cm, 40cm, 55cm  - odporny na zagięcia cewnik z poliuretanu zapewnia wytrzymałość i trwałość. Termowrażliwy, biokompatybilny poliuretan jest radiocieniujący jak również odporny na uszkodzenia wywołane przez płyny na bazie alkoholu czy jodyny. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę z echogenną końcówką, strzykawkę, łącznik prowadnika Y, prowadniki nitinolowy                             z zakończeniem w kształcie litery J, skalpel, rozszerzacz z powłoczką hydrofilowa, zdejmowana koszulka introduktora, tepy zakrzywiony tunel z mankietem, tasma mocująca cewnik, korki do wstrzykiwań.
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.

WYKONAWCA III
Proszę o odpowiedź na następujące pytania: 
Pytanie 3:  Pakiet 6 - Prosimy o dopuszczenie do oceny czyściwa spełniającego zapisy SIWZ, gdzie rola zawiera                    256 listów (100mb). Biała z perforacjami, przy odrywaniu nie strzępi się i nie pozostawia kłaczków. Miękkie, chłonne                          i bardzo dobrze usuwające zabrudzenia. Pozwalające na szybkie i dokładne zbieranie i usuwanie wody, olejów, tłuszczów oraz innych zabrudzeń. Nie pozostawia pyłków na czyszczonej powierzchni i jej nie uszkadza. Wysokość czyściwa 19 cm     i szerokość 39 cm, gramatura 50g/m2. Opakowanie jednostkowe rulon w zgrzanej szczelnie folii zabezpieczający czyściwo. Na opakowaniu jednostkowym etykieta zawierająca nazwa produktu, nazwa producenta, indeks produktu                 lub numer katalogowy, ilość listków i wymiary listka). 
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 4: Pakiet 6 - Prosimy o dopuszczenie do oceny czyściwa posiadającego status wyrobu medycznego spełniającego zapisy SIWZ, gdzie rola zawiera 100 listów z przeliczeniem ilości. Biała z perforacjami, przy odrywaniu                  nie strzępi się i nie pozostawia kłaczków. Miękkie, chłonne i bardzo dobrze usuwające zabrudzenia. Pozwalające                           na szybkie i dokładne zbieranie i usuwanie wody, olejów, tłuszczów oraz innych zabrudzeń. Nie pozostawia pyłków                   na czyszczonej powierzchni i jej nie uszkadza. Wysokość czyściwa 32 cm i szerokość 34 cm, gramatura 50g/m2. Opakowanie jednostkowe rulon w zgrzanej szczelnie folii zabezpieczający czyściwo. Na opakowaniu jednostkowym etykieta zawierająca nazwa produktu, nazwa producenta, indeks produktu lub numer katalogowy, ilość listków i wymiary listka).
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ. 

WYKONAWCA IV
Zadanie 1
Pytanie 5: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania równoważnych masek anestetycznych, jednorazowych biologicznie czystych z wstępnie wypełnionym mankietem powietrznym o anatomicznym kształcie zapewniającym wygodne i pewne niskociśnieniowe uszczelnienie. Z możliwością napełnienia i odbarczenia mankietu przez zawór. Mankiet i korpus maski wykonane z PV, ze śladowymi ilościami ftalanów, przeźroczyste. Oznakowanie kolorystyczne rozmiaru, z usuwalnym pierścieniem mocującym z polietylenu. Bez zawartości lateksu. Dostępne rozmiary: 0, 1, 2, 3, 4, 5 (noworodkowa, niemowlęca, dziecięca, dla dorosłych: mała, średnia, duża). Opakowanie zbiorcze kartonikowe zawierające 50 pojedynczo zapakowanych masek. Opakowanie opisane min. nazwa, producent, rozmiar, ilość, nr katalogowy, nr serii, data ważności
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.

WYKONAWCA V
Pytanie 6: Żądamy zmiany zapisów SIWZ w pakiecie 1 ponieważ wymóg, aby maski Anestetyczne były pakowane                    po 20 szt w kartoniku nie ma żadnego uzasadnienia medycznego.
Wskazanie takiego wymogu jest naruszeniem konkurencyjności i jednocześnie zawężeniem ofert tylko do oferentów którzy posiadają tak pakowane maski . Szpitale zamawiają Maski anestetyczne wg potrzeb na poszczególne rozmiary                w sztukach i nie ma żadnego problemu aby tak maski dostarczać zwłaszcza jeżeli dotyczy to numeracji skrajnych masek. Zapis ten wskazuje na jednego dostawcę.
W przypadku braku zgody na wykreślenie zapisu, aby maski były pakowane po 20 szt w kartonikach prosimy o podanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.
Odpowiedź: zamawiający podtrzymuje wymóg „opakowanie zbiorcze kartonikowe zawierające maksymalnie                         20 pojedynczo zapakowanych masek”. Wyroby są wówczas zabezpieczone odpowiednio w czasie transportu.

WYKONAWCA VI
Zadanie 1. 
Pytanie 7: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy maski twarzowe anestetyczne pakowane w opakowaniu zbiorczym po 50 sztuk, gdyż nie a to żadnego znaczenia klinicznego oraz użytkowego, jednocześnie informując że Zamawiający może zamówić dowolną ilość masek( nie musi to być pełne opakowanie, może to być dowolna ilość)?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

WYKONAWCA VII
Pytanie 8: dotyczy zadania 1: Czy Zamawiający dopuści anestetyczną maskę transparentną w rozmiarach 1-5                         z mankietem uszczelniającym, kodowaną kolorystycznie, wyprofilowaną anatomicznie z pierścieniem mocującym                    dla rozmiarów 2-5? Wgłębienia na kopule umożliwiają bezpieczne uchwycenie nawet w wilgotnym środowisku, wewnętrzne ożebrowanie bezciśnieniowego mankietu w części nosowej wpływa na ulepszone przyleganie i szczelność. Maska wykonana z materiałów nie zawierających ftalanów, mikrobiologicznie czysta, opakowanie zbiorcze zawiera 20 szt. dla roz. 6, 35 szt. dla roz. 3-5, 25 szt. dla roz. 2, 30 szt. dla roz. 1?
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ.

WYKONAWCA VIII
Pakiet 1
Pytanie 9: Prosimy o dopuszczenie maski anestetycznej jednorazowego użytku z nadmuchiwaną poduszką twarzową                  z PCV, korpus maski oraz haczykowaty pierścień wykonane z poliwęglanu (PC), silikonowy zawór skierowany prostopadle do twarzy pacjenta w nosowej części maski, możliwość pracy w środowisku MRI, rozmiary kodowane kolorem pierścienia oraz numerycznie i opisowo na korpusie maski, produkt mikrobiologicznie czysty, bez DEHP i lateksu, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ.

WYKONAWCA IX
Zadanie nr 2
Pytanie 10: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie worków jednorazowego użytku, sterylnych o objętości 300ml,                 w rozmiarze 90mm x 190mm. Ze sznurkiem do zaciągania woreczka. Woreczek zakończony nitką koloru pomarańczowego. Umieszczonego w plastikowym tubusie długości 227mm, do trokara o średnicy 10mm. 
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie worków jednorazowego użytku, sterylnych o objętości 215ml,                  w rozmiarze 64mm x 150mm. Ze sznurkiem do zaciągania woreczka. Woreczek zakończony nitką koloru pomarańczowego. Umieszczonego w plastikowym tubusie długości 227mm, do trokara o średnicy 10mm. 
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.

WYKONAWCA X
Pytanie 12: Czy Zamawiający w zad 2 wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta: Jednorazowego użytku, sterylny. Objętość 200ml. Wymiary: wysokość 17,5mm x szerokość 90mm.                     Ze struną do zaciągania woreczka. Woreczek zakończony nitką z nitinolu bez efektu pamięci. Umieszczony w rurce                 do trokara o średnicy 10mm i długości 34,5mm?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 5 wysokiej klasy cewników                        do permanentnej hemodializy firmy Arrow o następujących parametrach:
cewnik permanentny w zestawie do implantacji wg następującego opisu:  o średnicy 15 Fr, zapewniający przepływ 450ml/min przy ciśnieniu powyżej 150mmHg, wykonany z carbothanu, o przekroju podwójne D, 15 Fr długości cewnika (długość wprowadzenia-od końcówki do mankietu) 19,23,27,31,50 cm do wyboru przez Zamawiającego.
Zestaw  zawiera:
1  cewnik: 15 Fr.
1  rozrywaną hemostatyczną koszulkę dializacyjną 16 Fr./ pełni funkcję introduktora
1  prowadnicę drutową: 0,038'' (0,97mm) x 39-1/2'' (100 cm) prosta, sztywna końcówka z jednej strony – końcówka typu “J” z drugiej wraz z Arrow Advancer™ 
1  igłę wprowadzającą: 18 Ga. x 2-1/2" (6,35 cm)
2  kapturki Luer-Lock 
1  rozszerzadło tunelu
1  opatrunek: 10 cm x 12 cm
1  rozszerzadło tkankowe: 12 Fr.
1  rozszerzadło tkankowe: 14 Fr.
1  pojemnik na ostre odpady 
1  bezpieczny skalpel: #11
Mankiet uszczelniający / mufka zaciski cewnika
1 kartę identyfikacyjną pacjenta
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.

WYKONAWCA XI
Zadanie 1 poz.1
Pytanie 14: Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne z korpusem i pierścieniem mocującym wykonanym z PCV, mankietem z ABS w opakowaniach zbiorczych a’100szt., spełniające pozostałe wymagania SIWZ
Odpowiedź: Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe podczas przygotowywania i składania ofert.

DYREKTOR SPSK-2
  podpis w oryginale