ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia:  Wanna do masażu wirowego kończyn dolnych

Producent :

Oferowany model :

Rok produkcji : 2019/2020

| L.P. | WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wanna do masażu wirowego kończyn dolnych | TAK |  |
| 2 | 16 dysz z regulacją kierunku wypływu strumienia wody montowane na ścianie wanny | TAK |  |
| 3 | Prysznic ręczny | TAK |  |
| 4 | Sterowanie za pomocą panelu | TAK |  |
| 5 | System napełniania automatyczny | TAK |  |
| 6 | Możliwość ustawienia czasu zabiegowego | TAK |  |
| 7 | Pojemność użytkowa: 55-60 L. | TAK |  |
| 8 | Wymiary: 900x835x650 mm | TAK |  |
| 9 | Krzesło dla pacjenta . | TAK |  |
| 10 | Pompa wodna oddzielona - 230V, 50 Hz, 1,1 kW; | TAK |  |
| 11 | Manualny spust wody | TAK |  |
| 12 | Blokada przed pracą na sucho | TAK |  |
| 13 | Czujnik temperatury | TAK |  |
| 14 | Gwarancja: 2 lata | TAK |  |

Wszystkie ww. parametry i wymogi są parametrami granicznymi, których niespełnienie

spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do

użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

............................................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)