- Szp-241/FZ-063/         /2024					         	            Wrocław, dnia 21.08.2024 r.

- INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

- Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn: ,, DOSTAWA HISTEROSKOPU, RESEKTOSKOPU, POMPY DLA POTRZEB ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNEGO”.

- Pytanie 1

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zaoferowany przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku 2023/2024? Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty dostawy/instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu.

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

- Pytanie 2

- (dot. formularza asortymentowo cenowego) Prosimy o potwierdzenie, że w poz. 1-8 zostały podane ilości asortymentu już dla 4 zestawów Histeroskopu BETTOSCCHI, rozm. 5 mm, z narzędziami?

- Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

- Pytanie 3

- (dot. formularza asortymentowo cenowego) Prosimy o potwierdzenie, że w poz. 9-17 zostały podane ilości asortymentu już dla 2 zestawów Resektoskopu bipolarnego 22 Fr. (śr. 7 mm.)?

- Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

- Pytanie 4

- (dot. formularza asortymentowo cenowego) Prosimy o potwierdzenie, że w poz. 18-23 zostały podane ilości asortymentu już dla 6 zestawów Koszy do sterylizacji i przechowywania histeroskopów i resektoskopów?

- Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

- Pytanie 5

- Prosimy o potwierdzenie, że udzielona gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i wad powstałych z przyczyn zewnętrznych lub uszkodzeń spowodowanych z winy użytkownika lub naturalnego zużycia wyrobów.

- Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

- Pytanie 6

- Prosimy o potwierdzenie, że gwarancja nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych) oraz jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?

- Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian.

- Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

- Pytanie 7

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na przystąpienie do usunięcia awarii z 48 godzin do 72 godzin? Czas ten jest optymalny pod względem planowania prac serwisu i tym samym zapewnienia usług na najwyższym poziomie.

- Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu na przystąpienie do usunięcia awarii z 48 godzin do 72 godzin. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje zapis projektu umowy § 8 ust. 2 pkt 2) w następujący sposób:

- BYŁO:

- przystąpienia do usunięcia awarii w terminie do 48 godzin w dni robocze (od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1500) od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. Za przystąpienie do usunięcia awarii Zamawiający uzna działanie Wykonawcy, które ma doprowadzić do usunięcia usterki lub rozpoczęcia diagnozy uszkodzenia w drodze telefonicznego wywiadu technicznego, serwisu zdalnego lub wizyty osobistej pracownika działu serwisu Wykonawcy,

- JEST:

- przystąpienia do usunięcia awarii w terminie do 72 godzin w dni robocze (od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1500) od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. Za przystąpienie do usunięcia awarii Zamawiający uzna działanie Wykonawcy, które ma doprowadzić do usunięcia usterki lub rozpoczęcia diagnozy uszkodzenia w drodze telefonicznego wywiadu technicznego, serwisu zdalnego lub wizyty osobistej pracownika działu serwisu Wykonawcy,

- Pytanie 8

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na naprawę gwarancyjną do 10 dni roboczych a w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych spoza granicy Polski do 20 dni roboczych?

- Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

- Pytanie 9

- (dot. wzoru umowy §8 ust. 7) Prosimy o zmianę zapisów §8 ust. 7 na następującą treść:

- „7. wymiany elementu/podzespołu urządzenia medycznego na nowy w przypadku 3 awarii powodujących jego wyłączenie z eksploatacji w okresie jednego roku trwania gwarancji, przy spełnieniu warunków naprawy gwarancyjnej”

- Wymiana na nowe całego urządzenia, w przypadku trzykrotnej naprawy jednego z jego elementów/podzespołów, nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Powszechna praktyka postępowania w przypadku częstych napraw danej części, modułu, czy podzespołu obejmuje wymianę jedynie takiego elementu na nowy po wystąpieniu określonej liczby awarii.

- Wymiana urządzenia medycznego na nowe, wydaje się być działaniem całkowicie niewspółmiernym w stosunku do zaistniałej szkody (wady elementu/podzespołu), tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, że przedmiotem niniejszego postępowania są urządzenia składające się z wielu niezależnie od siebie działających elementów/narzędzi. Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego urządzenia, a niesprawna byłaby tylko część urządzenia, którego całość poza tym działa bez zarzutu.

- Również z finansowego punktu widzenia pozostawienie ww. zapisu w wersji niezmienionej musiałoby oznaczać wielokrotny wzrost ryzyka poniesienia wysokich kosztów przez wykonawców, co skutkować musiałoby znaczącym wzrostem cen oferowanych wyrobów. W efekcie będzie to więc niekorzystne także dla Zamawiającego

- Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na  zmianę zapisów projektu umowy w zakresie objętym zapytaniem.

- Pytanie 10

(dot. wzoru umowy §11 ust. 4) Czy z uwagi na fakt, że technologia wytwarzania oferowanego sprzętu medycznego ulega szybkim zmianom i cykle produkcyjne są stosunkowo krótkie w celu zastąpienia ich nowymi technologicznie odpowiednikami, Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie dostępności części zamiennych do okresu 7 lat od daty podpisania protokołu odbioru?

- Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na  zmianę zapisów projektu umowy w zakresie objętym zapytaniem.

- Pytanie 11

- dot. wzoru umowy §11 ust. 1 pkt. 2) Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający obniży wysokość kary za zwłokę w dostawie z 1% do 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?

- Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na  zmianę zapisów projektu umowy w zakresie objętym zapytaniem.

- Pytanie 12

- (dot. wzoru umowy §11 ust. 1 pkt. 3) Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający obniży wysokość kary za zwłokę w naprawie przedmiotu umowy z 0,5% do 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?

- Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na  zmianę zapisów projektu umowy w zakresie objętym zapytaniem.

- Jednocześnie Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską w Załączniku nr 1 do SWZ w następujący sposób:

- ROZDZIAŁ III  CENA, TERMIN DOSTAWY

- BYŁO:

UWAGA

Termin dostawy musi zostać podany w dniach (nie w dniach roboczych).

Termin dostawy nie może być krótszy niż 60 dni i nie dłuższy niż 120 dni.

- W przypadku braku podania w ofercie terminu dostawy lub kiedy termin dostawy zostanie podany w innej jednostce czasu niż dni kalendarzowe, lub zaoferowany termin dostawy będzie krótszy niż 14 dni lub dłuższy niż 30 dni, oferta zostanie uznana za niezgodną z warunkami zamówienia i zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) uPzp.

- JEST:

- UWAGA

Termin dostawy musi zostać podany w dniach (nie w dniach roboczych).

Termin dostawy nie może być krótszy niż 60 dni i nie dłuższy niż 120 dni.

- W przypadku braku podania w ofercie terminu dostawy lub kiedy termin dostawy zostanie podany w innej jednostce czasu niż dni kalendarzowe, lub zaoferowany termin dostawy będzie krótszy niż 60 dni lub dłuższy niż 120 dni, oferta zostanie uznana za niezgodną z warunkami zamówienia i zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) uPzp.

W załączeniu do niniejszej informacji zmodyfikowany Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

- Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.