## Załącznik nr 1.3

## WARUNKI GWARANCJI JAKOŚCI I SERWISU

- w postępowaniu na: "Zakup zestawu GPS/GNSS RTK wraz z osprzętem do pomiarów
                    terenowych"    (sygn. postępowania: ET/R/177/2020)

| L.p. | Nazwa | Wymogi | Odpowiedź TAK, oferowane parametry lub krótki opis* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Okres gwarancji na wszystkie elementy urządzenia od momentu uruchomienia i protokolarnego odbioru całości zrealizowanego zamówienia min. 12 miesięcy | TAK, |  |
| 2. | Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego min. 12 miesięcy | Tak/ podać |  |
| 3. | Możliwość zgłaszania usterek (podać sposób oraz dane teleadresowe). | Podać. |  |
| 4. | Termin przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu urządzenia po zgłoszeniu usterki nie dłuższy niż 3 dni robocze. | TAK |  |
| 5. | Termin usunięcia usterki od momentu jej zgłoszenia nie dłuższy niż 7 dni roboczych. | TAK |  |
| 6. | Na czas naprawy/innej usługi serwisowej urządzenia Wykonawca, na żądanie Zamawiającego dostarczy do 48 godzin zamiennie analogiczne urządzenie. | TAK |  |
| 7. | Wymiana uszkodzonego podzespołu na nowy podzespół po 3 naprawach gwarancyjnych. | TAK |  |
| 8. | Wymiana uszkodzonego urządzenia na nowy tzn.: po 3 wymianach gwarancyjnych tego samego podzespołu, wystąpienie ponownej usterki tego podzespołu skutkuje wymianą przez Wykonawcę urządzenia na nowy na żądanie Zamawiającego. | TAK |  |
| 9. | Każdy czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania naprawy. | Tak |  |
| 10. | Wszelkie akcesoria zużywalne będące podzespołami lub elementami składowymi urządzenia a podlegające wymianie (z wyłączeniem elementów jednorazowego użytku), zgodnie z dokumentacją producenta, w okresie gwarancji wymieniane będą na koszt Wykonawcy. | Tak |  |
| 11. | Wszelkie czynności przeglądowo-konserwacyjne określone w instrukcji obsługi, innej dokumentacji producenta oraz w obowiązujących przepisach prawnych, w okresie gwarancji wykonywane będą na koszt Wykonawcy. Dokumentacja z przedmiotowych działań wraz ze stosownym Świadectwem Bezpieczeństwa zostanie przekazana Zamawiającemu. | Tak |  |
| 12. | Gwarancja oraz dostępność części zamiennych przez okres. | Tak, podać |  |

* - kolumnę 4 należy wypełnić wg wskazówek zawartych w kolumnie 3, wpisując potwierdzenie spełnienia warunku, oferowane parametry lub wymagany opis.

……….............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)