## Arkusz1
PRZEDMIAR
Wymiana źródeł światła ze starych świetlówkowych na nowe w technologii LED, montaż nowych opraw rastrowych na korytarzach pierwszego i drugiego piętra oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej oraz internetowej w salach informatyki nr:15 i 15a za pomocą koryt kablowych przystosowanych do montażu osprzętu (gniazda prądowe 230V oraz gniazda internetowe RJ45),montaż szafy rakowej, zakup i montaż SWITCH-a 48-porty RJ45, okablowanie szafy rekowej oraz jej zasilenie 230V, okablowanie serwerowni, / uzbrojenie, okablowanie oraz podłączenie tablicy zabezpieczeń prądowych sali 15, 15a oraz serwerowni w budynku Zespołu Szkół w Porębie.
L.p.	Nazwa	Ilość ( szt.)	Cena zł./szt.	Cena razem (zł) netto
1	PARTER
2	Przerobienie lamp z tradycyjnych na technologię LED	13 szt.
3	Swietlówka LED 120cm 18W T8 barwa naturalna	26 szt.
4	Elementy dodatkowe (kostki, linki, izolacje itp.) (13 zestawów)	13 zestawów
5	Lampa oświetlenia nocnego (oprawa natynkowa sufitowa z akumulatorem min. czas pracy – 2h)	2 szt.
6	Źródła światła do lampy ośw. Nocnego LED 5W	2 szt.
7	Montaż lampy oświetlenia nocnego	2 szt.
8	I PIĘTRO
9	Demontaż opraw oświetleniowych	11 szt.
10	Lampy rastrowe 2*120cm	9 szt.
11	Swietlówka LED 120cm 18W T8 barwa naturalna	18 szt.
12	Lampa oświetlenia nocnego (oprawa natynkowa sufitowa z akumulatorem min. czas pracy – 2h)	2 szt.
13	Źródła światła do lampy ośw. Nocnego LED 5W	2 szt.
14	Elementy dodatkowe (kostki, linki, izolacje itp.) (11 zestawów)	11 zestawów
15	Montaż lampy rastrowej	9 szt.
16	Montaż lampy oświetlenia nocnego	2 szt.
17	II PIĘTRO
18	Demontaż opraw oświetleniowych	9 szt.
19	Lampy rastrowe 2*120	7 szt.
20	Swietlówka LED 120cm 18W T8 barwa naturalna	14 szt.
21	Lampa oświetlenia nocnego (oprawa natynkowa sufitowa z akumulatorem min. czas pracy – 2h)	2 szt.
22	Źródła światła do lampy ośw. Nocnego LED 5W	2 szt.
23	Elementy dodatkowe (kostki, linki, izolacje itp.) (9 zestawów)	9 zestawów
24	Montaż lampy rastrowej	7 szt.
25	Montaż lampy oświetlenia nocnego	2 szt.
27	Przewód YDY 3*3,5mm2	120 mb
28	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy s101 B16A	2 szt.
29	Koryto kablowe 100*50 (m)	75 mb
30	Narożnik wewnętrzny 90 stopni	13 szt.
31	Łącznik kątowy 90 stopni	16 szt.
32	Koryto kablowe do serwerowni 25mb	25 mb
33	Gniazda 230V przystosowane do montażu na korytach, moduł keyston 2*RJ45	140 szt.
34	Modół keyston 2*RJ45	20 szt.
35	Gniazda RJ45	40 szt.
36	Ramka do montażu osprzętu jednokrotna	20 szt.
37	Ramka do montażu osprzętu dwukrotna	16 szt.
38	Ramka do montażu osprzętu trzykrotna	60 szt.
39	Przewód YDYp 3*2,5mm² 300mb.	300 mb
40	Przewód UTP 5e ekranowany 610mb	610 mb
41	Wyłącznik różnicowo-prądowy 40A4P30mA	3 szt.
42	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy s101 B16A	16 szt.
43	Listwy grzebieniowe	3 szt.
44	SWITCH 48-porty RJ45	1 szt.
45	Materiały dodatkowe: kołki rozporowe, kostki wago, izolacje itp	10 zestaw
46	Montaż koryt sale 15 i15a 75mb	75 mb
47	Montaż kotyt serwerownia 25mb	25 mb
48	Okablowanie instalacja 230V i UTP 960mb	960 mb
49	Biały montaż 230V i RJ45 140mb	140 mb
50	Montaż, okablowanie i konfiguracja szafy rakowej	1 szt.
51	TM-ka – projekt, uzbrojenie, okablowanie i przetestowanie	1 szt.
52	Pomiary elektryczne	1 szt.
53	Robocizna
	RAZEM CENA NETTO

	RAZEM NETTO
	VAT 23%		1,23
	RAZEM BRUTTO