## Arkusz1
Załącznik A- Opis przedmiotu zamówienia/ Formularz cenowy
UWAGA! Niniejszy Formularz stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu ani poprawieniu z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy PZP. Niedołączenie do formularza cenowego oferty niniejszego dokumentu, skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niespełniającej wymogów SIWZ. Zamawiający informuje, iż w przypadku gdy dla jednej pozycji w Pakiecie Wykonawca oferuje produkty o różnych (kilku) numerach katalogowych w kolumnie „Oferowany produkt/ nr katalogowy/ typ/ model” Wykonawca winien wpisać wszystkie oferowane numery katalogowe. Wszystkie numery katalogowe wpisane w ofercie muszą być tożsame z numerami katalogowymi zawartymi w dokumentach, o których mowa w Rozdziale VI ust.2) SIWZ. W przypadku, gdy w wyniku udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień Wykonawca oferuje inny produkt, niż określony pierwotnie w Opisie przedmiotu zamówienia, w Załączniku A należy uwzględnić zmiany i wpisać faktycznie oferowany produkt, dopuszczony przez Zamawiającego na etapie zadawania pytań.
Wszelkie miejsca w opisie przedmiotu zamówienia gdzie zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy rozumieć, że dopuszcza się składanie ofert równoważnych. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku niedostępności zamawianego produktu w wyniku braku produkcji lub tymczasowego wstrzymania produkcji oraz braku zamiennika zamawianego produktu należy podać ostatnią cenę sprzedaży oferowaną przez wykonawcę.
Pakiet 1- opatrunek jałowy do wkłuć obwodowych
L.p. | Rodzaj asortymentu | ilość | Jednostka miary | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | a |  | b | a*b | c
1. | Opatrunek jałowy, 100% poliuretanu, rozmiar 6 x 7cm z wcięciem i ramką do stabilizacji wkłuć obwodowych, przeźroczysty | 21600 | szt.
Razem:
Pakiet 2- kompresy i gazy
L.p. | Rodzaj asortymentu | ilość | Jednostka miary | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | ilość w opakowaniu | Oferowany produkt | Producent
|  | a |  | b | a*b | c
1. | Kompresy gazowe niejałowe 16 warstw x 17 nitek, rozmiar 7,5 x 7,5cm. op.x100szt. | 140 | op.
2. | Kompresy gazowe niejałowe 8 warstw x 17 nitek, rozmiar 5 x 5cm, op.x 100szt. | 4480 | op.
3. | Kompresy gazowe niejałowe 8 warstw x 17 nitek, rozmiar 7,5 x 7,5cm, op.x100szt. | 5272 | op.
4. | Kompresy gazowe niejałowe 8 warstw x 17 nitek, rozmiar 10 x 10cm, op.x100szt. | 736 | op.
5. | Kompresy włókninowe niejałowe, 5 x 5cm. op.x100szt. | 180 | op.
6. | Gaza jałowa min. 17 nitkowa, 0,5m x 1m | 160 | szt.
7. | Gaza jałowa min. 17 nitkowa, 1m x 1m | 1320 | szt.
8. | Gaza niejałowa min. 17 nitkowa, 1m x 1m | 1570 | szt.
9. | Kompres chłonny 10cm x 20cm, niejałowy op.x 50 szt. | 19 | op.
Razem:
Pakiet 3- wata opatrunkowa, osłonka na głowice sondy USG
L.p. | Nazwa materiału | Ilość | Jednostka miary | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | ilość w opakowaniu | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | A*B | C
1. | Osłonka na głowice sondy USG transwaginalnej | 3110 | szt.
2. | Wata opatrunkowa 0,5kg | 40 | op
Razem:
Pakiet 4- tupfery,chusta trójkątna,seton,kompresy oczne
L.p. | Rodzaj asortymentu | ilość sztuk | Jednostka miary | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | ilość w opakowaniu | Oferowany produkt | Producent
|  | a |  | b | a*b | c
1. | Chusta trójkątna włókninowa | 806 | szt.
2. | Tupfer z gazy 17-nitkowy, z nitką radiacyjną, kule niejałowe 15 x 15cm, op. x 250 szt. | 1 | op.
3. | Tupfer z gazy 17-nitkowy, z nitką radiacyjną, kule niejałowe 20 x 20cm, op. x 250 szt. | 1 | op.
4. | Seton z gazy 17-nitkowy 2m x 1cm niejałowy | 400 | szt.
5. | Kompresy oczne jałowe z wysokogatunkowej waty opatrunkowej z otuliną z gazy bawełnianej, rozmiar 56 x 70mm | 50 | szt.
Razem:
Pakiet 5- igły do wstrzykiwacza insulinowego
L.p. | Nazwa materiału | Ilość | Jednostka miary | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | ilość w opakowaniu | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | A*B | C
1. | Igły do wstrzykiwacza insulinowego op. 100 szt. rozmiar 31G, 6mm | 1 | op. x 100 szt.
2. | Igły do wstrzykiwacza insulinowego op. 100 szt. rozmiar 31G, 8mm | 10 | op. x 100 szt.
Razem:
Pakiet 6- rękawice diagnostyczne
L.p. | Nazwa materiału | Ilość (A) | Jednostka | Cena brutto (B) | Stawka VAT | Wartość brutto (A*B) | Oferowany produkt | Producent
1. | Rękawice diagnostyczne: - nitrylowe,bezpudrowe, - grubość na palcach 0,1 +/-0,02 mm, - mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, - polimeryzowane wewnątrz, - dług. rękawicy min. 240 mm, - AQL 1,0-1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), - zgodność z normą EN 455 (1-4), (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), raport badań producenta lub laboratorium, - zgodność z normą EN 374 (min. 8 substancji z czasem ochrony na co najmniej 2 poziomie, informacja o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji), certyfikat jednostki notyfikowanej, - zgodnie z normą ASTM F 1671, raport badań wykonany przez laboratorium, - oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III, – op. a 100szt. Na pudełku widoczne: oznakowanie CE, AQL, data produkcji, data ważności, nr serii, nazwa producenta/ adres, oznaczenie z normami EN 455. Zamawiający wraz z pierwszą dostawą wymaga dostarczenia nieodpłatnie uchwytów typu koszyk, kompatybilnych z opakowaniem rękawic z opcją umocowania na ścianie w ilości 40 sztuk. Rozmiar rękawic do decyzji zamawiającego. | 10260 | opakowanie
Razem:
Pakiet 7- opaski gipsowe,podkłady gipsowe
L.p. | Rodzaj asortymentu | Średnia ilość sztuk na 12 m-cy | Jednostka miary | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | ilość w opakowaniu | Oferowany produkt | Producent
|  | a |  | b | a*b | c
1. | Opaska gipsowa 10cm x 3m, czas wiązania od 5 do 6 minut, zawartość gipsu min. 94%, utrata gipsu w czasie zakładania max.12% potwierdzone dokumentami od producenta | 202 | szt.
2. | Opaska gipsowa 12cm x 3m, czas wiązania od 5 do 6 minut, zawartość gipsu min. 94%, utrata gipsu w czasie zakładania max.12% potwierdzone dokumentami od producenta | 520 | szt.
3. | Opaska gipsowa 15cm x 3m, czas wiązania od 5 do 6 minut, zawartość gipsu min. 94%, utrata gipsu w czasie zakładania max.12% potwierdzone dokumentami od producenta | 1635 | szt.
4. | Podkład podgipsowy syntetyczny 15cm x 3m | 940 | szt.
5. | Podkład podgipsowy syntetyczny 10cm x 3m | 820 | szt.
Razem
Pakiet 8- osłona uchwytu lampy operacyjnej
L.p. | Rodzaj asortymentu | ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Ilość w opakowaniu | NR katalogowy/typ/model | Producent
|  | a | b | a * b
1. | Osłona uchwytu lampy operacyjnej wykonana z twardego plastikowego pierścienia o średnicy 118 mm ze schodkowym mocowaniem uchwytu oraz foliowej osłony, rozmiar uniwersalny dla uchwytów o średnicy max 50 mm i długości 14 cm, sterylna. Pakowana podwójnie w worek foliowy i opakowanie papierowo-foliowe, na opakowaniu 4 samoprzylepne do dokumentacji. | 480
Razem:
Pakiet 9 – worki do moczu,
L.p. | Rodzaj asortymentu |  | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Ilość w opakowaniu | NR katalogowy/typ/model | Producent
Ilość sztuk
|  | a | b | a * b
1. | Worek do dobowej zbiórki moczu 2l sterylny z portem do pobierania badań | 5000
2. | Woreczek do moczu dla niemowląt- dziewczynek sterylny | 250
3. | Woreczek do moczu dla niemowląt- chłopców sterylny | 250
4. | Worki do moczu 7-mio. dniowe sterylne z filtrem i portem do pobierania materiału do badań | 380
5. | Worki do moczu 14-sto. dniowe sterylne z filtrem i portem do pobierania materiału do badań | 150
6. | Zaczepy na łóżko pasujące do worków z pozycji 1,4,5, | 700
7. | Maska do podawania tlenu (tlenoterapia bierna) z rezerwuarem i drenem o dł. 2,1 m dla dorosłych | 120
Razem :
Poz. 2,3 Klej dobrze przylegający do ciała, nie podrażniający, folia woreczka miękka, nie drażniąca skóry - woreczki nie odklejające się w czasie pobierania moczu,nie przeciekające. Wykonany z folii PE oraz przylepca akrylowego, w opakowaniu folia-papier, pojemność 150 ml
Pakiet 10- Skalpele bezpieczne
Trzonek do ostrzy chirurgicznych,wielorazowy z możliwością sterylizacji parą wodną,zgodny z wymogami Dyrektywy Rady 2010/32/EU z dnia 10 maja 2010r.Powierzchnia trzonka antypoślizgowa z blokadą zabezpieczającą na czas użycia, z możliwością bezdotykowego zdejmowania ostrza.
L.p. | Rodzaj asortymentu | ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Ilość w opakowaniu | NR katalogowy/typ/model | Producent
|  | a | b | a * b
1. | Rozmiar 3 | 20
2. | Rozmiar 4 | 10
Razem:
Pakiet 11 - zestaw do paracentezy i toracentezy,igły iniekcyjne,
L.p. | Rodzaj asortymentu | ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Ilość w opakowaniu | NR katalogowy/typ/model | Producent
|  | a | b | a * b
1. | Zestaw do paracentezy i toracentezy z trzema igłami | 60
2. | Igła iniekcyjna 0,5 x 25 | 4500
3. | Igła iniekcyjna 0,6 x 30 | 2600
4. | Igła iniekcyjna 0,7 x 30 | 2500
5. | Igła iniekcyjna 0,7 x 40 | 5500
6. | Igła iniekcyjna 0,8 x 40 | 25700
7. | Igła iniekcyjna 0,9 x 40 | 16600
8. | Igła iniekcyjna 1,1 x 40 | 14000
9. | Igła iniekcyjna 1,2 x 40 | 55000
Razem:
Pakiet 12 - majteczki siateczkowe
L.p. |  |  | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Ilość w opakowaniu | NR katalogowy/typ/model | Producent
| Rodzaj asortymentu | ilość sztuk
|  | a | b | a * b
1. | Majteczki siateczkowe rozmiar XL | 200
2. | Majteczki siateczkowe rozmiar L | 100
Razem:
Pakiet 13 - Zestaw do cewnikowania
L.p. | Rodzaj asortymentu | ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Ilość w opakowaniu | NR katalogowy/typ/model | Producent
|  | A | b | a * b
1. | Zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego Skład zestawu: 1x Kleszczyki typu Kocher 14 cm, 1x pęseta plastikowa anatomiczna 12,5 cm, 5 kompresów z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm, 4 tampony z gazy bawełnianej średniej wielkości, 1x serweta barierowa włókninowa, nieprzylepna 45 x 75 cm, 1x serweta barierowa, włókninowa nieprzylepna 75 x 90 cm z otworem śred 10 cm, 1x strzykawka Luer 20 ml, igła 1,2 x 40, żel poślizgowy, woda sterylna w ampułce 20 ml, para rękawiczek diagnostycznych. Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister, w kształcie tacki z wgłębieniem, która może służyć jako nerka. | 1500
Razem:
Pakiet 14 - Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha
L.p. | Rodzaj asortymentu |  | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Ilość w opakowaniu | NR katalogowy/typ/model | Producent
Ilość sztuk
|  | a | b | a * b
1. | Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha Typ II 1,15 mm | 60
Razem:
Pakiet 15 - jednorazowe prześcieradła, podkłady
L.p. | Nazwa materiału | Ilość | Jednostka miary | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | A*B | C
1. | Jednorazowe prześcieradło z bibułką celulozową pokryte polietylenem o wymiarach minimum 80cm x 210cm | 3200 | Szt.
2. | Jednorazowe podkłady medyczne w rolce perforowane pokryte polietylenem w rolce szer. minimum 60cm, długość rolki 65m | 24 | Szt.
3. | Podkład chłonny o wymiarach 60 cm x 90 cm | 23550 | Szt.
4. | Spodenki do kolonoskopii, włókninowe, niejałowe | 960 | szt.
Razem:
Pakiet 16 - aparaty do przetoczeń
L.p. | Nazwa materiału | Ilość | Jednostka miary | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | A*B | C
1. | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu "jeziorka", zapobiegając zapowietrzeniu układu. · Zabezpieczenie przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Dwuczęsciowa komora kroplowa | 1 | szt.
2. | Aparat do przetoczeń z precyzyjnym regulatorem przepływu o zakresie od 0-250. Możliwość obsługi jedną ręką. | 330 | szt.
3. | Przyrząd do przetaczania krwi, transfuzji, całość bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta na zaciskaczu, opakowanie. kolorystyczne folia-papier, sterylny | 1550 | szt.
4. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, całość bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta na zaciskaczu, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny. Dren długości minimum 180 cm | 64700 | szt.
5. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych j.u., czarny/bursztynowy, całość bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta na zaciskaczu, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny. Dren długości 150-180cm | 1250 | szt.
Razem:
Pakiet 17 -odzież operacyjna jednorazowa
L.p. | Rodzaj asortymentu | ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Ilość w opakowaniu | Nr katalogowy/typ/model | Producent
|  | a | b | a * b
2. | Odzież operacyjna jednorazowa: -bluza operacyjna wykonana z włókniny SMMS gramaturze 45g/m2,przepuszczającej powietrze,wycięcie V pod szyją,w rozmiarach S,M,L,XL - spodnie operacyjne wykonane z włókniny SMMS o gramaturze 45g/m2,przepuszczającej powietrze,wiązane na troki,nogawki bez ściągaczy,w rozmiarach S,M,L,XL.Bezwzględnie wymagana zgodność z normą PN-EN 13795 | 130
Razem:
Pakiet 18-fartuchy operacyjne sterylny standard,wzmocnione
L.p. | Rodzaj asortymentu | ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Ilość w opakowaniu | Numer katalogowy/typ/model | Producent
|  | a | b | a * b | c
1. | Fartuchy operacyjne standard* - jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS lub SMMS - rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny - szwy wykonane techniką ultradźwiękową - tylne części fartucha zachodzące na siebie - u góry zapinany na rzep, -troki fartucha łączone kartonikiem, -sposób złożenia i konstrukcja zezwalająca na założenie fartucha zapewniająca zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora. -w rozmiarach M,L,XL,XXL -gramatura min. 35g/m2, -odporność na penetrację płynów min. 49 H2O, -odporność na rozerwanie na sucho/mokro min. 100kPa -w opakowaniu wraz z fartuchem min. 2 ściereczki do rąk, -każdy fartuch pakowany podwójnie, wewnątrz w papier krepowy, -na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu. -opakowanie zbiorcze-podwójny system pakowania tj. karton transportowy oraz opakowanie wewnętrzne. | 3700
2. | Fartuchy operacyjne wzmocnione do „zabiegów mokrych”* - jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS lub SMMS - rękaw zakończony elastycznym mankietem - szwy wykonane techniką ultradźwiękową - dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej fartucha i w rękawach przymocowane na całej powierzchni nie punktowo od wewnątrz, wykonane z włókniny paroprzepuszczalnej o gramaturze min. 35g/m2 -tylne części fartucha zachodzące na siebie, -u góry zapinany na rzep, -troki fartucha łączone kartonikiem, -sposób złożenia i konstrukcja zezwalająca na założenie fartucha zapewniająca zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora, -w rozmiarach M,L,XL,XXL, -gramatura min. 35g/m2 w części niewzmocnionej -odporność na penetrację płynów mmin.80 H2O w obszarze wzmocnień, -odporność na rozerwanie na sucho/mokro min. 100kPa, -w opakowaniu wraz z fartuchem min. 2 ściereczki do rąk, -każdy fartuch pakowany podwójnie, wewnątrz w papier krepowy, -na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu, -opakowanie zbiorcze -podwójny system pakowania tj. karton transportowy oraz opakowanie wewnętrzne. | 420
Razem:
Pakiet 19 - elektrody, czujniki
L.p. | Rodzaj asortymentu | ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Ilość w opakowaniu | Nr katalogowy/typ/model | Producent
|  | a | b | a * b
1. | Introduktor zestaw z zastawką do wprowadzania i wymiany kateterów oraz elektrod endokawiatarnych rozmiar 6F długość 11 cm. Elementy zestawu:koszulka z zastawką,igła prosta 18Gx7 cm,prowadnik w kształcie J 035"x40 cm,rozszerzacz 18 cm. | 3
2. | Introduktor zestaw z zastawką do wprowadzania i wymiany kateterów oraz elektrod endokawiatarnych rozmiar 7F długość 11 cm. Elementy zestawu:koszulka z zastawką,igła prosta 18Gx7 cm,prowadnik w kształcie J 035"x40 cm,rozszerzacz 18 cm. | 11
3. | Elektroda do zewnętrznej stymulacji serca do aparatu Corpulus dla dorosłych.. | 3
4. | Elektroda do zewnętrznej stymulacji serca do aparatu Corpulus dla dzieci. | 1
5. | Elektroda do czasowej przezżylnej stymulacji serca rozmiar CH6 | 7
6. | Elektroda do czasowej przezżylnej stymulacji serca rozmiar CH7 | 8
7. | Elektroda do zewnętrznej stymulacji serca do aparatu MINDRAY BHD6. | 1
8. | Elektroda do zewnętrznej stymulacji serca do defibrylatora dwufazowego Cardio-Aid. | 1
9. | Elektroda do monitora rzutu serca Niccomo.Komplet | 1
10. | Elektroda EKG dla noworodka typu 845 | 1
11. | elektroda dla noworodka do monitora Dash | 1
12. | Elektroda do zewnętrznej stymulacji serca do aparatu LIFEPAACK 20 | 14
13. | Eledtroda do defibrylatora Responder AED Datex Ohmeda dla dorosłych | 1
14. | Eledtroda do defibrylatora Responder AED Datex Ohmeda dla dzieci | 1
15. | Elektrody EKG do kardiomonitora Philips 40493E | 1
16. | Elektroda EKG Blue Sensor P-00-S/50 | 1
17. | Czujnik do monitora DASH dla noworodków | 1
18. | Czujnik do monitora Drager dla noworodków | 1
19. | Czujnik do pulsoksymetru Nellcor OXYGEN Pediatric Sensor spO2 Phillips M 1903 B (10-50 kg) | 1
20. | Czujnik do pulsoksymetru Nellcor OXYGEN Sensor Max-N < 3kg | 270
21. | Żel do defibrylatora op. 250 ml | 2
22. | Żel do EKG op. 250 ml | 26
23. | Pasta (żel) służąca do przygotowania skóry przed badaniem ekg op. a 250g | 1
Razem:
Pakiet 20- Materiały specjalistyczne sterylne
L.p. | Rodzaj asortymentu | ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % |  | NR katalogowy/typ/model | Producenta
Ilość w
|  | a | b | a * b |  | opakowaniu
1. | Jednorazowy układ oddechowy z podgrzewanym ramieniem wdechowym do Infant Flow SiPAP i Infant Flow System MR 850 (CPAP) | 10
2. | Komora nawilżacza MR 850 dla noworodków do CPAP-u | 10
Razem:
Pakiet 21 - zestaw sterylny do cięcia cesarskiego
L.p. | Rodzaj asortymentu | ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Ilość w opakowaniu | NR katalogowy/typ/model | Producent
|  | a | b | a * b
1. | Zestaw sterylny do cięcia cesarskiego: 1x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 200 x 150 cm (opakowanie zestawu), 1x serweta trójwarstwowa do cięcia cesarskiego 260x315 cm otwór 32 x 32, 2x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm, 1x serweta na stolik Mayo 80 x 145, 1x taśma przylepna 10x50cm, 1x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 160x140cm, 1x serweta dla noworodka. Bezwzględnie wymagana zgodność z normą PN-EN 13795 | 320
Razem:
Pakiet 22 - maska do ambu
| Rodzaj asortymentu | ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Ilość w opakowaniu | NR katalogowy/typ/model | Producent
L.p.
|  | a | b | a * b
1. | Maska silikonowa wielokrotnego użytku. Cała z możliwością sterylizacji w autoklawie nr 0 | 1
2. | Maska silikonowa wielokrotnego użytku. Cała z możliwością sterylizacji w autoklawie nr 1 | 1
3. | Maska silikonowa wielokrotnego użytku. Cała z możliwością sterylizacji w autoklawie nr 2 | 1
4. | Maska silikonowa wielokrotnego użytku. Cała z możliwością sterylizacji w autoklawie nr 3 | 1
5. | Maska silikonowa wielokrotnego użytku. Cała z możliwością sterylizacji w autoklawie nr 4 | 1
6. | Maska silikonowa wielokrotnego użytku. Cała z możliwością sterylizacji w autoklawie nr 5 | 1
Razem:
Pakiet 23 – materiały anestezjologiczne
L.p. | Rodzaj asortymentu | ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Ilość w opakowaniu | NR katalogowy/typ/model | Producent
|  | a | b | a * b
1. | Łącznik anestezjologiczny gładki wewnętrznie, z PCV ze złączem kątowym podwójnie obrotowym, złącze pacjenta 22M/15F, złącze respiratora 15M, gumowa zatyczka portu odsysania, dł.15cm, sterylny | 1140
2. | Łącznik anestezjologiczny karbowany, rozciągliwy, łącznik podwójnie obrotowy z PCV, 7,6mm z zatyczką i port do bronchoskopii z zatyczką, złącze pacjenta 22mmM/15mmF, złącze od strony respiratora 15mmM, sterylny. Długość 11-19 cm | 1
3. | Obwód oddechowy do aparatu do znieczulania dla dorosłych, materiał PCV, 2 rury gładkie wewnętrznie zapobiegające zaleganiu bakterii, dł.180 cm , dodatkowa rura do worka o dł. 90 cm, kolanko z portem kapno, trójnik Y z dwoma portami zabezpieczonymi zatyczkami przytwierdzonymi na stałe do obwodu, średnica rur 22 mm, złącza elastyczne 22mmF, złączka prosta 22mmM-22mmM, worek oddechowy bezlateksowy poj. 2 litry, sterylny. | 120
4. | Obwód oddechowy do aparatu do znieczulania dla dzieci, materiał PCV, ramiona długości 150cm, gładki wewnętrznie, złącza 22mmF typu Flex, trójnik Y z 2 portami zabezpieczonymi zatyczkami łącznik katowy z portem do kapnografii (15mmM-22mmM/15mmF), dodatkowe ramię dł. 90cm, worek oddechowy 1 litr, sterylny. | 10
5. | Obwód oddechowy do respiratora Bennett dla dorosłych, materiał PCV , 2 rury gładkie wewnętrznie, ograniczający zaleganie bakterii o dł. 180 cm, kolanko z portem luer-lock, trójnik Y z dwoma portami pomiarowymi zabezpieczonych koreczkami przytwierdzonymi na stałe do obwodu , średnica rur 22mm, złącza elastyczne 22mmF, sterylny, czas stosowania 7 dni. | 145
6. | Obwód oddechowy do respiratora Bennett Acheva , 1 rura gładka wewnętrznie z PCV, o dł.150-180 cm, z bardzo miękką końcówką, pułapka wodna, zastawka wydechowa, 2 dreny bąbelkowe śr.4-8mm: jeden do pomiaru ciśnienia i jeden do sterowania zastawką, przedłużacz z łącznikiem podwójnie obrotowym, sterylny | 5
7. | Linia do pobierania próbek gazu z PCV długości 300 mm, średnica 1,2 x 2,5 mm, złącza męskie luer-loc, jałowe. | 30
8. | Worek oddechowy , dwulitrowy ,sterylny, bezlateksowy , jednorazowego użytku | 85
Razem:
Pakiet 24 – filtry bakteryjne.
L.p. | Rodzaj asortymentu | ilość sztuk | cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Ilość w opakowaniu | NR katalogowy/typ/model | Producent
|  | A | b | a * b
1. | Filtr bakteryjno-wirusowy elektrostatyczny,objętość oddechowa 150-1500ml,przestrzeń martwa ok..33ml,skuteczność filtracji bakteryjnej>99,9999%,wirusowej >99,9999%,złącze proste 22M/15F-22F/15M,z portem kapnografii luer-lock zabezpieczonym koreczkiem,który nie będzie wyskakiwał przy wentylacji pacjenta,czas stosowania 24h,sterylny,w pojedynczym opakowaniu. | 850
2. | Filtr bakteryjno-wirusowy HME z wymiennikiem ciepła i wilgoci,sterylny,pakowany pojedynczo,objętość oddechowa 150-1200ml lub 1500ml,przestrzeń martwa do 70ml,skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999%,wirusowej >99,9999%,złącze proste 22M/15F-22F/15M z portem do kapnografii luer-lock zabezpieczonym koreczkiem,który nie będzie wyskakiwał przy wentylacji pacjenta,czas stosowania 24h. | 820
3. | Wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów z tracheostomią, portem tlenowym 5,5mm,objętość około 50-1000ml,przestrzeń martwa ok.15ml,sterylny,pakowany pojedynczo. | 540
Razem:
Pakiet 25 – inhalatory
L.p. | Rodzaj asortymentu | ilość sztuk | cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Ilość w opakowaniu | NR katalogowy/typ/model | Producent
|  | a | b | a * b
1. | Nebulizator indywidualny + ustnik kątowy + dren dł. 1,8 m | 625
2. | Komplet do inhalacji jednorazowego użytku pediatryczny :maseczka średnia, nebulizator o szybkości nebulizacji 0,3 ml/min, MMAD 4-6 µm, dren dł 1,8 m | 360
3. | Komplet do inhalacji jednorazowego użytku dla dorosłych (maseczka, nebulizator, wężyk) | 860
Razem:
Pakiet 26- maski krtaniowe
|  | ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Ilość w opakowaniu | NR katalogowy/typ/model | Producent
L.p. | Rodzaj asortymentu
|  | a | b | a * b
1. | Maska krtaniowa bezlateksowa sterylna , mankiet bez ostrych krawędzi i nierówności, wzmocniony koniuszek mankietu zabezpieczający przed podwijaniem się podczas zakładania, znacznik głębokości, na baloniku kontrolnym informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet, rozmiar oznaczony kolorem na opakowaniu, nr 3 | 1
2. | Maska krtaniowa bezlateksowa sterylna , mankiet bez ostrych krawędzi i nierówności, wzmocniony koniuszek mankietu zabezpieczający przed podwijaniem się podczas zakładania, znacznik głębokości, na baloniku kontrolnym informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet, rozmiar oznaczony kolorem na opakowaniu, nr 4 | 1
3. | Maska krtaniowa bezlateksowa sterylna , mankiet bez ostrych krawędzi i nierówności, wzmocniony koniuszek mankietu zabezpieczający przed podwijaniem się podczas zakładania, znacznik głębokości, na baloniku kontrolnym informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet, rozmiar oznaczony kolorem na opakowaniu, nr 5 | 1
4. | Maska krtaniowa bezlateksowa, bez ftalanów, sterylna z możliwością intubacji przez maskę, rurka maski wygięta zgodnie z budową anatomiczną gardła posiadająca wzmocnienie zabezpieczające przed zaciśnięciem rurki zębami, wzmocniony koniuszek mankietu, znacznik głębokości, na baloniku kontrolnym informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet, rozmiar rurki intubacyjnej umieszczony na rurce, rozmiar oznaczony kolorem na opakowaniu nr 3 | 1
5. | Maska krtaniowa bezlateksowa, bez ftalanów, sterylna z możliwością intubacji przez maskę, rurka maski wygięta zgodnie z budową anatomiczną gardła posiadająca wzmocnienie zabezpieczające przed zaciśnięciem rurki zębami, wzmocniony koniuszek mankietu, znacznik głębokości, na baloniku kontrolnym informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet, rozmiar rurki intubacyjnej umieszczony na rurce, rozmiar oznaczony kolorem na opakowaniu nr 4 | 1
Razem:
Pakiet 27 - kraniki i rampy
L.p. | Nazwa materiału | Ilość | Jednostka miary | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | A*B | C
1. | Kranik trójdrożny | 4340 | szt.
2. | Kranik trójdrożny z przedłużaczem do 100 mm | 370 | szt.
3. | Rampa (listwa) 5-cio-drożna z zamkniętym systemem dostępu naczyniowego luer-lock zakończona zaworem bezigłowym do wielokrotnej aktywacji bez części mechanicznych. | 30 | szt.
4. | Rampa (listwa) 3- drożna z zamkniętym systemem dostępu naczyniowego luer-lock zakończona zaworem bezigłowym do wielokrotnej aktywacji bez części mechanicznych. | 85 | szt.
Razem:
Pakiet 28 - Szybki test ureazowy
Produkt powinien posiadać aktualne zaświadczenia i atesty świadczące o wymaganym dopuszczeniu do obrotu w Polsce przedmiotu oferty zgodnie z art. 5.1 Ustawy o wyrobach medycznych z 20.04.2004 Dz. U. nr. 93 poz. 896.
L.p. | Rodzaj asortymentu | ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Ilość w opakowaniu | Numer katalogowy/typ/model | Producent
|  | a | b | a * b | c
1. | Szybki test ureazowy mokry. | 1000
Razem
Pakiet 29 - pudełka, pojemniki,przedłużacze do pomp infuzyjnych
L.p. | Rodzaj asortymentu | ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Ilość w opakowaniu | NR katalogowy/typ/model | Producent
|  | a | b | a * b
1. | Pojemnik plastikowy na odpady medyczne ostre, zużyte igły, czerwony, nieprzemakalny, odporny na przekłucia, posiadający specjalne wycięcia w pokrywie umożliwiające bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki, pojemność 0,5 litra, na etykiecie umieszczone informacje: - kod odpadów medycznych w nich przechowywanych, - nazwę wytwórcy odpadów medycznych, - numer REGON wytwórcy odpadów medycznych, - numer księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych, - datę i godzinę otwarcia (rozpoczęcia użytkowania), - datę i godzinę zamknięcia | 120
2. | Pojemnik plastikowy na odpady medyczne ostre, zużyte igły, czerwony, nieprzemakalny, odporny na przekłucia, posiadający specjalne wycięcia w pokrywie umożliwiające bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki, pojemność 1 litr, na etykiecie umieszczone informacje: - kod odpadów medycznych w nich przechowywanych, - nazwę wytwórcy odpadów medycznych, - numer REGON wytwórcy odpadów medycznych, - numer księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych, - datę i godzinę otwarcia (rozpoczęcia użytkowania), - datę i godzinę zamknięcia | 1500
3. | Pojemnik plastikowy na odpady medyczne ostre, zużyte igły, czerwony, nieprzemakalny, odporny na przekłucia, posiadający specjalne wycięcia w pokrywie umożliwiające bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki, pojemność 2 litry, na etykiecie umieszczone informacje: - kod odpadów medycznych w nich przechowywanych, - nazwę wytwórcy odpadów medycznych, - numer REGON wytwórcy odpadów medycznych, - numer księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych, - datę i godzinę otwarcia (rozpoczęcia użytkowania), - datę i godzinę zamknięcia | 4030
4. | Pojemnik plastikowy na odpady medyczne ostre, zużyte igły, czerwony, nieprzemakalny, odporny na przekłucia, posiadający specjalne wycięcia w pokrywie umożliwiające bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki, pojemność 5 litrów, na etykiecie umieszczone informacje: - kod odpadów medycznych w nich przechowywanych, - nazwę wytwórcy odpadów medycznych, - numer REGON wytwórcy odpadów medycznych, - numer księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych, - datę i godzinę otwarcia ( rozpoczęcia użytkowania), - datę i godzinę zamknięcia | 430
5. | Pojemnik plastikowy na odpady medyczne ostre, zużyte igły, czerwony, nieprzemakalny, odporny na przekłucia, posiadający specjalne wycięcia w pokrywie umożliwiające bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki, pojemność 10 litrów, na etykiecie umieszczone informacje: - kod odpadów medycznych w nich przechowywanych, - nazwę wytwórcy odpadów medycznych, - numer REGON wytwórcy odpadów medycznych, - numer księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych, - datę i godzinę otwarcia ( rozpoczęcia użytkowania), - datę i godzinę zamknięcia | 120
6. | Pojemnik plastikowy na odpady medyczne ostre, zużyte igły, czerwony, nieprzemakalny, odporny na przekłucia, posiadający specjalne wycięcia w pokrywie umożliwiające bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki, pojemność 15 litrów, na etykiecie umieszczone informacje: - kod odpadów medycznych w nich przechowywanych, - nazwę wytwórcy odpadów medycznych, - numer REGON wytwórcy odpadów medycznych, - numer księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych, - datę i godzinę otwarcia (rozpoczęcia użytkowania), - datę i godzinę zamknięcia | 25
7. | Pojemnik plastikowy na odpady medyczne ostre, zużyte igły, czerwony, nieprzemakalny, odporny na przekłucia, posiadający specjalne wycięcia w pokrywie umożliwiające bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki, pojemność 20 litrów, na etykiecie umieszczone informacje: - kod odpadów medycznych w nich przechowywanych, - nazwę wytwórcy odpadów medycznych, - numer REGON wytwórcy odpadów medycznych, - numer księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych, - datę i godzinę otwarcia (rozpoczęcia użytkowania), - datę i godzinę zamknięcia | 25
8. | Pojemnik plastikowy na odpady medyczne ostre, zużyte igły, czerwony, nieprzemakalny, odporny na przekłucia, posiadający specjalne wycięcia w pokrywie umożliwiające bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki, pojemność 30 litrów, na etykiecie umieszczone informacje: - kod odpadów medycznych w nich przechowywanych, - nazwę wytwórcy odpadów medycznych, - numer REGON wytwórcy odpadów medycznych, - numer księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych, - datę i godzinę otwarcia (rozpoczęcia użytkowania), - datę i godzinę zamknięcia | 2
9. | Pojemniki z pokrywą na preparaty do badań histopatologicznych 0,10 litrowe | 1
10. | Pojemniki z pokrywą na preparaty do badań histopatologicznych 0,25 litrowe | 90
11. | Pojemniki z pokrywą na preparaty do badań histopatologicznych 0,5 litrowe | 50
12. | Pojemniki z pokrywą na preparaty do badań histopatologicznych 1 litrowe | 90
13. | Pojemniki z pokrywą na preparaty do badań histopatologicznych 2 litrowe | 25
14. | Pojemniki z pokrywą na preparaty do badań histopatologicznych 5 litrowe | 12
15. | Pojemniki z pokrywą na preparaty do badań histopatologicznych 10 litrowe | 3
16. | Przedłużacze do pomp białe lub matowe dł.minimum150cm | 2000
17. | Przedłużacze do pomp bursztynowe dł.minimum150cm do leków światłoczułych | 2710
Razem:
Pakiet 30 - pojemniki,wymazówki
L.p. | Rodzaj asortymentu | ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Ilość w opakowaniu | NR katalogowy/typ/model | Producent
|  | a | b | a * b
1. | Pojemnik na igły,wysokość 23-25cm,szerokość 13-14cm,średnica otworu wewnętrznego 6-7cm - kod odpadów medycznych w nich przechowywanych, - nazwę wytwórcy odpadów medycznych, - numer REGON wytwórcy odpadów medycznych, - numer księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych, - datę i godzinę otwarcia (rozpoczęcia użytkowania), - datę i godzinę zamknięcia | 600
2. | Wymazówki z aplikatorem aluminiowym i wacikiem wiskozowym z podłożem Amies bez węgla aktywnego 13x165mm,z małą główką. | 200
3. | Pojemnik na ostre odpady medyczne,o pojemności 0,1 litra - kod odpadów medycznych w nich przechowywanych, - nazwę wytwórcy odpadów medycznych, - numer REGON wytwórcy odpadów medycznych, - numer księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych, - datę i godzinę otwarcia (rozpoczęcia użytkowania), - datę i godzinę zamknięcia | 100
4. | Pojemnik na ostre odpady medyczne,o pojemności 0,2 litra - kod odpadów medycznych w nich przechowywanych, - nazwę wytwórcy odpadów medycznych, - numer REGON wytwórcy odpadów medycznych, - numer księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych, - datę i godzinę otwarcia (rozpoczęcia użytkowania), - datę i godzinę zamknięcia | 50
Razem:
Pakiet 31 - szyna
L.p. | Rodzaj asortymentu | ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Ilość w opakowaniu | NR katalogowy/typ/model | Producent
|  | a | b | a * b
1. | Szyna palcowa, aluminiowa 230mm x 20mm. | 400
Razem: